**Приложение 3**

**Ценови таблици, вкл. номерата на материалите/количествено – стойностни сметки;**

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1\***

| **№** | **Описание** | **Стойност за техническо обслужване на тримесечие за климатичните системи от „Списък климатици“-в лв. без ДДС** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване на намиращи се в експлоатация климатични системи и агрегати *(описани в “Списък климатици“), което включва:*   * Профилактичен преглед – **веднъж на три месеца** * Почистване на въздушни филтри – **веднъж на три месеца** * Проверка на ел. захранването – **веднъж на три месеца** * Измиване на кондензаторите **при смяна на сезон /лято-зима/** * Проверка на температурните сензори –**веднъж на три месеца** * Констатация на възникнали повреди– **веднъж на три месеца** |  |
| **Общо:** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
|  | **ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2** |  |  |
| **№** | **Описание на услугите** | **Мерна единица** | **Ед. цена в лева, без ДДС** |
| 1 | Цена за ремонтни дейности за климатични системи и агрегати в експлоатация | човекочас |  |

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3\*\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание на услугите** | **Мерна единица** | **Ед. цена в лева, без ДДС** |
| 1 | Монтаж на климатични системи и агрегати | брой |  |
| 2 | Демонтаж на климатични системи и агрегати | брой |  |

\* Цените следва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2020). Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

\*\* Цените следва да включват монтаж, демонтаж, разходи за транспорт, материали и труд и разходите за обезопасяване и/или консервиране, както и всички дейности, съпътстващи монтажа/демонтажа.