## Таблици-срокове
Таблица-Срокове №1
Извънгаранционно сервизно обслужване на Real-time PCR Rotor- Geane Q 5plex, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.
| Описание | Предложение на участника (в календарни дни)
1. | Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора. Минималният срок е 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност.
ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №2
Извънгаранционно сервизно обслужване на Real-time PCR Rotor- Geane Q 5plex, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/ модел | местоположение | Предложение на участника
|  |  |  | Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части | Каталожен № (където е приложим) | Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим) | Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим) | Срок на доставка в работни дни
1 | Strip tubes and Caps, 0,1 ml | Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване Rotor- Geane Q 5plex | Звено „ Отпадъчни води”, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
2 | PCR Tubes, 0,2 ml
3 | Rotor Adapters, 10x24
4 | Sample Tubes RB, 2 ml
5 | Sample Tubes CB, 2 ml
6 | Filter- Tips, 200 µl
7 | Filter- Tips, 1000 µl
8 | Filter- Tips, 1000 µl, wide- bore
9 | Кит Salmonella spp eKit, 24 реакции
10 | Кит Staphylococcus aureus Kit, 24 реакции
11 | Кит Salmonella spp eKit, 96 реакции
12 | Кит Quant Legionella spp Kit, 96 реакции
13 | Кит Quant Legionella pneumopphila Kit, 96 реакции
14 | Кит Shigella spp Kit, 24 реакции
15 | Кит Shigella spp Kit, 96 реакции
16 | Кит E. coli STEC O-type Kit, 24 реакции
17 | Кит E. coli STEC O-type Kit, 96 реакции
18 | Кит за екстракция на НК Dneasy Food Kit, 50 реакции
19 | Кит за екстракция на НК DNA, 50 реакции
20 | Кит за пречистване на тотална РНК от филтрирани водни проби
21 | Кит за пречистване на вирусни РНК и ДНК, бактериална ДНК от тъкани, течност от натривки, и телесни течности, включително урина и суспензии от изпражнения
22 | Полиетиленгликол за биотехнологични приложения, подходящ за преципитиране на фаги и пречистване на плазмидна ДНК Polyethylene glycol 8,000 for biotechnology
23 | Кит за мултиплексна RT-PCR детекция на SARS-CoV2 gb SARS-CoV-2 Multiplex (50 rxn)
|  | Подпис на участника: | ……………………

## Ценови таблици
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1
Извънгаранционно сервизно обслужване на Real-time PCR Rotor- Geane Q 5plex , което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.
|  |  | Описание |  | Предложение
|  | 1. | Цена за един сервизен час (в лева без ДДС) Цената следва да включва разходите за труд и всички разходи/такси, дължими от възложителя. Цената не включва цената за резервни части и консумативи
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2
Извънгаранционно сервизно обслужване на Real-time PCR Rotor- Geane Q 5plex, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/ модел | Предложение на участника
|  |  | Предлагана разфасовка/опаковка | Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая) | Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)
1 | Strip tubes and Caps, 0,1 ml | Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване Rotor- Geane Q 5plex
2 | PCR Tubes, 0,2 ml
3 | Rotor Adapters, 10x24
4 | Sample Tubes RB, 2 ml
5 | Sample Tubes CB, 2 ml
6 | Filter- Tips, 200 µl
7 | Filter- Tips, 1000 µl
8 | Filter- Tips, 1000 µl, wide- bore
9 | Кит Salmonella spp eKit, 24 реакции
10 | Кит Staphylococcus aureus Kit, 24 реакции
11 | Кит Salmonella spp eKit, 96 реакции
12 | Кит Quant Legionella spp Kit, 96 реакции
13 | Кит Quant Legionella pneumopphila Kit, 96 реакции
14 | Кит Shigella spp Kit, 24 реакции
15 | Кит Shigella spp Kit, 96 реакции
16 | Кит E. coli STEC O-type Kit, 24 реакции
17 | Кит E. coli STEC O-type Kit, 96 реакции
18 | Кит за екстракция на НК Dneasy Food Kit, 50 реакции
19 | Кит за екстракция на НК DNA, 50 реакции
20 | Кит за пречистване на тотална РНК от филтрирани водни проби
21 | Кит за пречистване на вирусни РНК и ДНК, бактериална ДНК от тъкани, течност от натривки, и телесни течности, включително урина и суспензии от изпражнения
22 | Полиетиленгликол за биотехнологични приложения, подходящ за преципитиране на фаги и пречистване на плазмидна ДНК Polyethylene glycol 8,000 for biotechnology
23 | Кит за мултиплексна RT-PCR детекция на SARS-CoV2 gb SARS-CoV-2 Multiplex (50 rxn)
ОБЩО:
|  | Подпис на участника: |  | ……………………