## таблици-срокове
Таблица-Срокове № 1
Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди
| Описание | Предложение на участника (в календарни дни)
1. | Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора. Минималният срок е 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност.
ТАБЛИЦА СРОКОВЕ № 2
Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/ модел | местоположение | Предложение на участника
|  |  |  | Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части | Каталожен № (където е приложим) | Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим) | Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим) | Срок на доставка в работни дни
1 | Комплект за обслужване на помпа към Система за вакуум-изпарение “BUCHI” | Система за вакуум-изпарение “BUCHI” R210, помпа V 700 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
2 | Уплътнение за вакуум изпарител R 210, VS-26 PTFE
3 | Приемна колба, P+G, 1000 ml
4 | Държач за изпарителна колба (combi clip)
5 | Комплект за обслужване на помпа към Система за вакуум-изпарение “BUCHI” | Система за вакуум-изпарение “BUCHI” R 3, помпа V 700 | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
6 | Приемна колба, P+G 1000 ml
7 | дестилационен паяк с 5 колби 100 ml, STJ 24/29
8 | Диагонален кондензатор R-3 V
9 | Уплътнение за вакуум изпарител R 210, KD 22 PTFE
10 | Държач за изпарителна колба (combi clip)
11 | Бутилка Woulff за контролер за вакуум V-850/855
12 | Уплътнение за вакуум изпарител R-300, VS 26 PTFE | Система за вакуум-изпарение “BUCHI” R 300, помпа V 300 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
13 | Държач за колба EPDM, без приплъзване
14 | Приемна колба, P+G, 1000 ml
15 | Комплект 6 бр.облодънни съдове за Buchi | Охлаждащ циркулатор (чилър) B-741 към Система за вакуум-изпарение “BUCHI” | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
16 | Контролна капилярна тръбичка
17 | Терморегулатор
18 | Комплект от 6 бр. облодънни епруветки Buchi P6 с капачки на винт (GL 45, работен обем 150 мл) | Апарат за паралелно изпаряване Multivapor P6 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
19 | Статив за подготовка на проби P 6
20 | Сервизен кит за вакуум-помпа KNF | Вакуум помпа - за около 40 l/min (за Скрубер) - N 840.3 FT.40.18, KNF | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
21 | Банка 2L за скрубер
22 | Сервизен кит за вакуум-помпа KNF | Вакуум-помпа KNF тип.№26.1.AN .18 | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
23 | Капкоуловителен филтър за предпазване на вакуум-помпа KNF, хидрофобна мембрана от PTFE, 0.45 μm, стерилен | Система за мембранна филтрация “Sartorius” – 3 и 6 гнезда | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
24 | Синтеровъчна подложка Ф 47mm от неръждаема стомана за вакуум-помпа KNF
25 | Плоско уплътнение от силикон под подложката
26 | Смукателно шише 5 литра , комплект с тапа, тръбичка и присъединяване на маркуч за вакуума
27 | Стъклена тръбичка за тапа 75 D за приемна колба с обем 5 литра
28 | Комплект накрайник за присъединяване маркуч към приемна колба с обем 5 л
29 | Метални фунии за система за мембранна филтрация
30 | флуорисцентна лампа | Колоноброяч - pbinternational | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
31 | Лупа стъклена
32 | Лупа стъклена, двойноизпъкнала, 100- 120 мм диаметър, 4 диоптъра; | Koлоноброяч UIC instruments | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
33 | Държател на лупа
34 | лампа
35 | Свързващ кабел ( Mains connections, single phase 230V: Power cord detachable with power plug CEE 7/7 Cord length approx 2.0m) | Ултразвукова вана VWR USC 1200 THD | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
36 | Ротор, ъглов, фиксиран 6x50 ml | Центрофуга – EBA 21/RCF 23907 Xg/+Ротор, ъглов, фиксиран 6x50 ml | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
37 | Контролна платка | Центрофуга – Z 206 A, HERMLE | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
38 | Епруветки за центрофугиране Swing out, приложими за употреба с центрофуга Selecta | Центрофуга Centronic BL-II, Selecta | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
39 | центрофужни епруветки с и без "пола", тип флакон, 50 мл | Центрофуга с охлаждане ROTINA 380 R | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
40 | Препарат на прах, алкален, за измиване на стъклария, за професионална лабораторна миялна машина (Deterglass, powder alkaline detergents for professional instrument washers) | Лабораторна миялна машина – GW 2045, SMEG, Италия | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
41 | Неутрализатор течен
42 | Уплътнение за помпа
43 | У-образен маркуч
44 | Фиксираща втулка
45 | Въртяща се втулка за помпа
46 | Електрически нагревател 3000 W
47 | Защитно уплътнение на електрическите връзки на нагреваделя
48 | Управляваща платка
49 | Помпа за деминарализирана вода
50 | Изолиращ панел за миялна
51 | Диспенсър с уплатнение за детергент
52 | Тръба на Вентури
53 | Основа за тръба на Вентури
54 | Диспенсер за детергент
55 | Комплект от части за миялна машина GW 2045
56 | Кондензатор за миялна машина SMEG GW 2045 | Лабораторна миялна машина – GW 2045, SMEG, Италия | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
57 | О- пръстен а миялна машина SMEG GW 2045
58 | Омекотител- част за миялна машина – GW 2045
59 | Комплект уплътнения за казана на за миялна машина SMEG GW 2045
60 | Помпа с двигател за миялна машина SMEG GW 2045
61 | Казан за миялна машина SMEG GW 2045
62 | Разпръскватлена перка за миална машина MIELE PD8583 | Лабораторна миялна машина PG 8583, „Miele”, Германия | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски- 1 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2- 1 бр.
63 | Пръскащо рамо V010 за миална машина MIELE PD8583
64 | Винтов конектор Разпръскващо рамо Черен за миална машина MIELE PD8583 (11668302)
65 | Уплътнителен пръстен Лагер за миална машина MIELE PD8583 (9971161)
66 | Фланец дълъг за миална машина MIELE PD8583 (7728371)
67 | Горна част на пръскащото рамо за миална машина MIELE PD8583 (10444752)
68 | Уплътнителен пръстен О-пръстен за миална машина MIELE PD8583 (7876140)
69 | Фланец Спрей рамо за миална машина MIELE PD8583 (7728380)
70 | поликарбонатен контейнер | Блендер “WARING” | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
71 | поликарбонатен контейнер | Блендер „BRAND“ | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
72 | Резервен нож AX 60 от неръждаема стомана | хомогенизираща система UNIDRIVE X1000D | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
73 | Резервен нож AX 60 от неръждаема стомана с карбонизирана вложка
74 | Приставка, 20 мм с генератор
75 | G20 F Диспергиращ елемент за хомогенизатор 60423-000F
76 | Мотор | Вортекс VM3 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
77 | Платка с Термодатчик | Teрмостат ”Lovibond”, модел ЕТ 636-6 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 1 бр.
78 | Уплътнение за термостат
79 | Платка с Термодатчик | Термостат Aqua Lytic | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр.
80 | Уплътнение за термостат
81 | Термодатчик | Термостат –POL-EKO, Полша, ST 3+/ ST 3 PREM Top + | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 1 бр.
82 | Уплътнение за термостат
83 | Платка за термостат
84 | Платка за термостат | Термостат FOC 225 I | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 2 бр.
85 | Термодатчик
86 | Уплътнение за термостат
87 | Термодатчик | Термостат POL-EKO-ST 500 TOP+/ ST 500 CM Smart | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 1 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 2 бр.
88 | Уплътнение за термостат
89 | Платка за термостат
90 | Термодатчик | Термостат с принудителна вентилация и охлаждане ST4 COMF, POL-EKO-APARATURA | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 1 бр. ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 3 бр.
91 | Уплътнение за термостат
92 | Платка за термостат
93 | Термодатчик за ST 2 | Лабораторен термостат с две отделения, ST 2/3 C SMART, POL-EKO-APARATURA (в гаранция до 13.07.2025г.) | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 1 бр.
94 | Уплътнение за термостат за ST 2
95 | Платка за термостат за ST 2
96 | Термодатчик за ST 3
97 | Уплътнение за термостат за ST 3
98 | Платка за термостат за ST 3
99 | Уплътнение за автоклав | Автоклав „Raypa” AES 75 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 2 бр.
100 | Електровентил за автоклав
101 | Батерия
102 | реле
103 | Нагревател
104 | плоча (plate) | Нагревателна плоча Combiplac “Selecta” | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 2 бр.
105 | Термодатчик | Сушилня “Binder ED 115” | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 3 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 2 бр.
106 | Термодатчик | Сушилня “Selecta” | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
107 | Термодатчик | Сушилня “MEMMERT” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
108 | Термодатчик | Лабораторна сушилня –POL-EKO, SLW 240 STD, Полша | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
109 | Термодатчик | Пещ "Nebertherm Controller B170" | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр.
110 | Термодатчик | Пещ "MLW Electro" | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
111 | Епруветки за разлагане, стъклени (Glass test tubes 42x300 mm) | Нагревателна система за разлагане на проби от утайки –VELP scientifica, Италия, модел DK 8 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
112 | чаша за изсмукване на дим
113 | въздушен охладител с конус
114 | фуния против пръскане
115 | предпазен капак | Термореактор Macherey- Nagel “NANOCOLOR VARIO 3” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 – 2 бр.
116 | Епруветки за дестилационен апарат тип Келдал, 250x300 ml | Нагревател за разлагане KJELDATHERM KT-L 20s, Gerhardt | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
117 | Каталитични таблетки 5.0 g K2SO4 + 0.1 g CuSO4 x 5H2O – опаковка от 1000 бр
118 | Таблетки против кипене 0.97 Na2SO4 + 0.03 g silicone antifoam
119 | Стойка за KT-L 20s
120 | Изпускателен колектор 20 места за KT-L 20s с ваничка за отцеждане
121 | Изходна тръба за охлаждаща вода, 22x29 mm, дължина 2 m
122 | Скрубер TUR/K
123 | Бутилка за срубер TUR/K
124 | Термостат за разлагателен блок KT-L 20s
125 | Водна помпа за KT-L 20s
126 | Епруветки за дестилационен апарат тип Келдал, Ø50x300 mm, 400 ml | Автоматичен реактор за термично разлагане на твърди и течни проби DKL 20, Velp Scientifica | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
127 | VS Таблетки против кипене – опаковка от 1000 бр
128 | Kjtabs VCM каталитични таблетки – опаковка от 1000 бр
129 | Смукателна капачка и тава за отцеждане DKL20
130 | Стойка за DKL20
131 | Статив за проби за DKL20
132 | Скрубер SMS
133 | Бутилка за скрубер SMS, 2L
134 | Термостат за разлагателен блок DKL 20
135 | Водна помпа за DKL 20
136 | ULPA\HEPA филтър изходящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ | Ламинарен бокс "Telstar" pv100 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
137 | ULPA\HEPA филтър входящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ
138 | Микропроцесорна платка за ламинарен бокс
139 | ULPA\HEPA филтър изходящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ, Airstream AC2-4E1, ESCO | Ламинарен бокс, модел AC2- 4E1 „ESCO” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
140 | ULPA\HEPA филтър входящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ, Airstream AC2-4E1, ESCO
141 | Микропроцесорна платка за ламинарен бокс
142 | Вентилатор, киселиноустойчив, с мотор за Камина | Камина "Waldnes"- mc6 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
143 | Вентилатор, киселиноустойчив, с мотор за Камина | Камина "Arredi Tecnici Villa spa” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
144 | Вентилатор, киселиноустойчив, с мотор за Камина | Камина „kottermann” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 3 бр.
145 | Филтър с активен въглен за вентилационен шкаф | Вентилационен шкаф за съхранение на химикали,Labor security system, модел Safetybox AB1100 КЕMFIRE 600A;Nr 131 – вертикален шкаф | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
146 | Вентилатор | Вентилационен шкаф за съхранение на химикали,Labor security system, модел Safetybox AB1100 КЕMFIRE 1100A;Nr 002 – хоризонтален шкаф | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
147 | Филтър с активен въглен за вентилационен шкаф
148 | Епруветка за UDK 139, | Дестилационен апарат ” UDK” 139 , VELP scientifica | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
149 | Test tube connection for UDK 139
150 | Пластмасов предпазител за епруветката на дестилационен апарат UDK 139 (Plastic guard for test tube connection)
151 | Модул „впръскваща“ глава за UKD 139 (Complete splash head)
152 | Датчик за вода
153 | Входящ вентил
154 | Помпа за NaOH
155 | Три вентилна група
156 | Щуцер на помпа за NaOH
157 | Разширителен съд
158 | електромагнитен клапан
159 | Уплътнение за дестилациона колба
160 | Кондензатор
161 | Маркуч за NaOH за UDK 139
162 | Комплект киселинна помпа
163 | Резервоар за NaOH
164 | Резрвоар за остатъци
165 | PM Kit Full UDK139
166 | PM Kit Regular UDK139
167 | Балон Kjeldahl, 500 мл
168 | Комплект резервни части за диафрагмена помпа за NaOH | Дестилационен апарат с титратор, Vapodest 450+ titration TitroLine 5000, C. Gerhardt GmbH & Co. KG | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
169 | диафрагмена помпа за NaOH
170 | Уплътнение за дестилационна колба
171 | Хладник за дестилационен апарат
172 | Входящ вентил
173 | Стъклен разпределител
174 | VAPODEST® 450: maintenance kit for 12 months of operation
175 | Уплътнение Silicone seal GL18
176 | Уплътнение Silicone seal GL32
177 | Винтово уплътнение Connection stoper VM Viton macro
178 | Клипс за маркуча за помпата за вода и на възраттния клапан- Hose band clip for NaOH pump , non-returne valve
179 | Клапан за безопасност- Safety valve SKT
180 | Модул Baseboard + CPU (Chinese, Japanese, European languages) VAP 300-450
181 | Стъкло за разпределителна глава
182 | Кондензатор
183 | Епруветка за UDK 149, | Автоматично устройство за дестилация и определяне на азот по Келдал, UDK 149, Velp | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
184 | Test tube connection for UDK 149
185 | помпа зa NaOH
186 | помпа за H20
187 | DKL 20 Sample Rack for 400 mL test tubes, A00000246
188 | Кондензер
189 | Датчик за вода
190 | Комплект киселинна помпа
191 | Комплект стъклена противопръскаща глава UDK
192 | Комплект маркучи
193 | Резервоар за H2O тези резервоари са ваши и не виждам смисъл да бъдат тук
194 | Резервоар за NaOH
195 | Резрвоар за остатъци
196 | PM Kit Full UDK149
197 | PM Kit Regular UDK149
198 | Балон Kjeldahl, 500 мл
199 | Клапан за регулиране дебита на захранващата вода | Дестилатор "GFL" 2008 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 3 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 3 бр.
200 | Изходящ кран за дестилираната вода на Дестилатор GFL
201 | Входящ вентил
202 | Клапан за регулиране дебита на захранващата вода | Дестилатор "GFL" 2004 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
203 | Изходящ кран за дестилираната вода на Дестилатор GFL
204 | Входящ вентил
205 | нагревател (heating element) | Водна баня /4 гнезда/ “Trade Raypa”, “GFL” | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
206 | нагревател (heating element) | Водна баня /6 гнезда/ , “GFL” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
207 | Акумулатор 12V/7AH за ниско температурен фризер ARCTIKO | Лабораторен фризер за дълбоко замръзяване ULUF65, ARCTIKO | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
208 | Държател на мотора | Цифрова орбитална клатачка Thermo Mini rotator, digital | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
209 | Ремък между мотора и ротора
210 | Метална щипка за колба 250 ml
211 | Метална щипка за колба 500 ml
212 | Метална щипка за колба 1 L
213 | Метална щипка за колба 2 L
214 | Метална щипка за колба 250 ml | Лабораторна клатачка “IKA Labortechnic” KS 250 Basic | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
215 | Метална щипка за колба 500 ml
216 | Метална щипка за колба 1 L
217 | Метална щипка за колба 2 L
218 | Торбички за хомогенизиране (150 х 300)х 250 бр. | Лабораторен хомогенизатор Bag Mixer 400 CC | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
219 | Торбички за хомогенизиране (190 х 300)х 250 бр.
220 | Температурен сензор на изпарител | EVERmed LR 440 WxPRO | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2- 2 бр.
221 | Вентилатор
222 | Компресор
223 | Вентилатор | CHL6BASIC, POL-EKO-APARATURA | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
224 | Компресор
225 | Вентилатор | CHL 500 COMF/ CHL 500 CM Smart, POL- EKO-APARATURA | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 3 бр. ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 5 бр.
226 | Компресор
227 | Вентилатор | CHL 700 PREM TOP+ POL- EKO-APARATURA | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
228 | Компресор
229 | Хладилен агент- фреон R404A
|  | Подпис на участника: |  | ……………………