**Приложение 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**
   1. Предметът на договора е доставка на вакуумно изпарена, каменна, таблетирана сол (Натриев хлорид NaCl), съгласно европейски стандарт EN-973:2010 или еквивалент в разфасовки от 25 кг, със следните химико-физични показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Параметри** |
| 1 | Влага | < 0.5% |
| 2 | Натриев хлорид | 99,4% > |
| 3 | Сулфати | < 0.02% |
| 4 | Калций | < 0.01% |
| 5 | Магнезий | < 0.001% |
| 6 | Желязо | <0.2% |
| 7 | Арсен | < 0.2% |
| 8 | Кадмий | < 1% |
| 9 | Хром | < 1% |
| 10 | Живак | < 0.1% |
| 11 | Никел | < 1% |
| 12 | Олово | < 1% |
| 13 | Селен | < 1% |

**2. ПОРЪЧКИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

* 1. Възложителят поръчва на Доставчика необходимите му количества от Стоката, с поръчка, изпратена по електронна поща. Максималният срок на доставка, на поръчаните стоки, считано след датата на изпращане на поръчката е съгласно предложеното в таблица „Срок за доставка“
  2. Доставките се осъществяват от и за сметка на доставчика - с негов транспорт – на територията на Столична община, до обекти на „Софийска вода“ АД.
  3. Поръчаните Стоки следва да бъдат доставяни с приемно-предавателен протокол, сертификат за качество от производителя или еквивалентен документ с химичния състав на доставяните Стоки. Първата доставка следва да е придружена с информационен лист за безопасност на доставяните Стоки, като в случай, че настъпи актуализация в информационния лист за безопасност, новата версия следва да бъде предоставена незабавно на Възложителя. Без предоставяне на изискуемите документи, които следва да придружават съответните доставки, Възложителят не приема стоките до получаване на съответните документи.
  4. В случай, че доставените стоки отговарят на изискванията на Договора, Възложителят ги приема с подписан без възражения от него приемо-предавателен протокол.
  5. При несъответствие на доставените стоки с изискванията на Договора, Възложителят подписва приемо-предавателен протокол с възражения, без да приема стоката. Доставчикът е длъжен да замени несъответстващите стоки с други, отговарящи на изискванията Договора, в рамките на определения в поръчката срок за доставка.
  6. [Доставчикът](file:///D:\New%20work_EIP\New_Tenders_O&amp;M\var\new%20tender\draft\TT001527_master_obqwena.docx#изпълнител) следва преди доставка на поръчаните стоки, да се свърже с лицето за контакти, указано в поръчката, и да уточни подробности относно доставката.
  7. Доставчикът следва изпълнява всички нормативни изисквания по Безопасност и здраве при работа (БЗР) при изпълнение на предмета на Договора.