Техническа спецификация:

- Цвят								            бял

- Вкус								            чисто солен

- Мирис								            не се допуска

- Съдържание на натриев хлорид NaCl в %

не по-малко от						            99,7 %

- Съдържание на калций Са

не повече от						           0,01 %  (10 mg/kg)

- Съдържание на магнезий Mg

не повече от						            0,01 % (10 mg/kg)

- Съдържание на сулфати  SO4

не повече от						            0.1 % (100 mg/kg)

- Съдържание на бромид 					            0,01 % (10 mg/kg)

не повече от

- Съдържание на хром не повече от				            13,0 mg/kg

- Съдържание на арсен не повече от 				13,0 мг/кг.

- Съдържание на кадмий не повече от				1,30 мг/кг.

- Съдържание на желязо не повече от 				10,0 мг/кг.

- Съдържание на живак не повече от				0,26 мг/кг.

- Съдържание на манган не повече от 				10,0 мг/кг.

- Съдържание на никел не повече от 				13,0 мг/кг.

- Съдържание на олово не повече от 				13,0 мг/кг.

- Съдържание на антимон не повече от 			            2,60 мг/кг.

- Съдържание на селен не повече от 				2,60 мг/кг.

- Съдържание на суха сол в % от

масата на NaCl не повече от			                        0,6

- Съдържание на влажна сол в % от

масата на NaCl не повече от			                        5,0

- Реакция на водния разтвор, рН				            7,0-8,5