СТАНОВИЩЕ

за извършена проверка

от външен експерт по чл. 229а ЗОП

на проектите на техническите спецификации на процедура,

избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

- РАЗДЕЛ І

Процедура

| Към КСИ № | КСИ-90/2018 |
| --- | --- |
| ИН на регистрационната форма от ССИ: | 20180508-00435-0041 |
| Възложител: | „Софийска вода“ АД |
| Вид на възложителя: | публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП) |
| Вид на процедурата | Открита Ограничена Състезателна процедура с договаряне Договаряне с предварителна покана за участие Състезателен диалог Партньорство за иновации Договаряне без предварително обявление Договаряне без предварителна покана за участие Конкурс за проект Публично състезание Пряко договаряне |
| Процедурата е „ускорена“: | Да Не |
| Обект на поръчката: | Строителство Доставки Услуги Услуги по Приложение № 2 |
| Предмет на поръчката: | „Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на „Софийска вода“ АД“. |
| Обособени позиции: | Да Брой: Не |
| Професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя): | 6. ВиК инженерство |
| Срок за изпълнение: | 30 месеца |
| Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: | 3 400 000 лв. |
| Финансиране: | Изцяло от националния бюджет Изцяло или частично със средства от ЕС Друго: |
| Критерий за възлагане на поръчката: | Най-ниска цена Ниво на разходите Оптимално съотношение качество/цена |
| Коментари и други бележки: |  |

- РАЗДЕЛ IІ

- Проверени документи

Проверката обхваща следните документи: Проекта на техническа спецификация Проекта на методика (когато възложителят е предвидил методика; при липса на методика – раздели III.3) и III.4) се изтриват)

Коментари и други бележки: Проекта на методика за оценка на предложенията е наличен, избран е критерий за възлагане на поръчката – икономически най-изгодната оферта въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена”

- РАЗДЕЛ ІІІ

- Резултати от проверката

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП

| 1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени в чл. 48, ал 1 ЗОП. (вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП). | Да Не |
| --- | --- |
| 2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. (вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| 3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в условията на конкуренция. (вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП). | Да Не |
| 4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник или специфичен процес,, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или еквивалентно/и“. (вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП). | Да Не |
| 5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост. (вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП). Забележка: при необходимост, в зависимост от предмета на поръчката. | Да Не Не е приложимо |
| 6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат. (вж. 48, ал. 5 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| 7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е включена препратка към тези изисквания. (вж. 48, ал. 6 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| 8. Техническите спецификации, които включват „Маркировки“ с конкретни екологични, социални или други характеристики, отговарят на изискванията, посочени в чл. 51, ал. 1 ЗОП. | Да Не Не е приложимо |
| 9. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП. | Да Не Не е приложимо |
| 10. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката. (вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| 11. Възложителят признава сертификати и от други еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие. (вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| 12. Информацията от „Техническите спецификации“ съответства/не противоречи на информацията в методиката (когато е приложимо) | Да Не Не е приложимо |
| 13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в комбинация с други изисквания или параметри ограничават конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| 14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация, необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните предложения. | Да Не |
| 15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или изисквания. | Да Не |
| 16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта /предмета на поръчката. | Да Не Не е приложимо |
| 17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат на различни изпълнители. | Да Не Не е приложимо |
| Констатации и препоръки: Техническата спецификация е изготвена в съответствие с разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки. Не са установени дискриминационни изисквания към участниците. Техническата спецификация съдържа информация, необходима за подготовка на предложенията от участниците, без противоречащи условия, като са обхванати всички дейности, които следва да се реализират, според предмета на поръчката, като: По т. 2: В ТС изискванията са посочени обобщено. По т. 14: В приложение 1 към ТС по следните позиции липсва достатъчно информация: І. ЗЕМНИ РАБОТИ - поз.9 – не е указано дебелината на слоя , и мерната единица е за м3 , а не м2. - поз.16 – не е указано разстоянието; - поз.17÷21 са от друг вид дейност - подготовка на стр. площадка; VІ. ПОКРИВНИ РАБОТИ - поз.40 – не са указани техническите характеристики на ламарината, както и различните видове да се обособят в отделни позиции; - поз.44 - не са указани техническите характеристики на материала /вид, обработка и размери/; VІІ. ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ - поз.49,50,51,53,54,58 - не са указани техническите характеристики на материала /вид и размери/; - поз.55÷57, 60 - не са указани размерите на материала; VІІІ. ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ - поз.64,66÷72 - не са указани техническите характеристики на материала /вид, обработка и размери/; ІХ. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ - поз.74,76 - различните видове да се обособят в отделни позиции; - поз.80 ÷ 82,84,85 - не са указани техническите характеристики на материала; Х. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ - поз.87÷121 - не са указани техническите характеристики на материала /дебелина на слоя/; ХІ. НАСТИЛКИ - поз.124÷137 - не са указани техническите характеристики на материала /вид, дебелина и размери/; ХІІ. СТЪКЛАРСКИ РАБОТИ - поз.159,164 - не са указани техническите характеристики на материала /вид и размери/; ХІV. МЕТАЛНА ДОГРАМА И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ - поз.204÷208 - не са указани техническите характеристики /вид профил и стъклопакет или термопанел, с коеф.на топлинно преминаване в W/м2К, вид обков/; - поз.211 – не са указани техническите характеристики / вид- за кг./; ХV. ХИДРО И ТОПЛО ИЗОЛАЦИИ - поз.216÷218,220,222 - не са указани техническите характеристики на материала; - поз.224÷229 - не са указани техническите характеристики на материала; ХVІІ. ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИИ - поз.241,244,252,264 - не са указани техническите характеристики на материала /вид и размери/; ХVІІІ. ОВ и К - поз.267,268 – не са указани техническите характеристики на материала /вид на глидерите и параметри/; - поз.273,274 - не са указани техническите характеристики на материала; ХІХ. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - поз.304,310,318÷321 - не са указани техническите характеристики на изделието; ХХ. ПЪТНИ РАБОТИ - поз.331,333 - не са указани размерите на материала; Изброените позиции е необходимо да се коригират, като се уточнят и допълнят със съответните данни и характеристики. |  |

ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката

- При проверката са взети предвид следните нормативни документи, стандарти и др.:

- Закон за устройство на територията.

- Закон за техническите изисквания към продуктите.

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

- Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

- Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Наредба № 8 от 14 Юни, 2001г. за разширението и съдържанието на схемите за развитие и планиране.

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Наредба № І3-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба № 7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради.

- Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

- Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Действащите национални стандарти в областите на приложение.

- Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

- Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции утвърдени със заповед № РД-02-14-257 от 1986г. на КТСУ.

- Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

- Наредба №.РД-02-20-8 от 17.05.2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

- Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сградиДВ46/ 18.06.2010г.

- Наредба №4 от 28.12.2010 г. „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”

- Закон за управление на отпадъците.

Констатации и препоръки: Спазени са разпоредбите на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката.

- ІІІ.3) Съответствие на проекта на методика с общите изисквания на ЗОП

| - Показателите за комплексна оценка, включени в критерий „оптимално съотношение качество/цена“, съдържат параметри или характеристики от изброените в чл. 70, ал. 4 ЗОП. | Да Не Не е приложимо |
| --- | --- |
| - Показателите, включени в методиката, са пряко свързани с предмета на обществената поръчка. (вж. чл. 70 ал. 5 ЗОП). | Да Не |
| - Показателите за оценка не дават неограничена свобода на избор и гарантират реална конкуренция в съответствие с чл. 70, ал. 5 ЗОП. | Да Не |
| - Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не се използват като показатели за оценка на офертите. (вж. чл. 33, ал. 1 ППЗОП). | Да Не |
| - В методиката се съдържат точни указания (начин) за определяне на оценката по всеки показател. (вж. чл. 70, ал. 7 ЗОП). | Да Не |
| - Указанията за определяне на оценката по всеки показател дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации. (вж. чл. 70, ал. 7, т. 1 ЗОП). | Да Не |
| - Указанията за определяне на оценката по всеки показател дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите. (вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 ЗОП). | Да Не |
| - Указанията за определяне на оценката по всеки показател осигуряват достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката. (вж. чл. 70, ал. 7, т. 3 ЗОП). | Да Не |
| - За количествено определимите показатели, са определени стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване. (вж. чл. 70, ал. 7, т. 3, б. „а“ ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| - За качествените показатели, които са количествено неопределими, са посочени начините за тяхното оценяване от комисията с конкретни стойности чрез експертна оценка. (вж. чл. 70, ал. 3, т. 3, б. „б“ ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| - В методиката не са включени показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане). (вж. чл. 70, ал. 10 ЗОП). | Да Не |
| - В случай че възложителят е обосновал, че платимата цена или разходите следва да са фиксирани, оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството. (вж. чл. 70, ал. 8 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| - При обществена поръчка с предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка включват характеристики на предмета както за проектирането, така и за строителството. (вж. чл. 70, ал. 9 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| - При избор на критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или т. 3 ЗОП са посочени периодите, по отношение на които се представят предложения за разходите. (вж. чл. 38 ППЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| - В случай че избраният критерий за оценка е ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, то разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените в чл. 71, ал. 1 ЗОП разходи. | Да Не Не е приложимо |
| - В случай че ще бъдат приемани варианти (отбелязан отговор „ДА“ в поле II.2.10 на обявлението), избраният критерий за възлагане и показателите за оценка на офертите могат да се приложат по един и същ начин към офертите с/или без варианти. (вж. чл. 53, ал. 5 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| - Когато в методиката (или в техническата спецификация) са определени минимално и максимално допустими стойности на количествени показатели, избраните пределни стойности не ограничават лица от участие в процедурата. (вж. чл. 70, ал. 6 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Констатации и препоръки: Методиката за оценка е разработена в съответствие с общите изисквания на ЗОП. Показателите, включени в методиката, са пряко свързани с предмета на обществената поръчка. Методиката съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател |  |

- ІІІ.4) Съответствие на проекта на методика с условията в техническата спецификация

Констатации и препоръки: Методиката за оценка съответства на условията в техническата спецификация.

- РАЗДЕЛ IV

- Допълнителна информация

Не е необходима.

- РАЗДЕЛ V

- Данни за външния експерт, извършил проверката

| Три имена | Весела Георгиева Горанова |
| --- | --- |
| Пореден № в Списъка по чл. 229а ЗОП: | ЕТС-17 |
| Област на компетентност: | 6. ВиК инженерство |
| Избран въз основа на жребий, проведен на: | 11.05.2018 г. |
| Договор №/дата: | КСИ-90/2018 г. |
| Коментари и други бележки: |  |

Подпис: / Весела Горанова /

(подписва се с електронен подпис на лицето)