**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Доставка на пластмасови пломби за пломбиране на водомери и на сферични спирателни кранове.**

1. **Предмет:**
   1. На Доставчика не са гарантирани количества.
   2. Доставчикът се задължава да изпълни доставките в съответствие с изискванията, уговорени в настоящия договор.
2. **Техническа спецификация**
   1. Видове пластмасови пломби, капачки и змийски опашки:
      1. Пломба „черупка“ за пломбиране на холендри на водомери с диаметри - ½”, ¾:, 1”, 1 ¼”, 1 ½” и 2”;
      2. Пломби тип „катинарче“ – с лого на „Софийска вода“ АД и маркирани посредством печат със седемцифрен черен идентификационен номер.
      3. Капачки и змийски опашки – за пломбиране на сферичен спирателен кран в положение затворено. Змийските опашките трябва да бъдат маркирани посредством печат със седемцифрен черен идентификационен номер.
   2. Пломбите трябва да с допълнително усилване в сгъвката.
   3. Пломбите трябва да бъдат светло сини на цвят.
   4. Монтажът на пломбите трябва да става по единствен възможен начин, а демонтажът само чрез разрушаване на катинарчето.
   5. Предлаганите изделия трябва да са регистрирани в Патентното ведомство на Република България.
   6. Видът и цветът на пломбите се утвърждават от „Софийска вода“ АД.
   7. Номерацията на пломбите ще се определя от „Софийска вода“ АД.
   8. Пластмасовите пломби кутийки за холендрите трябва да са пакетирани по 500 броя в полиетиленови чували, а пломбите тип „катинарче“ по 100 броя с поредни номера в полиетиленови пликове, като на всеки плик да има указание със съдържащите се бройки и поредни номера.
   9. Пломбите ще се заявяват от „Софийска вода“ АД на тримесечни заявки, като „Софийска вода“ АД си запазва правото да прави междинни поръчки.
3. **ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**
   1. Доставчикът извършва доставките в срок до 5 (пет) работни дни след подаване на писмената заявка от страна на Възложителя.
   2. Всички доставки се приемат с подписан без възражения от страна на Възложителя приемо–предавателен протокол.
   3. Доставките ще се извършат на територията на град София на следните адреси:
      1. Централен склад, Военна рампа бул. “Илиянци” 17 на територията на “Булавто”;
      2. Склад СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски.