Приложение №3

Ценова таблица – Елемент за изграждане на осигурителна линия/Дейност

| № | Елемент за изграждане на осигурителна линия/Дейност | Ориентировъчна снимка | Единична цена за един брой елемент/дейност в лв. без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крайна точка на система за захващане към основа или бетонна конструкция LDV002=D |  |  |  |
| 2. | Междинна точка, позволяваща захващане на стена под и таван с промяна на ъгъла LDV043=D |  |  |  |
| 3. | Крайна точка с амортизатор за кербоване, LDV143-A |  |  |  |
| 4. | Активен амортизатор за карбоване за захващане към стена/таван. LDV139 |  |  |  |
| 5. | Крайна точка за стена/таван с вграден обтегач за карбоване LDV054-A. |  |  |  |
| 6. | Въже 1*19 от неръждаема стомана с повишена устойчивост материал: AISI 316 |  |  |  |
| 7. | Вътрешен обтегач LDV138 за карбоване |  |  |  |
| 8. | Информационна табела със пломба и стикер FP001 за изпълнен монтаж |  |  |  |
| 9. | Водач за система LDV001=D позволяващ контролирано сваляне и поставяне към системата с тройнозаключващ се карабинер |  |  |  |
| 10. | Водач за системата, непозволяващ махане и сваляне LDV111=D |  |  |  |
| 11. | Удължител за стълба с вграден амортизатор NSV021 |  |  |
| 12. | Точка за стъпало без вграден амортизатор LDV232 |  |  |
| 13. | Междинна точка за стъпало LDV241 Материал Неръждаема стомана За кръгли или квадратни стъпала (10mm<ширина<30mm) |  |  |
| 14. | Долна точка с обтегач LDV266 |  |  |
| 15. | Водач за системата с вграден амортизатор LDV255 |  |  |
| 16. | Стоманена опорна AZ41002 точка дължина 2 м, в съответствие с EN795 или еквивалент Устойчива на скъсване 30kN, с прозрачен протектор за въжето, позволяващ инспекция |  |  |
| 17. | Стоманена опорна AZ41001 точка дължина 1м. в съответствие с EN795 или еквивалент Устойчива на скъсване 30kN, с прозрачен протектор за въжето, позволяващ инспекция |  |  |
| 18. | Композитен корпус. Проволка 4.5 мм кабел от поцинкована стомана № 1011746. Дължина на кабела: от 15м, Ергономична компактна дръжка за носене в долната страна на уреда. Протектор за кабела с вградени амортизаторни съединители. Карабина с вграден индикатор за инцидент, въртяща се около оста си. Въртящо се ухо за захващане. Сертифициран по EN 360 или еквивалент |  |  |
| 19. | Метален корпус. Стоманено въже с дължина 12м Дебелина на въжето 4 мм. Дръжка за захващане и пренос. Прибиращ се стоманен кабел CR210 12MTR AZ002ASI |  |  |
| 20. | Метален корпус. Стоманено въже с дължина 25м Дебелина на въжето 4 мм. Дръжка за захващане и пренос. Тегло 11.5 кг. |  |  |
| 21. | Спасителна лебедка CR200 комплект със скоба за бързо захващане към трипод CRW 200-UB или скоба за стандартен монтаж AT173. Дължина на проволката 15 м. Дебелина 4.7 мм., изработена от поцинкована стомана. Карабина с вграден индикатор за инцидент. Корпус от алуминиеви сплави |  |  |
| 22. | Скоба за трипод от поцинкована стомана с бърз монтаж към трипода, без да се налага употребата на инструменти. Тегло 11кг. +2.79 кг за скобата. С подсилен транспортен сак за пренос и съхранение. В съответствие с: EN 360 EN 1496/B или еквивалент | - |  |
| 23. | Транспортна лебедка RUP 502-U |  |  |
| 24. | Изграждане на анкерни точки |  |  |
| 25. | Тестване на новоизградена или съществуваща анкерна точки според изискванията на БДС EN 795:2012 или еквивалент |  |  |
| 26. | Верига (1линеен метър) |  |  |
| 27. | Конектор-"Майон" |  |  |
| 28. | Конектор- "Делта" |  |  |
| 29. | Анализ и ревизия на вътрешните изисквания за безопасна работа в ограничени пространства, вкл. оценка на практиките към момента - организиране на семинар в рамките на един работен ден | неприложимо |  |
| 30. | Оглед на конкретен обект | неприложимо |  |
| 31. | Анализ на риска за достъп и евакуация на посетен обект с предложение на план за евакуация и, при необходимост, предложение/ оферта за изпълнение на дейности по обезопасяване | неприложимо |  |
| 32. | Монтаж на стационарна осигурителна линия | неприложимо |  |
| 33. | Монтаж на самонавиваща се осигурителна линия | неприложимо |  |
| 34. | Демонстрация-обучение за използване на монтираните обезопасителни линии - 6 учебни часа на група до 8 човека | неприложимо |  |
| Общо: |  |  |  |

## *За договори, които ще бъдат сключени и/или изпълнявани след 01.01.2026 г. всички цени се преизчисляват в ЕВРО по реда и начина, посочени в Закона за въвеждане на еврото в Република България