**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:** Извънгаранционно сервизно обслужване на Автоматичен анализатор модел Xpert-TOC/TNb с 65 позиционен пробовземач и модул за твърди проби.
2. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНАТА АПАРАТУРА, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:**
   1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва сервизно обслужване на лабораторни технически средства, съобразно следните изисквания:
      1. Извършване на профилактичен преглед, настройки и ремонт на посоченото лабораторно оборудване.
      2. Профилактичните прегледи и сервизното обслужване на лабораторното оборудване се извършват по заявка/поръчка на Възложителя. Заявката се изпраща по електронна поща.
      3. След всеки профилактичен преглед, настройки и ремонт, се изготвя Протокол за извършената работа, анализ на състоянието на лабораторната апаратура и описание на резервните части и/или консумативите, които подлежат на смяна, в случай на необходимост.
      4. В цената на сервизното обслужване не е включена цената на необходимите резервни части и консумативи.
      5. Осигуряване на консумативи и резервни части при необходимост.
   2. Предмет на договора e обслужване от изпълнителя на лабораторните уреди, съгласно цената за един сервизен час, посочена в Ценова таблица №1.
   3. Предмет на договора са стоките от Ценова таблица №2, съдържащи резервните части и консумативи, необходими за работата на лабораторните уреди предмет на договора.
   4. В случай че в срока на договора бъде преустановено производството на стока по Ценова таблица №2, предмет на договора, и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, съответната стока следва да бъде заменена със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на Договора и предварително одобрена от Контролиращия служител, с цена не по-висока от цената на Стоката, отпаднала от производство.
   5. В случаите по предходната точка изпълнителят уведомява писмено контролиращия служител за отпадналата от производство и непредлагана на пазара стока, като прилага съответните писмени доказателства за това, и представя на контролиращия служител за одобрение писмено предложение за замяна със стока с еквиваленти или по-добри характеристики, съгласно посоченото предходния член.
   6. За всички възникнали нужди от Стоки, невключени в Ценовите таблици, но фигуриращи в Ценовата листа/Каталог, Възложителят си запазва правото да ги поръчва на Изпълнителя по договорените цени от Ценовата листа/Каталог. Възложителят има право да поръча Стоки от Ценовата листа/Каталог на стойност до 20 % /двадесет процента/ от максималната прогнозна стойност на договора. Изпълнителят посочва гаранционния срок на стоките в Ценовата листа/Каталога. Максималният срок за доставка е съгласно предложението на Изпълнителя и не трябва да надвишава 20 работни дни.
   7. Изпълнителят доставя и влага нови оригинални резервни части или еквивалентни, съобразно предложението му в Ценова таблица №2.
      1. Оригинални резервни части и консумативи са тези, които са произведени от производителя на лабораторния уред.
      2. Еквивалентни резервни части и консумативи са тези, които напълно съответстват на работните характеристики и присъединителните размери на съответните лабораторни уреди. Това са стоки на друг производител, имащи същите технически спецификации и параметри посочени в колона „Описание на консумативите/резервните части“ от Таблица-Срокове №2 и Ценова таблица №2, които да са приложими към съответния лабораторен уред, като при влагането им в употреба да не води до допълнителни разходи за възложителя.
   8. Лабораторните уреди/ апаратура, предмет на договора, се сервизират по местата, на които са разположени в обектите на Възложителя. В случай че се наложи сервизното обслужване да се извърши в бази на изпълнителя, уредът му се предава с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, в който са описани вид, модел и сериен номер на уреда, дата на предаване, описание на повредата и състоянието на уреда.
3. **МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНАТА АПАРАТУРА, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА-**ЛИК Отпадъчни води на ЛИК при СПСОВ Кубратово, кв. „Бенковски“, административна сграда.
4. **СРОКОВЕ**
   1. Максималният срок за реакция е до 24 часа след писмено възлагане от страна на Възложителя по електронна поща. Срокът за реакция е срокът, в който Изпълнителят се свързва с контролиращия служител от страна на Възложителя, запознава се с причината за постъпилото възлагане и започва да работи по отстраняване на проблема.
   2. В случай че проблемът изисква посещение на място от сервизен инженер, Изпълнителят се задължава в срок до 2 (два) работни дни след изтичане на срока по т.4.1 от този раздел да осигури посещение от сервизен инженер. Решението за посещение на място при Възложителя се взема по взаимно съгласие на страните по договора в писмен вид чрез изпращане на имейл.
   3. Максималният срок, в който Изпълнителят възстановява функционалната годност на дадена апаратура започва да тече след изтичане на срока по т. 4.1. или т. 4.2. от този раздел. Максималният срок за възстановяване на функционалната годност на дадена апаратура включва:
      1. До 5 (пет) работни дни за осъществяване на сервизна дейност по отстраняване на повреди, когато не се изисква доставка на резервни части и консумативи;
      2. При необходимост от доставка на консумативи и резервни части, срокът по предходната точка започва да тече, считано от датата на доставката им.
   4. Срокът за доставка на необходимите резервни части и консумативи е съгласно сроковете, посочени в Таблица-срокове № 2 (максималният срок на стоките е до 20 работни дни).
   5. Максималният срок за доставка на стоките, невключени в Таблица–срокове № 2 е до 20 работни дни.
   6. След всяка проверка или сервизна дейност Изпълнителят попълва Протокол, удостоверяващ извършването на дейността. Протоколът се подписва двустранно.
   7. Резервните части и консумативите се изписват по препоръка на Изпълнителя и/или по преценка на Възложителя, като се доставят от Изпълнителя при заявено писмено искане/поръчка по електронна поща от страна на Възложителя.
   8. Изпълнителят доставя поръчаните резервни части и консумативи по предходния член в срок съобразно посочения в Таблица-срокове № 2. Срокът за доставка започва да тече, считано от датата на поръчката.
   9. Изпълнителят доставя и влага резервни части и консумативи с валиден гаранционен срок, съобразно предложението му в Таблица-срокове № 2. Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на получаване на резервните части/консумативи.
   10. При възникването на необходимост от стоки, невключени в Ценова таблица № 2, които са сходни с предмета на договора, Възложителят изисква от Изпълнителя оферта, която се съгласува с контролиращия служител по договора от страна на Възложителя. Офертата следва да съдържа: производител, описание на техническите характеристики на стоките (резервни части и консумативи), срок за доставка в работни дни, гаранционен срок и срок на годност (в случай че е приложимо), при запазване условията на договора.
   11. При заявяването на стоки по горната точка, Възложителят изпраща писмено искане/поръчка по електронна поща. Срокът за доставка започва да тече, считано от датата на поръчката.
   12. В случай че подменена от Изпълнителя стока дефектира поради производствен дефект в рамките на гаранционния ѝ срок (в случай че е предложен), Изпълнителят се задължава за своя сметка да ремонтира съответния апарат и да подмени дефектиралата стока, както и да отстрани всякакви повреди в апарата, настъпили в резултат на дефектирането на стоката във възможно най-кратък срок, договорен между страните.
   13. Изпълнителят доставя консумативите с валиден минимален остатъчен срок на годност, съобразно предложението му в Таблица-срокове №2 от този раздел. Срокът за годност на консумативите стартира, считано от датата на доставянето им. Към датата на доставяне на консуматива минималният остатъчен срок на годност трябва да бъде не по-малък от 2/3 от целия срок на годност.
   14. Доставените консумативи / резервни части подлежат на рекламация при наличие на дефекти, които не са по вина на Възложителя, в срок до 30 (тридесет) дни след инсталирането им и пускане в употреба. Възложителят записва в съответните формуляри, част от системата му за управление, датата на въвеждане в експлоатация на консуматива/ резервна част. Възложителят описва подробно констатираните дефекти и изпраща информацията по електронна поща към Изпълнителя. Изпълнителят се запознава с констатациите на възложителя и предприема оглед на място, в случай че е необходимо. В случай че предявяванията на Възложителя са основателни, Изпълнителят подменя съответните консумативи/ резервни части за своя сметка във възможно най-кратък срок, договорен между страните след писменото уведомяване за констатираните дефекти от Възложителя.
   15. Гаранционният срок на изпълнените сервизни дейности по договора е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност, освен ако Изпълнителят не е оферирал по-дълъг срок в Таблица-срокове № 1. Гаранцията на сервизните дейности важи при правилна експлоатация от страна на Възложителя в съответствие с препоръките и изискванията на производителя на апаратурата.
       1. Гаранцията на изпълнените сервизни дейности включва отстраняване на повредите по вече извършените услуги в срок до 10 (десет) работни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя. В този случай, трудът и транспортните разходи при отстраняването на повредите са за сметка на Изпълнителя, както и повторната подмяна на вложена резервна част или консуматив, при условие, че са доставени и вложени с фабричен дефект;
       2. Гаранцията на услугата не покрива стойността на необходимите допълнителни резервни части и консумативи, различни от вложените, които са за сметка на Възложителя.
   16. Възложителят трябва да спазва инструкциите за работа с апаратурата дадени от производителя, както и препоръките за правилна експлоатация дадени от Изпълнителя.
   17. Изпълнителят доставя поръчаните резервните части и консумативи, предмет на договора, съгласно цените и други изисквания уговорени в Договора.
   18. На Изпълнителя не са гарантирани поръчки от всички видове артикули, включени в таблицата.
   19. Обменът на информация се извършва чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща, с електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.
5. **СЕРТИФИКАТИ**
   1. През целия срок на договора, Изпълнителят трябва да разполага с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
   2. В случай че в срока на договора Изпълнителят остане без валиден сертификат по т. 5.1 от този раздел, то той е длъжен до 3 (три) работни дни, считано от датата на събитието, да уведоми Възложителя.
   3. В случай че след изтичане на срока на валидност на сертификата по т. 5.1. същият не бъде подновен, Възложителят има право да прекрати едностранно договора.
6. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**
   1. При сервизното обслужване на лабораторните уреди/апаратурата, предмет на договора, Изпълнителят осигурява квалифициран персонал.
   2. В случай на промяна на лицата (персонала), ангажирани с изпълнението на дейностите по договора, посочени в представения от Изпълнителя списък в хода на процедурата, то той предварително писмено (по електронна поща) уведомява Възложителя за това обстоятелство. Към уведомлението Изпълнителят прилага нов списък, съдържащ следната информация за новите лица:
      1. име и фамилия на сервизния инженер, както и образование (специалност, учебно заведение), професионална квалификация (завършено обучение, курсове и др.).

име и фамилия на служителя, който да имат опит в логистичната дейност по договора и/или да взема решения свързани с рекламации и други възникнали казуси.