ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. Младост ІV, град София 1766

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

| До: Фирма: | Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана с номер 44182-SP-2291 и предмет „Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово", наричана по-долу „Обществена поръчка": С. Поборников 81 22 588/589 81 22 456 | Дата: | 12.10.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| От: Факс: Телефон: |  | Общо страници:1 |  |

Относно: отговор на поставен въпрос.

Уважаеми Господа,

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява получихме следното запитване за допълнителни разяснения и уточнения:

Въпрос №1.

В обект СПСОВ-Кубратово е предвидена подмяна на лампи в цехове и сгради на височина до и над  10 м. Тъй като използването на вишка в тези сгради е силно затруднено, възможно ли е, където позволяват сградите и цеховете, подмяната на лампите да бъде извършена при използването на същестуващите в сградите кранове, като това се извърши при спазване на наредбите по безопасност, извършване на обезопасителни процедури и изграждане на парапети, ако е необходимо и осигурен от нас правоспособен кранист?

Отговор на Въпрос №1:

Нормативната уредба по БЗР не позволява използването на наличните повдигателни съоръжения не по предназначение. Изпълнителят трябва да използва вишки, скеле или други позволени средства.

С уважение,

Сергей Поборников

Старши специалист “Снабдяване”