СВ-2127/12.07.2018г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

РАЗЯСНЕНИЕ 1

Разяснение по процедура с номер ТТ001770 и предмет „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД“ разделенa на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели за питейна вода чрез проточна система, при наличие на ел.захранване - 230V AC, 50Hz.

Обособена позиция 2 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на  процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели за питейна вода чрез проточна система, с възможност за работа с автономно ел.захранване - 12-36V DC.

Обособена позиция 3 – Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели на сурова вода при речни водоизточници чрез потопен монтаж с възможност за работа с автономно ел.захранване - 12-36V DC.

Обособена позиция 4 - Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация на мултипараметрична сонда за измерване на качествени показатели на сурова вода при водоизточник – язовир чрез потопен монтаж и наличие на ел.захранване - 230V AC

Обособена позиция 5 -Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели на отпадъчна вода с възможност за работа с автономно ел.захранване - 12-36V DC

във връзка с възникнали въпроси на фирми, получили покана за участие в процедурата, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1.:

Никъде в документацията не намираме информация за нужното количество измервателни прибори по петте обособени позиции? Моля ви за малко повече информация?

Отговор на въпрос 1.:

Съгласно т. 1.6 от раздел Б Цени и данни от проекта на договора „На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите''.

Прогнозна стойност на обществената поръчка, която не е гарантирана и е само за информация – 490 000,00 лв без ДДС .

Обособена позиция 1: прогнозна стойност на договора – 150 000.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2: прогнозна стойност на договора – 50 000.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция 3: прогнозна стойност на договора – 60 000.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция 4: прогнозна стойност на договора – 30 000.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция 5: прогнозна стойност на договора – 200 000.00 лв. без ДДС.

Иван Къчев

Старши специалист “Снабдяване”

Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9