## ЦТ 1
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
No. | Дейност | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС
1 | Изтегляне/полагане на меден комуникационен кабел | Полагане на кабел по скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър
2 | Изтегляне/полагане на силов кабел НН | Полагане на кабел по скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър
3 | Изтегляне/полагане на оптичен кабел | Полагане на кабел но скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър
4 | Изтегляне/полагане на гофрирана тръба | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
5 | Полагане на HDPE тръба ф16 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
6 | Полагане на HDPE тръба ф20 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
7 | Полагане на HDPE тръба ф25 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
8 | Полагане на HDPE тръба ф32 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
9 | Полагане на HDPE тръба ф40 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
10 | Полагане на HDPE тръба ф50 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър
11 | Пробиване на отвор до ф12 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър
12 | Пробиване на отвор до ф16 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър
13 | Пробиване на отвор до ф25 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър
14 | Пробиване на отвор до ф32 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър
15 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 40х40 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър
16 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 80х80 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър
17 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал над 80х80 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър
18 | Монтаж на метална кутия/табло | Монтаж на метална кутия с включени консумативи | брой
19 | Терминиране на оптично влакно с накрайник | С включен pigtail SC/UPC, SC/APC или SC/LC | брой
20 | Съединяване / сплайсване на оптично влакно | С включени термофити | брой
21 | Направа на оптична муфа до 12 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой
22 | Направа на оптична муфа до 24 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой
23 | Направа на оптична муфа до 48 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой
24 | Направа на оптична муфа до 96 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой
25 | Монтаж на безжичнo устройство за пренос на данни | Монтаж на безжично устройство със стойки за безжичен пренос | брой
26 | Монтаж на антена за безжично устройство на височина до 3м | Монтаж на антена за безжично устройсво със стойка на височина до 3 метра | брой
27 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 4 до 10 м | монтаж на антена за безжично устройсво със стойка на височина до 10 метра | брой
28 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 11 до 20 м | монтаж на антена за безжично устройсво със стойка на височина до 20 метра | брой
29 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 21 до 30 м | монтаж на антена за безжично устройсво със стойка на височина до 30 метра | брой
30 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина над 30 м | монтаж на антена за безжично устройсво със стойка на височина над 30 метра | брой
31 | Настройка на рутер | Настройка на жичен или безжичен рутер за пренос на данни и видео сигнал | брой
32 | Ъпгрейдване на firmware на видеорекордер DVR | Подмяна на firmware на DVR | брой
33 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рекордер NVR | Подмяна на firmware на NVR | брой
34 | Ъпгрейдване на firmware на мрежова IP камера | Подмяна на firmware на IP камера | брой
35 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рутер | Подмяна на firmware на мрежово устройство Рутер | брой
36 | Монтаж на аналогова камера | Монтаж, настойка и фокусиране на аналогова камера | брой
37 | Монтаж на IP (мрежова) камера | Монтаж на стройка, фокусиране и конфигуриране на мрежова IP камера | брой
38 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 4/8 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой
39 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 8/16 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой
40 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 4/8 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой
41 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 16/32 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой
42 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 64 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой
43 | Монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канален) | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой
44 | Монтаж и настройка на POE Switch 16/24 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой
45 | Монтаж и настройка на POE Switch 48 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой
46 | Монтаж на UPS | Монтаж на устройството в шкаф или изправено, настройка на работни параметри | брой
47 | Монтаж на розетка | Монтиране и надписване на розетка на стена или друга повърхност | брой
48 | Монтаж на пач панел за комуникационен шкаф | Монтаж, аранжиране и надписване на панела в рака | брой
49 | Крипмване на инсерт в розетка/пач панел | Заголване на кабел и кримпване в панела или розетка | брой
50 | Монтаж на компуникационен шкаф 19" | Сглобяване и укрепване на комуникационен шкаф | брой
51 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e до 16 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 1 до 16 кабелни линии. | брой
52 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e от 17 до 32 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 17 до 32 кабелни линии. | брой
53 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e от 33 до 64 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 33 до 64 кабелни линии. | брой
54 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 6а от 33 до 64 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 6а чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 33 до 64 кабелни линии. | брой
55 | Измерване на оптични храктеристики на оттично трасе и издаване на протокол. | Издаване на протокол за характеристиките на отично трасе с мрежов анализатор OTDR | брой
56 | Монтаж и настройка на компютърна конфигурация за видеонаблюдение | Mонтаж на компютърна конфигурация за видеонаблюдение на посочен обект. Свързване на мрежа, монитори, клавиатура, мишка, UPS и всички други дейности, които са необходими за пълната функционалност на системата. | брой
57 | Монтаж на стенна стойка за екран за видеонаблюдение | Монтаж на стойка за екран/телевизор върху стена. Консумативите са включени в цената. | брой
58 | Монтаж на екран за видеонаблюдение | Поставяне на монитор/телевизор, свързване към компютърна система или записващо устройство. Необходимите консумативи и кабели са включени в цената. | брой
Общо

## ЦТ 2
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
No. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | HDPE тръба ф16 | Материал HDPE, размер : Ф16 | линеен метър
2 | HDPE тръба ф20 | Материал HDPE, размер : Ф20 | линеен метър
3 | HDPE тръба ф25 | Материал HDPE, размер : Ф25 | линеен метър
4 | HDPE тръба ф32 | Материал HDPE, размер : Ф32 | линеен метър
5 | HDPE тръба ф40 | Материал HDPE, размер : Ф40 | линеен метър
6 | HDPE тръба ф50 | Материал HDPE, размер : Ф50 | линеен метър
7 | Гофрирана тръба ф16 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф16 | линеен метър
8 | Гофрирана тръба ф19 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф19 | линеен метър
9 | Гофрирана тръба ф23 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф23 | линеен метър
10 | Гофрирана тръба ф29 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф29 | линеен метър
11 | Гофрирана тръба с UV защита ф16 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф16 | линеен метър
12 | Гофрирана тръба с UV защита ф20 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф20 | линеен метър
13 | Гофрирана тръба с UV защита ф25 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф25 | линеен метър
14 | Гофрирана тръба с UV защита ф32 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф32 | линеен метър
15 | Кабелен канал 20х20 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 20x20 | линеен метър
16 | Кабелен канал 40х20 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 40x20 | линеен метър
17 | Кабелен канал 40х40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 40x40 | линеен метър
18 | Кабелен канал 100х40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 100x40 | линеен метър
19 | Кабелен канал 120х40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 120x40 | линеен метър
20 | Елемент за кабелен канал - ъгъл, свръзка, тройник, тапа | Ъгъл, снадка или друг свързващ елемент за кабелни канали с различна големина | брой
21 | Кабел UTP cat5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - 100% меден | линеен метър
22 | Кабел FTP cat5e 24AWG чист меден | състав : 24AWG - екраниран, 100% меден | линеен метър
23 | Кабел S/FTP cat5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - двойно екраниран 100% меден | линеен метър
24 | Кабел FTP cat6 | Състав : 24AWG - екраниран 100% меден | линеен метър
25 | Кабел S/FTP cat6 | Състав : 24AWG - двойно екраниран, 100% меден | линеен метър
26 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 5e | Брой портове : 24 предназначен за 19" шкаф височина: 1U конектори: медни RJ-45 | брой
27 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 6 | Брой портове : 24 предназначен за 19" шкаф височина: 1U конектори: медни RJ-45 | брой
28 | Оптичен Patch Panel ODF 19" 24 порта | Брой портове : 24 предназначен за 19" шкаф височина: 1U конектори: оптични SC/UPC | брой
29 | Розетка за монтаж на стена 2 порта cat 5e | PVC заредена розетка за монтаж на стена с FPT екранирани категори 5е инсерти | брой
30 | Силов кабел НН ШКПТ 3х1.5 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 1.5мм2. | линеен метър
31 | Силов кабел НН ШКПТ 3х2.5 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 2.5мм2. | линеен метър
32 | Силов кабел НН ШВПС 3х1.5 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 1.5мм2. | линеен метър
33 | Силов кабел НН ШВПС 3х2.5 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 2.5мм2. | линеен метър
34 | Силов кабел НН ШВПС 3х4.0 кв.мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 4.0мм2. | линеен метър
35 | Кабел оптичен за външно полагане 4 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър
36 | Кабел оптичен за външно полагане 12 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър
37 | Кабел оптичен за външно полагане 24 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър
38 | Кабел оптичен за външно полагане 48 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър
39 | Кабел оптичен за външно полагане 96 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър
40 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 4FO | Възможност за монтаж на открито Вграден ODF за поне 4 оптични влакна Изолация и захващане на кабелите с щуцери | брой
41 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 12FO | Възможност за монтаж на открито Вграден ODF за поне 12 оптични влакна Изолация и захващане на кабелите с щуцери | брой
42 | оптична муфа до 12 влакна | Размери (дължина х диаметър) 310 мм×190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой
43 | оптична муфа до 24 влакна | Размери (дължина х диаметър) 310 мм×190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой
44 | оптична муфа до 48 влакна | Размери (дължина х диаметър) 460 мм× 205 мм Портове: 5 бр Капацитет: до 96 влакна | брой
45 | оптична муфа до 96 влакна | Размери (дължина х диаметър) 460 мм× 205 мм Портове: 5 бр Капацитет: до 96 влакна | брой
46 | Безижчна точка за пренос на данни ptp / pmp | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 16 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой
47 | Безижчна точка за пренос на данни ptp / pmp | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 25 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой
48 | Безжично устройство за външна антена ptp / pmp | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Предназначено за пренос на сигнал на 50+ км Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой
49 | Антена за безжично устройство | За пренос на данни на 50+ км Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване: min. 28 dBi Издръжливост на вятър: мин. 180 км/ч Ъгъл на лъча до 3db : 5 градуса | брой
50 | Хард диск за DVR/NVR 1 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
51 | Хард диск за DVR/NVR 2 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
52 | Хард диск за DVR/NVR 3 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
53 | Хард диск за DVR/NVR 4 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
54 | Хард диск за DVR/NVR 6 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
55 | Video Balun CCTV | пасивен видео трансивър | брой
56 | Видео рекордер за аналогови камери - 8 канален | за всеки канал: 25к/с (1280×720) компресия H.264/H.264+ поддръжка на поне 6ТВ HDD Видео изходи: HDMI + VGA възможност за 128 мрежови стрийма 8 алармени входа / 1 изход 2 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 1 канал аудио/1 аудио изход | брой
57 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 16 канален | за всеки канал: 25к/с (1280×720) компресия H.264/H.264+ поддръжка на поне 6ТВ HDD Видео изходи: HDMI + VGA възможност за 128 мрежови стрийма 16 алармени входа/4 изхода 2 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 1 канал аудио/1 аудио изход | брой
58 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 32 канален | Да поддържа резолюция на запис 3Mpx 15к/с при заети 32 канала компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264; поддръжка на поне 4 броя 8ТВ HDD + 1 x eSATA 2 x HDMI + VGA + BNC изходи възможност за 128 мрежови стрийма 3 бр. USB порта за архивиране на записи преглед и управление през Internet/мобилен телефон графично меню на Български език 16 алармени входа/4 изхода 4 канала аудио/1 аудио изхода | брой
59 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 4 канален | Да поддържа резолюция на запис поне 6Mpx Компресия H.264+ Входящ капацитет поене 40Mbps/изходящ: 80Mbps Поддръжка на HDD поне 4 TB 4 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон 4 вградени POE порта | брой
60 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 8 канален | Да поддържа резолюция на запис поне 6Mpx компресия H.264+ Входящ капацитет поене 80Mbps/изходящ: 80Mbps Поддръжка на HDD поне 2 х HDD 4 TB 4 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон 8 вградени POE порта | брой
61 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 16 канален | Да поддържа резолюция на запис поне 8Mpx Компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Входящ капацитет поне 160Mbps/изходящ: 160Mbps; Пoддръжка на поне 4 х HDD 6 TB възможност за 128 мрежови стрийма 16 алармени входа/1 изход аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U | брой
62 | Видео рекордер мреожов NVR за IP камери - 32 канален | Да поддържа резолюция 6Mpx компресия H.264+ входящ капацитет до 200Mbps / изходящ 80Mbps; Пoддръжка на поне 4 х HDD 6 TB възможност за 128 мрежови стрийма 16 алармени входа/4 изхода аудио изход HDMI + VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U | брой
63 | Видео рекордер мрежов NVR за 4K IP камери - 32 канален | Да поддръжа до 12 Mpx / канал Да поддържа компресия H.265/H.264+/H.264 входящ капацитет до 320Mbps / изходящ 256Mbps Пoддръжка на 8 х HDD 6 TB hot swap С опция за RAID0/1/5/10 Да има RS-232/485 възможност за 128 мрежови стрийма 16 алармени входа/4 изхода Аудио изход 2x Gigabit Ethernet портове 2 x HDMI + 2 бр. VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U | брой
64 | Видео рекордер мрежов NVR за 4К IP камери - 64 канален | Да поддръжа до 12 Mpx / канал Да поддържа компресия H.265/H.264+/H.264 входящ капацитет до 320Mbps / изходящ 256Mbps Пoддръжка на 8 х HDD 6 TB hot swap С опция за RAID0/1/5/10 Да има RS485 възможност за 128 мрежови стрийма Аудио изход 16 алармени входа/8 изхода 2x Gigabit Ethernet портове 2 x HDMI + 2 VGA мониторен изход наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 3U | брой
65 | Видео рекордер мрежов NVR с поддръжка на Bosch BVMS 32 канален | 32-канален мрежов рекордер (NVR), вградени 4х2ТВ HDD, 4хUSB 2.0 / 1хUSB 3.0 порта, е-SATA порт, мониторни изходи: VGA/DVI, 1Gbit LAN порт, Windows Storage Server 2008 OS, Bosch BVMS софтуер, мобилен клиент за Apple iOS (Bosch Video Security), 220Vac | брой
66 | Аналогова камера (4 в 1) 1 Мегапиксел | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W; опция за монт. основа | брой
67 | Аналогова камера (4 в 1) 1 Мегапиксел, мощен IR | HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; | брой
68 | Аналогова камера (4 в 1) 1 Мегапиксел, 2.8mm | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа | брой
69 | Аналогова камера (4 в 1) 1 Мегапиксел, булет | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна/булет камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа | брой
70 | Аналогова камера (4 в 1) 1 Мегапиксел, булет, IR 80м. | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна/булет камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); EXIR технология с обхват до до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа | брой
71 | Аналогова камера (4 в 1) с варифокален обектив, булет | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна/булет камера с козирка влагозащитена камера; 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив 2.8~12 mm; IR осветление с обхват до 40 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66), с козирка | брой
72 | Аналогова камера (4 в 1) с варифокален обектив, куполна | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив 2.8~12 mm; 36 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66); | брой
73 | Аналогова камера (4 в 1) скрита в PIR датчик | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS скрита камера (4 in 1) в PIR датчик (неработещ); 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; WDR; Defog; Sens-up; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/500mA; вътрешен монтаж | брой
74 | Аналогова камера (4 в 1) за скрит монтаж | HD-TVI/AHD/CVI/CVBS мини камера (4 in 1); 1/3" Sony CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; DNR шумов филтър; OSD меню; размери: максимум: 25х10х25 mm (ШхВхД); 12Vdc/500mA | брой
75 | Компактен цифров рекордер 8 канала с екран | Компактен 8-канален цифров рекордер с вграден 10.2'' LCD екран; Компресия Standard H.264; запис с общо 200 к/с при CIF (352×288); 50 к/с при 4CIF (704×576); 2 USB2.0 порта; 1хSATA 2.5'' HDD; 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; RS-485; DUAL STREAM с настройка на трафика по мрежа; преглед през LAN/Internet/мобилни у-ва (Apple iOS; Android; Win Mobile; Symbian); CMS софтуер; управлeние с USB мишка или touch screen преден панел; МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ; дистанционно управление; размери: до 300х210х25mm; | брой
76 | Аналогова камера за разпознаване на номера | Комплект камера за разпознаване на рег. табели на МПС на разстояние 5 до 30 метра - при скорост до 180km/h; IR-pass филтър, IR LED осветление; 700 TVL резолюция, варифокален обектив с автоматична бленда 10~40mm (8°~33°), ATW, BLC, AGC, за външен монтаж с отопление и вентилация (IP66), 12Vdc (1300mA Max) | брой
77 | Мрежов IP контролер с 10" touch дисплей | Мрежов IP контролер с 10" touch дисплей за : DVR/NVR/IP камери/декодери/ видеостени; Управление на до 2000 бр. у-ва; 4-осов joystick за управление на PTZ камери; възможност за локално декодиране и визуализация на до 16 стрийма; Поддържа локален запис и експортиране на видео на USB памет; 2хUSB 2.0 порта, видеоизходи за монитор: 1хHDMI/1xDVI; WiFi връзка; 1x1Gbit LAN порт; 12Vdc/PoE; размери 404х180х163 mm | брой
78 | Управляваща мрежова клавиатура | Управляваща мрежова клавиатура с Jog shuttle бутон; LAN порт 10/100Mbps; RS-485 интерфейс; LCD дисплей; отделен модул с 3D джойстик; управлява до 256 устройства; ергономичен дизайн с възможност за регулиране на наклона и нисък център на тежестта. | брой
79 | HD-TVI PTZ камера IR до 100м | HD-TVI управляема PTZ камера с IR осветление до 100м; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); Обектив 4~92 мм) Ителигентно IR осветление до 100м; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; Механичен IR филтър; 3D DNR филтър; DWDR; EIS; RS-485; -30~+65С; За външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 12Vdc/18W | брой
80 | HD-TVI PTZ камера | HD-TVI управляема PTZ камера с IR осветление; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.02 Lux (Color)/ 0.02 Lux (B/W); обектив 4~102 мм; интелигентно IR осветление до 120м; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; 3D DNR филтър; DWDR; EIS; RS-485; -30~+65С; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/30W | брой
81 | Варифокален обектив, автоматична бленда, 2.7~10.0 mm | 3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.7~10.0 mm, F1.4, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща | брой
82 | Варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~50.0 mm, | 3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~50.0 mm, F1.6, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща | брой
83 | 6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12~50.0mm | 6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12~50.0mm, F1.5, 1/1.8", вградена IR корекция | брой
84 | 8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8~16.0 mm | 8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8~16.0 mm, F1.65, 1/1.8", вградена IR корекция, стъклена асферична леща | брой
85 | Купулна IP камера 4Mpx | Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264+/H264 компресия слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688х1520 @ 20 кад/сек | брой
86 | Bullet Камера IP 4 Mpx с козирка | Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H264+/H264 компресия С козирка слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688х1520 @ 20 кад/сек | брой
87 | Bullet камера IP 4 Мpx с козирка и разширено нощно виждане | Нощно виждане IR: до 80м Обектив 4 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия С козирка слот за MicroSD карта За външен монтаж (IP 66) Разделителна способност мин. 2688х1520 @ 20 кад/сек | брой
88 | Куполна IP камера 8 Mpx | Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия Разделителна способност мин.3840x2160 @ 20 кад/сек; | брой
89 | Bullet камера IP 8 Mpx с козирка | Нощно виждане IR: до 50м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър 120 db WDR 3D DNR шумов филтър с козирка H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия Разделителна способност мин. 3840x2160 @ 20 кад/сек | брой
90 | Куполна IP камера 12 Mpx | Нощно виждане IR: до 30м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър DWDR 3D DNR шумов филтър H.264+/H.264/MJPEG компресия Разделителна способност мин.4000x3000 | брой
91 | Bullet камера IP 12 Mpx с козирка | Нощно виждане IR: до 50м Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Механичен IR филтър DWDR 3D DNR шумов филтър с козирка H.264+/H.264/MJPEG компресия Разделителна способност мин. 4000x3000 | брой
92 | Мрежова PTZ IP камера 2 Mpx | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 20X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 150м механичен IR филтър H264 компресия 3D DNR филтър DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -25 до 60 градуса C | брой
93 | Мрежова PTZ IP камера 2 Mpx с 32Х увеличение | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 32X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 150м механичен IR филтър функция "Автоматично проследяване" H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия 3D DNR филтър DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -25 до 60 градуса C | брой
94 | Мрежова PTZ IP камера 3 Mpx с 30Х увеличение | Разделителна способност 2048×1536@25 кадъра/с); Оптично увеличение: 30X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 120м механичен IR филтър H.264 компресия 3D DNR филтър DWDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -30 до 65 градуса C | брой
95 | Мрежова PTZ IP камера 2 Mpx до 200м IR | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 25X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 200м Висока светочувствителност; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W) функция "Автоматично проследяване" механичен IR филтър H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия 3D DNR филтър 120dB WDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -35 до 65 градуса C | брой
96 | Мрежова PTZ IP камера 8 Mpx до 200м IR | Разделителна способност 4096×2160 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 36X Цифрово увеличение: 16X Осветяване в мрак: до 200м Висока светочувствителност; 0.005Lux@F1.5 (Color), 0.0005 Lux@F1.5 (B/W функция - Автоматично проследяване механичен IR филтър H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия 3D DNR филтър 120dB WDR филтър За външен монтаж (IP 66) Работна температура -35 до 65 градуса C | брой
97 | Взривообезопасена мрежова IP камера 4 Mpx (Ex-Proof), EXIR технология с обхват до 30м | Нощно виждане IR: до 30м Разделителна способност 2560x1440@25 кадъра/с Обектив 4 мм Взривобезопасност: ATEX, IECEx корпус от неръждаема стомана 316L/NEMA 4X/C5-M интелигентни функции: оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица Механичен IR филтър H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия 120 db WDR 3D DNR шумов филтър За външен монтаж (IP68) Работна температура -30 до 60 градуса C | брой
98 | Взривообезопасена мрежова PTZ IP камера 2 Mpx (Ex-Proof) | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 23X Цифрово увеличение: 16X Висока светочувствителност 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W) Взривобезопасност: TÜV 16 ATEX 7950X, IECEx TUR 16.0050X корпус от неръждаема стомана 316L функция - Автоматично проследяване механичен IR филтър H.264+/H.264/MJPEG компресия 3D DNR филтър 120dB WDR филтър За външен монтаж (IP68) Работна температура -40 до 65 градуса C | брой
99 | Куполна антикорозионна мрежова IP камера 4 Mpx (Anti-corrosion), IR до 10м | Нощно виждане IR: до 10м Разделителна способност 2560x1440@25 кадъра/с Обектив 4 мм Kорпус от неръждаема стомана 316L (стандарти: WF-2/NEMA 4X/C5-M интелигентни функции: оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица Механичен IR филтър H.265/H.264/MJPEG компресия 120 db WDR 3D DNR шумов филтър За външен монтаж (IP67) Работна температура -30 до 60 градуса C | брой
100 | Bullet антикорозионна мрежова IP камера 4 Mpx (Anti-corrosion), IR до 80м | Нощно виждане IR: до 80м Разделителна способност 2560x1440@25 кадъра/с Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм Висока светочувствителност; 0.002 Lux@F1.2 (0 Lux IR on) Корпус от неръждаема стомана 316L (стандарти: NEMA 4X/C5-M интелигентни функции: оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица Механичен IR филтър H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия 120 db WDR 3D DNR шумов филтър За външен монтаж (IP67) Работна температура -30 до 60 градуса C | брой
101 | Антикорозионна мрежова PTZ IP камера 2 Mpx (Anti-corrosion) | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с Оптично увеличение: 23X Цифрово увеличение: 16X Висока светочувствителност0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W) Корпус от неръждаема стомана 316L (стандарти: WF-2/NEMA 4X/C5-M) функция - Автоматично проследяване механичен IR филтър H.264/MJPEG компресия 3D DNR филтър 120dB WDR филтър За външен монтаж (IP67) Работна температура -40 до 65 градуса C | брой
102 | Панорамна 180° мегапикселова куполна IP камера | 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01Lux (Color)/0.001Lux (B/W)/0Lux (IR on); fish-eye обектив 1.6 мм (хоризонтален ъгъл 186°); вградено IR осветление до 10 м; 3D DNR шумов филтър; различни режими на преглед: 1х180°/4хPTZ; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 64GB); 12Vdc/PoE 5.5W | брой
103 | Панорамна 180° мегапикселова мултисензорна куполна IP камера | Панорамна 180° мегапикселова мултисензорна куполна IP камера с 4 отделни 2MP камера-модули, обединени в общ панорамен изглед; 8.0 Мегапиксела (4096×18000@25 к/с); 4 бр. 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензора с висока светочувствителност; 0.002Lux (F2.2); 4 бр. фиксирани обективи 5 мм; 3D DNR шумов филтър; DWDR; ROI/Defog; аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/PoE+ 22W | брой
104 | Панорамна 180° мегапикселова мултисензорна куполна IP камера висока светлочувствителност | Панорамна 180° мегапикселова мултисензорна куполна IP камера с 4 отделни 2MP камера-модули, обединени в общ панорамен изглед; 8.0 Мегапиксела (4096×18000@25 к/с); 4 бр. 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензора с висока светочувствителност; 0.005Lux (F1.2)/0Lux (IR on); 4 бр. фиксирани обективи 4 мм; Вградено IR осветление до 20 м; 3D DNR шумов филтър; ROI/HLC/Defog; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/PoE+ 24W | брой
105 | Панорамна 360° мегапикселова куполна IP камера за външен монтаж, аудио и алармен вход/изход | Панорамна 360° мегапикселова куполна IP камера; 12.0 Мегапиксела (4000×3072@25 к/с); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.04 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 2 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват DWDR; различни режими на преглед: 1х360°/2х180°/4хPTZ; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/heatmap гъстота; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 14.7W, модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход | брой
106 | 24-портов POE управляем мрежов комутатор | min 24x10/100 PoE + 2x Gigabit Ethernet + 2xRJ45/SFP COMBO ports мин. 15.4W на PoE порт POE бюджет поне 190W за монтиране в 19" шкаф поддръжка на VLAN | брой
107 | 24-портов POE управляем мрежов комутатор | min 24x10/100/1000 POE + 4x 1G RJ45/SFP COMBO Ports мин. 15.4W на POE порт POE бюджет поне 190W за монтиране в 19" шкаф поддръжка на VLAN | брой
108 | 24-портов POE управляем мрежов комутатор | min 24x10/100/1000 POE + 4x 1G RJ45/SFP COMBO Ports мин. 15.4W на POE порт POE бюджет поне 250W за монтиране в 19" шкаф поддръжка на VLAN | брой
109 | Захранващ блок, 9 канален, възможност за резервиране | 12V/10A, стабилизиран, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал | брой
110 | Захранващ блок 18 канален | Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител и LED индикация за всеки канал, до 0,5 Аmp на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение. | брой
111 | UPS захранване Line interactive 650VA/360W | Входящо напрежение, V: 170V-280V Изходна мощност, VA: 650 VA/360 W Брой изводи: 3 Тип изводи: 2 x IEC 320 C13 / 1 x Schuko Защити IEC/EN 62040-1 Технология: Line-Interactive | брой
112 | UPS захранване Line interactive 1100VA/660W | Входящо напрежение, V: 170V-280V Изходна мощност, VA: 1100 VA/660 W Брой изводи: 6 Тип изводи: 6 x IEC 320 C13 Защити IEC/EN 62040-1 Технология: Line-Interactive Комуникационни портове: 1 USB Защита на телефона, модема и интернет връзката | брой
113 | UPS захранване Online/Double Conversion 2000 VA | Максимална височина (mm) : 200 Максимална ширина (mm) : 145 Максимална дълбочина (mm) : 465 Технология : On-Line Double Conversion Формат : Tower Изходна мощност, VA : 2000 VA/1400W LAN защита : Да Тип изводи : IEC C13 Тегло(kg) : 32 | брой
114 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA | Максимална височина (mm) : 325 Максимална ширина (mm) : 214 Максимална дълбочина (mm) : 410 Технология : On-Line Double Conversion Формат : Tower Изходна мощност (VA) : 3000 Изходна мощност (W) : 2700 Дисплей : LCD+LED Тип изводи : IEC C13 + IEC C19 Външна батерия : Да Тегло(kg) : 34.5 | брой
115 | UPS захранване Line Interactive Conversion 3000 VA, RACK Mountable | Максимална височина (mm) : 441 Максимална ширина (mm) : 130,7 Максимална дълбочина (mm) : 497 Технология : Line Interactive Формат : Convertible (Rack/tower) Изходна мощност (VA) : 3000 Изходна мощност (W) : 2700 мини-терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранването Дисплей : LCD Тип изводи : IEC C13, IEC C19 Външна батерия : Да Тегло(kg) : 37.33 | брой
116 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA, RACK Mountable | Максимална височина (mm) : 130 Максимална ширина (mm) : 440 Максимална дълбочина (mm) : 485 Технология : Online/Double Conversion Формат : Convertible (Rack/tower) Изходна мощност (VA) : 3000 Изходна мощност (W) : 3000 мини-терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранването Дисплей : LCD Тип изводи : 8 x IEC C13, 2 x IEC C19 Външна батерия : Да Тегло(kg) : 27.4 | брой
117 | Powerline адаптери комплект 1000 Mbps | Скорост на медния интерфейс: 1000 mbps скорост на пренос по токовата мрежа: AV2 1000 2 x GE port | брой
118 | Powerline адаптери комплект 500 Mbps | Скорост на медния интерфейс: 100 mbps скорост на пренос по токовата мрежа: AV600 | брой
119 | 8-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | видео трансивър. TVS защита, влагозащитен | брой
120 | 16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | видео трансивър. TVS защита, влагозащитен | брой
121 | Активен удължител за HDMI чрез UTP кабел до 60м, резолюция до 1080p | комплект - 2бр. | брой
122 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 100 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване на данни: 10/100Mbps Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой
123 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 100 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване на данни: 10/100Mbps Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой
124 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 10/100/1000 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване: 10/100/1000Mbps Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой
125 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 10/100/1000 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване: 10/100/1000Mbps Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой
126 | Media Convertor Multi Mode Duplex - UTP 100 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване на данни: 10/100Mbps Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой
127 | Media Convertor Multi Mode Duplex - UTP 1000 Mbit | Връзка: UTP RJ-45, SC/ST - оптичен Скорост на предаване: 10/100/1000Mbps Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой
128 | 16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U | Видео протектор от пренапрежение за DVR в 1U 19” панел за монтаж на стойка, 16 x BNC женски към 16 x BNC женски. | брой
129 | POE вандалоустойчив кожух с вграден IR подсветка до 100м със стойка. | POE вандалоустойчив кожух с вградена инфрачервена подсветка с обхват 100м. С отопление и вентилация Степен на защита IK10 & IP67. Алуминиев корпус. Захранване: POE+/25.5W. Работна температура: ‐40º~60ºC. | брой
130 | Кожух за Ех монтаж | Кожух за камери, които ще се използват във взривоопасна среда. Комплект със стенна стойка за скрито окабеляване | брой
131 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 12U | Височина 12U Дълбочина: 600 мм Стъклена предна врата | брой
132 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 9U | Височина 9U Дълбочина: 600 мм Стъклена предна врата | брой
133 | Безконтактен таг 125 kHz ASK | х | брой
134 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец | Вид на идентификация Безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки 60 000 Памет 4Mb Flash ROM Батерия 3.0V lithium battery, 1200mAh Комуникация през USB Индикатор: светлинен Работна температура -45 °C - +85 °C | брой
135 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец и GPRS модул | Вид на идентификация Безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки 15 000 Памет 4Mb Flash ROM Батерия 3.7V lithium battery, 1200mAh Комуникация през USB Индикатор: светлинен Работна температура -45 °C - +85 °C | брой
136 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz R/W/RFID 125 KHz чип карти безконтактен четец с лиценз | EEROM памет Размер на паметта до 10000 сканирания USB интерфейс Li-Ion акумулаторна батерия Детектор за движение Детекция на вандализъм За безконтактни R/W/RFID 125 KHz чип карти Поддърни мобилни мрежи: GSM/GPRS/UMTS/HSDPA modem for 2G and 3G network GPRS клас 10 GPS приемник и GPS активна антена Аудио и глас Обаждания при опасност Бързо набиране на до 2 номера с натискане на бутон White list за входящи повиквания Допълнителни повиквания към контакти в телефонния указател SOS бутон и SOS сигнал загуба на вертикалност Времево базиран SOS сигнал Допълнителни налични сигнали : включено устройство, изключено устройство, изтощена батерия Изтегляне на данни онлайн (свързване към данни) и офлайн (USB) Мембранна клавиатура Графичен дисплей Възможност за зареждане от докинг станция ( без кабел ) Разстояние на разчитане на чип картите - 1-5см. Защитен клас IP 55 | брой
137 | Компютърна конфигурация за видеонаблюдение | Процесор: мин. 6 физически ядра, 12 логически; Дънна платктка с чипсет Z370 или по нов; Твърд диск: SSD с мин. капацитет 240GB; Видеокарта с видео чип GTX 1070 min. 16GB ram 2666 Mhz кутията с поне 1бр. Usb 3.0 Захранване: с ефективност > 85% gold sertified | брой
138 | Монитор 24" | Поддръжка на 1920 x 1080 резолюция. Видео входове: 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x VGA Яркост поне 250cd/m2 Ъгъл на видимост H/ V : 178 / 178 С възможност за монтаж на стена | брой
Общо
Note on C139: Не може да пише модел на процесора.

## ЦТ 3
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3 - МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА
No. | Артикул | Мярка | Цена в лв. без ДДС без ДДС
1 | Месечна поддръжка на CCTV система до 4 камери | месец
2 | Месечна поддръжка на CCTV система 5 до 8 камери | месец
3 | Месечна поддръжка на CCTV система 9 до 16 камери | месец
4 | Месечна поддръжка на CCTV система 17 до 32 камери | месец
5 | Месечна поддръжка на CCTV система 33 до 64 камери | месец
6 | Месечна поддръжка на CCTV система 65 до 128 камери | месец
7 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система до 4 камери | месец
8 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 5 до 8 камери | месец
9 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 9 до 16 камери | месец
10 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 17 до 32 камери | месец
11 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 33 до 64 камери | месец
12 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 65 до 128 камери | месец
13 | Месечна поддръжка на система за контрол на достъп | месец
14 | Месечна поддръжка на система за контрол на обход | месец
15 | Месечна поддръжка на безжично трасе с дължина над 500 м | месец
Общо

## ЦТ 4
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 4 – РАБОТА ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕРА НА КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ
No. | Артикул | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | Дейности по инсталация на софтуер на компютри и сървъри | на един човекочас
Общо

## ЦТ 5
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 5 – РАБОТА ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ
No. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | Работа при аварийна ситуация |  | на един сервизен час
Общо

## ЦТ 6
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
No. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | Техническа документацият на система CCTV аналогова до 4 камери |  | брой
2 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 5 до 8 камери |  | брой
3 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 9 до 16 камери |  | брой
4 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 17 до 32 камери |  | брой
5 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 33 до 64 камери |  | брой
6 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 65 до 128 камери |  | брой
7 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение до 4 камери |  | брой
8 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 5 до 8 камери |  | брой
9 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 9 до 16 камери |  | брой
10 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 17 до 32 камери |  | брой
11 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 33 до 64 камери |  | брой
12 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 65 до 128 камери |  | брой
13 | Техническа документацият за добавяне на камера към съществуваща система |  | брой
14 | Техническа документацият за изграждане на безжична мрежа |  | точка
15 | Техническа документацият за изграждане на система за контрол на обход |  | брой
16 | Техническа документацият за изграждане на система за контрол на достъп |  | брой
Общо