СВ-1982/23.10.2018 г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

**РАЗЯСНЕНИЕ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **До:** | Всички желаещи да подадат оферта по обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП | **Дата:** | 23.10.2018 г. |
| **От:** | Иван Къчев | | |
| **Тел:** | 02/81 22 455 | **Факс:** | 02/81 22 588/589 |

Разяснение по обява номер 47368/IK-4175 събиране на оферти с предмет „**Доставка , монтаж и включване в експлоатация на дизелгенератори на хлораторни станции** ”, публикувана в АОП на 19.10.2018 г.

Във връзка с постъпил въпрос от фирма, прилагаме следното разяснение:

**Въпрос №1:**

Във връзка с наше намерение за участие в обявен на 19.10.2018 от Софийска вода търг за Доставка , монтаж и включване в експлоатация на дизелгенератори с идентификационен номер 47368/IK-4175 моля за уточнение на общия брой генератори, който трябва да оферираме:

1) Общо 4 броя съгласно Ценово предложение, част от проекто- договора:

Доставка на дизел генератор 100 кVA 1 бр., с всички необходими материали – АВР, табла, кабели и пр.

Доставка на дизел генератор 65 кVA 3 бр., с всички необходими материали – АВР, табла, кабели и пр.

И т.3.2 от обявлението: 3.2. Показател П2: Техническо обслужване на 4 бр. дизел генератори.....

Или

2) Общо 2 броя съгласно указаното в Обявлението в т.5.8:

Т. 5.8. Попълнена Таблица Техническо предложение на предлагания агрегат от Раздел А ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА (всички клетки от приложението), като посочи необходимите технически характеристики и наличието на технически параметри.Описание на всички технически обслужвания през гаранционния срок, като минимум включващо дейностите по Таблица минимум Дейности, които включват техническото обслужване на 2 бр. дизел генератори в гаранционния период от 24 месеца.

**Отговор на въпрос №1:**

Участниците трябва да оферират 2 бр. дизел генератори:

дизел генератор 100 кVA 1 бр. и дизел генератор 65 кVA 1 бр.,

В Документацията е допусната техническа грешка. Следните текстове следва да придобият следния вид:

1)Общо 2 броя съгласно Ценово предложение, част от проекто- договора:

Доставка на дизел генератор 100 кVA 1 бр., с всички необходими материали – АВР, табла, кабели и пр.

Доставка на дизел генератор 65 кVA 1 бр., с всички необходими материали – АВР, табла, кабели и пр.

И т.3.2 от обявлението: 3.2. Показател П2: Техническо обслужване на 2 бр. дизел генератори.....

Точка 5.8 от Обявата остава без промяна

Т. 5.8. Попълнена Таблица Техническо предложение на предлагания агрегат от Раздел А ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА (всички клетки от приложението), като посочи необходимите технически характеристики и наличието на технически параметри.Описание на всички технически обслужвания през гаранционния срок, като минимум включващо дейностите по Таблица минимум Дейности, които включват техническото обслужване на 2 бр. дизел генератори в гаранционния период от 24 месеца.

С уважение,

Иван Къчев

Старши специалист “Снабдяване”

*Отдел "Снабдяване"*

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9