## Техническо и ценово предложение
Ценова таблица № 1 (техническо и ценово предложение)
Изисквания на Възложителя |  |  |  |  | Предложение на участника
№ | Вид на газа | чистота | вместимост на бутилка, м³ | Изисквания за максимално съдържание на примеси | чистота | % съотношение на прогнозни количества за 2 год, | вместимост на бутилка, м³ | Съдържание на примеси | Цена за 1 м³, в лева без ДДС (с включени всички разходи, вкл. транспорт и наем на бутилка) | Цена на бутилка, в лева без ДДС (с включени всички разходи, вкл. транспорт и наем на бутилка)
1 | Аргон | 5,0/ 99,99999% | 10 -11 (50 л бутилка при 200 bar) | O2 </= 1,0 vpm |  |  |  | O2
|  |  |  | N2 </= 5,0 vpm |  |  |  | N2
|  |  |  | CН4 </= 1 vpm |  |  |  | CН4
* Забележка: Участникът може да преложи газове спосочените максимални съдържания на примеси или да предложи по- чисти и с по- ниски съдържания на примеси
Ценова таблица № 2 (техническо и ценово предложение)
Изисквания на Възложителя |  |  |  |  | Предложение на участника
№ | Вид на газа | чистота | вместимост на бутилка, м³ | Изисквания за максимално съдържание на примеси | чистота | % съотношение на прогнозни количества за 2 год, | вместимост на бутилка, м³ | Съдържание на примеси | Цена за 1 м³, в лева без ДДС (с включени всички разходи, вкл. транспорт и наем на бутилка) | Цена на бутилка, в лева без ДДС (с включени всички разходи, вкл. транспорт и наем на бутилка)
1 | Синтетичен въздух | 5 | 9 - 10 (50 л бутилка при 200 bar) | O2 (99,995 vol%) </= 20,5 vol% |  | #REF! |  | O2
|  |  |  | N2 (99,999 vol%) </= 79,5 vol% |  |  |  | N2
|  |  |  | HC </= 0,1vpm |  |  |  | HC
|  |  |  | NOx </=1,0 vpm |  |  |  | NOx
2 | Водород | 5,0/ 99,99999% | 8 - 10 (50 л бутилка при 200 bar) | O2 </= 1,0 vpm |  |  |  | O2
|  |  |  | H2O </= 5,0 vpm |  |  |  | H2O
|  |  |  | HC </= 0,1vpm |  |  |  | HC
|  |  |  | CO/CO2 </= 0,1 vpm |  |  |  | CO/CO2
|  |  |  | N2 </= 5,0 vpm |  |  |  | N2
3 | Азот | 5,0/ 99,99999% | 9 - 10 (50 л бутилка при 200 bar) | O2 </= 2,0 vpm |  |  |  | O2
|  |  |  | H2O </= 3,0 vpm |  |  |  | H2O
|  |  |  | HC </= 0,1 vpm |  |  |  | HC
|  |  |  | Ar </= 5,0 vpm |  |  |  | Ar
4 | Кислород | 5,0/ 99,99999% | 10 - 11 (50 л бутилка при 200 bar) | CO2 </= 0,2 vpm |  |  |  | CO2
|  |  |  | CO </= 0,2 vpm |  |  |  | CO
|  |  |  | N2+Ar </= 7,0 vpm |  |  |  | N2+Ar
|  |  |  | H2O </= 2,0 vpm |  |  |  | H2O
|  |  |  | HC </= 0,2 vpm |  |  |  | HC
|  |  |  | Kr/Xe </= 2,0 vpm |  |  |  | Kr/Xe
5 | Хелий | 5,0/ 99,99999% | 9 - 10 (50 л бутилка при 200 bar) | O2 </= 1,0 vpm |  |  |  | O2
|  |  |  | N2</= 4,0 vpm |  |  |  | N2
|  |  |  | H2O </= 3,0 vpm |  |  |  | H2O
|  |  |  | HC </= 0,5 vpm |  |  |  | HC
|  |  |  | Ne </= 1,0 vpm |  |  |  | Ne
* Забележка: Участникът може да преложи газове спосочените максимални съдържания на примеси или да предложи по- чисти и с по- ниски съдържания на примеси