СВ-2255/14.05.2019 г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

РАЗЯСНЕНИЕ 1

| До: | Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура TT001831 | Дата: | 14.05.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| От: | Иван Къчев |  |  |
| Тел: | 02/ 81 22 455 | Факс: | 02/ 81 22 588 |

Уточнение по процедура с номер ТТ001831 и предмет „Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД ”

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, изтеглили пълния електронен комплект документация за участие в процедурата, прилагаме следното уточнение:

Въпрос 1:

В. т. 16. 3 Технически и професионални способности от инструкциите към участниците , 16.3.1. е заложено „Изискване: Участника трябва да е изпълнил дейности, идентични или сходни (изграждане на SCADA системи на пречиствателни станции за питейни води ) с предмета на обществената поръчка, за последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите.

В обхвата на „сходни дейности“ попада ли изграждане на SCADA системи на пречиствателни станции за отпадни води?

Отговор на въпрос 1:

В обхвата на „сходни дейности“ не попада изграждане на SCADA системи на пречиствателни станции за отпадни води.

С уважение,

Иван Къчев

Старши специалист “Снабдяване”

Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9