## Ценова таблица 2
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1
Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и др
|  |  |  | Описание | Предложение
|  |  | 1. | Цена за един сервизен час (в лева без ДДС) Цената следва да включва разходите за труд и всички разходи/такси, дължими от възложителя. Цената не включва цената за резервни части и консумативи
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2
Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и др
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/ модел | Предложение на участника
|  |  | Предлагана разфасовка/опаковка | Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая) | Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)
1 | Комплект за обслужване на помпа към Система за вакуум-изпарение “BUCHI” | Система за вакуум-изпарение “BUCHI” помпа V 700 (фабр. №0700008790 и фабр. №SN 1000127202)
2 | Уплътнение за вакуум изпарител KD22
3 | Комплект 6 бр.облодънни съдове за Buchi
4 | Комплект 6 бр.облодънни съдове за Buchi | Охлаждащ циркулатор (чилър) B-741 към Система за вакуум-изпарение “BUCHI”
5 | Контролна капилярна тръбичка
6 | Терморегулатор
7 | Комплект от 6 бр. облодънни епруветки Buchi P6 с капачки на винт (GL 45, работен обем 150 мл) | Апарат за паралелно изпаряване Multivapor P6
8 | Статив за подготовка на проби P 6
9 | Диафрагма (diaphragms) | Вакуум помпа - за около 40 l/min (за Скрубер) - N 840.3 FT.40.18, KNF
10 | Демпферна диафрагма за помпа N 840.3 FT.40.18, KNF
11 | Банка 2L за скрубер
12 | Сервизен кит за вакуум-помпа KNF | Вакуум-помпа KNF тип.№26.1.AN .18
13 | Капкоуловителен филтър за предпазване на вакуум-помпа KNF, хидрофобна мембрана от PTFE, 0.45 μm, стерилен | Система за мембранна филтрация “Sartorius” – 3 и 6 гнезда
14 | Синтеровъчна подложка Ф 47mm от неръждаема стомана за вакуум-помпа KNF
15 | Плоско уплътнение от силикон под подложката
16 | Смукателно шише 5 литра , комплект с тапа, тръбичка и присъединяване на маркуч за вакуума
17 | Стъклена тръбичка за тапа 75 D за приемна колба с обем 5 литра
18 | Комплект накрайник за присъединяване маркуч към приемна колба с обем 5 л
19 | Метални фунии за система за мембранна филтрация
20 | флуорисцентна лампа | Колоноброяч - pbinternational
21 | Лупа стъклена
22 | Лупа стъклена, двойноизпъкнала, 100- 120 мм диаметър, 4 диоптъра; | Koлоноброяч UIC instruments
23 | Държател на лупа
24 | лампа
25 | Свързващ кабел ( Mains connections, single phase 230V: Power cord detachable with power plug CEE 7/7 Cord length approx 2.0m) | Ултразвукова вана VWR USC 1200 THD
26 | Ротор, ъглов, фиксиран 6x50 ml | Центрофуга – EBA 21/RCF 23907 Xg/+Ротор, ъглов, фиксиран 6x50 ml
27 | Контролна платка | Центрофуга – Z 206 A, HERMLE
28 | Епруветки за центрофугиране Swing out, приложими за употреба с центрофуга Selecta | Центрофуга Centronic BL-II, Selecta
29 | центрофужни епруветки с и без "пола", тип флакон, 50 мл | Центрофуга с охлаждане ROTINA 380 R ( гаранционен срок до 03.11.2016 г.)
30 | Препарат на прах, алкален, за измиване на стъклария, за професионална лабораторна миялна машина (Deterglass, powder alkaline detergents for professional instrument washers) | Лабораторна миялна машина – GW 2045, SMEG, Италия
31 | Неутрализатор течен
32 | Уплътнение за помпа
33 | У-образен маркуч
34 | Фиксираща втулка
35 | Въртяща се втулка за помпа
36 | Електрически нагревател 3000 W
37 | Защитно уплътнение на електрическите връзки на нагреваделя
38 | Управляваща платка
39 | Помпа за деминарализирана вода
40 | Изолиращ панел за миялна
41 | Диспенсър с уплатнение за детергент
42 | Тръба на Вентури
43 | Основа за тръба на Вентури
44 | Диспенсер за детергент
45 | Комплект от части за миялна машина GW 2045
46 | поликарбонатен контейнер | Блендер “WARING”
47 | поликарбонатен контейнер | Блендер „BRAND“
48 | Резервен нож AX 60 от неръждаема стомана | хомогенизираща система UNIDRIVE X1000D ( в гаранционен срок до 24.10.2016 г.)
49 | Резервен нож AX 60 от неръждаема стомана с карбонизирана вложка
50 | Приставка, 20 мм с генератор
51 | Мотор | Вортекс VM3
52 | Платка с Термодатчик | Teрмостат ”Lovibond”, модел ЕТ 636-6
53 | Уплътнение за термостат
54 | Платка с Термодатчик | Термостат Aqua Lytic
55 | Уплътнение за термостат
56 | Термодатчик | Термостат –POL-EKO, Полша, ST 3+
57 | Уплътнение за термостат
58 | Платка за термостат
59 | Платка за термостат | Термостат FOC 225 I
60 | Термодатчик
61 | Уплътнение за термостат
62 | Термодатчик | Термостат POL-EKO-ST 500 TOP+
63 | Уплътнение за термостат
64 | Платка за термостат
65 | Термодатчик | Термостат с принудителна вентилация и охлаждане ST4 COMF, POL-EKO-APARATURA
66 | Уплътнение за термостат
67 | Платка за термостат
68 | Уплътнение за автоклав | Автоклав „Raypa” AES 75
69 | Електровентил за автоклав
70 | Батерия
71 | Уплътнение за автоклав | Aвтоклав „Sanoclav” AES 75
72 | шуко кабел | Нагревателна плоча Combiplac “Selecta”
73 | плоча (plate)
74 | шуко кабел | Нагревателна плоча “LGH”
75 | Статив (frame rod mounting for HB 6 T, with 6 frame rods, 18/10 steel, M 10 threading, 750x12 mm) | Нагревателни гнезда за ХПК /6 гнезда/ ; НВ 6, Behrotest 6, Labor-Technik GmbH, Германия
76 | Термодатчик | Сушилня “Binder ED 115”
77 | Термодатчик | Сушилня “Selecta”
78 | Термодатчик | Сушилня “Роботика”
79 | Термодатчик | Сушилня “MEMMERT”
80 | Термодатчик | Лабораторна сушилня –POL-EKO, SLW 240 STD, Полша
81 | Термодатчик | Пещ "Nebertherm Controller B170"
82 | Термодатчик | Пещ "MLW Electro"
83 | Епруветки за разлагане, стъклени (Glass test tubes 42x300 mm) | Нагревателна система за разлагане "VELP scientifica DK 6"
84 | Епруветки за разлагане, стъклени (COD test tube diameter 42x200 mm high, 200 ml, 29/32, cone)
85 | чаша за изсмукване на дим
86 | въздушен охладител с конус
87 | фуния против пръскане
88 | Епруветки за разлагане, стъклени (Glass test tubes 42x300 mm) | Нагревателна система за разлагане на проби от утайки –VELP scientifica, Италия, модел DK 8
89 | чаша за изсмукване на дим
90 | въздушен охладител с конус
91 | фуния против пръскане
92 | предпазен капак | Термореактор Macherey- Nagel “NANOCOLOR VARIO 3”
93 | ULPA\HEPA филтър изходящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ | Ламинарен бокс "Telstar" pv100
94 | ULPA\HEPA филтър входящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ
95 | Микропроцесорна платка за ламинарен бокс
96 | ULPA\HEPA филтър изходящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ, Airstream AC2-4E1, ESCO | Ламинарен бокс, модел AC2- 4E1 „ESCO”
97 | ULPA\HEPA филтър входящ за кабинет за биобезопасна работа Клас ІІ, Airstream AC2-4E1, ESCO
98 | Микропроцесорна платка за ламинарен бокс
99 | Вентилатор, киселиноустойчив, с мотор за Камина | Камина "Waldnes"- mc6
100 | Вентилатор, киселиноустойчив, с мотор за Камина | Камина "Arredi Tecnici Villa spa”
101 | Вентилатор, киселиноустойчив, с мотор за Камина | Камина „kottermann”
102 | Филтър с активен въглен за вентилационен шкаф | Вентилационен шкаф за съхранение на химикали,Labor security system, модел Safetybox AB1100 КЕMFIRE 600A;Nr 131 – вертикален шкаф
103 | Вентилатор | Вентилационен шкаф за съхранение на химикали,Labor security system, модел Safetybox AB1100 КЕMFIRE 1100A;Nr 002 – хоризонтален шкаф
104 | Филтър с активен въглен за вентилационен шкаф
105 | Епруветка за UDK 139, Test tube connection for UDK 139 | Дестилационен апарат ” UDK” 139 , VELP scientifica
106 | Пластмасов предпазител за епруветката на дестилационен апарат UDK 139 (Plastic guard for test tube connection)
107 | Модул „впръскваща“ глава за UKD 139 (Complete splash head)
108 | Датчик за вода
109 | Входящ вентил
110 | Бобина на три вентилна група
111 | Три вентилна група
112 | Щуцер на помпа за NaOH
113 | Разширителен съд
114 | електромагнитен клапан
115 | Уплътнение за дестилациона колба
116 | Кондензатор
117 | Комплект резервни части за диафрагмена помпа за NaOH | Дестилационен апарат с титратор, Vapodest 450+ titration TitroLine 5000, C. Gerhardt GmbH & Co. KG
118 | диафрагмена помпа за NaOH
119 | Уплътнение за дестилационна колба
120 | Хладник за дестилационен апарат
121 | Входящ вентил
122 | Стъклен разпределител
123 | VAPODEST® 450: maintenance kit for 12 months of operation
124 | Уплътнение Silicone seal GL18
125 | Уплътнение Silicone seal GL32
126 | Винтово уплътнение Connection stoper VM Viton macro
127 | Клипс за маркуча за помпата за вода и на възраттния клапан- Hose band clip for NaOH pump , non-returne valve
128 | Клапан за безопасност- Safety valve SKT
129 | Епруветка за UDK 149, Test tube connection for UDK 149 | Автоматично устройство за дестилация и определяне на азот по Келдал, UDK 149, Velp
130 | Кондензатор
131 | Датчик за вода
132 | Клапан за регулиране дебита на захранващата вода | Дестилатор "GFL" 2008
133 | Входящ вентил
134 | Клапан за регулиране дебита на захранващата вода | Дестилатор "GFL" 2004
135 | Входящ вентил
136 | нагревател (heating element) | Водна баня /4 гнезда/ “Trade Raypa”, “GFL”
137 | нагревател (heating element) | Водна баня /6 гнезда/ , “GFL”
138 | Акумулатор 12V/7AH за ниско температурен фризер ARCTIKO | Лабораторен фризер за дълбоко замръзяване ULUF65, ARCTIKO
139 | Държател на мотора | Цифрова орбитална клатачка Thermo Mini rotator, digital
140 | Ремък между мотора и ротора
141 | Метална щипка за колба 250 ml
142 | Метална щипка за колба 500 ml
143 | Метална щипка за колба 1 L
144 | Метална щипка за колба 2 L
145 | Метална щипка за колба 250 ml | Лабораторна клатачка “IKA Labortechnic” KS 250 Basic
146 | Метална щипка за колба 500 ml
147 | Метална щипка за колба 1 L
148 | Метална щипка за колба 2 L
149 | Торбички за хомогенизиране (150 х 300)х 250 бр. | Лабораторен хомогенизатор Bag Mixer 400 CC
150 | Торбички за хомогенизиране (190 х 300)х 250 бр.
151 | Температурен сензор на изпарител | EVERmed LR 440 WxPRO
152 | Вентилатор
153 | Компресор
154 | Вентилатор | CHL6BASIC, POL-EKO-APARATURA
155 | Компресор
156 | Вентилатор | CHL 500 COMF, POL- EKO-APARATURA
157 | Компресор
158 | Вентилатор | CHL 700 PREM TOP+ POL- EKO-APARATURA
159 | Компресор
160 | Хладилен агент- фреон R404A
ОБЩО:
|  |  | Подпис на участника: | ……………………

## Ценова таблица 3
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №3
Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и др
| Описание | Предложение
1. | Процент отстъпка от действащи цени на Доставчика към момент на сключване на договор за доставка на резервни части и консумативи невключени в Ценова таблица № 2.