- ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- ВИД: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

- № TT001799

- ПРЕДМЕТ

- „РАЗШИРЕНИЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ POWER LOGIC ION ENTERPRISE“

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

„РАЗШИРЕНИЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ POWER LOGIC ION ENTERPRISE“

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ПРОЕКТО ДОГОВОР, включително:

- РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

- РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

- РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ

ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Тези инструкции се издават като ръководство на участниците в процедурата и не представляват част от договора.

- Документацията за участие се получава само от преписката на процедурата в Профила на купувача от сайта на „Софийска вода“ АД.

- Участниците могат да уведомят лицето за контакт по процедурата за явни двусмислия, грешки или пропуски в документацията за участие.

- Предмет на обществената поръчка: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“.

- Прогнозната стойност на обществената поръчка която не е гарантирана и е само за информация е 510 000 лева без ДДС, от които 210 000.00 лева без ДДС се отнасят за опциите.

- Гаранция за изпълнение:

  - Размерът на гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора, без да се включва стойността на опциите. Условията й са упоменати в договора.

  - Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

    - Парична сума:

      - Внесена в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода“ АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, (тази опция е валидна само за суми до 10 000 лв.).

      - Преведена по банков път на сметка на „Софийска вода“ АД в „Сосиете Женерал Експресбак“ АД, IBAN: BG28 TTBB 9400 1523 0569 25, BIC: TTBB BG22, като в основанието се посочва номерът на търга.

    - Банкова гаранция: оригинал за съответния предвиден в проекта на договор срок.

    - Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

  - Изисквания към гаранцията за изпълнение:

    - Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.

    - При представяне на застраховка или банкова гаранция, същите следва да бъдат неотменими и безусловни.

    - В издадената банкова гаранция трябва да е посочено, че същата се подчинява на “Еднообразните правила за гаранции до поискване” (URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees) на Международната търговска камара (ICC), Париж и тяхната последна действаща публикация и ревизия.

    - Паричната и банковата гаранция може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.

    - Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

    - В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията следва да обезпечава задълженията на обединението.

    - Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника/изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

    - Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. При представяне на гаранция във формата на застраховка, разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

    - Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.

    - В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия следва да е платена изцяло при представянето на гаранцията на Възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка

    - Когато участникът, избран за изпълнител на процедурата, е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език.

    - Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.

  - Възложител: Васил Борисов Тренев – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А. Лице за контакт по процедурата: Николета Тричкова, тел: +359 2 8122 443, Факс: +359 2 81 22 588/589.

- Срокът на договора е посочен в проекта на договор.

- Техническите спецификации, отнасящи се за изпълнението на обществената поръчка са описани в проекта на договор, включително разделите, които са неразделна част от него.

- Разяснения по условията на процедурата

  - Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие. Възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят има право да не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след законово определен срок.

  - Исканията се адресират и се изпращат само до лицето за контакт по процедурата по начините определени в тази документация.

  - В случай, че писменото искане за разяснение се входира в Деловодството на възложителя, то важи датата на получаване на писмото в Деловодството на „Софийска вода“ АД.

Деловодството на „Софийска вода“ АД е с работно време от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден и адрес: „Софийска вода“ АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А.

- Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация се извършва чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по факс, по електронна поща, с електронен подпис, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

- Подготовка на офертата

  - При изготвяне на офертата си за участие, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), като спазва и приложимите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

  - Участникът няма право да поставя условия, които са различни от условията и изискванията, заложени в документацията за участие.

  - Опаковката с офертата следва да включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценово предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. Конкретните документи са посочени по-долу в инструкциите.

  - Офертата се изготвя на български език.

  - Участниците трябва да използват съдържащите се в документацията за участие образци като ги попълнят на определените за това места. Не се допускат промени в текстовете с изисквания, заложени в образците, освен в предвидените в документацията случаи. Участниците сами преценяват начина на попълване на образците (електронно или на ръка).

  - Документите и данните в офертата се подписват само от законния представител на участника или от упълномощени за това лица. При упълномощаване в офертата се представя пълномощно за изпълнението на такива функции. Представените копия на документи в офертата за участие следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

- Подаване на офертата

  - Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се  посочват:

    - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

    - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

    - наименованието на поръчката.

На плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ също следва да се посочи наименованието на участника, наименованието на поръчката, за която се подават документите.

  - Място за подаване на офертата: Деловодството на „Софийска вода“ АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А.

  - Краен срок за подаване на офертата: не по-късно до 16:30 часа в деня, определен за краен срок и посочен в обявлението. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

  - Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

  - За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: подател на офертата за участие; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата за участие, когато е приложимо.

  - При получаване на офертата за участие върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

  - Не се приемат оферти за участие, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

  - Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра с подадени оферти.

  - В случаите по горната точка не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка.

- Не се допуска представяне на варианти в офертата.

- Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

- Участникът попълва Част II: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП, където е приложимо.

- Основания за отстраняване на участниците

  - За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

- (чл. 54, ал. 1, т. 1) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

- (чл. 54, ал. 1, т. 2) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

- (чл. 54, ал. 1, т. 3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Точката не се прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

- (чл. 54, ал. 1, т. 4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

- (чл. 54, ал. 1, т. 5) е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- (чл. 54, ал. 1, т. 6) е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- (чл. 54, ал. 1, т. 7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 на чл. 54 ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

- (чл. 55, ал. 1, т. 1) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

- (чл. 55, ал. 1, т. 3) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

- (чл. 55, ал. 1, т. 4) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

- (чл. 55, ал. 1, т. 5) опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

    - Участникът декларира липсата на съответните основания за отстраняване в Раздели А, Б и В на Част III: Основания за изключване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец, приложен в документацията.

  - Доказване на предприетите мерки за доказване на надежност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо

    - Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

За тази цел участникът може да докаже, че:

      - е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

      - е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

      - е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

За доказване на надеждността се представя документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

      - е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане.

    - Предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП се описват в ЕЕДОП.

    - Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

    - Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

  - Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.

  - Свързани лица /Съгласно §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП: „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа/не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

  - В Раздел Г на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП участникът декларира липсата на следните национални основания за отстраняване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларират в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

- КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР – изисквания към участниците и посочване на информация относно съответствието с тях в ЕЕДОП.

  - Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност - НЕ СЕ ИЗИСКВАТ

  - Икономическо и финансово състояние - НЕ СЕ ИЗИСКВАТ.

  - Технически и професионални способности

    - Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичeн или сходен с предмета на обществената поръчка за последните три години, считано до крайната дата за подаване на офертите. Под „Сходни дейности“ следва да се разбира изграждане на системи за енергиен мониторинг.

Доказване: Участникът описва/декларира списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на описание, суми, дати и получатели.

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съобразно горното изискване, участникът избран за изпълнител следва да представи доказателства (оригинал или заверено от участника копие) за извършените дейности, посочени в горния списък, деклариран в ЕЕДОП.

    - Изискване: Участникът следва да разполага с персонал със съответните професионален опит и компетентност, необходими за изпълнение на обществената поръчка. Участникът задължително трябва да има персонал, притежаващ четвърта квалификационна група по електробезопасност.

Доказване: Участникът описва/декларира списък на персонала, притежаващ необходимата квалификация, който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на договора, в който е посочена професионалната компетентност и необходимата квалификационна група по електробезопасност с посочени номер и дата на валидност на удостоверенията.

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съобразно горното изискване, участникът, избран за изпълнител следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

    - Изискване: Задължителен оглед на място, който ще се осъществи след предварителна уговорка. Лице за контакт инж. Никола Неделчев – тел. 0887 903 017. Огледите ще се извършват съгласно вътрешните правила за достъп до обекти на възложителя и при спазване на правилата на БЗР.

- Съдържание на опаковката с офертата

  - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Приложеният в документацията ЕЕДОП в „.doc” формат следва да бъде попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и представен съобразно инструкциите в настоящата документация.

    - Инструкции за попълване и представяне на ЕЕДОП:

      - ЕЕДОП следва да бъде попълнен само по отношение на приложимата информация, включително съобразно изискванията на възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация за участие.

Попълненият ЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на задълженото/ите лице/а по чл. 40 от ППЗОП, с посочване на име и качеството на лицето (лицата), кое/ито го подписва/т.

      - В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

      - В случай че участникът е обединение, което не е е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в него.

      - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

      - Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

      - В случаите по предходната точка, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

      - Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

      - Участниците следва да предоставят ЕЕДОП в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД и той да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

      - Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. Документът трябва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване на офертите.

В такива случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с посочен адрес, на който е осигурен достъп до документа.

      - Участниците могат да осигурят пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална Документът трябва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване на офертите.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

    - Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

  - Информация (декларация по образец) относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Информацията (декларацията) се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП са лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи и са посочени в чл. 40 от ППЗОП.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията (декларацията) се представя за всеки от участниците в него.

Информацията (декларацията) се представя и за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - когато е приложимо.

  - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо.

  - В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.

  - Техническо предложение, в което участникът не следва да посочва цени. Техническото предложение трябва да съдържа:

    - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

    - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец)

    - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец).

    - Декларация за срока на валидност на офертата (по образец). Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 150 дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

    - План-график за извършване на профилактични прегледи за периода на договора.

    - Заверено от Участника копие от оторизационно писмо, даващо му право да извършва разширение и сервизна поддръжка на система Power Logic ION Enterprise, произведена от SCHNEIDER ELECTRIC.

  - Опис на представените документи в офертата за участие (по образец).

  - ОТДЕЛЕН запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“, който трябва да съдържа ценово предложение, отговарящо на изискванията на документацията за участие. Ценовото предложение следва да съдържа:

    - Ценови таблици (по образец) от Раздел Б: „Цени и данни“ на хартиен носител .

    - Участникът трябва да попълни и подпише Ценовите таблици, съгласно изискванията на документацията за участие, включително:

      - Цените, оферирани от участника в Ценовите таблици трябва да се представят в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

      - Всички празни клетки в Ценовите таблици трябва да бъдат попълнени. В случай че има непопълнени клетки, ценовото предложение не подлежи на оценка.

      - Всички оферирани цени в Ценовите таблици следва да включват всички договорни задължения на изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.

      - Цените на участника, избран за изпълнител, ще са постоянни за срока на договора, освен ако не е предвидено друго в проекта на договор и ЗОП.

- Участници, подизпълнители и ползване на капацитета на трети лица

  - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

  - Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

  - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие.

  - В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  - Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно §2, т.45. от Допълнителни разпоредби на ЗОП, „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

  - При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

  - Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

    - В случаите по горната точка, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

  - Подизпълнители

    - Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

    - Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

    - Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по горната точка.

  - Участниците могат да използват капацитета на трети лица, изискванията за които са следните:

    - Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

    - По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

    - Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

    - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

    - Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходната точка.

    - Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на горните условия.

    - В случай, че участникът се е позавал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката участникът и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние носят солидарна отговорност.

- Отварянето на офертите и ценовите предложения, ще се състои в сградата на „Софийска вода“ АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

- Комисията прилага реда по чл.61 от ППЗОП, само в случай че това е посочено в обявлението за обществената поръчка.

- Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокол и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

- В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по предходната точка участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

- Възможността по предходната точка се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

- Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

- При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

- Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели (когато е приложимо), отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- Комисията разглежда представените от участниците ценови предложения, като на оценка подлежат тези, които отговорят на изискванията на Възложителя.

  - В приложимите случаи констатираните аритметични грешки в ценовото предложение се отстраняват при спазване на следните правила:

    - При различия между суми, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

    - В случай че е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума.

    - При разминаване между единични цени и общи стойности, за верни се считат съответните оферирани единични цени.

- Преди оценката по съответните показатели, комисията извършва проверка за наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП за необичайно благоприятни оферти. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показатаел за оценка, възложителят изисква от съответния участник подробна писмена обосновка за начина на негово образуване, която се представя от участника в 5-дневен срок от получаването на искането.

- След извършване на действията по-горе, офертите, които отговарят на изискванията на документацията ще бъдат оценени.

- Критерий зa възлагане на поръчката

Икономически най-изгодната оферта ще се определи по критерий за възлагане „най-ниска цена“ въз основа на следните показатели и методика за оценка:

Показател П1 – който се образува от сбора на единичните цени на дейностите за присъединяване към системата за енергиен мониторинг (Ценова таблица №1). Максималният възможен брой точки е 70. Офертата с най-нисък сбор в клетка общо се оценява с 70 точки. Всички останали оферти се оценяват, като офертата с най-нисък сбор в клетка общо се раздели на съответната оферта, полученото частно се умножи по 70 и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Показател П2 – Най–ниска предложена цена за ежемесечно обслужване (Ценова таблица №2). Максималният възможен брой точки е 10. Офертата с най-ниска цена се оценява с 10 точки. Всички останали оферти се оценяват, като офертата с най-ниска предложена цена се раздели на съответната оферта, полученото частно се умножи по 10 и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Показател П3 – Най-ниска предложена цена за работа на час при отстраняване на възникнала аварийна ситуация (Ценова таблица №3). Максималният възможен брой точки е 5. Офертата с най-ниска цена се оценява с 5 точки. Всички останали оферти се оценяват, като офертата с най-ниска предложена цена се раздели на съответната оферта, полученото частно се умножи по 5 и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Показател П4 – който се образува от сбора на единичните цени на предложените резервни части за поддръжка на система за енергиен мониторинг (Ценова таблица №4). Максималният възможен брой точки е 15. Офертата с най-нисък сбор в клетка общо се оценява с 15 точки. Всички останали оферти се оценяват, като офертата с най-нисък сбор в клетка общо се раздели на съответната оферта, полученото частно се умножи по 15 и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Крайната оценка се получава като се съберат всички показатели КО=П1+П2+ П3+П4. Максималният брой точки на КО е 100.

  - Участникът получил най-висока крайна оценка ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.

  - Получените резултати са единствено за целите на оценката.

  - При различия между суми, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

  - В случай че на първо място бъдат класирани 2-ма или повече участника, се прилагат разпоредбите на чл.58 от ППЗОП.

- Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал. 1, чл.101, ал.11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл.55, ал.1 от ЗОП.

- Процедурата приключва с решение за определяне на изпълнител по договора или решение за прекратяване на процедурата.

- Изисквани документи от участника, определен за изпълнител преди подписване на договора:

  - актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата /с изключение на такива, които са били вече предоставени на възложителя или са му служебно известни, или се отнасят за  обстоятелства, които са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път/:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, издадени не по-късно от 30 дни преди сключване на договора;

- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Когато в удостоверението по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

  - Подлежащите на представяне преди сключване на договор актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, изискани от възложителя, но несъдържащи се в ЕЕДОП /с изключение на такива, които са били вече предоставени на възложителя или са му служебно известни, или се отнасят за  обстоятелства, които са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път/.

    - За доказване на поставените изисквания за технически и професионални способности участникът представя:

      - Доказателства (оригинал или заверено от участника копие) за извършените дейности, посочени в списъка, деклариран в ЕЕДОП.

      - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

  - Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

  - Определената гаранция за изпълнение на договора.

  - Подписано и попълнено споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност /услуги/ от контрактори на територията на офиси на “Софийска вода” АД, съгласно чл.18 от ЗЗБУТ, приложено към документацията за участие.

  - Попълнен формуляр за компетентност по БЗР на контрактори и изискваните в него документи, приложено към документацията за участие.

  - Подписано и попълнено споразумение по Околна среда, приложено към документацията за участие.

  - Договорът не се подписва с участник който не е представил документ или изпълнил друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- Възложителят не дължи възстановяване на разходите, направени от Участник, във връзка с участието му по настоящата процедура.

- По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

„Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“

Настоящият договор се сключи на ........................, в гр. София на основание Решение ДР-................../....................... на Възложителя за избор на Изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001799.

между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

и

...................................................., регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК …………………, със седалище и адрес на управление: ..........................................................................., представлявано от .................................... в качеството му/й на ............................................., наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва услугите, предмет на обществената поръчка за: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“ с номер ТТ001799, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

- В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора”.

- Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

  - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;

  - Раздел Б: Цени и данни;

  - Раздел В: Специфични условия на договора;

  - Раздел Г: Общи условия на договора за услуга.

- Изпълнителят приема и се задължава да извършва услугите, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.

- В съответствие с качеството на извършваните услуги, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя съгласно цени по Договора, вписани в ценовите таблици към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.

- Договорът се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на подписването му, от която дата влиза в сила.

- За посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага дейности на обща стойност, ненадвишаваща прогнозната стойност  на договора, без стойността на опциите, а именно: 300 000.00 лева без ДДС.

- Изменения на договора:

  - Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, сроковете на възлагане и действие на настоящия договор могат да бъдат продължени до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право да възлага дейности по предмета на договора на обща стойност 150 000 лева без ДДС, към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална стойност на договора (когато е налична такава).

  - В случай на изчерпване на прогнозната/максималната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки и услуги, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му услуги и доставки на обща стойност до 60 000 лв. без ДДС или 20% от прогнозната/максималната стойност на договора.

  - В случаите на посочените изменения възложителят има право да изиска допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните услуги и доставки, както и удължаване срока на гаранцията за изпълнение за периода на продължения срок на договора.

- Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора (без да се включва стойността, отнасяща се за опциите). Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.

- В случай че Изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката Изпълнителят и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност

- В случай че Изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

- * Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: ...............................................................................................................

- * Контролиращ служител по договора от страна на Изпълнителя: ...............................................................................................................

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

| /………………………………./ ……………………………..…. ………………………………… …………………………………… Изпълнител | /……………………………./ ………………………………. ……………………………… „Софийска вода“ АД Възложител |
| --- | --- |

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

# РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА е „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“

- ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ И РАЗШИРЕНИЕ НА POWER LOGIC ION ENTERPRISE

  - Настройка и параметризиране на измервателни устройства.

  - Настройка и параметризиране на комуникационни устройства.

  - Добавяне на нови измервателни точки за електрически величини.

  - Добавяне на нови измервателни точки за неелектрически  величини.

  - Добавяне на „виртуални“ устройства.

  - Инсталация и преинсталация на софтуер, добавяне на модули, осигуряващи допълнителна функционалност.

  - Разработка на драйвер за недефинирани в системата устройствa за измерване на електрически величини.

  - Разработка на драйвер за устройствa за измерване на неелектрически величини.

  - Изграждане на еднолинейни схеми в модул за визуализация.

  - Разработка на нестандартни отчети.

  - Организиране и генериране на специфични отчети, работни екрани и допълнителни настройки.

  - Изграждане на връзка към други системи.

  - Полагане на контролни кабели.

  - Полагане силови кабели.

  - Монтажни работи по свързване на контролни кабели.

  - Монтажни работи по свързване на силови кабели.

  - Монтажни работи по изграждане на оптична мрежа .

  - Монтажни работи по изграждане на безжична комуникационна мрежа.

  - Пусково наладъчни работа (ПНР) по настройка и въвеждане в работа на измервателен уред за електрически величини.

  - Пусково наладъчни работа (ПНР) по настройка и въвеждане в работа на измервателен уред за разход налягане, температура, ниво и др.

  - Дейности по демонтаж, монтаж, въвеждане в експлоатация на модули от PLC, OP, сървъри и др.

  - Програмиране на PLC, операторски панели и функционални тестове.

  - Дейности по преинсталиране на софтуер на контролери, компютри, сървъри и други.

  - Съдействие при обработка и подготовка на данните за изготвяне на прогнози.

  - Организиране на обучения.

- ОБХВАТ НА POWER LOGIC ION ENTERPRISE СИСТЕМАТА, ПОДЛЕЖАЩА НА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ.

  - Описание в табличен вид на типа основно оборудване, подлежащо на сервизна поддръжка, които са включени до момента:

| Описание | Тип/Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Мерители на енергия | PM8240 | 4 |
| Мерители на енергия | PM9C | 19 |
| Мерители на енергия | PM5560 | 11 |
| Мерители на енергия | PM5110 | 25 |
| Мерители на енергия | PM3255 | 2 |
| Мерители на енергия | PM710 | 5 |
| Мерители на енергия | Integra 1630 | 26 |
| Мерители на енергия | Satec PM130 | 26 |
| Мерители на енергия | IEM 3x55 | 95 |
| Мерители на енергия | Conto D4 | 19 |
| Мерители на енергия | Nemo 72 | 22 |
| Мерители на енергия | Nemo 96 | 2 |
| Мерители на ККУ | Satec PFM | 2 |
| Топломери | Камструп | 23 |
| Цифрови защити | Siprotec/ Siemens | 35 |
| Modbus gataway модул | EGX100/Schneider | 40 |
| Контролери | TSX Premium | 1 |
| Контролери | TM251 | 4 |
| Контролери | TM221 | 4 |
| Дисплей | GTO | 1 |
| RTU телеметрия | M340 | 1 |
| Изнесена периферия (ЗРУ) | Advantys OTB | 37 |
| Прекъсвачи NSX | NSX | 15 |
| WiFi 5GHz радио | IAP510/512 | 17 |

| ПСПВ ПАНЧАРЕВО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| Pancharevo.P_Apart | PM5110 | 192.168.235.150/5022/4 | Жилищен блок |
| Pancharevo.P_Blow1 | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/98 | Въздуходувка 1 |
| Pancharevo.P_Blow2 | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/99 | Въздуходувка 2 |
| Pancharevo.P_Chem_Corp | PM5110 | 192.168.235.150/5022/3 | Химически корпус |
| Pancharevo.P_Chlor | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/97 | Хлориране |
| Pancharevo.P_GRT_T1 | PM5110 | 192.168.235.150/5022/11 | ГРТ Т1 |
| Pancharevo.P_GRT_T2 | PM5110 | 192.168.235.150/5022/12 | ГРТ Т2 |
| Pancharevo.P_PKC | PM5110 | 192.168.235.150/5022/2 | Водогрейна централа |
| Pancharevo.P_PP1 | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/93 | Промивна помпа 4 |
| Pancharevo.P_PP2 | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/94 | Промивна помпа 4 |
| Pancharevo.P_PP3 | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/95 | Промивна помпа 3 |
| Pancharevo.P_PP4 | CompactNSXe | 192.168.235.150/5022/96 | Промивна помпа 4 |
| Pancharevo.P_PSN_Lovara | PM5110 | 192.168.235.150/5022/5 | ПСН Ловара |
| Pancharevo.P_PSN_Wilo | PM5110 | 192.168.235.150/5022/1 | ПСН Вило |
| Pancharevo.P_TOV | PM5110 | 192.168.235.150/5022/6 | ТОВ |
| Pancharevo.P_Vavod_T1 | PM5560 | 192.168.235.150/5023/22 | Вход 20kV T1 |
| Pancharevo.P_Vavod_T2 | PM5560 | 192.168.235.150/5023/21 | Вход 20kV T2 |
| ПСПВ БИСТРИЦА |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| Bistritza.Areaciq | iEM3155 | 192.168.240.150/511/6 | Ареация |
| Bistritza.Ch_Reg_1 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/16 | Помпа за подаване на утайки №1 |
| Bistritza.Ch_Reg_2 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/17 | Помпа за подаване на утайки №2 |
| Bistritza.Chlor | PM5110 | 192.168.240.150/541/1 | Хлораторно |
| Bistritza.Kom_1_Butalen | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/5 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.Kom_2_Vintov | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/4 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.Kompresori | iEM3155 | 192.168.240.150/522/13 | Компресори |
| Bistritza.Kontrolna_zala | iEM3255 | 192.168.240.150/511/8 | Контролна зала |
| Bistritza.Lab_10 | iEM3155 | 192.168.240.150/511/12 | Лаб 10 |
| Bistritza.Lab_5_6 | iEM3255 | 192.168.240.150/511/11 | Лаб 5 и 6 |
| Bistritza.Lab_MB | iEM3255 | 192.168.240.150/511/9 | Лаб МБ |
| Bistritza.Lab9 | iEM3255 | 192.168.240.150/511/10 | Лаб 9 |
| Bistritza.M1 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/11 | Пясъчна помпа |
| Bistritza.M10 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/4 | Резервна помпа за подаване на коагулант |
| Bistritza.M11 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/7 | Помпа за подаване на полимер – А |
| Bistritza.M12 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/8 | Помпа за подаване на полимер – B |
| Bistritza.M13 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/9 | Бъркалка на резервоар за полимери №1 |
| Bistritza.M14 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/10 | Бъркалка на резервоар за полимери №2 |
| Bistritza.M15 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/12 | Калочистач Утаител №1 |
| Bistritza.M16 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/13 | Калочистач Утаител №2 |
| Bistritza.M17 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/1 | Помпа за утайки – А |
| Bistritza.M18 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/2 | Помпа за утайки – B |
| Bistritza.M19 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/18 | Калочистач |
| Bistritza.M2 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/14 | Потопяем аератор №1 |
| Bistritza.M24 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/5 | Помпа за преливни води – А |
| Bistritza.M25 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/6 | Помпа за преливни води – B |
| Bistritza.M26 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/3 | Бъркалка за резервоара за утайки №1 |
| Bistritza.M27 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/4 | Бъркалка за резервоара за утайки №2 |
| Bistritza.M3 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/15 | Потопяем аератор №2 |
| Bistritza.M30 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/5 | Циркулационна помпа за коагулант №1 |
| Bistritza.M31 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/6 | Циркулационна помпа за коагулант №2 |
| Bistritza.M32 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/7 | Маслен Резервоар №1 |
| Bistritza.M33 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/9 | Маслен Резервоар №2 |
| Bistritza.M34 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/11 | Нагнетателна помпа №1 |
| Bistritza.M35 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/12 | Нагнетателна помпа №2 |
| Bistritza.M36 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/14 | Помпа за промивка на филтрите №1 |
| Bistritza.M37 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/15 | Помпа за промивка на филтрите №2 |
| Bistritza.M38 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/8 | Лентов Транспортьор №1 |
| Bistritza.M39 | iEM3155 | 192.168.240.150/522/10 | Лентов Транспортьор №2 |
| Bistritza.M4 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/16 | Потопяем аератор №3 |
| Bistritza.M5 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/17 | Потопяем аератор №4 |
| Bistritza.M8 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/2 | Помпа подаване на коагулант №1 |
| Bistritza.M9 | iEM3155 | 192.168.240.150/521/3 | Помпа подаване на коагулант №2 |
| Bistritza.O_Zahr_T_t | CompactNSXe | 192.168.240.150/512/11 | Основно захранване Технологично табло |
| Bistritza.Osvetlenie_Tov | iEM3155 | 192.168.240.150/522/18 | Oсветление ТОВ |
| Bistritza.P_Recirkolaciq_1 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/9 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.P_Recirkolaciq_2 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/10 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.P_Saturatori_1 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/7 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.P_Saturatori_2 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/8 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.PKC | PM5110 | 192.168.240.150/551/1 | ПКЦ |
| Bistritza.Prob_P_Izhod_1 | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/3 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.Prob_P_Vhod_2 | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/2 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.Prom_P_1 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/6 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.Prom_P_2 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/5 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.Prom_P_3 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/4 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.PSN1 | PM3255 | 192.168.240.150/511/5 | ПСН 1 |
| Bistritza.PSN2 | PM3255 | 192.168.240.150/511/2 | ПСН 2 |
| Bistritza.R_Zahr_T_t | CompactNSXe | 192.168.240.150/513/1 | Резервно захранване Технологично табло |
| Bistritza.T_Al_Sol_R | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/8 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.T_ASK_R | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/7 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.T_Hlor_R | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/6 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.T_MK_1_MZ | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/12 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.T_MK_2_MZ | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/11 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.T_Osv_MZ | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/10 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.T_Var_R | Nemo 72 | 192.168.240.150/513/9 | Пробовземна помпа Вход 2 |
| Bistritza.Tech_SB | PM5110 | 192.168.240.150/511/1 | Технологично табло |
| Bistritza.TO_1 | iEM3155 | 192.168.240.150/511/7 | Етаж 1 |
| Bistritza.TO_2 | iEM3155 | 192.168.240.150/511/14 | Етаж 2 |
| Bistritza.TO_3 | iEM3155 | 192.168.240.150/511/13 | Етаж 3 |
| Bistritza.TOV | PM5110 | 192.168.240.150/521/1 | ТОВ |
| Bistritza.Trafo1_Nord | PM5110 | 192.168.240.150/511/3 | Вход Тр.1 Северен |
| Bistritza.Trafo2_South | PM5110 | 192.168.240.150/511/4 | Вход Тр.2 Южен |
| Bistritza.Vavod_Kupenite | PM5560 | 192.168.240.150/532/2 | Въвод Купените |
| Bistritza.Vavod_Vihren | PM5560 | 192.168.240.150/531/1 | Въвод Вихрен |
| Bistritza.Ventilaciq_LIK | CompactNSXe | 192.168.240.150/512/22 | Основно захранване Технологично табло |
| Bistritza.Vhodna_kamera | iEM3255 | 192.168.240.150/541/2 | Входна Камера |
| Bistritza.Vuzduhoduvka_1 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/1 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.Vuzduhoduvka_2 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/2 | Въздуходувка 1 |
| Bistritza.Vuzduhoduvka_3 | Nemo 72 | 192.168.240.150/512/3 | Въздуходувка 1 |
| ПС НОВИ ИСКЪР |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| NI.D1 | PM5110 | 172.16.17.93/502/11 |  |
| NI.D2 | PM5110 | 172.16.17.93/502/12 |  |
| ПС Лозище |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| Lozishte.Pompa_1 | PM5110 | 172.16.22.2/502/1 | Помпа 1 |
| Lozishte.Pompa_2 | PM5110 | 172.16.22.2/502/2 | Помпа 2 |
| Lozishte.Pompa_3 | PM5110 | 172.16.22.2/502/3 | Помпа 3 |
| Lozishte.Pompa_4 | PM5110 | 172.16.22.2/502/4 | Помпа 4 |
| Lozishte.Pompa_5 | PM5110 | 172.16.22.2/502/5 | Помпа 5 |
| Lozishte.Pompa_6 | PM5110 | 172.16.22.2/502/6 | Помпа 6 |
| Lozishte.Vhod | PM5110 | 172.16.22.2/502/7 | Вход |
| ПСПВ МАЛА ЦЪРКВА |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| m_Curkva.Barabanni_sita_34 | CompactNSXe | 172.16.22.1/502/4 | Барабанни сита 34 |
| m_Curkva.Barabanni_sita_35 | CompactNSXe | 172.16.22.1/502/3 | Барабанни сита 35 |
| m_Curkva.Lenta_sita | CompactNSXe | 172.16.22.1/502/5 | Лента сита |
| m_Curkva.Mostov_kran | CompactNSXe | 172.16.22.1/502/6 | Мостов кран |
| m_Curkva.Pole_Normalno | CompactNSXe | 172.16.22.1/502/2 | Поле Нормално / Отопление |
| m_Curkva.Tex_Tablo | iEM3255 | 172.16.22.1/502/1 | Генераторна Секция |
| m_Curkva.Vhod | PM5560 | 172.16.22.1/502/102 | Вход |
| ПС ПАСАРЕЛ |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| Pasarel.Grunfos_P | iEM3155 | 172.16.22.3/502/8 | Помпена група за р-р с.Пасарел |
| Pasarel.Kontakti | iEM3155 | 172.16.22.3/502/7 | Контакти / Отопление |
| Pasarel.Tex_Tablo_Q | iEM3255 | 172.16.22.3/502/5 | Вход Технологично табло |
| Pasarel.Tex_Tablo_Q3 | iEM3155 | 172.16.22.3/502/4 | Въздуходувка 1 |
| Pasarel.Tex_Tablo_Q4 | iEM3155 | 172.16.22.3/502/2 | Въздуходувка 2 |
| Pasarel.Tex_Tablo_Q5 | iEM3155 | 172.16.22.3/502/6 | Помпа 1 |
| Pasarel.Tex_Tablo_Q6 | iEM3155 | 172.16.22.3/502/3 | Помпа 2 |
| Pasarel.Tex_Tablo_Q7 | iEM3155 | 172.16.22.3/502/1 | Помпа 3 |
| Pasarel.Vhod | PM5560 | 172.16.22.3/502/101 | Вход |
| Pasarel.Xidrofor_WILO | iEM3155 | 172.16.22.3/502/10 | Хидрофор |
| Pasarel.Xloratorno | iEM3155 | 172.16.22.3/502/9 | Хлораторно |
| ПСОВ КУБРАТОВО |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| air.air1 | Satec_130 | 172.16.0.23/502/4 |  |
| air.air2 | Satec_130 | 172.16.0.23/502/6 |  |
| air.In1 | Satec_130 | 172.16.0.23/502/8 |  |
| air.In2 | Satec_130 | 172.16.0.23/502/5 |  |
| air.new_VD1 | Satec_130 | 172.16.0.223/502/1 |  |
| air.new_VD2 | Satec_130 | 172.16.0.223/502/2 |  |
| air.new_VD3 | Satec_130 | 172.16.0.223/502/3 |  |
| air.new_VD4 | Satec_130 | 172.16.0.223/502/4 |  |
| air.reshetki1 | Satec_130 | 172.16.0.23/502/3 |  |
| air.reshetki2 | Satec_130 | 172.16.0.23/502/7 |  |
| bio.Bio_1_25_3 | iEM3155 | 172.16.0.24/502/53 | Flow Buster 25-3 Биобасейн 1 |
| bio.Bio_1_25_4 | iEM3155 | 172.16.0.24/502/54 | Flow Buster 25-4 Биобасейн 1 |
| bio.Bio_2_25_3 | iEM3155 | 172.16.0.24/502/51 | Flow Buster 25-3 Биобасейн 2 |
| bio.Bio_2_25_4 | iEM3155 | 172.16.0.24/502/52 | Flow Buster 25-4 Биобасейн 2 |
| bio.Bio_3_25_3 | iEM3155 | 172.16.0.24/502/55 | Flow Buster 25-3 Биобасейн 3 |
| bio.Bio_3_25_4 | iEM3155 | 172.16.0.24/502/56 | Flow Buster 25-4 Биобасейн 3 |
| bio.Burkalka_25_3 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/10 | Burkalka 25-3 Биобасейн 4 |
| bio.Burkalka_25_4 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/11 | Burkalka 25-4 Биобасейн 4 |
| bio.CH_1 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/14 | Bio_Chestoten 1 |
| bio.CH_2 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/13 | Bio_Chestoten 2 |
| bio.CH_3 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/15 | Bio_Chestoten 3 |
| bio.CH_4 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/12 | Bio_Chestoten 4 |
| bio.QM1 | PM710 | 172.16.0.24/502/6 |  |
| bio.QM2 | PM710 | 172.16.0.24/502/5 |  |
| cprz.Osv_Kon_Reshetki | Nemo 72 | 172.16.0.35/502/1 | Общо захранване решетки |
| cprz.QM1 | PowerMeter9c | 172.16.0.22/502/2 |  |
| cprz.QM2 | PowerMeter9c | 172.16.0.22/502/1 |  |
| cprz.Tablo_Reshetki | iEM3255 | 172.16.0.35/502/2 | Захранване AVR |
| cprz.Vuzduhoduvka_1 | iEM3255 | 172.16.0.22/502/6 | Въздуходувка 1 |
| cprz.Vuzduhoduvka_2 | iEM3255 | 172.16.0.22/502/5 | Въздуходувка 2 |
| cprz.Vuzduhoduvka_3 | iEM3255 | 172.16.0.22/502/4 | Въздуходувка 3 |
| cprz.Vuzduhoduvka_4 | iEM3255 | 172.16.0.22/502/7 | Въздуходувка 4 |
| Gas.Gas_MT | m221 | 172.16.0.42/502 |  |
| Gas.Gas_PKC | m221_1 | 172.16.0.42/502 |  |
| metan.KalovaPompa1 | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/6 |  |
| metan.KalovaPompa2 | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/7 |  |
| metan.Q1Traffo2 | PowerMeter9c | 172.16.0.29/502/2 |  |
| metan.Q2Traffo1 | PowerMeter9c | 172.16.0.29/502/3 |  |
| metan.Sgastitel1 | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/2 |  |
| metan.Sgastitel2 | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/3 |  |
| metan.Sgastitel3 | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/4 |  |
| metan.Sgastitel4 | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/5 |  |
| metan.TabloRiodiger | PowerMeter9c | 172.16.0.65/502/8 |  |
| metan.TASMT | Kamstrup401 | 172.16.0.66/502/5 |  |
| mou.FiltarPresa1 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/4 |  |
| mou.FiltarPresa2 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/5 |  |
| mou.FiltarPresa3 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/6 |  |
| mou.FiltarPresa4 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/8 |  |
| mou.FiltarPresa5_12 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/11 |  |
| mou.In1 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/2 |  |
| mou.In2 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/3 |  |
| mou.PompaPreleliUtaiki2 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/9 |  |
| mou.PompiPreleliUtaiki1 | Satec_130 | 172.16.0.60/502/7 |  |
| mou.T1AbonStancia | Kamstrup | 172.16.0.60/502/12 |  |
| mou.TabloVaruvane | Satec_130 | 172.16.0.60/502/10 |  |
| oru.plc | Premium_oru | 172.16.0.21/502 |  |
| oru.PM1 | PM5560_LE | 172.16.0.135/502/1 |  |
| oru.PM8000_Kubratovo_Ext | 8000 | 172.16.0.134/7700 | Въвод Кубратово |
| oru.PM8000_Kubratovo_Int | 8000 | 172.16.0.135/7700 | Трафо 1 -110 kV |
| oru.PM8000_Pogled_Ext | 8000 | 172.16.0.132/7700 |  |
| oru.PM8000_Pogled_Int | 8000 | 172.16.0.133/7700 |  |
| oru.Satec | Satec_PFM | 172.16.0.135/502/1 | Satec Въвод Кубратово |
| oru.Satec_2 | Satec_PFM | 172.16.0.133/502/1 | Satec Въвод Поглед |
| pkce.CirkPompa | Satec_130 | 172.16.0.40/502/5 |  |
| pkce.In1 | Satec_130 | 172.16.0.40/502/2 |  |
| pkce.In2 | Satec_130 | 172.16.0.40/502/3 |  |
| pkce.KoGen1s | Satec_130 | 172.16.0.40/502/4 |  |
| pkce.KoGEn2s | Satec_130 | 172.16.0.40/502/6 |  |
| pkce.Otoplenie_Pompa_1 | iEM3255 | 172.16.0.40/502/201 | Отопление Помпа 1 |
| pkce.Otoplenie_Pompa_2 | iEM3255 | 172.16.0.40/502/202 | Отопление Помпа 2 |
| pkce.TabKompensRezervoar | Satec_130 | 172.16.0.40/502/7 |  |
| pkct.TOtoplBgv | Kamstrup | 172.16.0.41/502/9 |  |
| pkct.TOtplMT | Kamstrup | 172.16.0.41/502/8 |  |
| pkct.Utilizator | Kamstrup | 172.16.0.40/502/64 |  |
| psni.T1 | PM5110 | 172.16.0.93/502/1 |  |
| pspu.QM1 | PowerMeter9c | 172.16.0.25/502/2 |  |
| pspu.QM2 | PowerMeter9c | 172.16.0.25/502/3 |  |
| pspu.T_PSPU | Kamstrup | 172.16.0.25/502/64 |  |
| psru1.CH_1 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/9 | Chestoten Pompa 1 |
| psru1.CH_2 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/7 | Chestoten pompa 2 |
| psru1.CH_3 | iEM3255 | 172.16.0.24/502/8 | Chestoten pompa 3 |
| psru1.QM1 | PowerMeter9c | 172.16.0.24/502/3 |  |
| psru1.QM2 | PowerMeter9c | 172.16.0.24/502/4 |  |
| psru2.700_1 | PM710 | 172.16.0.26/502/4 | Tablo 1 |
| psru2.700_2 | PM710 | 172.16.0.26/502/13 | Tablo 2 |
| psru2.Burkalka_1_1 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/2 | Burkalka tablo 1-1 |
| psru2.Burkalka_1_2 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/3 | Burkalka tablo 1 -2 |
| psru2.Burkalka_2_1 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/11 | Burkalka 2-1 |
| psru2.Burkalka_2_2 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/12 | Burkalka 2-2 |
| psru2.CH_1 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/1 | Chestoten Tablo 1 |
| psru2.CH_2 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/5 | Chestoten glavna sekciq 1 |
| psru2.CH_3 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/6 | Chestoten glavna sekciq 2 |
| psru2.CH_4 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/7 | Chestoten glavna sekciq 3 |
| psru2.CH_5 | iEM3255 | 172.16.0.26/502/10 | Chestoten tablo 2 |
| psru2.QM1 | PowerMeter9c | 172.16.0.26/502/8 |  |
| psru2.QM2 | PowerMeter9c | 172.16.0.26/502/9 |  |
| psru3.Pompa_1 | iEM3255 | 172.16.0.27/502/3 | Помпа 1 |
| psru3.Pompa_2 | iEM3255 | 172.16.0.27/502/4 | Помпа 2 |
| psru3.Pompa_3 | iEM3255 | 172.16.0.27/502/5 | Помпа 3 |
| psru3.QM1 | PM710 | 172.16.0.27/502/2 |  |
| pstw.Bitovi_Vodi_Pompa_1 | iEM3255 | 172.16.0.28/502/7 | Битови води помпа 1 |
| pstw.Bitovi_Vodi_Pompa_2 | iEM3255 | 172.16.0.28/502/8 | Битови води помпа 2 |
| pstw.Bitovi_Vodi_Pompa_3 | iEM3255 | 172.16.0.28/502/9 | Битови води помпа 3 |
| pstw.QM1 | PowerMeter9c | 172.16.0.28/502/2 |  |
| pstw.QM2 | PowerMeter9c | 172.16.0.28/502/3 |  |
| pstw.T_PSTV | Kamstrup | 172.16.0.28/502/65 |  |
| pstw.Tehnicheski_Vodi_Pompa_1 | iEM3155 | 172.16.0.28/502/4 | Tехнически води помпа 1 |
| pstw.Tehnicheski_Vodi_Pompa_2 | iEM3155 | 172.16.0.28/502/5 | Tехнически води помпа 2 |
| pstw.Tehnicheski_Vodi_Pompa_3 | iEM3155 | 172.16.0.28/502/6 | Tехнически води помпа 3 |
| rmc.121 | Conto D4 | 172.16.0.55/502/121 |  |
| rmc.Administraciq_1 | Conto D4 | 172.16.0.54/502/101 |  |
| rmc.garag | PowerMeter9c | 172.16.0.30/502/3 |  |
| rmc.Garaj_1 | Conto D4 | 172.16.0.54/502/105 |  |
| rmc.GBS | Conto D4 | 172.16.0.54/502/103 |  |
| rmc.lab | PowerMeter9c | 172.16.0.30/502/4 |  |
| rmc.Laboratoriq | Conto D4 | 172.16.0.55/502/122 |  |
| rmc.manastir | PowerMeter9c | 172.16.0.30/502/2 |  |
| rmc.Manastir_1 | Conto D4 | 172.16.0.54/502/104 |  |
| rmc.Nemo_Q1 | NEMO 96HDLe | 172.16.0.55/502/111 |  |
| rmc.Nemo_Q2 | NEMO 96HDLe | 172.16.0.55/502/112 |  |
| rmc.Portal_ul_kaseta | Conto D4 | 172.16.0.55/502/124 |  |
| rmc.Portal2 | Conto D4 | 172.16.0.54/502/108 |  |
| rmc.rmc1 | PowerMeter9c | 172.16.0.30/502/5 |  |
| rmc.rmc2 | PowerMeter9c | 172.16.0.30/502/6 |  |
| rmc.RT1 | Conto D4 | 172.16.0.55/502/130 |  |
| rmc.RT2 | Conto D4 | 172.16.0.54/502/109 |  |
| rmc.RT3 | Conto D4 | 172.16.0.55/502/129 |  |
| rmc.RT4 | Conto D4 | 172.16.0.55/502/126 |  |
| rmc.RT5 | Conto D4 | 172.16.0.55/502/128 |  |
| rmc.RT6 | Conto D4 | 172.16.0.55/502/127 |  |
| rmc.Sklad | Conto D4 | 172.16.0.55/502/123 |  |
| rmc.Stolova | Conto D4 | 172.16.0.54/502/102 |  |
| rmc.Sublekalnq | Conto D4 | 172.16.0.55/502/125 |  |
| rmc.Ul_Osv | Conto D4 | 172.16.0.54/502/106 |  |
| rmc.Vhodni_Savaci | Conto D4 | 172.16.0.54/502/107 |  |
| Toplo.M251_Adm | M251_HeatMeters | 172.16.0.43/502 |  |
| Toplo.Old_Bitov | Kamstrup | 172.16.0.51/502/64 |  |
| Toplo.Old_PSRU3 | Kamstrup | 172.16.0.27/502/64 |  |
| zru.plc_a1 | Premium_a1 | 172.16.0.32/502/15 |  |
| zru.plc_a2 | Premium_a2 | 172.16.0.32/502/17 |  |
| zru.plc_b1 | Premium_b1 | 172.16.0.32/502/21 |  |
| zru.plc_b2 | Premium_b2 | 172.16.0.32/502/31 |  |
| zru_a.KRU03 | PM5560 | 172.16.0.32/502/35 |  |
| zru_a.KRU07 | Integra_new | 172.16.0.32/502/37 |  |
| zru_a.KRU09 | Integra_new | 172.16.0.32/502/39 |  |
| zru_a.KRU11 | Integra_new | 172.16.0.32/502/43 |  |
| zru_a.KRU13 | Integra_new | 172.16.0.32/502/45 |  |
| zru_a.KRU15 | Integra_new | 172.16.0.32/502/47 |  |
| zru_a.KRU17 | PM5560 | 172.16.0.32/502/49 | Когенератори |
| zru_a.KRU21 | Integra_new | 172.16.0.34/502/6 |  |
| zru_a.KRU31 | PM5560 | 172.16.0.34/502/8 |  |
| zru_a.KRU35 | Integra_new | 172.16.0.34/502/10 |  |
| zru_a.KRU37 | Integra_new | 172.16.0.34/502/12 |  |
| zru_a.KRU39 | Integra_new | 172.16.0.34/502/14 |  |
| zru_a.KRU43 | Integra_new | 172.16.0.34/502/16 |  |
| zru_a.KRU45 | Integra_new | 172.16.0.34/502/18 |  |
| zru_a.KRU47 | Integra_new | 172.16.0.34/502/22 |  |
| zru_a.KRU49 | Integra_new | 172.16.0.34/502/32 |  |
| zru_b.KRU06 | Integra_new | 172.16.0.34/502/34 |  |
| zru_b.KRU08 | Integra_new | 172.16.0.34/502/40 |  |
| zru_b.KRU10 | Integra_new | 172.16.0.34/502/42 |  |
| zru_b.KRU12 | Integra_new | 172.16.0.34/502/44 |  |
| zru_b.KRU14 | Integra_new | 172.16.0.34/502/46 |  |
| zru_b.KRU16 | Integra_new | 172.16.0.34/502/50 |  |
| zru_b.KRU18 | Integra_new | 172.16.0.32/502/15 |  |
| zru_b.KRU22 | PM5560 | 172.16.0.32/502/17 |  |
| zru_b.KRU32 | Integra_new | 172.16.0.32/502/21 |  |
| zru_b.KRU34 | Integra_new | 172.16.0.32/502/31 |  |
| zru_b.KRU40 | Integra_new | 172.16.0.32/502/35 |  |
| zru_b.KRU42 | Integra_new | 172.16.0.32/502/37 |  |
| zru_b.KRU44 | Integra_new | 172.16.0.32/502/39 | Метан танкове |
| zru_b.KRU46 | Integra_new | 172.16.0.32/502/43 |  |
| zru_b.KRU50 | PM5560 | 172.16.0.32/502/45 |  |
| ПСПВ ВОЙНЕГОВЦИ |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| Voinegovci.Vhod | PM5110 | 172.16.22.5/502/1 | Вход |
| БИЗНЕС ПАРК СОДИЯ |  |  |  |
| Наименование | устройство | IP Адрес | Описание |
| biznez_park.Vhod_ | PM5340 | 192.168.15.15/502/255 | Вход |

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА:

  - Два пъти в годината - профилактика на цялата система.

  - Съдействие и консултации относно развитие на системата.

  - Технически консултации.

  - Архивиране на данните на месечна база.

  - Периодично наблюдение на работособността и функционалната цялост на системата чрез организиран дистанционен достъп от страна на Възложителя.

  - Съдействие при анализ на данни.

  - Настройка и пренастройка на програмно осигуряване.

  - Диагностика на хардуер.

  - Преинсталиране на системен и приложен софтуер.

  - Специфициране на резервни или заменящи части.

  - Модификация на проекта.

  - Монтаж и преокабеляване на инсталираното оборудване.

  - Преглед на хардуера и софтуера 1 път на 6 месеца.

  - Телефонна линия за съдействие – Понеделник до Петък, от 08:30 до 17:00 ч.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  - При възникване на авария Изпълнителят е длъжен да осигури сервизен инженер в рамките на упоменатите срокове за отстраняване на аварията или дефектиралата част, определени в Официалната инструция.

  - Изпълнителя се задължава да изпълнява предвидените профилактики на системата.

  - Изпълнителят се задължава да дава на Възложителя консултации и да му оказва помощ при възникване на проблеми, свързани с експлоатацията на системата.

  - Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя достъп от понеделник  до петък до своите специалисти чрез GSM връзка.

  - Изпълнителят, в случай на необходимост от подмяна на дефектирали части и изделия с нови, е длъжен да съгласува писмено подмяната с Възложителя.

  - Новоинсталираното оборудване се включва към сервизната поддръжка след изтичане на посочените в настоящия раздел гаранционни срокове.

  - Изпълнителят е длъжен да предвиди необходимата софтуерна и хардуерна обезпеченост за присъединяваните обекти.

  - Изпълнителят е длъжен да изготви техническата документация за присъединяваните обекти и нововъведенията.

  - Изпълнителят изготвя календарен график за изпълнение на възложените дейности по обектите.

  - Преди възлагане на дейности по разширение на системата за енергиен мениджмът, Изпълнителят представя калкулация на Възложителя, съдържаща КСС с необходимите материали (ед. цени в лв. без ДДС за бр.), брой  необходими дейности, съгласно Ценова таблица 1 и срок за изпълнение. Представената калкулация се съгласува с контролиращия служител по договора от страна на Възложителя.  След одобрение от негова страна, срокът за изпълнение започва да тече, считано от дата на писменото възлагане чрез официална инструкция от страна на Възложителя.

  - Изпълнителят е длъжен, за срока на действие на договора,	да поддържа оторизацията, даваща му право да извършва разширение и сервизна поддръжка на система Power Logic ION Enterprise, произведена от SCHNEIDER ELECTRIC, предмет на договора. В случай че изгуби оторизация, Изпълнителят дължи неустойка съгласно посоченото в Раздел В „Специфични условия на договора“, а последният се счита за автоматично прекратен.

- ГАРАНЦНОННИ СРОКОВЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  - Гаранционният срок за ново оборудване е минимум 24 (двадесет и четири) месеца или по – дълъг срок, даден от производителя, считано от дата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол при завършване на монтажа.

  - Гаранционният срок за ремонтирано оборудване е минимум 6 (шест) месеца, считано от дата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол при завършване на ремонта.

  - Гаранционният срок за приложния софтуер е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от дата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол при завършване на инсталирането.

  - Гаранционният срок за въвеждането на нов обект е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от дата на подписания без възражения от страна на Възложителя протокол за успешно проведени 72 - часови проби за въвеждане в експлоатация.

  - След приемане на обекта за експлоатация, в рамките на максималния гаранционен срок, Изпълнителят е длъжен да осъществява пълна сервизна поддръжка на новоизградената система.

  - Изпълнителят поддържа в работно състояние техниката на Възложителя за времето на действие на договора, като извършва:

    - Ремонт и настройка на дефектирали блокове и възли;

    - Съгласно оферираното в ценова таблица № 4, Изпълнителят осигурява необходимите резервни части, които трябва да бъдат нови, оригинални или съвместими с техниката на Възложителя и отстранява повредите, появили се по време на договора.

  - В случай на необходимост от подмяна на дефектирали части и изделия с нови Изпълнителят е длъжен да съгласува писмено подмяната с Възложителя.

  - Изпълнителят извършва дейностите, предмет на договора, при стриктно спазване на изискванията на действащото законодателство, уреждащо здравословните и безопасни условия на труд.

  - При изпълнение на работите по поддръжката на системата Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно изискванията на правилниците и наредбите за работа в електрически уредби и съоръжения.

  - Изпълнителят се задължава да осигури и поддържа в изправност всички лични предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнението на договора.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ

  - Договорът се сключва за срок от две години. В случай, че срокът на гаранционна поддръжка е по-дълъг, задължението за осъществяването й запазва действие и след изтичане на срока на договора.

  - Началният срок за извършване на монтажа и пускането в експлоатация започва да тече от датата на официалната писмена инструкция от Възложителя съгласно т. 1.12 от Раздел Г „Общи условия“.

  - В случай на промяна в лицата (персонала), ангажирани с изпълнението на дейностите по договора, посочени в представения от Изпълнителя списък в хода на процедурата, то той предварително писмено (по имейл или факс) уведомява Възложителя за това обстоятелство. Към уведомлението Изпълнителят прилага списък, съдържащ следната информация за новите лица: име и фамилия, образование (степен, специалност, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) и професионален опит в областта на сервизно обслужване на лабораторна апаратура (месторабота, период, длъжност, основни функции).

- ПРИЕМАТЕЛЕН ТЕСТ

  - След успешно проведени 72 (седемдесет и две) часови проби за въвеждане в експлоатация на нов обект, на стойност над 10000.00лв. без ДДС (ПСПВ, ПС, КПС, ЛПС, ХС и др.) съгласно описаното в настоящия раздел от договора, за което се изготвя двустранен Протокол, подписан без възражения от страна на Възложителя.

- ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ

  - При възникване на авария срокът за стартиране на нейното отстраняване е 24 (двадесет и четири) часа, след уведомяването на Изпълнителя от Възложителя по телефон и чрез e-mail.

  - При необходимост от резервни части, които не се намират на склад на Възложителя срокът на реакция е 24 (двадесет и четири) часа след уведомяването на Изпълнителя от Възложителя по телефон и чрез e-mail.

  - Срокът за реакция при възникване на софтуерни проблеми е 24 (двадесет и четири) часа от уведомяването на Изпълнителя от Възложителя по телефон и чрез e-mail.

- ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА НА ДОГОВОРА

  - Профилактичните прегледи на Power Logic ION Enterprise системата в СПСОВ ще се извършват всеки месец за периода на договора.

  - Периодът на извършване на месечните профилактични прегледи обхваща първата работна седмица на съответния месец.

  - Профилактичните прегледи обхващат:

    - диагностика на  работоспособността на софтуера;

    - диагностика на сървърите на системата;

    - диагностика на системния софтуер на системата;

    - диагностика на комуникационната мрежа на системата.

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ДОГОВОРА

  - Изпълнителят се задължава в срок до 10 работни дни след подписване на договора (изпращане на поръчката) да представи на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС необходимия комплект документи за всички свои служители, които ще работят на обекта, с цел издаване на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода” АД. Документите се предоставят на контролиращия служител по договора, при което се подписва приемо-предавателен протокол. Те трябва да бъдат оригинали или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на Изпълнителя.

  - Преди започване на изпълнението, Изпълнителят следва да представи и списък с регистрационните номера на превозните средства и механизация, необходими за изпълнение на договора, за които трябва да бъде осигурен достъп до обектите.

  - Необходимият комплект документи за служителите, които ще работят на обектите, с цел издаване на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода” АД“, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2, чл.44, ал.1 от ППЗДАНС се получават от контролиращия служител по договора и са както следва:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинска справка от Център за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет;

- Служебна бележка от органите на прокуратурата или НСлС за липса на водени досъдебни или съдебни производства (бул. Д-р Г.М. Димитров 42, София);

- Попълнен въпросник-Приложение № 6 от „Правилника за прилагане на закона за ДАНС“ (по образец).

  - В случай, че Изпълнителят има валидно разрешение за достъп от ДАНС до други стратегически обекти и зони в страната и то е с валидност, покриваща срока на договора на „Софийска вода“ АД, то той трябва да предостави на контролиращия служител заверени копия на тези разрешения за всеки служител, който ще работи на територията на обектите на „Софийска вода“АД.

- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

  - Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.

  - В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

  - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

  - Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

  - При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

  - Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

  - Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

  - Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

  - Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

  - При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

  - Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

    - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

    - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

  - При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

## ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Цените, предложени в ценовите таблици, са в български лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

  - Единичните цени включват всички разходи, платими от “Софийска вода” АД във връзка с изпълнението на настоящия договор.

  - На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.

  - Цените са постоянни за срока на договора.

- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  - Изпълнителят издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни след подписването без възражения от страна на Възложителя на приемо-предавателен протокол

  - Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

- ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 1

РАЗШИРЕНИЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА POWER LOGIC ION ENTERPRISE В СОФИЙСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (СПСОВ), КВ. БЕНКОВСКИ, СОФИЯ

| № |  | Дейности на Изпълнителя при възлагане на нови обекти и разширение на система за енергиен мониторинг | Мярка | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Настройка и параметризиране на измервателни устройства. | цена за едно устройство |  |
| 2. |  | Настройка и параметризиране на комуникационни устройства | цена за едно устройство |  |
| 3. |  | Добавяне на нови измервателни точки за електрически величини | цена за една точка |  |
| 4. |  | Добавяне на нови измервателни точки за неелектрически величини | цена за една точка |  |
| 5. |  | Добавяне на „виртуални“ устройства | цена за едно устройство |  |
| 6. |  | Инсталация и преинсталация на софтуер, добавяне на модули осигуряващи допълнителна функционалност | цена на един човекочас |  |
| 7. |  | Разработка на драйвер за недефинирани в системата устройствa за измерване на електрически величини | цена за една точка |  |
| 8. |  | Разработка на драйвер за устройствa за измерване на неелектрически величини | цена за една точка |  |
| 9. | Изграждане на еднолинейни схеми в модул за визуализация |  | цена на един човекочас |  |
| 10. | Разработка на нестандартни отчети |  | цена на един човекочас |  |
| 11. | Организиране и генериране на специфични отчети, работни екрани и допълнителни настройки |  | цена на един човекочас |  |
| 12. | Изграждане на връзка към други системи |  | цена на един човекочас |  |
| 13. | Полагане на контролни кабели |  | цена за полагане на 1м. кабел |  |
| 14. | Полагане на силови кабели |  | цена за полагане на 1м. кабел |  |
| 15. | Монтажни работи по свързване на контролни кабели |  | цена на свързване на 1 жило |  |
| 16. | Монтажни работи по свързване на силови кабели |  | цена на свързване на 1 жило |  |
| 17. | Монтажни работи по изграждане на оптична мрежа |  | цена за една точка от мрежата |  |
| 18. | Монтажни работи по изграждане на безжична комуникационна мрежа |  | цена за една точка от мрежата |  |
| 19. | Пусково наладъчни работа (ПНР) по настройка и въвеждане в работа на измервателен уред за електрически величини |  | цена за един уред |  |
| 20. | Пусково наладъчни работа (ПНР) по настройка и въвеждане в работа на измервателен уред за разход налягане, температура, ниво и др. |  | цена за един уред |  |
| 21. | Дейности по демонтаж, монтаж, въвеждане в експлоатация на модули от PLC, OP, сървъри и др. |  | цена на един човекочас |  |
| 22. | Програмиране на PLC, операторски панели и функционални тестове |  | цена на един човекочас |  |
| 23. | Дейности по преинсталиране на софтуер на контролери, компютри, сървъри и други |  | цена на един човекочас |  |
| 24. | Съдействие при обработка и подготовка на данните за изготвяне на прогнози |  | цена на един човекочас |  |
| 25. | Строително монтажни работи (СМР) по изработка на табло. |  | цена на един човекочас |  |
| 26. | Организиране на обучения |  | цена за един ден |  |
| ОБЩО ЗА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 |  |  |  |  |

Подпис и печат на участника:

……………………..

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 2

ЦЕНА ЗА ЕЖЕМЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

| № | Дейност | Мярка | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена за месечно обслужване по поддръжка на предмета на договора включваща всички описани обекти | За един месец |  |

Подпис и печат на участника:

……………………..

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 3

ЦЕНА НА СЕРВИЗЕН ЧАС ЗА РАБОТА ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ

| № | Дейност | Мярка | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа при аварийни ситуации | Един сервизен час |  |

Подпис и печат на участника:

……………………..

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 4

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА POWER LOGIC ION ENTERPRISE

| № | АРТИКУЛ | МЯРКА |  | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОФТУЕР |  |  |  |  |
|  | PME |  |  |  |
|  | PSWSANCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWSYNPAZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | IE7SQLCZSNPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWSONCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMVNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWDENCZZNPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWDMNCZZNPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWDSNCZZNPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWCENCZZNPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWCWNCZZNPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWDZNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWCZNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMBNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMXNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMZNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMYNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMENCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMGNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMTNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMPNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMNNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWMUNCZZSPEZZ | Брой |  |  |
|  | PSWSQL2017L | Брой |  |  |
|  | SCADA |  |  |  |
|  | PSA101113 | Брой |  |  |
|  | PSA10111314 | Брой |  |  |
|  | PSA101113UPGD | Брой |  |  |
|  | PSA102013 | Брой |  |  |
|  | PSA109922 | Брой |  |  |
|  | PSA109101B | Брой |  |  |
|  | PSA109102B | Брой |  |  |
|  | TBUCSRV-0500PT | Брой |  |  |
|  | TBUCSRV-1500PT | Брой |  |  |
|  | TBUCSRV-5000PT | Брой |  |  |
|  | TBUCLIC-LOC01USB | Брой |  |  |
|  | TBUCLIC-OPC | Брой |  |  |
|  | TBUCUPG-1000S5000 | Брой |  |  |
|  | TBUCVWX-0001CLL | Брой |  |  |
|  | TBUCVWX-0001FLL | Брой |  |  |
|  | TBUCVWX-0010CLL | Брой |  |  |
|  | TBUCWEB-0001CWC | Брой |  |  |
|  | TBUCWEB-0010CWC | Брой |  |  |
| PLC, Комуникация, Релейни защити, Кабели, Табла |  |  |  |  |
|  | TSXAEY414 / 4I ANA. MULTIRANGE |  | Брой |  |
|  | TSXBLY01 / TERMINAL BLK |  | Брой |  |
|  | TSXCDP301 /CABLE TERM. |  | Брой |  |
|  | TSXCDP501 /CABLE TERM. BY WIRE 5M |  | Брой |  |
|  | TSXPBY100 /Profibus DP Master module |  | Брой |  |
|  | TSXCDP1001 / CABLE TERM. BY WIRE 10M |  | Брой |  |
|  | TSXDSY64T2K |  | Брой |  |
|  | TSXDEY64D2K |  | Брой |  |
|  | TSXP572634M |  | Брой |  |
|  | TSXRKY8 |  | Брой |  |
|  | TSXPSY2600M |  | Брой |  |
|  | TM251MESC |  | Брой |  |
|  | HMISTU655 |  | Брой |  |
|  | HMISTU855 |  | Брой |  |
|  | TM3DQ16RG |  | Брой |  |
|  | TM3AM6 |  | Брой |  |
|  | TM221CE16R |  | Брой |  |
|  | TM221ME16TG |  | Брой |  |
|  | TM241CE24R |  | Брой |  |
|  | TM3DI16G |  | Брой |  |
|  | TM3DQ16TG |  | Брой |  |
|  | TM3DI8G |  | Брой |  |
|  | TM3DI16G |  | Брой |  |
|  | TM3AI8 |  | Брой |  |
|  | NSYCRN325150P |  | Брой |  |
|  | NSYCRN43200P |  | Брой |  |
|  | NSYCRN54250P |  | Брой |  |
|  | NSYCRN64250P |  | Брой |  |
|  | NSYCRN108300P |  | Брой |  |
|  | HD67029M485/Mbus convertor |  | Брой |  |
|  | HD67063485B2/Mbus convertor |  | Брой |  |
|  | HD67044B2/Mbus convertor |  | Брой |  |
|  | ABL8REM24030 /OPT.POWER SUPPLY 24V |  | Брой |  |
|  | ABL8REM24050 /OPT.POWER SUPPLY 24V |  | Брой |  |
|  | OTB1S0DM9LP / ADVANTYS OTB MODBUS |  | Брой |  |
|  | Schneider Sepam 10 |  | Брой |  |
|  | Schneider Sepam S20 |  | Брой |  |
|  | Schneider Sepam S40 |  | Брой |  |
|  | EGX510 |  | Брой |  |
|  | EGX150 /ETHERNET GATEWAY |  | Брой |  |
|  | 3GX-M |  | Брой |  |
|  | IAP 510 |  | Брой |  |
|  | IAP 512 |  | Брой |  |
|  | IR615 |  | Брой |  |
|  | IES 150B |  | Брой |  |
|  | IES2042 |  | Брой |  |
|  | IES 1080 |  | Брой |  |
|  | RES-P3242GCL-HV |  | Брой |  |
|  | IES-P3073GC-HV |  | Брой |  |
|  | SMX 750 I |  | Брой |  |
|  | SMX1500RMI2U |  | Брой |  |
|  | Комуникационен шкаф 42U |  | Брой |  |
|  | Комуникационен шкаф 24U |  | Брой |  |
|  | NSYTRV62/Комплект токова клема |  | Брой |  |
|  | NSYTRAS |  | Брой |  |
|  | DF 83 |  | Брой |  |
|  | DF2BA0200 |  | Брой |  |
|  | Кабел STP |  | Метър |  |
|  | Кабел ПВ-А2 1х2,5 |  | Метър |  |
|  | Кабел ПВ-А2 1х4 |  | Метър |  |
|  | Кабел ПВ-А2 1х10 |  | Метър |  |
|  | Кабел ШВПС 4х1,5 |  | Метър |  |
|  | Кабел ШВПС 4х2,5 |  | Метър |  |
|  | Кабел LIYCY 4х0.75 |  | Метър |  |
| МЕРИТЕЛИ |  |  |  |  |
|  | METSEPM8240 |  | Брой |  |
|  | METSEPM89M0024 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5100 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5110 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5111 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5310 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5320 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5330 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5331 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5340 |  | Брой |  |
|  | METSEPM5560 |  | Брой |  |
|  | METSEPM 3255 |  | Брой |  |
|  | METSEPM 3155 |  | Брой |  |
|  | METSEPM 3355 |  | Брой |  |
|  | A9MEM 3155 |  | Брой |  |
|  | A9MEM 3255 |  | Брой |  |
|  | A9MEM 3355 |  | Брой |  |
|  | MRJ38500-B |  | Брой |  |
|  | MRJ38500-G |  | Брой |  |
|  | MF96300 |  | Брой |  |
|  | IF96001 |  | Брой |  |
|  | MRJ4M |  | Брой |  |
|  | Satec PM130 |  | Брой |  |
|  | Integra 1630 |  | Брой |  |
| Токови трансформатори |  |  |  |  |
|  | ZNK23 200/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK58 400/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK58 600/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK88 800/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK88 1000/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK812 1500/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK816 3000/5 |  | Брой |  |
|  | ZNK816 5000/5 |  | Брой |  |
|  | TAS242EW060/330MV |  | Брой |  |
|  | TAS242EW200/330MV |  | Брой |  |
|  | TAS250EW1000/330MV |  | Брой |  |
|  | TAS250EW1600/330MV |  | Брой |  |
|  | TAS-RJ45CC5.00 |  | Брой |  |
|  | TAS-MVSC3.00 |  | Брой |  |
|  | TAS-MTMSC2.00 |  | Брой |  |
| Прекъсвачи с Modbus комуникация NSX |  |  |  |  |
|  | LV430403 |  | Брой |  |
|  | LV430491 |  | Брой |  |
|  | LV434201 |  | Брой |  |
|  | TRV00210 |  | Брой |  |
|  | LV429003 |  | Брой |  |
|  | LV429095 |  | Брой |  |
|  | LV429096 |  | Брой |  |
|  | LV432413 |  | Брой |  |
|  | LV432097 |  | Брой |  |
| ОБЩО ЗА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 4 |  |  |  |  |

Подпис и печат на участника:

……………………..

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

- НЕУСТОЙКИ

  - В случай че Изпълнителят не изпълнява своите задължения  по договора, включително не спазва уговорените срокове, Изпълнителят се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор

  - При констатирано некачествено изпълнение на дейности по Сервизната поддръжка или некачествено извършен ремонт, Изпълнителят отстранява в срок, определен от Възложителя и за своя сметка недостатъците на неточното или некачествено изпълнение. При неспазване на сроковете, определени от Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от месечната сума за поддръжка без ДДС за всеки ден просрочие.

  - При забавена реакция повече от 24 часа при аварийно повикване на Изпълнителя се налага неустойка в размер на 40% (четиридесет процента) от месечната сума за сервизна поддръжка без ДДС.

  - Ако Изпълнителят забави изпълнението по възложено с официална инструкция задание, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на заданието за всеки ден закъснение след установения срок. Максималният размер е до стойността на заданието без ДДС, посочена в официалната инструкция.

  - Ако Изпълнителят забави изпълнението на възложено с официална инструкция задание с повече от 40 работни дни, то ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има право да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя.

  - В случай, когато Изпълнителят едностранно прекрати договора или изпълнението на дейност/и по предмета на договора, без да има правно основание за това, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на договора без ДДС.

  - При отказ на Изпълнителя да извърши дейност/и и/или доставка на резервни части, предмет на договора, той дължи неустойка на Възложителя в размер на 50% от стойността на възложените работи и/или резервни части.

  - В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.

  - Изпълнителят е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

- САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

  - В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на доставките в договора, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на „Софийска вода“ АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  - Гаранцията за изпълнение е със срок и валидност, съгласно предвиденото в договора.

  - Възложителят не дължи лихви на Доставчикът за периода, през който гаранцията е престояла при него.

  - Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя. .

  - Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

  - Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

  - Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Доставчикът предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя /в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:

    - да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

    - да бъде за изискания в договора срок.

  - В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето й на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.

  - Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

  - Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

  - В случай че Доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.

  - В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Доставчикът се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

  - В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, представена от Изпълнителя.

# РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА

Съдържание:

Член 	Наименование

- ДЕФИНИЦИИИ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- НЕУСТОЙКИ

- ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- ПУБЛИЧНОСТ

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

- ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

- ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

- ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

- СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

- ПРИЕМАНЕ

- НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

- ФОРС МАЖОР

- ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

- ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- ПРЕКРАТЯВАНЕ

- РАЗДЕЛНОСТ

- ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

Общите условия на договора за услуги, са както следва:

- ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

  - “Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на услугите по договора.

  - “Изпълнител” означава физическото или юридическо лице, посочено в договора като изпълнител на съответните услуги, както и техни обединения, и неговите представители и правоприемници.

  - “Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

  - “Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

- Договор;

- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;

- Раздел Б: Цени и данни;

- Раздел В: Специфични условия;

- Раздел Г: Общи условия.

  - “Цена по договора” означава цената/те, посочена/и в Раздел Б: Цени и данни

  - „Максимална стойност на договора” означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

  - “Услуги” – означава всички услуги, описани в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора.

  - “Обект” означава всяко местоположение (земя или сграда), в което се предоставят услугите или е предоставено от Възложителя за целите  на договора.

  - “Системи за безопасност на работата” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при предоставяне на услугите, предмет на договора.

  - “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

  - “Срок на Договора” означава предвидената продължителност на предоставяне на услугите, както е определено в договора.

  - “Официална инструкция” означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на предоставяне на конкретни услуги, съобразно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора.

  - “Неустойки” означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Изпълнителя, в случай, че услугите не бъдат предоставени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

  - “Машини и съоръжения” означава всички активи, материали, хардуер и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя във връзка с предоставянето на услугите.

  - “Отговорно лице” означава лицето, определено от Изпълнителя, което осъществява задълженията на Изпълнителя, посочени или произтичащи от договора.

  - “Гаранция за обезпечаване на изпълнението” означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на задълженията си по договора.

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да предоставя услугите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.

  - Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните, както и че не се базира на различна информация, предоставена от другата страна или нейни служители.

  - Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

  - Номерът и датата на влизане в сила на договора следва да се цитират на всяка релевантна кореспонденция.

  - Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

  - Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка, по факс или имейл и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса/ имейла, ако той е изпратен до правилния факс номер или имейл адрес на адресата.

  - Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер или имейл адрес за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

  - Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

  - Приема се, че на Изпълнителя е известна отговорността, която би могъл да понесе, съгласно българското законодателство по повод на дейността му, касаеща предоставянето на услугите по договора. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.

  - Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

  - Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод предоставянето на услугите.

  - Никоя клауза извън чл.8  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на  Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

  - Изпълнителят ще предоставя услугите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни способи за предоставянето на услугите.

  - Изпълнителят следва да предприеме необходимото предоставените услуги да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.

  - За срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.

  - Изпълнителят следва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на последния, във всеки един момент.

  - Изпълнителят предоставя услугите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

  - Изпълнителят договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор.

  - Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

  - Изпълнителят носи отговорност за предоставянето на услугите, включително и за тези, предоставени от подизпълнителите му.

  - Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за обезпечаване на изпълнението.

  - Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя документи и/или сертификати , които доказват качеството на използваните от него материали.

  - Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

  - Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.

  - Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.

  - Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Изпълнителя за това.

- Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

- НЕУСТОЙКИ

- Неустойките за забава при предоставяне на услугите и некачествено изпълнение на предоставените услуги, предмет на договора, са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

- ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

  - Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното предоставяне на услугите се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Изпълнителя.

  - След предоставяне на всички услуги Изпълнителят изготвя Приемо-предавателен протокол и го представя на Контролиращия служител за одобрение. След получаване на Приемо-предавателния протокол Контролиращият служител проверява данните по него не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат в рамките на този срок.

  - След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане, съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на услугата.

  - Плащането се извършва по банков път в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставена фактура в дирекция “Финанси” на Възложителя.

  - Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.

  - Всички суми, посочени в договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.

  - Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  - Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, документи, включително проекти, чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

  - Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

  - Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД ............(дата)”.

  - Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.

  - Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя във връзка с изпълнението на този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

  - Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5 от този раздел, следва да се възстановят от Възложителя.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  - Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

  - Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица всякаква  информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

  - В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото, така че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

- ПУБЛИЧНОСТ

- Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването,   заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

  - Изпълнителят се задължава да изпълнява услугите съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на услугите, част от договора.

  - Ако Изпълнителят предостави услуги, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези услуги и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите услуги преди да потърси други изпълнители.

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

- Преди започване на предоставяне на услугите или на някоя част от тях, Изпълнителят уведомява за това Контролиращият служител и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

- ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

  - Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел достъпа и другите комуникации към даден обект, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат предоставяни услугите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на услугите на този обект.

  - Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради недоразумение или неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси освобождаване или облекчаване на отговорност или някое от задълженията му по договора на същите основания.

- ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

  - Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се предоставят услугите, за да провежда инспектиране или по други причини.

  - Възложителят предоставя на оторизирани представители на Изпълнителя достъп до обекта, където се предоставя услугата. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Изпълнителя.

  - Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

  - Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за предоставянето на услугите, освен ако писмено не е уговорено друго.

  - Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

  - Изпълнителят се задължава в процеса на предоставяне на услугите да не пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползват дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно, като в този случай следва да е минимално.

- ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

  - В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние, съгласно добрата търговска практика и отговаря за тях от момента на предоставяне до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

- СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  - Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

  - Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за предоставяне на услугите.

  - Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при предоставянето на услугите на даден обект в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице за предоставянето на услугите по настоящия договор и не може да го включи отново, освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на услугите съгласно договора.

  - Извършването на заваръчни, огневи и други работи с повишена опасност от Изпълнителя, се започва след предварително получаване на разрешително за това от Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се предоставят услугите/, когато това е необходимо за изпълнение предмета на договора.

- УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

  - За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

  - Сигнали за аварийни ситуации, възникнали при или в резултат на изпълнението на услугите, незабавно се докладват на Контролиращия служител.

- ПРИЕМАНЕ

- Предоставените услуги се приемат съгласно уговореното в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора и/или Раздел Б: Цени и данни.

- НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

  - В случай на неточно и/или некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в срок, указан от Възложителя, който не може да бъде по-кратък от 3 дни от получаване на уведомлението или ако това не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

  - Ако Изпълнителят не отстрани последиците от неточното и/или некачественото изпълнение в предписания срок, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани за сметка на Изпълнителя или Възложителят да ги отстрани за своя сметка и да приспадне направените разходи, ако Изпълнителя не заплати доброволно съответните разноски.

- ФОРС МАЖОР

  - При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора, Изпълнителят или негов представител уведомяват писмено Възложителя в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

  - Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

- ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

  - Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод предоставянето на услугите, предмет на този договор, както следва:

    - Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта);

    - Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

- Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

  - Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете  професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора.

  - Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

- ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  - Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ

  - Възложителят може  да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

    - ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.

    - ако за Изпълнителя е започнала процедура е открито производство по несъстоятелност.

  - Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

  - В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, внесена от Изпълнителя.

  - Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

  - Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

  - Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

  - При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на услугите съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

- РАЗДЕЛНОСТ

- В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

- ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

- ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  - В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

  - Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

a) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;

б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;

г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;

з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

и) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

  - В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ

Образец

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | Софийска вода АД |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“ |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | TT001799 |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор (участника)

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП

Долуподписаната/ият ……………………………………………………………………..…….,

в качеството си на представляващ / Пълномощник на

……………………………………………………………………………………………………………

(съгласноПълномощно……………………………………………………………….……………)

на участника………………………………………………………………………………………..

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001799 и предмет „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Правно-организационна форма е: ……………………………………………………………………

Всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са следните:

- лицата, които представляват участника са:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………….

- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са:…………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице

Дата: ..............					Декларатор: ...........................

- Образец

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата/…………………………………………………………….………...

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на  …………………….…………………………………………………...

/посочва се качеството на лицето/

в…………………………………….…………………………………….……………………...				                /наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потвърждаваме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Дата: ..............................                  Подпис и печат: ................................

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният/ата/…………………………………………………………….………...

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на  …………………….…………………………………………………...

/посочва се качеството на лицето/

в…………………………………….…………………………………….……………………...				                /наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и че в случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем, Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената документация за участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Подпис: ....................................	                      Дата:....................................

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният/ата/…………………………………………………………….………...

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на  …………………….…………………………………………………...

/посочва се качеството на лицето/

в…………………………………….…………………………………….……………………...				                /наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ......................* календарни дни.

*Изискването на възложителят е минимум 150 дни считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Подпис: ....................................	                      Дата:....................................

Образец

| - Опис на на представените документи в офертата за участие |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование на документа | Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ) |
|  | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Приложеният в документацията ЕЕДОП в „.doc” формат следва да бъде попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и представен съобразно инструкциите в настоящата документация. |  |
|  | Информация (декларация по образец) относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. |  |
|  | Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо. |  |
|  | В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорността между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. |  |
|  | Техническо предложение, в което участникът не следва да посочва цени. Техническото предложение трябва да съдържа: |  |
|  | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. |  |
|  | Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец). |  |
|  | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец). |  |
|  | Декларация за срока на валидност на офертата (по образец). Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 150 дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. |  |
|  | План-график за извършване на профилактични прегледи за периода на договора. |  |
|  | Заверено от Участника копие от оторизационно писмо, даващо му право да извършва разширение и сервизна поддръжка на система Power Logic ION Enterprise, произведена от SCHNEIDER ELECTRIC. |  |
|  | Опис на представените документи в офертата за участие (по образец). |  |
|  | ОТДЕЛЕН запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“, който трябва да съдържа ценово предложение, отговарящо на изискванията на документацията за участие. |  |

- Подпис на участника:

- /………………………./

|  | Споразумение по околна среда за доставка на продукти и услуги | Д4 РИ-04-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Издание: 01 | 19.10.2017 |
|  |  | Стр. 93 от 2 |  |

СПОРАЗУМЕНИЕ,

към договор № ........................,

за съвместно осигуряване опазването на околната среда,

при доставка на продукти и услуги, възложени от “Софийска вода” АД

На .................... г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя – ………………………………………

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя – …………………..……………………………………….............…

....................................................................................................................................

(име, длъжност, тел.)

(от страна на) Изпълнителя – ……………………………………………...………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение  изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите законодателни изисквания при доставката на продукти и услуги и възприетите  правила за работа на територията на експлоатираните от Възложителя площадки.

- Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои служители на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и юридически лица, които се намират на територията на Възложителя.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

- Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на рисковете и аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.

- Служителите на Изпълнителя преминават начален инструктаж по ОС на територията на Възложителя при първо посещение на обекта.

- Преди първа доставка на стоки и услуги, Изпълнителят осигурява на Възложителя всички изискуеми документи (сертификат за съответствие, за качество, информационни листа, инструкции и други) за съответната стока/услуга и му ги предоставя.

- Изпълнителят доставя стоките в оригинални, ненарушени опаковъчни единици, надлежно обозначени и етикетирани.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

- Изпълнителят пази чистота на мястото на доставката на продуктите и услугите.

- Изпълнителят не смесва различни видове отпадъци.

- Изпълнителят не допуска изхвърляне на отпадъци извън съдовете за разделно събиране -  цветни контейнери за отпадъци от опаковки и специализирани съдове за битови и опасни отпадъци.

- Изпълнителят не допуска на обектите неизправни моторни превозни средства (МПС) и машини.

- Изпълнителят не допуска теч на масла и горива от МПС.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

- Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС.

- Изпълнителят осигурява на служителите си технически средства за овладяване на възникнала извънредна ситуация следи за коректната им употреба при необходимост.

- Изпълнителят запознава служителите си за действията, които е необходимо да предприемат с цел намаляване въздействието върху ОС при възникнала извънредна ситуация.

- Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала извънредна ситуация.

- Изпълнителят предприема незабавни действия по почистване и отстраняване на последствията от създалата се извънредна ситуация.

- НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

- Изпълнителят отстранява причините за нарушенията по настоящото Споразумение, така че то да не се случва повторно.

- Изпълнителя се съгласява да заплати размера на наложената/ите неустойка/и, която/които е/са определени в Договора, при констатирани от страна на Възложителя нарушения по която и да е от точките от Споразумението.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

| /………………………………./ ……………………………..…. ………………………………… …………………………………… Изпълнител | /……………………………./ ………………………………. ……………………………… „Софийска вода“ АД Възложител |
| --- | --- |

|  | Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007) | П-БЗР 4.4.6-1- Д 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ | Издание: 04 | 18/10/2013 |

Приложение №2

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № ........................

Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг

POWER LOGIC ION ENTERPRISE

За съвместно осигуряване на ЗБУТ  при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На ..................г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ  се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя ....................................................................

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията  на ..................

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №  ...................................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора .........................................................

на длъжност..................................................................................................

От страна на Изпълнителя   .....................................................................

на длъжност ................................................................................................

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол  изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

- Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.

- Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

- Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

- Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.

- Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.

- Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

- Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.

- На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят  провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.

- При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

- Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

- Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

- Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

- Забранено е  консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

- Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

- Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

- Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

- При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

- При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

- Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

- Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

## Трудови злополуки и инциденти

- За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

- Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

- Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

- Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя  без разрешението му.

- Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

- Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

- Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

- При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

- Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Із-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

- Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

| /………………………………./ ……………………………..…. ………………………………… …………………………………… Изпълнител | /……………………………./ ………………………………. ……………………………… „Софийска вода“ АД Възложител |
| --- | --- |

Приложение № 1

П-БЗР 4.4.6-1- Д 1

## Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

| Име и адрес на контрактора: |  |
| --- | --- |

| Лице за контакт: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тел. No: , GSM: E-Mail: |  | Факс No: |
| Предмет на договора |  | Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг POWER LOGIC ION ENTERPRISE |
| Бр. служители: |  |  |
| 1. ДЕКЛАРИРАМ : |  |  |
|  | Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска. |  |
|  | Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа |  |
|  | Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност. |  |
|  | При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове |  |
|  | Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 |  |
|  | Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) . |  |
|  | Брой злополуки през последните две години: - докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год. - докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год. |  |
| Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора По т.1: - Списък на лицата и длъжностите, които ще извършват разширението и сервизната поддръжка за енергийния мониторинг; - Оценка на риска на длъжностите и дейностите, които ще се извършват на територията на „Софийска вода“ АД; - Списък на колективните и лични предпазни средства, които работещите от страна на Изпълнителя ще използват по време на разширението и сервизната поддръжка. По т. 2: - Правила/инструкция/и/, които ще се спазват от работещите при извършване на дейностите по разширението и поддръжката на системата за енергиен мониторинг; По т. 3: Копия от документи/удостоверения за обучение на лицето/лицата за: - Квалификационни групи по електробезопасност съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V на участващите в разширението и сервизната поддръжка на системата за енергиен мониторинг; - Писмен документ от ръководителя на фирмата за определяне/посочване на лицето/та, което ще е отговорен ръководител (ще организира, ръководи и контролира дейностите на обекта) на работещите по изпълнение на договорените дейности с посочване на имената му, длъжността и квалификационната група по електробезопасност; - Копие от инструктажната книга, че работещите по разширението и сервизната поддръжка са инструктирани за безопасно извършване на дейностите на територията на „Софийска вода“ АД; - Здравни книжки за всички, които ще участват в разширението и сервизната поддръжка на системата. Контрактор: Име........................................................................................................................................ Позиция ............................................/ подпис................................../дата .......................... |  |  |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За осигурена  техническа поддръжка,  и проверка на използваните от контрактора  машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният ...................................................................................................

/трите имена/

Представляващ фирма………………………………………............................................

Декларирам:

- Използваните  работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.

- Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.

- При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност СЕ СПАЗВАТ  изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието

- При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване СЕ СПАЗВАТ изискванията на действащата нормативна уредба:

  - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

  - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  - Наредба № 1  за проектиране , изграждане и поддържане на електрически  уредби за ниско напрежение в сгради

  - Правилник за безопасност и здраве  при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

  - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

- На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е ОСИГУРЕНО техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки,  лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата............../...........

ПРИМЕРЕН ЕТИКЕТ

Наименование на плика: (плик с оферта или плик „Предлагани ценови параметри”) Процедура с номер ТТ001799 „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг POWER LOGIC ION ENTERPRISE“

Наименование на участника:……………………………………………………… Адрес за кореспонденция:………………………………………………………… Телефон:………………………….. Факс: (при наличие) ………………………………………………. Електронен адрес: (при наличие) ..........................................................

Съгласно §2, т.33 от Допълнителни разпоредби: „Писмен" или „в писмена форма" е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС