## 51053-3344
Ценова таблица
51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД
№ | Описание на дейностите и материалите | Мярка | Ед. Цена
PVC канали
1 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x 10 мм | м.
2 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x 20 мм | м.
3 | Доставка поставяне на PVC кабелен канал 25x 20 мм | м.
4 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x 20 мм | м.
5 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x 40 мм | м.
6 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x 40 мм | м.
7 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x 60 мм | м.
8 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120x 40 мм | м.
9 | Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140x 70 мм | м.
10 | Доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0x 14.0 мм, LO-50 | м.
11 | Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 20x 20 мм | бр.
12 | Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 25x 20 мм | бр.
13 | Доставка и монтаж на крайнакапачка за кабелен канал 40x 20 мм | бр.
14 | Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 40x 40 мм | бр.
15 | Доставка и монтаж на крайнакапачка за кабелен канал 60x 40 мм | бр.
16 | Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 60x 60 мм | бр.
17 | Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 120x 40 мм | бр.
18 | Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 140x 70 мм | бр.
19 | Доставка и монтаж на Тройник за кабелен канал 20x 20 мм | бр.
20 | Доставка и монтаж на Тройник за кабелен канал 25x 20 мм | бр.
21 | доставка и монтаж наТройник за кабелен канал 40x 20 мм | бр.
22 | Доставка и монтаж на Тройник за кабелен канал 60x 40 мм | бр.
23 | Доставка и монтаж наТройник за кабелен канал 140x 70 мм | бр.
24 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20x 20 мм | бр.
25 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25x 20 мм | бр.
26 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x 20 мм | бр.
27 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x 40 мм | бр.
28 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм | бр.
29 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 60 мм | бр.
30 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм | бр.
31 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120x 40 мм | бр.
32 | Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140x 70 мм | бр.
PVC канали за вграждане на контакти и ключове и метални скари
33 | До ставка и монтаж на Пластмасов канал за вграждане на контакти | м.
34 | Доставка и монтаж на Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за вграждане на контакти | бр.
35 | Доставка и монтаж на Краен елемент-десен, за пластмасов канал за вграждане на контакти | бр.
36 | Доставка и монтаж на Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, единичен | бр.
37 | Доставка и монтаж на Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, двоен | бр.
38 | Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал | бр.
39 | Доставка и монтаж на Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за кабелен канал | бр.
40 | Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал | бр.
41 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, комплект с капак | м
42 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, комплект с капак | м
43 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, комплект с капак | м
44 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 | бр.
45 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 | бр.
46 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 | бр.
Подготовка на стени и др. монтажни работи
47 | Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка | м.
48 | Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка | м.
49 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф13.5мм | м.
50 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм | м.
51 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф40мм | м.
52 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф50мм | м.
53 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф63мм | м.
54 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф110мм | м.
55 | Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола | бр.
56 | Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола | бр.
57 | Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж | бр.
58 | Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж | бр.
59 | Ел. връзки в разклонителна кутия | бр.
60 | Къртене на отвор за ел. табло в бетон | бр.
61 | Къртене на отвор за ел. табло в тухла | бр.
62 | Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти | бр.
63 | Почистване и изхвърляне на битови отпадъци | м³
Апартаментни табла и автоматични прекъсвачи
64 | Доставка и монтаж на табло 1600х 100х 200 мм с монтажна плоча | бр.
65 | Доставка и монтаж на табло 1000х 1000х 200 мм с монтажна плоча | бр.
66 | Доставка и монтаж на табло 600х 400х 200 мм с монтажна плоча | бр.
67 | Доставка и монтаж на табло 400х 300х 200 мм с монтажна плоча | бр.
68 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) | бр.
69 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) | бр.
70 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) | бр.
71 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-6A | бр.
72 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-10A | бр.
73 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-16A | бр.
74 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-25A | бр.
75 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-32A | бр.
76 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-40A | бр.
77 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-63A | бр.
78 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-6A | бр.
79 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-10A | бр.
80 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-16A | бр.
81 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-25A | бр.
82 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-32A | бр.
83 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-40A | бр.
84 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-63A | бр.
85 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-100A | бр.
86 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-125A | бр.
87 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-160A | бр.
88 | Свързване на монофазен предпазител в табло | бр.
89 | Свързване на трифазен предпазител в табло | бр.
90 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-6А | бр.
91 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-10А | бр.
92 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-16А | бр.
93 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-25А | бр.
94 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-40А | бр.
95 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-63А | бр.
96 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-6А | бр.
97 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-10А | бр.
98 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-16А | бр.
99 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-25А | бр.
100 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-40А | бр.
101 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-63А | бр.
102 | Свързване на монофазна дефектнотокова защита в табло | бр.
103 | Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло | бр.
104 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P | бр.
105 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P+N | бр.
106 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P | бр.
107 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P+N | бр.
108 | Свързване на катоден отводител в табло | бр.
109 | Доставка и монтаж на моторна защита 3p/ 1,4-2A | бр.
110 | Доставка и монтаж на моторна защита 3p/ 1,8-2,5A | бр.
111 | Доставка и монтаж на шина Din -перфорирана | бр.
112 | Доставка и монтаж на шина земна | бр.
113 | Доставка и монтаж на шина нулева -изолирана | бр.
114 | Доставка и монтаж на монофазен гребен 1P 54 зъба 63 А | бр.
115 | Доставка и монтаж на трифазен гребен 3P 54 зъба 63 А | бр.
116 | Доставка и монтаж на редова клема винтова 2,5 мм2 , сива | бр.
117 | Доставка и монтаж на редова клема винтова 2,5 мм2 , синя | бр.
118 | Доставка и монтаж на редова клема винтова 2,5 мм2 , ж.з. | бр.
119 | Доставка и монтаж на крайна капачка за редова клема 2,5 мм2 | бр.
120 | Доставка и монтаж на стопер за din шина | бр.
121 | Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 9 | бр.
122 | Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 12 | бр.
123 | Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 19 | бр.
124 | Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 21 | бр.
125 | Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 29 | бр.
126 | Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 32 | бр.
Контакти и ключове
127 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за скрита инсталация | бр.
128 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за открита инсталация | бр.
129 | Доставка и монтаж на контакт- монофазен евро, неподвижен с капак 16А, 2P+земя, IP65 | бр.
130 | Доставка и монтаж на контакт- трифазен евро за табло, неподвижен с капак 32А, 3P+N+E , IP65 | бр.
131 | Свързване на контакт „Шуко” за открита или скрита инсталация | бр.
132 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, открит монтаж | бр.
133 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж | бр.
134 | Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж | бр.
135 | Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж | бр.
136 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж | бр.
137 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж | бр.
138 | Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж | бр.
139 | Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж | бр.
140 | Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр.
141 | Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр.
142 | Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр.
143 | Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр.
Кабели
144 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м.
145 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м.
146 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 мм2 | м.
147 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х4 мм2 | м.
148 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 мм2 | м.
149 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х6 мм2 | м.
150 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 мм2 | м.
151 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 4 мм2 | м.
152 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 6 мм2 | м.
153 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 10 мм2 | м.
154 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 16 мм2 | м.
155 | Доставка и изтегляне на кабел LiYCY 4x0.75 мм2 | м.
156 | Доставка и изтегляне на кабел LiYCY 4x1.0 мм2 | м.
157 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2,5 мм2 | м.
158 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 мм2 | м.
159 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 мм2 | м.
160 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 мм2 | м.
161 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 мм2 | м.
162 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-25 мм2 | м.
163 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2х1 mm2, мостов с медни жила | м.
164 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2 х 1.5 mm2, с медни жила | м.
165 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2 х 2.5 mm2 с медни жила | м.
166 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 1.5 mm2, мостов, медни жила | м.
167 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 2.5 mm2, мостов, медни жила | м.
168 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 4 mm2, мостов, три медни жила | м.
169 | Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 2х16мм² | м.
170 | Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 4х16мм² | м.
171 | Доставка на опъвач за усукани изолирани проводници от самомносещ тип от 2х6 мм2 до 4х16мм2 | бр.
172 | Доставка на опъвач за кабел с носеща неутрала 54,6мм2 | бр.
173 | Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен проводник от въздушна линия НН | бр.
Осветителни тела
174 | Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащтено 60W | бр.
175 | Свързване на осветително тяло влагозащиено 60W | бр.
176 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18W-открит монтаж | бр.
177 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18W-открит монтаж | бр.
178 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W-открит монтаж | бр.
179 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж | бр.
180 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36W-открит монтаж | бр.
181 | Доставка на лампа луминесцентна 14W | бр.
182 | Доставка на лампа луминесцентна 18W | бр.
183 | Доставка на лампа луминесцентна 36W | бр.
184 | Свързване на луминисцентно осветително тяло | бр.
185 | Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2х60W | бр.
186 | Доставка и монтаж на осветително тялo, подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2х60W | бр.
187 | Свързване на осветително тяло макс 2х60W | бр.
188 | Доставка и монтаж на светодиодна луна(200- 800) lm, 10W, цв. Температура 4000К, | бр.
189 | Доставка и монтаж на светодиодна луна ( 200-800) lm, 5W, цв. Температура 4000К, | бр.
190 | Свързване на светодиодни луни | бр.
191 | Доставка имонтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W, IP - 54, за бани | бр.
192 | Свързване на плафониери | бр.
193 | Доставка и монтаж на ПРОЖЕКТОР LED + СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 20W 220V | бр.
194 | Доставка и монтаж на ПРОЖЕКТОР LED + СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 30W 220V | бр.
195 | Доставка и монтаж на ПРОЖЕКТОР LED + СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 50W 220V | бр.
196 | Доставка и монтаж на LED прожектор 50W | бр.
197 | Доставка и монтаж на LED прожектор 100W | бр.
198 | Доставка и монтаж на LED прожектор 150W | бр.
199 | Доставка и монтаж на LED прожектор 200W | бр.
200 | Доставка и монтаж на LED прожектор 300W, 4000К черен | бр.
201 | Доставка и монтаж на LED Прожектор 50W със стойка и щепсел | бр.
202 | Доставка и монтаж на LED Линейно Тяло 50W | бр.
203 | Доставка и монтаж на LED Линейно Тяло 40W | бр.
204 | Доставка и монтаж на LED Панел 36W 500x 500 мм | бр.
205 | Доставка и монтаж на LED Панел 45W 500 x 500 мм | бр.
206 | Доставка и монтаж на УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 1X20W 220V | бр.
207 | Доставка и монтаж на УЛИЧНА ЛАМПА LED 40W 220V | бр.
208 | Доставка и монтаж на УЛИЧНА ЛАМПА LED 60W 220V | бр.
209 | Доставка и монтаж на УЛИЧНА ЛАМПА LED 80W 220V | бр.
210 | Доставка и монтаж на LED лампа, 2700К, 230V/50Hz | бр.
211 | Доставка и монтаж на LED лампа, 4000К, 230V/50Hz | бр.
212 | Доставка и монтаж на LED лампа, 6500К, 230V/50Hz | бр.
213 | Доставка и монтаж на ЛОТ T8 4x18W , ЕПРА, вграден монтаж | бр.
214 | Доставка и монтаж на ЛОТ T8 2x18W , ЕПРА, вграден монтаж | бр.
215 | Доставка и монтаж на ЛОТ T8 4x18W , ЕПРА, открит монтаж | бр.
216 | Доставка и монтаж на ЛОТ T8 2x18W , ЕПРА, открит монтаж | бр.
217 | Доставка и монтаж на осветително тяла - Корпус: UV стабилизиран поликарбонат (PC) Рефлектор: метал; Разсейвател: UV стабилизиран поликарбонат (PC) Доставка и монтаж на ЛОТ T8 2x58W , ЕПРА, открит монтаж, IP 66 | бр.
Ех изпълнение, II 3GD Ex nA tD II T4 T87°C; prEN50021/95 (IEC79-15), CSN EN 60598-1/1998, II3GD
218 | Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 1х 14 W, за над мивки | бр.
219 | Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W | бр.
220 | Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm , | бр.
221 | Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm | бр.
222 | Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 70W | бр.
223 | Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 150W
224 | Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева отливка, разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 150W, оптична система чист алуминий | бр.
225 | Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева отливка, разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 70W, оптична система чист алуминий | бр.
226 | Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, разсейвател стъкло темперирано, оптична система чист алуминий, МХЛ 70W, 2700К | бр.
227 | Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 3х36W . Работна височина до 3м. | бр.
228 | Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3х36W. | бр.
229 | Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен монтаж с плътни стени и капак. | бр.
230 | Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 150W, НЛВН. Работна височина до 10м | бр.
231 | Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ex II 3GD, Ex nA tD A II T3 T 166°C, FTZU 06 ATEX 0058, 250V, 50Hz, 1x400W/HIT, IP65, ta 40°C | бр.
232 | Свързване на прожектор, взривозащитен | бр.
233 | Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, тип прожектор, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz | бр.
234 | Свързване на индукционна разрядна лампа | бр.
235 | Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz | бр.
236 | Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W | бр.
237 | Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz, 5000K | бр.
238 | Свързване на индукционна разрядна лампа 250W | бр.
239 | Доставка и монтаж на рогатка за стена | бр.
240 | Доставка и монтаж на рогатка за стълб | бр.
241 | Доставка на стълб за осветление, 4метра | бр.
242 | Доставка на стълб за осветление, 5метра | бр.
243 | Доставка на стълб за осветление, 6метра | бр.
244 | Доставка на стълб за осветление, 7метра | бр.
245 | Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтаж на стълб и обратно насипване | бр.
246 | Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит монтаж. Напрежение: 220-240V. Обхват: 360 градуса | бр.
247 | Доставка и монтаж на фотоелектрически превключвател, комплект с фотоелемент | бр.
248 | Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000W | бр.
249 | Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000W | бр.
250 | Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер | бр.
251 | Свързване на парков осветител | бр.
252 | Свързване на уличен осветител | бр.
253 | Свързване на прожектор | бр.
254 | Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно,230V, комплект с лампа и батерия | бр.
255 | Свързване на аварийно осветително тяло | бр.
256 | Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м | бр.
257 | Електрически проби на осветителни тела. | бр.
Релета, контактори, бутони, ключове, индикаторни лампи
258 | Доставка и монтаж на реле за време 16A,230V,24 h, механичен, DIN монтаж | бр.
259 | Свързване на реле за време 16A,230V,24 h, механичен | бр.
260 | Доставка и монтаж на реле за време - стълбищен автомат, DIN монтаж | бр.
261 | Свързване на реле за време - стълбищен автомат | бр.
262 | Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A, DIN монтаж | бр.
263 | Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A | бр.
264 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 10 A | бр.
265 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 16 A | бр.
266 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 25 A | бр.
267 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 40 A | бр.
268 | Свързване на контактор в табло | бр.
269 | Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр.
270 | Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр.
271 | Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр.
272 | Свързване на индикаторна лампа | бр.
273 | Доставка и монтаж на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 400V AC | бр.
274 | Свързване на аналогов волтметър | бр.
275 | Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към волтметър, TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално напрежение 240/380 VAC | бр.
276 | Свързване на пакетен превключвател | бр.
277 | Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 100/5 А | бр.
278 | Свързване на токов трансформатор 100/5 А | бр.
279 | Доставка и монтаж на аналогов амперметър за монтаж на фасада, 100А AC | бр.
280 | Свързване на аналогов амперметър | бр.
Средства за мълниезащита
281 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, ΔТ = 30 µs | бр.
282 | Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие - мълниеприемен прът 3 метра | бр.
283 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) 3м | бр.
284 | Доставка и монтаж на клема за връзка/универсална/шина –шина 40х4 | бр.
285 | Доставка и монтаж на клема за връзка - шина / проводник Ф8/унивелсална/ | бр.
286 | Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции | бр.
287 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф8мм, за мълниезащита | м
288 | Доставка и монтаж на Бетонова основа за алуминиев мълниеприемен прът, за монтаж на плоска покривна конструкция | бр.
Други електроуреди
289 | Доставка и монтаж на вентилатор с клапа за баня | бр.
290 | Свързване на вентилатор за баня | бр.
291 | Свързване на бойлер | бр.
292 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр.
293 | Свързване на печка, абсорбатор | бр.
294 | Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V AC. Ампераж: 10А. Управление на температурата: 5-30C. | бр.
295 | Доставка и набиване на земен кол | бр.
296 | Клема за свръзка на заземителен кол | бр.
297 | Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована шина 40/4 mm | бр.
298 | Свързване на земен кол към заземителна инсталация | бр.
299 | Изготвяне на електро проект(за обект около 60м²) по задание на възложителя | бр.
300 | Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V | бр.
301 | Свързване на алармен звънец 220V | бр.
302 | Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м.обхват,220 V | бр.
303 | Свързване на безжичен звънец | бр.
304 | Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс | бр.
305 | Свързване на монофазен контролен електромер | бр.
306 | Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс | бр.
307 | Свързване на трифазен контролен електромер | бр.
308 | Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери | бр.
Демонтажни работи
309 | Демонтаж на контакт | бр.
310 | Демонтаж на ключ за осветление | бр.
311 | Демонтаж на кабелен канал | м
312 | Демонтаж на осветително тяло | бр.
313 | Демонтаж на кабел до 25мм2 | м.
314 | Демонтаж на кабел от 25мм2 до 95 мм2 | м.
315 | Демонтаж на кабел над 95 мм2 | м.
316 | Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката | м²
317 | Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна височина до 3м. | бр.
318 | Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина до10 м. | бр.
319 | Демонтаж на стари клемни кутии. | бр.
320 | Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. Работна височина до 10м | бр.
321 | Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м | бр.
322 | Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери | бр.
323 | Демонтаж на табло | бр.
Контролни измервания
324 | Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник | лв./точка
325 | Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и мълниезащити | лв./точка
326 | Контрол на съпротивление на изолация на кабели | лв./точка
Общо: |  |  | 0