## 1
Таблица Производител ОП1
№ | Описание | Мерна единица | Производител
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 10
1 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф90 PN 10 | бр.
2 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф110 PN 10 | бр.
3 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф160 PN 10 | бр.
4 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф200 PN 10 | бр.
5 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф250 PN 10 | бр.
6 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф315 PN 10 | бр.
7 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф400 PN 10 | бр.
8 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф630 PN 10 | бр.
PE Намалител Челно заваряем РN10
9 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х90 PN 10 | бр.
10 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х90 PN 10 | бр.
11 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х110 PN 10 | бр.
12 | PE Намалител Челно заваряем Ф200х160 PN 10 | бр.
13 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х160 PN 10 | бр.
14 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х200 PN 10 | бр.
15 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х200 PN 10 | бр.
16 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х250 PN 10 | бр.
17 | PE Намалител Челно заваряем Ф400х315 PN 10 | бр.
18 | PE Намалител Челно заваряем Ф630х400 PN 10 | бр.
19 | PE Намалител Челно заваряем Ф630х500 PN 10 | бр.
PE Муфа електрозаваряема PN10
20 | PE Муфа електрозаваряема Ф400 PN 10 | бр.
21 | PE Муфа електрозаваряема Ф500 PN 10 | бр.
22 | PE Муфа електрозаваряема Ф630 PN 10 | бр.
PE Муфа електрозаваряема 16
23 | PE Муфа електрозаваряема Ф90 PN 16 | бр.
24 | PE Муфа електрозаваряема Ф110 PN 16 | бр.
25 | PE Муфа електрозаваряема Ф160 PN 16 | бр.
26 | PE Муфа електрозаваряема Ф200 PN 16 | бр.
27 | PE Муфа електрозаваряема Ф250 PN 16 | бр.
28 | PE Муфа електрозаваряема Ф315 PN 16 | бр.
29 | PE Муфа електрозаваряема Ф400 PN 16 | бр.
30 | PE Муфа електрозаваряема Ф500 PN 16 | бр.
31 | PE Муфа електрозаваряема Ф630 PN 16 | бр.
PE Тройник Челно заваряем PN 10
32 | PE Тройник Челно заваряем Ф90 PN 10 | бр.
33 | PE Тройник Челно заваряем Ф110 PN 10 | бр.
34 | PE Тройник Челно заваряем Ф160 PN 10 | бр.
35 | PE Тройник Челно заваряем Ф200 PN 10 | бр.
36 | PE Тройник Челно заваряем Ф250 PN 10 | бр.
37 | PE Тройник Челно заваряем Ф315 PN 10 | бр.
38 | PE Тройник Челно заваряем Ф400 PN 10 | бр.
39 | PE Тройник Челно заваряем Ф630 PN 10 | бр.
PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем PN 10
40 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х90х110 PN 10 | бр.
41 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х90х160 PN 10 | бр.
42 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х110х160 PN 10 | бр.
43 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х90х200 PN 10 | бр.
44 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х110х200 PN 10 | бр.
45 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х160х200 PN 10 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/160 | бр.
46 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х110х250 PN 10 | бр.
47 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х160х250 PN 10 | бр.
48 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х200х250 PN 10 или комбинация от тройник 250+ редукция 250/200 | бр.
49 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х160х315 PN 10 | бр.
50 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х200х315 PN 10 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/200 | бр.
51 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х250х315 PN 10 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/250 | бр.
52 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х160х400 PN 10 | бр.
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 10
53 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф90 PN 10 | бр.
54 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф110 PN 10 | бр.
55 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф160 PN 10 | бр.
56 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 PN 10 | бр.
57 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф250 PN 10 | бр.
58 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф315 PN 10 | бр.
59 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф400 PN 10 | бр.
60 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф630 PN 10 | бр.
PE Електрозаваряеми водовземни скоби PN 16
61 | PE Скоба електрозаваряема Ф110/90 PN 16 | бр.
62 | PE Скоба електрозаваряема Ф125/90 PN 16 | бр.
63 | PE Скоба електрозаваряема Ф125/110 PN 16 | бр.
64 | PE Скоба електрозаваряема Ф160/90 PN 16 | бр.
65 | PE Скоба електрозаваряема Ф160/110 PN 16 | бр.
66 | PE Скоба електрозаваряема Ф200/63 PN 16 | бр.
67 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/32 PN 16 | бр.
68 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/63 PN 16 | бр.
69 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/90 PN 16 | бр.
70 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/110 PN 16 | бр.
71 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/125 PN 16 | бр.
72 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/160 PN 16 | бр.
73 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/90 PN 16 | бр.
74 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/110 PN 16 | бр.
75 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/125 PN 16 | бр.
76 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/160 PN 16 | бр.
77 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/32 PN 16 | бр.
78 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/63 PN 16 | бр.
79 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/90 PN 16 | бр.
80 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/110 PN 16 | бр.
81 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/125 PN 16 | бр.
82 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/160 PN 16 | бр.
83 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/32 PN 16 | бр.
84 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/63 PN 16 | бр.
85 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/90 PN 16 | бр.
86 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/110 PN 16 | бр.
87 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/125 PN 16 | бр.
88 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/160 PN 16 | бр.
89 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/32 PN 16 | бр.
90 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/63 PN 16 | бр.
91 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/90 PN 16 | бр.
92 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/110 PN 16 | бр.
93 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/125 PN 16 | бр.
94 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/160 PN 16 | бр.
95 | PE Скоба електрозаваряема Ф450/63 PN 16 | бр.
96 | PE Скоба електрозаваряема Ф450/90 PN 16 | бр.
97 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/90 PN 16 | бр.
98 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/110 PN 16 | бр.
99 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/125 PN 16 | бр.
100 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/160 PN 16 | бр.
101 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/90 PN 16 | бр.
102 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/110 PN 16 | бр.
103 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/125 PN 16 | бр.
104 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/160 PN 16 | бр.
PE Електрозаваряеми водовземни скоби за врязване под налягане PN 16
105 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф90/32 PN 16 | бр.
106 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф90/63 PN 16 | бр.
107 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф110/32 PN 16 | бр.
108 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф110/63 PN 16 | бр.
109 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф160/32 PN 16 | бр.
110 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф160/63 PN 16 | бр.
111 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф200/32 PN 16 | бр.
112 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф200/63 PN 16 | бр.
113 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф225/63 PN 16 | бр.
114 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф250/63 PN 16 | бр.
115 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф280/63 PN 16 | бр.
116 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф315/63 PN 16 | бр.
117 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф355/63 PN 16 | бр.
118 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф400/63 PN 16 | бр.
PP Преход външна резба БМВ PN16
119 | PP Преход външна резба БМВ Ф25x3/4" PN 16 | бр.
120 | PP Преход външна резба БМВ Ф32x1" PN 16 | бр.
121 | PP Преход външна резба БМВ Ф40x1 1/4" PN 16 | бр.
122 | PP Преход външна резба БМВ Ф50x1 1/2" PN 16 | бр.
123 | PP Преход външна резба БМВ Ф63x2" PN 16 | бр.
PP Преход вътрешна резба БМВ
124 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 3/4" PN 16 | бр.
125 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф32 х 1" PN 16 | бр.
126 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1 1/4" PN 16 | бр.
127 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 1 1/2" PN 16 | бр.
128 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф63 х 2" PN 16 | бр.
129 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф75 х 2 1/2" PN 10 | бр.
PP Коляно на 90° на БМВ
130 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф25 PN 16 | бр.
131 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф32 PN 16 | бр.
132 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф40 PN 16 | бр.
133 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф50 PN 16 | бр.
134 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф63 PN 16 | бр.
135 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф75 PN 10 | бр.
136 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф90 PN 10 | бр.
PP Коляно на 90° външна резба БМВ PN16
137 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф25 х 3/4" PN 16 | бр.
138 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф25 х 1" PN 16 | бр.
139 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф32 х 1" PN 16 | бр.
140 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф40 х 1 1/4" PN 16 | бр.
141 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф50 х 1 1/2" PN 16 | бр.
142 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф63 х 2" PN 16 | бр.
PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ
143 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф25 х 3/4" PN 16 | бр.
144 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф32 х 1" PN 16 | бр.
145 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф40 х 1 1/4" PN 16 | бр.
146 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф50 х 1 1/2" PN 16 | бр.
147 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф63 х 2" PN 16 | бр.
148 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф75 х 2 1/2" PN 10 | бр.
PP Муфа на БМВ
149 | PP Муфа на БМВ Ф25 PN 16 | бр.
150 | PP Муфа на БМВ Ф32 PN 16 | бр.
151 | PP Муфа на БМВ Ф63 PN 16 | бр.
152 | PP Муфа на БМВ Ф75 PN 10 | бр.
153 | PP Муфа на БМВ Ф90 PN 10 | бр.
154 | PP Муфа на БМВ Ф110 PN 10 | бр.
PP Фланшови накрайници БМВ PN10
155 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф75/65 PN 10 | бр.
156 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф75/80 PN 10 | бр.
157 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф90/80 PN 10 | бр.
158 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф90/100 PN 10 | бр.

## 2
Таблица Производител ОП1
№ | ОПИСАНИЕ | Мерна единица | Производител
PE Коляно на 30° Челно заваряемо PN 10
1 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф75 PN 10 | бр.
2 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф90 PN 10 | бр.
3 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф110 PN 10 | бр.
4 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф125 PN 10 | бр.
5 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф140 PN 10 | бр.
6 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф160 PN 10 | бр.
7 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф180 PN 10 | бр.
8 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф200 PN 10 | бр.
9 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф225 PN 10 | бр.
10 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф250 PN 10 | бр.
11 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф280 PN 10 | бр.
12 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф315 PN 10 | бр.
13 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф355 PN 10 | бр.
14 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф400 PN 10 | бр.
15 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф450 PN 10 | бр.
16 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф500 PN 10 | бр.
17 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф630 PN 10 | бр.
PE Коляно на 45° Електрозаваряемо PN 16
18 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф90 PN 16 | бр.
19 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф110 PN 16 | бр.
20 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф125 PN 16 | бр.
21 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф160 PN 16 | бр.
22 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф180 PN 16 | бр.
23 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф200 PN 16 | бр.
24 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф225 PN 16 | бр.
PE Коляно на 45° Челно заваряемо PN 10
25 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф63 PN 10 | бр.
26 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф75 PN 10 | бр.
27 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф90 PN 10 | бр.
28 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф110 PN 10 | бр.
29 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф125 PN 10 | бр.
30 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф140 PN 10 | бр.
31 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф160 PN 10 | бр.
32 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф180 PN 10 | бр.
33 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф200 PN 10 | бр.
34 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф225 PN 10 | бр.
35 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф250 PN 10 | бр.
36 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф280 PN 10 | бр.
37 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф315 PN 10 | бр.
38 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф355 PN 10 | бр.
39 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф400 PN 10 | бр.
40 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф450 PN 10 | бр.
41 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф500 PN 10 | бр.
42 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф560 PN 10 | бр.
43 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф630 PN 10 | бр.
PE Коляно на 90° Електрозаваряемо PN 16
44 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф32 PN 16 | бр.
45 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф40 PN 16 | бр.
46 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф50 PN 16 | бр.
47 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф63 PN 16 | бр.
48 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф75 PN 16 | бр.
49 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф90 PN 16 | бр.
50 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф110 PN 16 | бр.
51 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф125 PN 16 | бр.
52 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф140 PN 16 | бр.
53 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф160 PN 16 | бр.
54 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф180 PN 16 | бр.
55 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф200 PN 16 | бр.
56 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф225 PN 16 | бр.
57 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф250 PN 16 | бр.
58 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф280 PN 16 | бр.
59 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф315 PN 16 | бр.
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 10
60 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф63 PN 10 | бр.
61 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф75 PN 10 | бр.
62 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф125 PN 10 | бр.
63 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф140 PN 10 | бр.
64 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф180 PN 10 | бр.
65 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф225 PN 10 | бр.
66 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф280 PN 10 | бр.
67 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф355 PN 10 | бр.
68 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф450 PN 10 | бр.
69 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф500 PN 10 | бр.
70 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф560 PN 10 | бр.
PE Муфа електрозаваряема PN10
71 | PE Муфа електрозаваряема Ф355 PN 10 | бр.
72 | PE Муфа електрозаваряема Ф450 PN 10 | бр.
73 | PE Муфа електрозаваряема Ф560 PN 10 | бр.
PE Муфа електрозаваряема PN16
74 | PE Муфа електрозаваряема Ф63 PN 16 | бр.
75 | PE Муфа електрозаваряема Ф75 PN 16 | бр.
76 | PE Муфа електрозаваряема Ф125 PN 16 | бр.
77 | PE Муфа електрозаваряема Ф140 PN 16 | бр.
78 | PE Муфа електрозаваряема Ф180 PN 16 | бр.
79 | PE Муфа електрозаваряема Ф225 PN 16 | бр.
80 | РЕ Муфа електрозаваряема Ф280 PN 16 | бр.
81 | PE Муфа електрозаваряема Ф355 PN 16 | бр.
PE Намалител електрозаваряем PN 16
82 | PE Намалител електрозаваряем Ф110х90 PN 16 | бр.
83 | PE Намалител електрозаваряем Ф125х90 PN 16 | бр.
84 | PE Намалител електрозаваряем Ф125х110 PN 16 | бр.
85 | PE Намалител електрозаваряем Ф160х110 PN 16 | бр.
PE преход ПЕ/месинг електрозаваряем външна резба PN 16
86 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 32/1'' PN 16 | бр.
87 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 40/1 1/4'' PN 16 | бр.
88 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 50/1 1/2'' PN 16 | бр.
89 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 63/2'' PN 16 | бр.
90 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 75/21/2'' PN 16 | бр.
PE Намалител Челно заваряем РN10
91 | PE Намалител Челно заваряем Ф90х63 PN 10 | бр.
92 | PE Намалител Челно заваряем Ф90х75 PN 10 | бр.
93 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х63 PN 10 | бр.
94 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х75 PN 10 | бр.
95 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х90 PN 10 | бр.
96 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х110 PN 10 | бр.
97 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х90 PN 10 | бр.
98 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х110 PN 10 | бр.
99 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х125 PN 10 | бр.
100 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х125 PN 10 | бр.
101 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х140 PN 10 | бр.
102 | PE Намалител Челно заваряем Ф180х125 PN 10 | бр.
103 | PE Намалител Челно заваряем Ф180х160 PN 10 | бр.
104 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х160 PN 10 | бр.
105 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х200 PN 10 | бр.
106 | PE Намалител Челно заваряем Ф200х140 PN 10 | бр.
107 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х225 PN 10 | бр.
108 | PE Намалител Челно заваряем Ф280х250 PN 10 | бр.
109 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х225 PN 10 | бр.
110 | PE Намалител Челно заваряем Ф355х250 PN 10 | бр.
111 | PE Намалител Челно заваряем Ф355х315 PN 10 | бр.
112 | PE Намалител Челно заваряем Ф400х355 PN 10 | бр.
113 | PE Намалител Челно заваряем Ф450х315 PN 10 | бр.
114 | PE Намалител Челно заваряем Ф450х400 PN 10 | бр.
115 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х315 PN 10 | бр.
116 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х355 PN 10 | бр.
117 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х400 PN 10 | бр.
118 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х450 PN 10 | бр.
119 | PE Намалител Челно заваряем Ф560х355 PN 10 | бр.
120 | PE Намалител Челно заваряем Ф560х400 PN 10 | бр.
121 | PE Намалител Челно заваряем Ф560х500 PN 10 | бр.
PE Тройник електрозаваряем PN 16
122 | PE Тройник електрозаваряем Ф63 PN 16 | бр.
123 | PE Тройник електрозаваряем Ф75 PN 16 | бр.
124 | PE Тройник електрозаваряем Ф90 PN 16 | бр.
125 | PE Тройник електрозаваряем Ф110 PN 16 | бр.
126 | PE Тройник електрозаваряем Ф125 PN 16 | бр.
127 | PE Тройник електрозаваряем Ф160 PN 16 | бр.
128 | PE Тройник електрозаваряем Ф180 PN 16 | бр.
129 | PE Тройник електрозаваряем Ф200 PN 16 | бр.
130 | PE Тройник електрозаваряем Ф225 PN 16 | бр.
131 | PE Тройник електрозаваряем Ф250 PN 16 | бр.
132 | PE Тройник електрозаваряем Ф280 PN 16 | бр.
133 | PE Тройник електрозаваряем Ф315 PN 16 | бр.
PE Тройник Челно заваряем PN 10
134 | PE Тройник Челно заваряем Ф63 PN 10 | бр.
135 | PE Тройник Челно заваряем Ф75 PN 10 | бр.
136 | PE Тройник Челно заваряем Ф125 PN 10 | бр.
137 | PE Тройник Челно заваряем Ф140 PN 10 | бр.
138 | PE Тройник Челно заваряем Ф180 PN 10 | бр.
139 | PE Тройник Челно заваряем Ф225 PN 10 | бр.
140 | PE Тройник Челно заваряем Ф280 PN 10 | бр.
141 | PE Тройник Челно заваряем Ф355 PN 10 | бр.
142 | PE Тройник Челно заваряем Ф450 PN 10 | бр.
143 | PE Тройник Челно заваряем Ф500 PN 10 | бр.
144 | PE Тройник Челно заваряем Ф560 PN 10 | бр.
PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем PN 10
145 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х63х90 PN 10 | бр.
146 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х75х90 PN 10 | бр.
147 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х63х110 PN 10 | бр.
148 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х75х110 PN 10 | бр.
149 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х90х125 PN 10 | бр.
150 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х110х125 PN 10 | бр.
151 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х90х140 PN 10 | бр.
152 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х110х140 PN 10 | бр.
153 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х125х140 PN 10 или комбинация от тройник 140 + редукция 140/125 | бр.
154 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х125х160 PN 10 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/125 | бр.
155 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х140х160 PN 10 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/140 | бр.
156 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х90х180 PN 10 | бр.
157 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х110х180 PN 10 | бр.
158 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х160х180 PN 10 | бр.
159 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х140х200 PN 10 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/140 | бр.
160 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х90х225 PN 10 | бр.
161 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х110х225 PN 10 | бр.
162 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х160х225 PN 10 | бр.
163 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х110х315 PN 10 | бр.
164 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х160х355 PN 10 | бр.
165 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х200х355 PN 10 | бр.
166 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х200х400 PN 10 | бр.
167 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 450х110х450 PN 10 | бр.
168 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 450х200х450 PN 10 | бр.
169 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 450х315х450 PN 10 или комбинация от тройник 450 + редукция 450/315 | бр.
170 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х110х500 PN 10 | бр.
171 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х200х500 PN 10 | бр.
172 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х315х500 PN 10 или комбинация от тройник 500 + редукция 500/315 | бр.
173 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х400х500 PN 10 или комбинация от тройник 500 + редукция 500/400 | бр.
174 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х110х560 PN 10 | бр.
175 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х250х560 PN 10 | бр.
176 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х315х560 PN 10 | бр.
177 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х400х560 PN 10 или комбинация от тройник 560 + редукция 560/400 | бр.
178 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 630х160х630 PN 10 | бр.
179 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 630х250х630 PN 10 | бр.
180 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 630х400х630 PN 10 или комбинация от тройник 630 + редукция 630/400 | бр.
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 10
181 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф63 PN 10 | бр.
182 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф75 PN 10 | бр.
183 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф125 PN 10 | бр.
184 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф140 PN 10 | бр.
185 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф180 PN 10 | бр.
186 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф225 PN 10 | бр.
187 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф280 PN 10 | бр.
188 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф355 PN 10 | бр.
189 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф450 PN 10 | бр.
190 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф500 PN 10 | бр.
191 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф560 PN 10 | бр.
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 16
192 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф63 PN 16 | бр.
193 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф75 PN 16 | бр.
194 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф90 PN 16 | бр.
195 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф110 PN 16 | бр.
196 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф125 PN 16 | бр.
197 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф140 PN 16 | бр.
198 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф160 PN 16 | бр.
199 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф180 PN 16 | бр.
200 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 PN 16 | бр.
201 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф225 PN 16 | бр.
202 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф250 PN 16 | бр.
203 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф280 PN 16 | бр.
204 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф315 PN 16 | бр.
205 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф355 PN 16 | бр.
206 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф400 PN 16 | бр.
207 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф500 PN 16 | бр.
208 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф560 PN 16 | бр.
209 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф630 PN 16 | бр.
PP Преход външна резба БМВ
210 | PP Преход външна резба БМВ ф20x1/2" PN 16 | бр.
211 | PP Преход външна резба БМВ ф20x3/4" PN 16 | бр.
212 | PP Преход външна резба БМВ ф25x1/2" PN 16 | бр.
213 | PP Преход външна резба БМВ Ф25x1" PN 16 | бр.
214 | PP Преход външна резба БМВ Ф32x3/4" PN 16 | бр.
215 | PP Преход външна резба БМВ Ф32x11/4" PN 16 | бр.
216 | PP Преход външна резба БМВ Ф40x1 1/2" PN 16 | бр.
217 | PP Преход външна резба БМВ Ф50x1 1/4" PN 16 | бр.
218 | PP Преход външна резба БМВ Ф50x2" PN 16 | бр.
219 | PP Преход външна резба БМВ Ф63x1 1/2" PN 16 | бр.
220 | PP Преход външна резба БМВ Ф63x2 1/2" PN 16 | бр.
221 | PP Преход външна резба БМВ Ф75x2" PN 10 | бр.
222 | PP Преход външна резба БМВ Ф75x2 1/2" PN 10 | бр.
223 | PP Преход външна резба БМВ Ф75x3" PN 10 | бр.
224 | PP Преход външна резба БМВ Ф90x2" PN 10 | бр.
225 | PP Преход външна резба БМВ Ф90x3" PN 10 | бр.
226 | PP Преход външна резба БМВ Ф110x3" PN 10 | бр.
227 | PP Преход външна резба БМВ Ф110x4" PN 10 | бр.
PP Преход вътрешна резба БМВ
228 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф20 х 1/2" PN 16 | бр.
229 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф20 х 3/4" PN 16 | бр.
230 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 1/2" PN 16 | бр.
231 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 1" PN 16 | бр.
232 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф32 х 3/4" PN 16 | бр.
233 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1" PN 16 | бр.
234 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1 1/2" PN 16 | бр.
235 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 1 1/4" PN 16 | бр.
236 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 2" PN 16 | бр.
237 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф75 х 2" PN 10 | бр.
238 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф90 х 3" PN 10 | бр.
239 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф110х3" PN 10 | бр.
240 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф110х4" PN 10 | бр.
PP Коляно на 90° на БМВ
241 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф20 PN 16 | бр.
242 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф110 PN 10 | бр.
PP Коляно на 90° външна резба БМВ
243 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф20 х 1/2" PN 16 | бр.
244 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф20 х 3/4" PN 16 | бр.
245 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф25 х 1/2" PN 16 | бр.
246 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф32 х 1 1/4" PN 16 | бр.
247 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф40 х 1 1/2" PN 16 | бр.
248 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф50 х 2" PN 16 | бр.
249 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф63 х 2 1/2" PN 16 | бр.
250 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф75 х 2 1/2" PN 10 | бр.
251 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф90 х 3" PN 10 | бр.
252 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф90 х 4" PN 10 | бр.
253 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф110 х 4" PN 10 | бр.
PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ
254 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф20 х 1/2" PN 16 | бр.
255 | PP Коляно на 90° вътрeшна резба - БМВ Ф20 х 3/4" PN 16 | бр.
256 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф25 х 1" PN 16 | бр.
257 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф32 х 3/4" PN 16 | бр.
258 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф50 х 2" PN 16 | бр.
259 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф90 х 3" PN 10 | бр.
PP Муфа на БМВ PN16
260 | PP Муфа на БМВ Ф20 PN 16 | бр.
261 | PP Муфа на БМВ Ф40 PN 16 | бр.
262 | PP Муфа на БМВ Ф50 PN 16 | бр.
PP Муфи /редуктуктивни/ БМВ
263 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ ф25x20 PN 16 | бр.
264 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф32 х 25 PN 16 | бр.
265 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф40 х 32 PN 16 | бр.
266 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф50 х 32 PN 16 | бр.
267 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф50 х 40 PN 16 | бр.
268 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф63 х 40 PN 16 | бр.
269 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф63 х 50 PN 16 | бр.
270 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф75 х 50 PN 10 | бр.
271 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф75 х 63 PN 10 | бр.
272 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф90 х 63 PN 10 | бр.
273 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф90 х 75 PN 10 | бр.
274 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф110 х 75 PN 10 | бр.
275 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф110 х 90 PN 10 | бр.
PP Тапи
276 | PP Тапи Ф25 PN 16 | бр.
277 | PP Тапи Ф32 PN 16 | бр.
278 | PP Тапи Ф40 PN 16 | бр.
279 | PP Тапи Ф50 PN 16 | бр.
280 | PP Тапи Ф63 PN 16 | бр.
281 | PP Тапи Ф75 PN 10 | бр.
282 | PP Тапи Ф90 PN 10 | бр.
283 | PP Тапи Ф110 PN 10 | бр.
PP Тройник- БМВ
284 | PP Тройник- БМВ Ф25 PN 16 | бр.
285 | PP Тройник- БМВ Ф32 PN 16 | бр.
286 | PP Тройник- БМВ Ф40 PN 16 | бр.
287 | PP Тройник- БМВ Ф50 PN 16 | бр.
288 | PP Тройник- БМВ Ф63 PN 16 | бр.
289 | PP Тройник- БМВ Ф75 PN 10 | бр.
290 | PP Тройник- БМВ Ф90 PN 10 | бр.
291 | PP Тройник- БМВ Ф110 PN 10 | бр.
PP Нипели
292 | PP Нипели ½” PN 16 | бр.
293 | PP Нипели 3/4" PN 16 | бр.
294 | PP Нипели 1" PN 16 | бр.
295 | PP Нипели 1 1/4" PN 16 | бр.
296 | PP Нипели 1 1/2" PN 16 | бр.
297 | PP Нипели 2" PN 16 | бр.
298 | PP Нипели 2 1/2" PN 10 | бр.
299 | PP Нипели 3" PN 10 | бр.
PP Водовземни скоби PN10
300 | РР Водовземни скоби 32 / 1" PN 10 | бр.
301 | РР Водовземни скоби 50 / 1" PN 10 | бр.
302 | РР Водовземни скоби 63 / 3/4" PN 10 | бр.
303 | РР Водовземни скоби 63 / 1" PN 10 | бр.
304 | РР Водовземни скоби 63 / 1 1/2" PN 10 | бр.
305 | РР Водовземни скоби 75 / 3/4" PN 10 | бр.
306 | РР Водовземни скоби 75 / 1" PN 10 | бр.
307 | РР Водовземни скоби 75 / 1 1/2" PN 10 | бр.
308 | РР Водовземни скоби 75 / 2" PN 10 | бр.
PP Фланшови накрайници БМВ
309 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф63/50 PN 16 | бр.
310 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф110/100 PN 10 | бр.
PP Тройник вътрешна резба БМВ
311 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф25 x 3/4" x 25 PN 16 | бр.
312 | РР Тройник вътрешна резба БМВ Ф32 x 3/4" x 32 PN 16 | бр.
313 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф32 x 1" x 32 PN 16 | бр.
314 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф40 x 1" x 40 PN 16 | бр.
315 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф40 x 11/4" x 40 PN 16 | бр.
316 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф50 x 11/2" x 50 PN16 | бр.
317 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф63 x 2" x 63 PN 16 | бр.
318 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф75 x 2 1/2" x 75 PN 10 | бр.
319 | РР Тройник вътрешна резба БМВ Ф90 x 3" x 90 PN 10 | бр.
PP Тройник външна резба БМВ
320 | РР Тройник външна резба БМВ Ф25 x 3/4" x 25 PN 10 | бр.
321 | РР Тройник външна резба БМВ Ф32 x 1''x 32 PN 10 | бр.
322 | РР Тройник външна резба БМВ Ф40 x 11/4" x 40 PN 10 | бр.
323 | РР Тройник външна резба БМВ Ф50 x 1 1/2" x 50 PN 10 | бр.
324 | РР Тройник външна резба БМВ Ф75 x 2 1/2" x 75 PN 10 | бр.
325 | РР Тройник външна резба БМВ Ф90 x 3" x 90 PN 10 | бр.
РР Редуктивен тройник БМВ
326 | РР Тройник /редуктивен/ БМВ Ф32x25x32 PN 16 | бр.
327 | PР Тройник /редуктивен/ БМВ Ф40x32x40 PN 16 | бр.
328 | PР Тройник /редуктивен/ БМВ Ф50x40x50 PN 16 | бр.
PP Нипел коляно PN10
329 | PP нипел коляно 3/4" PN 10 | бр.
330 | PP нипел коляно 1/2" PN 10 | бр.
331 | PP нипел коляно 1" PN 10 | бр.
332 | PP нипел коляно 1 1/2" PN 10 | бр.
333 | PP нипел коляно 1 1/4" PN 10 | бр.
334 | PP нипел коляно 2" PN 10 | бр.

## 3
Таблица Производител ОП1
№ | ОПИСАНИЕ | Мерна единица | Производител
PE Коляно на 45° Електрозаваряемо PN 16
1 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф63 PN 16 | бр.
2 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф75 PN 16 | бр.
PE Коляно на 45° Челно заваряемо PN 16
3 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф90 PN 16 | бр.
4 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф110 PN 16 | бр.
5 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф160 PN 16 | бр.
6 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф200 PN 16 | бр.
7 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф250 PN 16 | бр.
8 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф315 PN 16 | бр.
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 16
9 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф90 PN 16 | бр.
10 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф110 PN 16 | бр.
11 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф125 PN 16 | бр.
12 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф140 PN 16 | бр.
13 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф160 PN 16 | бр.
14 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф180 PN 16 | бр.
15 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф200 PN 16 | бр.
16 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф225 PN 16 | бр.
17 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф250 PN 16 | бр.
18 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф280 PN 16 | бр.
19 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф315 PN 16 | бр.
PE Намалител електрозаваряем
20 | PE Намалител електрозаваряем Ф90x63 PN 16 | бр.
21 | PE Намалител електрозаваряем Ф110x63 PN 16 | бр.
22 | PE Намалител електрозаваряем Ф160x90 PN 16 | бр.
23 | PE Намалител електрозаваряем Ф160x125 PN 16 | бр.
24 | PE Намалител електрозаваряем Ф200x160 PN 16 | бр.
PE Намалител Челно заваряем РN16
25 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х90 PN 16 | бр.
26 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х90 PN 16 | бр.
27 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х110 PN 16 | бр.
28 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х90 PN 16 | бр.
29 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х110 PN 16 | бр.
30 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х90 PN 16 | бр.
31 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х110 PN 16 | бр.
32 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х125 PN 16 | бр.
33 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х140 PN 16 | бр.
34 | PE Намалител Челно заваряем Ф200х140 PN 16 | бр.
35 | PE Намалител Челно заваряем Ф200х160 PN 16 | бр.
36 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х160 PN 16 | бр.
37 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х200 PN 16 | бр.
38 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х225 PN 16 | бр.
39 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х160 PN 16 | бр.
40 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х200 PN 16 | бр.
41 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х250 PN 16 | бр.
42 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х225 PN 16 | бр.
PE Тройник Челно заваряем PN 16
43 | PE Тройник Челно заваряем Ф90 PN 16 | бр.
44 | PE Тройник Челно заваряем Ф110 PN 16 | бр.
45 | PE Тройник Челно заваряем Ф125 PN 16 | бр.
46 | PE Тройник Челно заваряем Ф140 PN 16 | бр.
47 | PE Тройник Челно заваряем Ф160 PN 16 | бр.
48 | PE Тройник Челно заваряем Ф200 PN 16 | бр.
49 | PE Тройник Челно заваряем Ф250 PN 16 | бр.
50 | PE Тройник Челно заваряем Ф315 PN 16 | бр.
PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем PN 16
51 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х63х90 PN 16 | бр.
52 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х75х90 PN 16 | бр.
53 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х63х110 PN 16 | бр.
54 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х75х110 PN 16 | бр.
55 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х90х110 PN 16 | бр.
56 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х90х125 PN 16 | бр.
57 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х110х125 PN 16 | бр.
58 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х90х140 PN 16 | бр.
59 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х110х140 PN 16 | бр.
60 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х125х140 PN 16 или комбинация от тройник 140 + редукция 140/125 | бр.
61 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х90х160 PN 16 | бр.
62 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х110х160 PN 16 | бр.
63 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х125х160 PN 16 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/125 | бр.
64 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х140х160 PN 16 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/140 | бр.
65 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х90х180 PN 16 | бр.
66 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х110х180 PN 16 | бр.
67 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х160х180 PN 16 | бр.
68 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х90х200 PN 16 | бр.
69 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х110х200 PN 16 | бр.
70 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х140х200 PN 16 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/140 | бр.
71 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х160х200 PN 16 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/160 | бр.
72 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х90х225 PN 16 | бр.
73 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х110х225 PN 16 | бр.
74 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х160х225 PN 16 | бр.
75 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х110х250 PN 16 | бр.
76 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х160х250 PN 16 | бр.
77 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х200х250 PN 16 или комбинация от тройник 250+ редукция 250/200 | бр.
78 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х160х315 PN 16 | бр.
79 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х110х315 PN 16 | бр.
80 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х200х315 PN 16 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/200 | бр.
81 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х250х315 PN 16 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/250 | бр.
82 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х250х355 PN 16 | бр.
83 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х315х355 PN 16 или комбинация от тройник 355 + редукция 355/315 | бр.
84 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х315х400 PN 16 или комбинация от тройник 400 + редукция 400/315 | бр.
85 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х355х400 PN 16 или комбинация от тройник 400 + редукция 400/355 | бр.
86 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х160х355 PN 16 | бр.
87 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х160х400 PN 16 | бр.
88 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х200х355 PN 16 | бр.
89 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х200х400 PN 16 | бр.
PP Преход външна резба БМВ PN16
90 | PP Преход външна резба БМВ Ф40x1" PN 16 | бр.
PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ PN10
91 | PP Коляно вътрешна резба - БМВ Ф110 х 4" PN 10 | бр.
PP Муфи /редуктуктивни/ БМВ PN16
92 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ ф32 x 20 PN 16 | бр.
93 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф40 х 25 PN 16 | бр.
94 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф50 х 25 PN 16 | бр.
95 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф63 х 32 PN 16 | бр.
PP Тапи PN16
96 | PP Тапи Ф20 PN 16 | бр.
PP Тройник- БМВ PN16
97 | PP Тройник- БМВ Ф20 PN 16 | бр.
PP Водовземни скоби
98 | РР Водовземни скоби 32 / 3/4" PN 16 | бр.
99 | РР Водовземни скоби 50 / 3/4" PN 16 | бр.
100 | РР Водовземни скоби 90 / 3/4" PN 10 | бр.
101 | PP Водовземни скоби 90/1" PN 10 | бр.
102 | РР Водовземна скоба 90x1 1/4 PN 10 | бр.
103 | РР Водовземни скоби 90/1 1/2" PN 10 | бр.
104 | РР Водовземни скоби 90/ 2" PN 10 | бр.
105 | PP Водовземни скоби 110 3/4" PN 10 | бр.
106 | PP Водовземни скоби 110/ 1" PN 10 | бр.
107 | РР Водовземни скоби 110/ 1 1/4" PN 10 | бр.
108 | РР Водовземни скоби 110/ 1 1/2" PN 10 | бр.
109 | РР Водовземни скоби 110/ 2" PN 10 | бр.
110 | РР Водовземни скоби 110/ 3" PN 10 | бр.
111 | РР Водовземни скоби 140/ 1" PN 10 | бр.
112 | РР Водовземни скоби 140/ 2" PN 10 | бр.
113 | РР Водовземни скоби 160/ 1" PN 10 | бр.
114 | РР Водовземни скоби 160/ 2" PN 10 | бр.
115 | РР Водовземни скоби 160/ 3" PN 10 | бр.
116 | РР Водовземни скоби 200/ 2" PN 10 | бр.
117 | РР Водовземни скоби 200/ 3" PN 10 | бр.
118 | РР Водовземни скоби 200/ 4" PN 10 | бр.
PP Тройник външна резба БМВ
119 | РР Тройник външна резба БМВ Ф40x1/2"x40 PN 16 | бр.
120 | РР Тройник външна резба БМВ Ф63x2"x63 PN 16 | бр.
121 | РP Тройник външна резба БМВ ф75x3"x75 PN 10 | бр.
PP Редуктивен Тройник БМВ PN16
122 | PE Тройник /редуктивен/ БМВ Ф63x50x63 PN 16 | бр.
PP Гайка редуктивна PN10
123 | PP Гайка редуктивна 1/2"/ 3/4" PN 10 | бр.
124 | PP Гайка редуктивна 1” x ¾” PN 10 | бр.
125 | PP Гайка редуктивна 1 ¼” x 1” PN 10 | бр.
126 | PP Гайка редуктивна 1 ½” x 1 ¼ “ PN 10 | бр.
127 | PP Гайка редуктивна 2” x 1 ½” PN 10 | бр.
128 | PP Гайка редуктивна 2"/11 / 4" PN 10 | бр.
129 | PP Гайка редуктивна 2 1/2 “ x 2” PN 10 | бр.
130 | PP Гайка редуктивна 4" / 3" PN 10 | бр.
PP Редуктивни нипели
131 | PP Редуктивни нипели ¾” x ½” PN 10 | бр.
132 | PP Редуктивни нипели 1” x ¾” PN 10 | бр.
133 | PP Редуктивни нипели 1 ¼” x 1” PN 10 | бр.
134 | PP Редуктивни нипели 1 ½” x 1 ¼” PN 10 | бр.
135 | PP Редуктивни нипели 2” x 1 ½” PN 10 | бр.
136 | PP Редуктивни нипели 2 ½” x 2” PN 10 | бр.
137 | PP Редуктивни нипели 3” x 2 ½” PN 10 | бр.

## 4
Таблица Производител ОП1
№ | ОПИСАНИЕ | Мерна единица | Производител
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 10
1 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф710 PN 10 | бр.
2 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф800 PN 10 | бр.
3 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф900 PN 10 | бр.
4 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф1000 PN 10 | бр.
PE Коляно на 60° Челно заваряемо PN 10
5 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф710 PN 10 | бр.
6 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф800 PN 10 | бр.
7 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф900 PN 10 | бр.
8 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф1000 PN 10 | бр.
PE Коляно на 45° Челно заваряемо PN 10
9 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф710 PN 10 | бр.
10 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф800 PN 10 | бр.
11 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф900 PN 10 | бр.
12 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф1000 PN 10 | бр.
PE Коляно на 30° Челно заваряемо PN 10
13 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф710 PN 10 | бр.
14 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф800 PN 10 | бр.
15 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф900 PN 10 | бр.
16 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф1000 PN 10 | бр.
PE Намалител Челно заваряем РN10
17 | PE Намалител Челно заваряем Ф710х560 PN 10 | бр.
18 | PE Намалител Челно заваряем Ф710х630 PN 10 | бр.
19 | PE Намалител Челно заваряем Ф800х630 PN 10 | бр.
20 | PE Намалител Челно заваряем Ф800х710 PN 10 | бр.
21 | PE Намалител Челно заваряем Ф900х630 PN 10 | бр.
22 | PE Намалител Челно заваряем Ф900х710 PN 10 | бр.
23 | PE Намалител Челно заваряем Ф900х800 PN 10 | бр.
24 | PE Намалител Челно заваряем Ф1000х710 PN 10 | бр.
25 | PE Намалител Челно заваряем Ф1000х800 PN 10 | бр.
26 | PE Намалител Челно заваряем Ф1000х900 PN 10 | бр.
PE Муфа електрозаваряема PN10
27 | PE Муфа електрозаваряема Ф710 PN 10 | бр.
28 | PE Муфа електрозаваряема Ф800 PN 10 | бр.
29 | PE Муфа електрозаваряема Ф900 PN 10 | бр.
30 | PE Муфа електрозаваряема Ф1000 PN 10 | бр.
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 10
31 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф710 PN 10 | бр.
32 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф800 PN 10 | бр.
33 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф900 PN 10 | бр.
34 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф1000 PN 10 | бр.
Електрозаваряеми седловидни разклонения PN 10
35 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф710/ф90 PN 10 | бр.
36 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф710/ф160 PN 10 | бр.
37 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф800/ф90 PN 10 | бр.
38 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф800/ф160 PN 10 | бр.
39 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф900/ф160 PN 10 | бр.
40 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф900/ф225 PN 10 | бр.
41 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф1000/ф160 PN 10 | бр.
42 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф1000/ф225 PN 10 | бр.