## Ценова Таблица №1
№ | Описание | Период | Брой | Ед. Цена лв. без ДДС | Общо лв. без ДДС
1 | Измерване на мрежата на радиомрежата и издаване на протокол, съдържащ данни с технически параметри на всеки един обект. | Месечно | 1
2 | Проверка състоянието на диспечерския сървър, SCADA софтуера “SCX Server/ Client” и настройки на конфигурациите (на всеки 10 дни). | Месечно | 3
3 | Проверка на състоянието на телеметричните станции и сензорите, свързани с тях в обектите, посочени в Таблица A. | Месечно | 1
4 | Транспорт с високо проходим сервизен автомобил до обектите, посочени в Таблица A. | Месечно | 1
5 | В месечната цена влиза също:
5.1 | До пет реакции за месец. | Месечно | 5
5.2 | Откриване и локализация на повредата, тестване на апаратурата и издаване на протокол. | Месечно | 5
5.3 | След отстраняване на повредата тестване на апаратурата и издаване на протокол. | Месечно | 5
6 | Сервизни услуги:
6.1 | Демонтаж и монтаж на апаратура (включена е в цената за месечната поддръжка). | час | 1
6.2 | Отстраняване на повреда в оборудването (цена за труд за час). | час | 1
Общ сбор:

## Ценова Таблица №2
№ | Основни резервни части-описание | Единична цена в лв. без ДДС
1 | Контролер SCADA Pack 334 Е
2 | Контролер SCADA Pack 350 Е
3 | Радио модем МR 400
4 | Антена 10db 400MHz
5 | GPRS рутер с изход към етернет и gateway с изход към RS 232
6 | GPRS рутер с изход към етернет и Modbus gataway с изход към RS 485
7 | GPRS рутер с изход към етернет и Modbus gataway с изход към RS 485, с 8 цифрови входа и два цифрови изхода-
8 | Аналогов модул с осем входа(4-20mA, o-20mA); 16bit, Modbus(RS 485
Общ сбор

## Ценова Таблица №2А
№ | Допълнителни резервни части-описание | Единична цена в лв. без ДДС
1 | Контролер SCADA Pack 357 E
2 | Контролер SCADA Pack 330 E
3 | Хидростатичен нивомер от 0 до 10м, 4-20 мА
4 | Трансмитер за налягане от 0 до 10 bar, 4-20 мА
5 | Трансмитер за налягане от 0 до 16 bar, 4-20 мА
6 | Трансмитер за налягане от 0 до 25 bar, 4-20 мА
7 | Захранване 12V, 55W - резервирано с акумулатор
8 | Захранване 24V, 55W - резервирано с акумулатор
9 | GPRS антена 3 db
10 | GPRS антена 12 db
11 | Пластмасова кутия 450/380/180 mm
12 | Контролер за соларен модул
13 | Ултразвуков нивомер от 0 до 10 м, 4-20 mA
Общ сбор