## Ceni
ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ
Посочените пределни единични цени са без ДДС.
1. Нови водопроводи и съоръжения
1.1. Монтиране на прави полиетиленови тръбопроводи в траншеи
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на монтираната тръба) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
1 | 1(I)01 | до 40мм | 0.85 м2/м | M | 1.25
2 | 1(I)02 | Ф 50мм | 0.85 м2/м | M | 1.25
3 | 1(I)03 | Ф 63мм | 0.85 м2/м | M | 1.25
4 | 1(I)04 | Ф 75мм | 0.9 м2/м | M | 1.25
5 | 1(I)05 | Ф 90мм | 0.9 м2/м | М | 1.42
6 | 1(I)06 | Ф 110мм | 0.9 м2/м | M | 1.42
7 | 1(I)07 | Ф 125мм | 0.9 м2/м | M | 1.42
8 | 1(I)08 | Ф 140мм | 0.9 м2/м | M | 1.42
9 | 1(I)09 | Ф 160мм | 1.0 м2/м | M | 1.42
10 | 1(I)10 | Ф 200мм | 1.0 м2/м | M | 1.59
11 | 1(I)11 | Ф 225мм | 1.0 м2/м | M | 1.59
12 | 1(I)12 | Ф 250мм | 1.1 м2/м | M | 1.59
13 | 1(I)13 | Ф 315мм | 1.1 м2/м | M | 1.78
14 | 1(I)14 | Ф 400мм | 1.2 м2/м | M | 17.73
15 | 1(I)15 | Ф 500мм | 1.6 м2/м | M | 24.31
16 | 1(I)16 | Ф 630мм | 1.7 м2/м | M | 31.47
1.2.Монтиране на колена на полиетиленови тръбопроводи в изкопи / включително връзките с правите участъци /
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на монтираната тръба и характеристики на монтираната фасонна част) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
17 | 1(II)01 | ПЕ Коляно на БМВ ф 40мм, 50мм и 63мм | Не се прилага | Бр. | 1.96
18 | 1(II)02 | ПЕ Коляно на БМВ ф 75мм, 90мм и 110 мм | Не се прилага | Бр. | 8.9
19 | 1(II)03 | ПЕ коляно, заваряемо - ф90 мм | Не се прилага | Бр. | 25.4
20 | 1(II)04 | ПЕ коляно, заваряемо - ф110 мм | Не се прилага | Бр. | 33.83
21 | 1(II)05 | ПЕ коляно, заваряемо - ф125 мм | Не се прилага | Бр. | 38.6
22 | 1(II)06 | ПЕ коляно, заваряемо - ф140 мм | Не се прилага | Бр. | 38.6
23 | 1(II)07 | ПЕ коляно, заваряемо - ф160 мм | Не се прилага | Бр. | 43.41
24 | 1(II)08 | ПЕ коляно, заваряемо - ф200 мм | Не се прилага | Бр. | 55.85
25 | 1(II)09 | ПЕ коляно, заваряемо - ф225 мм | Не се прилага | Бр. | 55.85
26 | 1(II)10 | ПЕ коляно, заваряемо - ф250 мм | Не се прилага | Бр. | 69.74
27 | 1(II)11 | ПЕ коляно, заваряемо - ф315 мм | Не се прилага | Бр. | 95.85
28 | 1(II)12 | ПЕ коляно, заваряемо - ф400 мм | Не се прилага | Бр. | 124.5
29 | 1(II)13 | ПЕ коляно, заваряемо - ф500 мм | Не се прилага | Бр. | 158.15
30 | 1(II)14 | ПЕ коляно, заваряемо - ф630 мм | Не се прилага | Бр. | 195.22
1.3. Монтиране на съединители, преходници и обслужващи тройници в траншеи
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на монтираната тръба и характеристики на монтираната фасонна част) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
Прави съединители /само за връзка в прави участъци/
31 | 1(III)01 | Ф40мм,ф50мм , ф63мм и ф75мм - механични | Не се прилага | Бр. | 1.78
32 | 1(III)02 | Ф40мм, ф50мм, ф63мм и ф75мм - електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 7.11
33 | 1(III)03 | Ф90 мм електрозаваряеми или механични | Не се прилага | Бр. | 12.45
34 | 1(III)04 | Ф110мм електрозаваряеми или механични | Не се прилага | Бр. | 16.01
35 | 1(III)05 | Ф125мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 17.79
36 | 1(III)06 | Ф140мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 21.34
37 | 1(III)07 | Ф160мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 23.12
38 | 1(III)08 | Ф200мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 26.67
39 | 1(III)09 | Ф225мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 26.67
40 | 1(III)10 | Ф250мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 35.57
41 | 1(III)11 | Ф 315мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 42.69
42 | 1(III)12 | Ф 400мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 58.8
43 | 1(III)13 | Ф 500мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 72.74
44 | 1(III)14 | Ф 630мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 84.31
Челни заварки на тръби /само за връзка в прави участъци/
45 | 1(III)15 | Ф 40 мм, ф 50 мм , ф 63 мм и ф 75 мм | Не се прилага | Бр. | 10.67
46 | 1(III)16 | Ф 90 мм | Не се прилага | Бр. | 17.79
47 | 1(III)17 | Ф 110 мм | Не се прилага | Бр. | 23.12
48 | 1(III)18 | Ф 125 мм | Не се прилага | Бр. | 26.67
49 | 1(III)19 | Ф 140 мм | Не се прилага | Бр. | 30.24
50 | 1(III)20 | Ф 160 мм | Не се прилага | Бр. | 32.01
51 | 1(III)21 | Ф 200 мм | Не се прилага | Бр. | 35.57
52 | 1(III)22 | Ф 225 мм | Не се прилага | Бр. | 35.57
53 | 1(III)23 | Ф 250 мм | Не се прилага | Бр. | 49.81
54 | 1(III)24 | Ф 315мм | Не се прилага | Бр. | 60.49
55 | 1(III)25 | Ф 400мм | Не се прилага | Бр. | 74.97
56 | 1(III)26 | Ф 500мм | Не се прилага | Бр. | 93.72
57 | 1(III)27 | Ф 630мм | Не се прилага | Бр. | 191.88
Намалители / включително връз-ките с правите участъци /
58 | 1(III)28 | ф50/ф40мм електрозаваряеми или механични | Не се прилага | Бр. | 8.9
59 | 1(III)29 | ф63/ф50мм електрозаваряеми или механични | Не се прилага | Бр. | 8.9
60 | 1(III)30 | ф90/ф63мм електрозаваряеми или механични | Не се прилага | Бр. | 28.47
61 | 1(III)31 | ф125/ф90 мм ; ф110/ф90 мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 26.67
62 | 1(III)32 | ф160/ф110 мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 37.35
63 | 1(III)33 | ф 225 / 160 мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 53.37
64 | 1(III)34 | ф 315 / 225 мм електрозаваряеми | Не се прилага | Бр. | 72.93
Намалители /включително връзките с правите участъци /
65 | 1(III)35 | ф125/ф90 мм; ф110/ф90 мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 29.18
66 | 1(III)36 | ф140/ф125 мм; ф140/ф110 мм; ф140/ф90 мм; ф160/ф140 мм; ф160/ф125 мм; ф160/ф110 мм; ф160/ф90 мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 38.9
67 | 1(III)37 | ф225 /ф160 мм; ф225 / ф 200мм; ф200/ф160мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 58.67
68 | 1(III)38 | ф 250/ф200 мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 72.31
69 | 1(III)39 | ф315/ф250мм; ф315/ф225мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 99.36
70 | 1(III)40 | ф400/ф250мм; ф400/ф225мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 123.33
71 | 1(III)41 | ф400/ф315мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 123.33
72 | 1(III)42 | ф500/ф250мм; ф500/ф315мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 157.02
73 | 1(III)43 | ф500/ф400мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 157.02
74 | 1(III)44 | ф630/ф400мм; ф630/ф315мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 196.32
75 | 1(III)45 | ф630/ф500мм на челна заварка | Не се прилага | Бр. | 196.32
1.4. Монтаж на СК на РЕ водопровод / включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и указателна табелка /
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на тръбата на която се монтира крана) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
76 | 1(IV)01 | До Ф 63 мм | Не се прилага | Бр. | 33.12
77 | 1(IV)02 | ф 90 мм | Не се прилага | Бр. | 35.44
78 | 1(IV)03 | ф110 мм и ф 125 мм | Не се прилага | Бр. | 42.85
79 | 1(IV)04 | ф140 мм и ф160мм | Не се прилага | Бр. | 50.36
80 | 1(IV)05 | ф200 мм и ф 225мм | Не се прилага | Бр. | 54.55
81 | 1(IV)06 | ф250 мм и ф 315мм | Не се прилага | Бр. | 78.12
82 | 1(IV)07 | ф400 | Не се прилага | Бр. | 242.26
83 | 1(IV)08 | ф500 | Не се прилага | Бр. | 296.53
84 | 1(IV)09 | ф630 | Не се прилага | Бр. | 379.46
1.5. Монтаж на ПХ 70/80 / включително укрепване на охранително гърне и указателна табелка /
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
85 | 1(V)01 | ПХ 70/80 мм | 1.5 м2 | Бр. | 39.14
1.6. Монтиране на чугунен тръбопровод в траншеи
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на монтира-ната тръба) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
86 | 1(VI)01 | Ф 80мм | 0.9 м2/м | M | 4.4
87 | 1(VI)02 | Ф 100мм | 0.9 м2/м | M | 4.92
88 | 1(VI)03 | Ф 150мм | 1.0 м2/м | M | 9.86
89 | 1(VI)04 | Ф 200мм | 1.0 м2/м | M | 10.55
90 | 1(VI)05 | Ф 250мм | 1.1 м2/м | M | 14.42
91 | 1(VI)06 | Ф 300мм | 1.1 м2/м | M | 16.18
92 | 1(VI)07 | Ф 350мм | 1.2 м2/м | M | 19.05
93 | 1(VI)08 | Ф 400мм | 1.2 м2/м | M | 20.91
94 | 1(VI)09 | Ф 450мм | 1.2 м2/м | M | 22.79
95 | 1(VI)10 | Ф 500мм | 1.6 м2/м | M | 24.66
96 | 1(VI)11 | Ф 600мм | 1.7 м2/м | M | 26.53
1.7. Монтиране на чугунени фасонни части /колена-всички радиуси, жиба, намалители, редуктори, тройници, ПФГ, ПФМ, фланшов адаптор, демонтажна връзка и др./ на чугунен тръбопровод в траншеи
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на фасонните части) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
97 | 1(VII)01 | ф80мм | Не се прилага | Бр. | 8.44
98 | 1(VII)02 | ф100мм | Не се прилага | Бр. | 8.44
99 | 1(VII)03 | ф150мм | Не се прилага | Бр. | 17.59
100 | 1(VII)04 | ф200мм | Не се прилага | Бр. | 19.35
101 | 1(VII)05 | ф250мм | Не се прилага | Бр. | 26.37
102 | 1(VII)06 | Ф300мм | Не се прилага | Бр. | 29.9
103 | 1(VII)07 | Ф350мм | Не се прилага | Бр. | 35.55
104 | 1(VII)08 | Ф400мм | Не се прилага | Бр. | 39.28
105 | 1(VII)09 | Ф500мм | Не се прилага | Бр. | 43.02
106 | 1(VII)10 | Ф600мм | Не се прилага | Бр. | 46.77
1.8. Монтаж на СК на чугунен водопровод / включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и указателна табела /
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на тръбата на която се монтира крана) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
107 | 1(XVIII)01 | ф 80мм | Не се прилага | Бр. | 47.48
108 | 1(XVIII)02 | ф100мм | Не се прилага | Бр. | 51
109 | 1(XVIII)03 | ф150мм | Не се прилага | Бр. | 63.31
110 | 1(XVIII)04 | ф200мм | Не се прилага | Бр. | 70.35
111 | 1(XVIII)05 | ф250мм | Не се прилага | Бр. | 87.92
112 | 1(XVIII)06 | ф300мм | Не се прилага | Бр. | 100.24
113 | 1(XVIII)07 | ф400мм | Не се прилага | Бр. | 119.79
114 | 1(XVIII)08 | ф500мм | Не се прилага | Бр. | 132.89
115 | 1(XVIII)09 | ф600мм | Не се прилага | Бр. | 145.98
1.9. Монтаж на полиетиленов тръбопровод посредством къртица или направлявано сондиране.
Цената да включва и направа на челни заварки за тръби на пръчки.
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на монтираната тръба) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
116 | 1(IX)01 | Ф 25мм; Ф 32мм; Ф 40мм | Не се прилага | M | 52.76
117 | 1(IX)02 | Ф 50мм; Ф 63мм | Не се прилага | M | 59.8
118 | 1(IX)01 | Ф 75мм | Не се прилага | M | 75.6
119 | 1(IX)02 | Ф 90мм | Не се прилага | M | 91.43
120 | 1(IX)01 | Ф 110мм | Не се прилага | M | 123.09
121 | 1(IX)02 | Ф 125мм | Не се прилага | M | 151.23
122 | 1(IX)01 | ф140 мм и ф 160мм | Не се прилага | M | 177.6
123 | 1(IX)02 | ф200 мм и ф 225мм | Не се прилага | M | 196.94
124 | 1(IX)01 | ф250 мм и ф 315мм | Не се прилага | M | 223.32
125 | 1(IX)02 | ф400 мм | Не се прилага | M | 265.8
126 | 1(IX)01 | ф500 мм | Не се прилага | M | 293.89
127 | 1(IX)02 | ф630 мм | Не се прилага | M | 321.96
1.10. Монтиране на стоманен тръбопровод в траншеи
Цената да включва направата на заварки при връзките по диаметъра на тръбите, двустранно. Фасонните части по тръбопроводите (колена, тройници, кръстачки и преходи) са включени в монтажа на тръбите и за тях не се предвижда монтаж отделно. Дължината на тръбопроводите обхваща и съответно в един линеен метър се включва: дължината на правия участък от тръбите; дължината на тръбните колена, измерени по средната ос; дължината на тройниците, измерена и в двете им направления; дължината на кръстачките измерена и в двете им направления; дължината на намалителите.
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на монтираната тръба) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
128 | 1(X)01 | Монтаж на стом.тръби ≤ ф100 вкл.заварка | 0.9 м2/м | M | 26.25
129 | 1(X)02 | Монтаж на стом.тръби ≤ф150 вкл.заварка | 1.0 м2/м | M | 35.27
130 | 1(X)03 | Монтаж на стом.тръби ≤ф200 вкл.заварка | 1.0 м2/м | M | 38.13
131 | 1(X)04 | Монтаж на стом.тръби ≤ ф250 вкл.заварка | 1.1 м2/м | M | 40.47
132 | 1(X)05 | Монтаж на стом.тръби ≤ф300 вкл.заварка | 1.1 м2/м | M | 43.84
133 | 1(X)06 | Монтаж на стом.тръби ≤ ф350 вкл.заварка | 1.2 м2/м | M | 50.05
134 | 1(X)07 | Монтаж на стом.тръби ≤ф400 вкл.заварка | 1.2 м2/м | M | 52.01
135 | 1(X)08 | Монтаж на стом.тръби ≤ ф500 вкл.заварка | 1.6 м2/м | M | 60.37
136 | 1(X)09 | Монтаж на стом.тръби ≤ ф600 вкл.заварка | 1.7 м2/м | M | 74.02
1.17. Монтиране на стоманени обсадни тръби в изкоп
Цената да включва направата на заварки при връзките по диаметъра на тръбите, двустранно. Фасонните части по тръбопроводите (колена, тройници, кръстачки и преходи) са включени в монтажа на тръбите и за тях не се предвижда монтаж отделно. Дължината на тръбопроводите обхваща и съответно в един линеен метър се включва: дължината на правия участък от тръбите; дължината на тръбните колена, измерени по средната ос; дължината на тройниците, измерена и в двете им направления; дължината на кръстачките измерена и в двете им направления; дължината на намалителите.
№ по ред | Позиция | Описание (външен диаметър на монтираната тръба) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
137 | 1(XI)01 | Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп ≤ ф100 вкл.заварка | 0.9 м2/м | M | 13.92
138 | 1(XI)02 | Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп ≤ ф250 вкл.заварка | 1.1 м2/м | M | 24.77
139 | 1(XI)03 | Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп ≤ ф500 вкл.заварка | 1.6 м2/м | M | 38.6
140 | 1(XI)04 | Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп ≤ ф600 вкл.заварка | 1.7 м2/м | M | 47.09
2. Монтажни работи по съществуващи водопрводи
2.1. Монтаж на ПХ 70/80. / включително укрепване на охранително гърне и указателна табела /
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
141 | 2(I)01 | ПХ 70/80 | 1.5 m2 | Бр. | 49.81
2.2. Монтаж на водовземни скоби върху съществуващи водопроводи (всички видове водопроводи )
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на тръбата) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
142 | 2(II)01 | до 80мм | Не се прилага | Бр. | 19.57
143 | 2(II)02 | ф 100, ф125 и ф 150 мм | Не се прилага | Бр. | 21.34
144 | 2(II)03 | Ф200, ф 250 мм | Не се прилага | Бр. | 28.47
145 | 2(II)04 | ф 300 мм | Не се прилага | Бр. | 32.01
146 | 2(II)05 | ф 350 мм и ф 400 мм | Не се прилага | Бр. | 35.57
147 | 2(II)06 | ф 500 мм и ф600 мм | Не се прилага | Бр. | 39.14
2.3. Монтаж на отклонение със спирателни кранове от съществуващ водопровод (стомана, чугун, етернит или полиетилен)
Цена за монтаж на тройник и СК и всички връзки към правите участъци, отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с монтажа на отклонението. Цената важи и при направа на отклонение с водовземна скоба и включва разходите за пробиване под налягане. При монтаж на отклонение без СК се ползва същата ценова таблица, като площите на изкопа се запазват, а цените се намаляват с 20%.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
Монтаж на отклонение с диаметър ф” “ на водопровод ф “ “ с монтаж на 1бр. СК (всички работи по възела вклю-чително връзките с правите участъци, укрепване на тройник, СК и охра-нително гърне, монтаж на указателна табела, направа на опорни блокове)
148 | 2(III)01 | Отклонение ф63/ водопровод ф 60 | 1,78m2 | Бр. | 176.15
149 | 2(III)02 | Отклонение ф63/ водопровод ф 80 | 1,96m2 | Бр. | 192.85
150 | 2(III)03 | Отклонение ф63/ водопровод ф 100 | 2,00m2 | Бр. | 209.5
151 | 2(III)04 | Отклонение ф63/ водопровод ф 150 | 2,36m2 | Бр. | 230.18
152 | 2(III)05 | Отклонение ф63/ водопровод ф 200 | 2,67m2 | Бр. | 260.02
153 | 2(III)06 | Отклонение ф63/ водопровод ф 250 | 2,96m2 | Бр. | 274.6
154 | 2(III)07 | Отклонение ф63/ водопровод ф 300 | 3,20m2 | Бр. | 300.73
155 | 2(III)08 | Отклонение ф63/ водопровод ф 350 | 3,44m2 | Бр. | 315.81
156 | 2(III)09 | Отклонение ф63/ водопровод ф 400 | 3,68m2 | Бр. | 341.12
157 | 2(III)10 | Отклонение ф90/ водопровод ф 80 | 2,05m2 | Бр. | 246.9
158 | 2(III)11 | Отклонение ф90/ водопровод ф 100 | 2,10m2 | Бр. | 261.19
159 | 2(III)12 | Отклонение ф90/ водопровод ф 150 | 2,45m2 | Бр. | 294.73
160 | 2(III)13 | Отклонение ф90/ водопровод ф 200 | 2,76m2 | Бр. | 328.67
161 | 2(III)14 | Отклонение ф90/ водопровод ф 250 | 3,05m2 | Бр. | 348.44
162 | 2(III)15 | Отклонение ф90/ водопровод ф 300 | 3,30m2 | Бр. | 378.63
163 | 2(III)16 | Отклонение ф90/ водопровод ф 350 | 3,55m2 | Бр. | 396.29
164 | 2(III)17 | Отклонение ф90/ водопровод ф 400 | 3,80m2 | Бр. | 444.84
165 | 2(III)18 | Отклонение ф110/ водопровод ф 100 | 2,13m2 | Бр. | 357.18
166 | 2(III)19 | Отклонение ф110/ водопровод ф 150 | 2,48m2 | Бр. | 345.09
167 | 2(III)20 | Отклонение ф110/ водопровод ф 200 | 2,79m2 | Бр. | 412.32
168 | 2(III)21 | Отклонение ф110/ водопровод ф 250 | 3,08m2 | Бр. | 451.98
169 | 2(III)22 | Отклонение ф110/ водопровод ф 300 | 3,40m2 | Бр. | 484.1
170 | 2(III)23 | Отклонение ф110/ водопровод ф 350 | 3,72m2 | Бр. | 518.84
171 | 2(III)24 | Отклонение ф110/ водопровод ф 400 | 4,04m2 | Бр. | 552.3
172 | 2(III)25 | Отклонение ф160/ водопровод ф 150 | 2,65m2 | Бр. | 496.96
173 | 2(III)26 | Отклонение ф160/ водопровод ф 200 | 2,96m2 | Бр. | 538.98
174 | 2(III)27 | Отклонение ф160/ водопровод ф 250 | 3,27m2 | Бр. | 569.73
175 | 2(III)28 | Отклонение ф160/ водопровод ф 300 | 3,60m2 | Бр. | 627.53
176 | 2(III)29 | Отклонение ф160/ водопровод ф 350 | 3,93m2 | Бр. | 671.92
177 | 2(III)30 | Отклонение ф160/ водопровод ф 400 | 4,26m2 | Бр. | 652.06
178 | 2(III)31 | Отклонение ф160/ водопровод ф 500 | 4,59m2 | Бр. | 697.33
179 | 2(III)32 | Отклонение ф200/ водопровод ф 200 | 3,10m2 | Бр. | 627.73
180 | 2(III)33 | Отклонение ф200/ водопровод ф 300 | 3,44m2 | Бр. | 693.97
181 | 2(III)34 | Отклонение ф200/ водопровод ф 350 | 3.78 m2 | Бр. | 735.58
182 | 2(III)35 | Отклонение ф200/ водопровод ф 400 | 4.12 m2 | Бр. | 717.81
183 | 2(III)36 | Отклонение ф200/ водопровод ф 500 | 4.46 m2 | Бр. | 753.67
184 | 2(III)37 | Отклонение ф200/ водопровод ф 600 | 4.80 m2 | Бр. | 806.7
185 | 2(III)38 | Отклонение ф315/ водопровод ф 300 | 3,55m2 | Бр. | 783.54
186 | 2(III)39 | Отклонение ф315/ водопровод ф 350 | 3,89m2 | Бр. | 764.9
187 | 2(III)40 | Отклонение ф315/ водопровод ф 400 | 4,23m2 | Бр. | 790.17
188 | 2(III)41 | Отклонение ф315/ водопровод ф 500 | 4,57m2 | Бр. | 842.24
189 | 2(III)42 | Отклонение ф315/ водопровод ф 600 | 4,91m2 | Бр. | 835.42
190 | 2(III)43 | Отклонение ф400/ водопровод ф 400 | 4,57m2 | Бр. | 780.95
191 | 2(III)44 | Отклонение ф400/ водопровод ф 500 | 4,91m2 | Бр. | 817.84
192 | 2(III)45 | Отклонение ф400/ водопровод ф 600 | 5,25m2 | Бр. | 858.41
193 | 2(III)46 | Отклонение ф500/ водопровод ф 500 | 5,25m2 | Бр. | 851.41
194 | 2(III)47 | Отклонение ф500/ водопровод ф 600 | 5,59m2 | Бр. | 934.9
195 | 2(III)48 | Отклонение ф630/ водопровод ф 600 | 5,59m2 | Бр. | 963.05
2.4. Монтаж на СК на чугунен, стоманен или етернитов водопровод и РЕ водопровод/ включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и указателна табела /
| Позиция | Описание (диаметър на тръбата на която се монтира крана) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
196 | 2(IV)01 | до ф50мм | 2.60 м2 | Бр. | 113.62
197 | 2(IV)02 | ф 65мм | 2.90 м2 | Бр. | 117.36
198 | 2(IV)03 | ф 80мм | 3.50 м2 | Бр. | 151.47
199 | 2(IV)04 | ф100мм , ф125мм | 3.50 м2 | Бр. | 210.25
200 | 2(IV)05 | ф150мм | 3.50 м2 | Бр. | 263.46
201 | 2(IV)06 | ф200мм | 4.00 м2 | Бр. | 346.75
202 | 2(IV)07 | ф250мм | 4.50 м2 | Бр. | 455.58
203 | 2(IV)08 | ф300мм | 4.50 м2 | Бр. | 514.37
204 | 2(IV)09 | ф350мм | 4.80 м2 | Бр. | 580.49
205 | 2(IV)10 | ф400мм | 5.70 м2 | Бр. | 647.71
206 | 2(IV)11 | ф500мм | 7.00 м2 | Бр. | 790.52
207 | 2(IV)12 | ф600мм | 8.40 м2 | Бр. | 916.37
3.1.Прекъсване на уличен водопровод или СВО. (Прекъсването на СВО-то е без съпъствуваща подмяна или изграждане на ново СВО)
Цена за прекъсване на уличен водопровод или СВО, отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията. Цената за ремонта се отнася за всички видове водопроводи (етернит, стомана, чугун и полиетилен).
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на прекъсвания водопровод) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
208 | 3(I)01 | До Ф 60 мм | 3.0 м2 | Бр. | 210.1404
209 | 3(I)02 | Ф 80 мм | 3.5 м2 | Бр. | 222.9924
210 | 3(I)03 | Ф 100 мм | 3.5 м2 | Бр. | 242.3214
211 | 3(I)04 | Ф 125 мм | 3.5 м2 | Бр. | 244.8918
212 | 3(I)05 | Ф 150 мм | 3.5 м2 | Бр. | 251.0118
213 | 3(I)06 | Ф 175 мм | 4.2 м2 | Бр. | 259.7838
214 | 3(I)07 | Ф 200 мм | 4.2 м2 | Бр. | 272.4114
215 | 3(I)08 | Ф 225 мм | 4.2 м2 | Бр. | 282.9582
216 | 3(I)09 | Ф 250 мм | 4.2 м2 | Бр. | 298.4316
217 | 3(I)10 | Ф 300 мм | 4.2 м2 | Бр. | 330.2862
218 | 3(I)11 | Ф 350 мм | 4.9 м2 | Бр. | 354.1644
219 | 3(I)12 | Ф 400 мм | 5.6 м2 | Бр. | 381.429
220 | 3(I)13 | Ф 450 мм | 5.6 м2 | Бр. | 415.9152
221 | 3(I)14 | Ф 500 мм | 6.3 м2 | Бр. | 446.4234
222 | 3(I)15 | Ф 600 мм | 7,0 м2 | Бр. | 473.1882
3.2.Ремонт на съществуващ водопровод чрез монтаж на аварийна скоба или направа на заварка или чрез подмяна на парче
Цена за монтаж на аварийна скоба, направа на заварка или монтаж на тръби включително направа на връзките, отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията.
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на ремонти-раната тръба) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
223 | 3(II)01 | До ф65мм | 3.5 м2 | Бр. | 196.2071
224 | 3(II)02 | Ф 80мм | 3.5 м2 | Бр. | 208.2071
225 | 3(II)03 | Ф 100мм | 3.5 м2 | Бр. | 226.2557
226 | 3(II)04 | Ф 125мм | 3.5 м2 | Бр. | 228.6543
227 | 3(II)05 | Ф 150мм | 3.5 м2 | Бр. | 234.3686
228 | 3(II)06 | Ф 175мм | 4.2 м2 | Бр. | 242.5571
229 | 3(II)07 | Ф 200мм | 4.2 м2 | Бр. | 254.3543
230 | 3(II)08 | Ф 225мм | 4.2 м2 | Бр. | 264.2
231 | 3(II)09 | Ф 250мм | 4.2 м2 | Бр. | 278.6457
232 | 3(II)10 | Ф 300мм | 4.2 м2 | Бр. | 308.3857
233 | 3(II)11 | Ф 350мм | 4.9 м2 | Бр. | 330.6886
234 | 3(II)12 | Ф 400мм | 5.6 м2 | Бр. | 356.1414
235 | 3(II)13 | Ф 450мм | 5.6 м2 | Бр. | 388.3386
236 | 3(II)14 | Ф 500мм | 6.3 м2 | Бр. | 416.83
237 | 3(II)15 | Ф 600мм | 7.0 м2 | Бр. | 441.8157
4. Спирателни кранове и пожарни хидранти
4.1. Смяна на СК разположен в шахта
Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК,почистване и изпомпване на водата от шахтата, ако е необходимо и други помощни операции необходими за подмяната. Цената не важи за спирателни кранове на водомерни възли, а само за спирателни кранове по водопроводната мрежа.
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на монтирания кран) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
238 | 4(І)01 | СК 50 и 65 мм | Не се прилага | Бр. | 146.48
239 | 4(І)02 | СК 80 мм | Не се прилага | Бр. | 198.94
240 | 4(І)03 | СК 100 и 125 мм | Не се прилага | Бр. | 271.5
241 | 4(І)04 | СК 150 мм | Не се прилага | Бр. | 381.96
242 | 4(І)05 | СК 200 мм | Не се прилага | Бр. | 545.51
243 | 4(І)06 | СК 250 мм | Не се прилага | Бр. | 667.3
244 | 4(І)07 | СК 300 мм | Не се прилага | Бр. | 797.53
245 | 4(І)08 | СК 350 мм | Не се прилага | Бр. | 905.03
246 | 4(І)09 | СК 400 мм | Не се прилага | Бр. | 1016.94
247 | 4(І)10 | СК 500 мм | Не се прилага | Бр. | 1274.95
248 | 4(І)11 | СК 600mm | Не се прилага | Бр. | 1472.87
4.2.Смяна на СК на съществуващ водопровод
Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК (ТСК) , отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията, включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и указателна табела.
№ по ред | Позиция | Описание (диаметър на монтира-ния кран) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
249 | 4(ІI)01 | СК до ф 50мм | 2.60 м2 | Бр. | 152.5
250 | 4(ІI)02 | СК 65 мм | 2.60 м2 | Бр. | 163.94
251 | 4(ІI)03 | СК 80 мм | 3.50 м2 | Бр. | 215.23
252 | 4(ІI)04 | СК 100 и 125 мм | 3.50 м2 | Бр. | 265.94
253 | 4(ІI)05 | СК 150 мм | 3.50 м2 | Бр. | 354.69
254 | 4(ІI)06 | СК 200 мм | 4.00 м2 | Бр. | 461.38
255 | 4(ІI)07 | СК 250 мм | 4.50 м2 | Бр. | 571.86
256 | 4(ІI)08 | СК 300 мм | 4.50 м2 | Бр. | 661.26
257 | 4(ІI)09 | СК 350 мм | 4.80 м2 | Бр. | 755.55
258 | 4(ІI)10 | СК 400 мм | 5.70 м2 | Бр. | 859.34
259 | 4(ІI)11 | СК 500mm | 7.00 м2 | Бр. | 1064.89
260 | 4(ІI)12 | СК 600mm | 8.40 м2 | Бр. | 1194.78
261 | 4(ІI)13 | СК 700mm | 8.40 м2 | Бр. | 1490.9
262 | 4(ІI)14 | СК 800mm | 9.80 м2 | Бр. | 1691.1
4.3. Смяна на ПХ 70/80
Цена за демонтаж на съществуващ и монтаж на нов ПХ (ПХ и СК) , отстраняването на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа, ако е необходимо и други помощни операции, свързани с отстраняването на аварията, включително опорен блок, монтаж и укрепване на охранително гърне и указателна табела.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
263 | 4(ІII)01 | ПХ 70/80 мм | 3.00 м2 | Бр. | 137.52
264 | 4(III)02 | ПХ 70/80 мм и СК към него | 3.40 м2 | Бр. | 224.59
4.4.Ремонт на арматури(СК и ПХ)
Цена за всички видове ремонт (ремонт на салник, подмяна на болтове и шпилки на фланци, ремонт на шибър) на фланшови спирателни кранове и пожарни хидранти, монтаж на шиш и гърне, отстраняване на всички негодни материали, спиране и пускане на водоподаването, изпомпване на водата от изкопа или шахтата и всички други операции, необходими за отстраняване на аварията. Стойността на лоената набивка, като материал е включена в цената. Цената не важи за цолови СК. Когато се извършва САМО монтаж на шиш или гърне или се използуват позиции 4(IV)01 и 4(IV)02.
№ по ред | Позиция | Описание ( диаметър на СК или ПХ) | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
265 | 4 (IV) 01 | Монтаж на гърне на СК | 0,40 м2 | Бр. | 34.25
266 | 4 (IV) 02 | Монтаж на шиш на СК | 2,24 м2 | Бр. | 30.46
267 | 4 (IV) 03 | Ф 50, ф60, ф 65 и ф 80 mm | 2,24 м2 | Бр. | 160.96
268 | 4 (IV) 04 | Ф 100, ф 125 и ф 150 mm | 2,24 м2 | Бр. | 203.52
269 | 4 (IV) 05 | Ф 200, 250 и 300 mm | 3,36 м2 | Бр. | 263.94
270 | 4(IV) 06 | Ф 350, ф 400 и ф 500 mm | 3,36 м2 | Бр. | 297.92
5. Полагане на тръби по метода “Тръба в тръба”
5.1. Полагане на тръба в друга с по-голям диаметър
Почистване, проверка проходимостта и полагане на тръба в съществуващ водопровод (метод “Sliplining”), както е описано:
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкоп | Единица | Пределна единична цена
271 | 5(I)01 | Ф 63 мм / ф 80мм; ф 100мм; ф125 мм; ф 150 мм; ф 200 мм | Не се прилага | M | 62.49
272 | 5(I)02 | Ф 75 мм / ф 100мм; ф125 мм; ф 150 мм; ф 200 мм; ф 250мм | Не се прилага | M | 62.49
273 | 5(I)03 | Ф 90 мм / ф 100мм; ф 125 мм; ф 150 мм; ф 200 мм; ф 250 мм | Не се прилага | M | 109.36
274 | 5(I)04 | Ф 110 мм / ф 125 мм; ф 150 мм; ф 200 мм; ф 250 мм | Не се прилага | M | 76.55
275 | 5(I)05 | Ф 125 мм / ф 150 мм; ф 200 мм; ф 250 мм | Не се прилага | M | 93.74
276 | 5(I)06 | Ф 160 мм / ф 200мм; ф 250 мм | Не се прилага | M | 96.87
277 | 5(I)07 | Ф 200 мм / ф 250мм | Не се прилага | M | 124.99
6. Сервизна дейност
6.1. Ремонтна и друг вид дейност извършвана от специалисти и механизация почасово:
№ по ред | Позиция | Описание | Единица | Пределна единична цена
Специалисти почасово:
278 | 6 (I)01 | Водопроводчик с включен транспорт | Лв/човекочас | 16.38
279 | 6 (I)02 | Заварчик с включен транспорт | Лв/човекочас | 17.6
280 | 6 (I)03 | Супервайзер / Технически ръководител с включен транспорт | Лв/човекочас | 24.86
281 | 6 (I)04 | Общ работник с включен транспорт | Лв/човекочас | 12.43
282 |  | Механизация почасово или на км :
283 | 6 (I)05 | Багер тип CASE-688 | Лв/Машиночас | 67.64
284 | 6 (I)06 | Верижен багер с обем на кофата от 1,0 до 2,0 м3 и възможност за направа на изкопи с дълбочина до 10м | Лв/Машиночас | 136.93
285 | 6(I)07 | Самосвал до 5 т | Лв/км | 1.79
286 | 6(I)08 | Самосвал до 10 т | Лв/км | 2.79
287 | 6 (I)09 | Малък багер | Лв/Машиночас | 50.47
288 | 6 (I)10 | Багер чук | Лв/Машиночас | 73.35
289 | 6 (I)11 | Бордови камион | Лв/км | 1.7
290 | 6 (I)12 | Автокран до 16 т | Лв/Машиночас | 39.85
291 | 6 (I)13 | Агрегат и заваръчен апарат с включен транспорт | Лв/Машиночас | 41.55
292 | 6 (I)14 | Трамбовка с включен транспорт | Лв/машиночас | 12.23
293 | 6 (I)15 | Мотопомпа с включен транспорт | Лв/машиночас | 12.23
6.2. Единични видове работи:
№ по ред | Позиция | Описание | Единица | Пределна единична цена
294 | 6 (ІI)01 | Доставка, транспорт и полагане на бетон всички марки / труд и материали / | м3 | 138.75
295 | 6 (ІI)02 | Доставка, транспорт и направа на кофраж / включително труд и материали / | м2 | 9.6
296 | 6 (IІ)03 | Доставка, транспорт и полагане на циментово-пясъчна замазка 1/ 2 с деб. 2 см – 2 пласта / труд и материали / | м2 | 8.9
297 | 6 (IІ)04 | Доставка, транспорт , заготовка и монтаж на армировка / труд и материали / | кг | 1.59
298 | 6 (IІ)05 | Доставка, транспорт и полагане на хидроизолация /1 усилен пласт воалит на топлобитумно лепило /;/ труд и материали / | м2 | 14.22
299 | 6 (IІ)06 | Доставка, транспорт и изпълнение на зидарски работи по зидове с дебелина над 12 см / труд и материали / | м3 | 120.95
300 | 6 (IІ)07 | Превоз излишни земни маси на депо вкл. механизирано натоварване и разриване на депо | м3 | 18
7. Подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по съгласуван проект.
7.1. Монтаж на сградно отклонение с безизкопна технология
Цената включва монтирането на сградни отклонения с използване на къртица или управляемо сондиране през всякакъв материал (включително скала). Измерваната дължина няма да включва дължината на тръбите, положени в стартови и/или приемни шахти. Цената покрива всички задачи, необходими с цел избягване на нанасянето на повреди по тръби, кабели и други. В случай, че възникне такава повреда, цената на ремонта й ще бъде изцяло за сметка на Подизпълнителя.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
301 | 7(I)01 | Поставяне с безикопна технология на тръби с диаметър ф ≤ 50мм | Не се прилага | M | 45.63
302 | 7(I)02 | Поставяне с безикопна технология на тръби с диаметър между ф 63 и ф90 мм | Не се прилага | М | 58.45
303 | 7(I)03 | Поставяне с безикопна технология на тръби с диаметър ф110 мм и ф125 мм | Не се прилага | М | 85.54
304 | 7(I)04 | Поставяне с безикопна технология на тръби с диаметър от ф 140 мм до ф180 мм | Не се прилага | М | 95.51
305 | 7(I)05 | Поставяне с безикопна технология на тръби с диаметър ф200 мм и ф 225 мм | Не се прилага | М | 105.51
7.2. Монтаж на сградно отклонение в сгради
Цената включва монтирането на сградни отклонения в сгради с всички видове работи необходими за монтаж, укрепване и преминаване през всякакъв вид преградни стени Цената покрива всички дейности, необходими за избягване нанасянето на повреди по тръби, кабели и други. В случай, че възникне такава повреда, цената на ремонта й ще бъде изцяло за сметка на Подизпълнителя.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
306 | 7(II)01 | Монтаж на сградно отклонение в сгради на тръби с диаметър до ф ≤ 50мм | Не се прилага | M | 7.67
307 | 7(II)02 | Монтаж на сградно отклонение в сгради на тръби с диаметър между ф63 и ф90мм | Не се прилага | M | 10.22
308 | 7(II)03 | Монтаж на сградно отклонение в сгради на тръби с диаметър между ф110 и ф160мм | Не се прилага | M | 17.79
309 | 7(II)04 | Монтаж на сградно отклонение в сгради на тръби с диаметър ф200 и ф225мм | Не се прилага | M | 21.34
7.3. Монтаж на водомерен възел (2 бр.СК, водомер, филтър и обратна клапа) в мазета, приземия и водомерни шахти
Следващата цена се отнася до монтиране на водомерен възел на СВО в сграда или шахти, когато тази работа се извършва като част от инсталирането на нови сградни отклонения.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
310 | 7(III)01 | Монтаж на водомерен възел резбови от 3/4" до 1 1/4" | Не се прилага | Бр. | 44.16
311 | 7(III)02 | Монтаж на водомерен възел резбови от 1 1/2" до 2" | Не се прилага | Бр. | 44.16
312 | 7(III)03 | Монтаж на водомерен възел резбови от 2 1/2" до 3" | Не се прилага | Бр. | 64.06
313 | 7(III)04 | Монтаж на водомерен възел (фланшов водомер с диаметър ф 80 ) | Не се прилага | Бр. | 161.09
314 | 7(III)05 | Монтаж на водомерен възел (фланшов водомер с диаметър от ф 100) | Не се прилага | Бр. | 189.36
315 | 7(III)06 | Монтаж на водомерен възел (фланшов водомер с диаметър от ф 150) | Не се прилага | Бр. | 217.62
316 | 7(III)07 | Монтаж на водомерен възел (фланшов водомер с диаметър от ф 200) | Не се прилага | Бр. | 245.88
7.4. Цени за изграждане на нова водомерна шахта
Цената включва изграждането на нова водомерна шахта по приложен детайл (Приложение: "Детайл на водомерна шахта"), без изкопните работи и монтажа на водомерния възел.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
317 | 7(IV)01 | Водомерна шахта за водомер ф 25 мм | Не се прилага | Бр. | 598.85
318 | 7(IV)02 | Водомерна шахта за водомер ф 40 и ф 50 мм | Не се прилага | Бр. | 598.85
319 | 7(IV)03 | Водомерна шахта за водомер ф 65 и ф 100мм | Не се прилага | Бр. | 598.85
320 | 7(IV)04 | Полимерна шахта комплект с водомер ф 20 мм с дистанционно отчитане | Не се прилага | бр | 20.6
7.5. Монтажни работи по тръби и фитинги при подмяна на СВО или изграждане на ново СВО. Монтажни работи по затапване на старо СВО.
Цената включва всички монтажни работи по тръби и фасонни части (включително и монтажа на ТСК), необходими за цялостното изпълнение на СВО-то. Цената е за м' от монтираното СВО (без участъка в сградата). Не са включени: пробиване под налягане, монтажа на линейни участъци по безизкопна технология, в траншеи и в сгради, както и монтажа на водомерен възел. Цената на поз. 7(V)06 включва всички необходими работи за затапване на старо СВО и е за 1 бр.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
321 | 7(V)01 | Монтажни работи при СВО с ф от 25мм до ф 40 мм. | Не се прилага | м | 22.15
322 | 7(V)02 | Монтажни работи при СВО с ф от 50мм до ф 63 мм. | Не се прилага | м | 32.2
323 | 7(V)03 | Монтажни работи при СВО с ф от 75мм до ф 90 мм. | Не се прилага | м | 39.35
324 | 7(V)04 | Монтажни работи при СВО с ф от 110мм до ф 160 мм. | Не се прилага | м | 69.69
325 | 7(V)05 | Монтажни работи при СВО с ф от 200мм и ф 225 мм. | Не се прилага | м | 92.22
326 | 7(V)06 | Монтажни работи за затапване на старо СВО | Не се прилага | бр | 26.42
7.6. Пробиване под налягане
Цената включва направата на връзка под налягане(без спиране на водата). Цената важи при подмяна на СВО или изграждане на ново СВО по съгласуван проект.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
327 | 7(VI)01 | Правене на връзка под налягане с диаметър ≤ 50мм на водопровод с диаметър ≤ 300мм | Не се прилага | Брой | 182.54
328 | 7(VI)02 | Правене на връзка под налягане с диаметър ≤ 50мм на водопровод с диаметър > 300мм | Не се прилага | Брой | 245.75
329 | 7(VI)03 | Правене на връзка под налягане с диаметър>50мм на водопровод с диаметър ≤ 300мм | Не се прилага | Брой | 307.36
330 | 7(VI)04 | Правене на връзка под налягане с диаметър > 50мм на водопровод с диаметър > 300мм | Не се прилага | Брой | 327.06
8.Земни работи и настилки
8.1. Разрушаване и възстановяване на повърхности
Изкопаване за разрушаване и окончателно възстановяване на повърхност, както следва, и отстраняване на излишни и негодни материали. Цена на кв.м.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
331 | 8(I)01 | Тревна площ | Не се прилага | M2 | 10.14
332 | 8(I)02 | Пешеходна алея – тип 1 | Не се прилага | M2 | 48.97
333 | 8(I)03 | Пешеходна алея – тип 2 | Не се прилага | M2 | 51.07
334 | 8(I)04 | Пешеходна алея – тип 3 | Не се прилага | M2 | 51.07
335 | 8(I)05 | Пешеходна алея – тип 4 | Не се прилага | M2 | 62.07
336 | 8(I)06 | Път – тип 1 | Не се прилага | M2 | 169.93
337 | 8(I)07 | Път – тип 2 | Не се прилага | M2 | 146.84
338 | 8(I)08 | Път – тип 3 | Не се прилага | M2 | 105.04
339 | 8(I)09 | Път – тип 4 | Не се прилага | M2 | 45.46
340 | 8(I)10 | Бетонов път | Не се прилага | M2 | 59.61
341 | 8(I)11 | Бетонова алея | Не се прилага | M2 | 32.68
8.2. Изкопаване и обратно насипване
Цена на куб.м. базирана на площ на изкопа.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
342 | 8(II)01 | Дълбочина ≤2.0м от Първоначалната повърхност | Не се прилага | M3 | 55.28
343 | 8(II)02 | Дълбочина >2.0м и ≤3.0 м от Първоначалната повърхност | Не се прилага | M3 | 71.79
344 | 8(II)03 | Дълбочина >3.0 м и ≤4.0 м от Първоначалната повърхност | Не се прилага | M3 | 83.49
345 | 8(II)04 | Дълбочина > 4.0 м от Първоначалната повърхност | Не се прилага | M3 | 98.95
8.3. Възстановяване на разрушени покрития
Цените се отнасят за случаи, в които се извършва само възстановяване на разрушени настилки (без съпътстващи строителни дейности). При възстановяване на асфалтови покрития в цената е включено: рязане, изкоп, натоварване и извозване на съществуваща обратна засипка и полагане на битумизиран трошен камък и плътен асфалтобетон (износващ пласт) според техническите изисквания на Правило 3.16 от раздел Б на договора, както и заливане на фугите с битум. При възстановяване на останалите покрития - тротоари и паваж се спазват изискванията на Правило 3.16 от раздел Б на договора. Цената се отнася за 1м2.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
346 | 8(ІII)01 | Пешеходна алея – тип 1 | Не се прилага | M2 | 42.87
347 | 8(ІII)02 | Пешеходна алея – тип 2 | Не се прилага | M2 | 44.97
348 | 8(ІII)03 | Пешеходна алея – тип 3 | Не се прилага | M2 | 44.97
349 | 8(ІII)04 | Пешеходна алея – тип 4 | Не се прилага | M2 | 45.13
350 | 8(ІII)05 | Път – тип 1 | Не се прилага | M2 | 112.66
351 | 8(ІII)06 | Път – тип 2 | Не се прилага | M2 | 101.02
352 | 8(ІII)07 | Път – тип 3 | Не се прилага | M2 | 75.55
353 | 8(ІII)08 | Път – тип 4 | Не се прилага | M2 | 37.32
354 | 8(ІII)09 | Бетонов път | Не се прилага | M2 | 40.5
355 | 8(ІII)10 | Бетонова алея | Не се прилага | M2 | 23.99
8.4. Разрушаване на покрития
Цените се отнасят за случаи, в които се извършва само разрушаване на настилки. В цената е включено: рязане, разрушаване на покритието или демонтиране на плочки, паркинг тела, паваж и подреждане и складирането им до изкопа, натоварване и извозване на материалите от разрушените покрития /асфалт, бетон/. Цената се отнася за 1м2.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
356 | 8(IV)01 | Пешеходна алея – тип 1 | Не се прилага | M2 | 6.1
357 | 8(IV)02 | Пешеходна алея – тип 2 | Не се прилага | M2 | 6.1
358 | 8(IV)03 | Пешеходна алея – тип 3 | Не се прилага | M2 | 6.1
359 | 8(IV)04 | Пешеходна алея – тип 4 | Не се прилага | M2 | 16.94
360 | 8(IV)05 | Път – тип 1 | Не се прилага | M2 | 57.27
361 | 8(IV)06 | Път – тип 2 | Не се прилага | M2 | 45.82
362 | 8(IV)07 | Път – тип 3 | Не се прилага | M2 | 29.49
363 | 8(IV)08 | Път – тип 4 | Не се прилага | M2 | 8.14
364 | 8(IV)09 | Бетонов път | Не се прилага | M2 | 19.11
365 | 8(IV)10 | Бетонова алея | Не се прилага | M2 | 8.69
8.5. Укрепване на гърнета при липса на настилка или в зелени площи
Цените се отнасят за случаи, в които се извършва укрепване на гърнета на ТСК, СК и ПХ при липса на настилка или в зелени площи по приложен детайл (Приложение 7: "Укрепване на спирателен кран", Приложение 8: "Укрепване на пожарен хидрант", Приложение 10: "Укрепване на тротоарен спирателен кран", Приложение 11: "Укрепване на тротоарен спирателен кран в тревни тревнa площ", Приложение 12:"Укрепване на спирателен кран в тревниa площи" от Раздел Д: Приложения). Цената е за монтаж на детайла (включително материали), отстраняването, натоварване и извозване на негодните материалите и други помощни операции, свързани с укрепването. Цената се отнася за 1бр.
№ по ред | Позиция | Описание | Площ на изкопа | Единица | Пределна единична цена
366 | 8(V)01 | Укрепване гърне на ТСК при липса на трайна настилка -по детайл | Не се прилага | бр. | 14.41
367 | 8(V)02 | Укрепване гърне на СК при липса на трайна настилка -по детайл | Не се прилага | бр. | 36.57
368 | 8(V)03 | Укрепване гърне на ПХ 70/80 (при липса на настилка и в зелени площи-по детайл) | Не се прилага | бр. | 76.06
369 | 8(V)04 | Укрепване гърне на ТСК в зелена площ-по детайл | Не се прилага | бр. | 18.73
370 | 8(V)05 | Укрепване гърне на СК при зелена площ-по детайл | Не се прилага | бр. | 47.54
ПРЕДЛАГАНА ОТСТЪПКА |  |  | %