## ОП2 ГРУПА 1
Обособена позиция 2, ГРУПА 1: "Доставка на кабели и проводници" - Ценова таблица
Силови кабели ниско напрежение 0,6/1KV |  |  |  |  | Ед. цена за 1 м. в лв. без ДДС
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/
1 | СВТ | 1 x 1,5 | 1 | 1.5
2 | СВТ | 1 x 2, 5 | 1 | 2.5
3 | СВТ | 1x4 | 1 | 4
4 | СВТ | 1x6 | 1 | 6
5 | СВТ | 1x10 | 1 | 10
6 | СВТ | 1x16 | 1 | 16
7 | СВТ | 1x25 | 1 | 25
8 | СВТ | 1x35 | 1 | 35
9 | СВТ | 1 x 50 | 1 | 50
10 | СВТ | 1 x 70 | 1 | 70
11 | СВТ | 1 x 95 | 1 | 95
12 | СВТ | 1 x 120 | 1 | 120
13 | СВТ | 1 x 150 | 1 | 150
14 | СВТ | 1 x 185 | 1 | 185
15 | СВТ | 1x240 | 1 | 240
16 | СВТ | 1 x 300 | 1 | 300
17 | СВТ | 1 x 400 | 1 | 400
18 | СВТ | 1 x 500 | 1 | 500
19 | СВТ | 2x1,0 | 2 | 1
20 | СВТ | 2x1,5 | 2 | 1.5
21 | СВТ | 2x2,5 | 2 | 2.5
22 | СВТ | 2x4 | 2 | 4
23 | СВТ | 2x6 | 2 | 6
24 | СВТ | 2x10 | 2 | 10
25 | СВТ | 2x16 | 2 | 16
26 | СВТ | 2x25 | 2 | 25
27 | СВТ | 2x35 | 2 | 35
28 | СВТ | 2x50 | 2 | 50
29 | СВТ | 3x1,0 | 3 | 1
30 | СВТ | 3x1,5 | 3 | 1.5
31 | СВТ | 3x2,5 | 3 | 2.5
32 | СВТ | 3x4 | 3 | 4
33 | СВТ | 3x6 | 3 | 6
34 | СВТ | 3x10 | 3 | 10
35 | СВТ | 3x16 | 3 | 16
36 | СВТ | 3x25 | 3 | 25
37 | СВТ | 3x35 | 3 | 35
38 | СВТ | 3x50 | 3 | 50
39 | СВТ | 3x70 | 3 | 70
40 | СВТ | 3x95 | 3 | 95
41 | СВТ | 3x120 | 3 | 120
42 | СВТ | 3x150 | 3 | 150
43 | СВТ | 3x185 | 3 | 185
44 | СВТ | 3x240 | 3 | 240
45 | СВТ | 3x2,5+1,5 | 4 | 2,5 + 1,5
46 | СВТ | 3 x 4+2,5 | 4 | 4 + 2,5
47 | СВТ | 3x6+4 | 4 | 6 + 4
48 | СВТ | 3x10+6 | 4 | 10 + 6
49 | СВТ | 3x16+10 | 4 | 16 + 10
50 | СВТ | 3x25+16 | 4 | 25 + 16
51 | СВТ | 3x35+16 | 4 | 35 + 16
52 | СВТ | 3x50+25 | 4 | 50 + 25
53 | СВТ | 3x70+35 | 4 | 70 + 35
54 | СВТ | 3 x 95 + 50 | 4 | 95 + 50
55 | СВТ | 3 x 120 + 70 | 4 | 120 + 70
56 | СВТ | 3 x 150 + 70 | 4 | 150 + 70
57 | СВТ | 3 x 185 + 95 | 4 | 185 + 95
58 | СВТ | 3 x 240+120 | 4 | 240 + 120
59 | СВТ | 4x1,0 | 4 | 1
60 | СВТ | 4x1,5 | 4 | 1.5
61 | СВТ | 4x2,5 | 4 | 2.5
62 | СВТ | 4x4 | 4 | 4
63 | СВТ | 4x6 | 4 | 6
64 | СВТ | 4x10 | 4 | 10
65 | СВТ | 4x16 | 4 | 16
66 | СВТ | 4x25 | 4 | 25
67 | СВТ | 4x35 | 4 | 35
68 | СВТ | 4x50 | 4 | 50
69 | СВТ | 4x70 | 4 | 70
70 | СВТ | 4x95 | 4 | 95
71 | СВТ | 4x120 | 4 | 120
72 | СВТ | 4x150 | 4 | 150
73 | СВТ | 4x185 | 4 | 185
74 | СВТ | 4x240 | 4 | 240
75 | СВТ | 5x1,0 | 5 | 1
76 | СВТ | 5x1,5 | 5 | 1.5
77 | СВТ | 5x2,5 | 5 | 2.5
78 | СВТ | 5x4 | 5 | 4
79 | СВТ | 5x6 | 5 | 6
80 | СВТ | 5x10 | 5 | 10
81 | СВТ | 5x16 | 5 | 16
82 | СВТ | 5x25 | 5 | 25
83 | СВТ | 5x35 | 5 | 35
84 | СВТ | 5x50 | 5 | 50
85 | СВТ | 5x70 | 5 | 70
86 | СВТ | 5x95 | 5 | 95
87 | СВТ | 7x1,5 | 7 | 1.5
88 | СВТ | 8x1,5 | 8 | 1.5
89 | СВТ | 10x1,5 | 10 | 1.5
90 | СВТ | 12x1,5 | 12 | 1.5
91 | СВТ | 14x1,5 | 14 | 1.5
92 | СВТ | 16x1,5 | 16 | 1.5
93 | СВТ | 19x1,5 | 19 | 1.5
94 | СВТ | 24x1,5 | 24 | 1.5
95 | СВТ | 30x1,5 | 30 | 1.5
96 | СВТ | 37x1,5 | 37 | 1.5
97 | СВТ | 7x2,5 | 7 | 2.5
98 | СВТ | 8x2,5 | 8 | 2.5
99 | СВТ | 10x2,5 | 10 | 2.5
100 | СВТ | 12x2,5 | 12 | 2.5
101 | СВТ | 14x2,5 | 14 | 6
102 | СВТ | 16x2,5 | 16 | 10
103 | СВТ | 19x2,5 | 19 | 2.5
104 | СВТ | 24x2,5 | 24 | 2.5
105 | СВТ | 30x2,5 | 30 | 2.5
106 | СВТ | 37x2,5 | 37 | 2.5
107 | СВТ | 7x4 | 7 | 4
108 | СВТ | 10x4 | 10 | 4
109 | СВТ | 7x6 | 7 | 6
110 | СВТ | 7x10 | 7 | 10
111 | СВТ-с | 1 x 1,5 | 1 | 1.5
112 | СВТ-с | 1 x 2,5 | 1 | 2.5
113 | СВТ-с | 1x4 | 1 | 4
114 | СВТ-с | 1x6 | 1 | 6
115 | СВТ-с | 1 x 10 | 1 | 10
116 | СВТ-с | 1 x 16 | 1 | 16
117 | СВТ-с | 1 x 25 | 1 | 25
118 | СВТ-с | 1x35 | 1 | 35
119 | СВТ-с | 1x50 | 1 | 50
120 | СВТ-с | 1 x 70 | 1 | 70
121 | СВТ-с | 1x95 | 1 | 95
122 | СВТ-с | 1 x 120 | 1 | 120
123 | СВТ-с | 1 x 150 | 1 | 150
124 | СВТ-с | 1 x 185 | 1 | 185
125 | СВТ-с | 1 x 240 | 1 | 240
126 | СВТ-с | 1 x 300 | 1 | 300
127 | СВТ-с | 1 x 400 | 1 | 400
128 | СВТ-с | 1 x 500 | 1 | 500
129 | СВТ-с | 2x1,0 | 2 | 1
130 | СВТ-с | 2x1,5 | 2 | 1.5
131 | СВТ-с | 2x2,5 | 2 | 2.5
132 | СВТ-с | 2x4 | 2 | 4
133 | СВТ-с | 2x6 | 2 | 6
134 | СВТ-с | 2x10 | 2 | 10
135 | СВТ-с | 2x16 | 2 | 16
136 | СВТ-с | 2x25 | 2 | 25
137 | СВТ-с | 2x35 | 2 | 35
138 | СВТ-с | 2x50 | 2 | 50
139 | СВТ-с | 3x1,0 | 3 | 1
140 | СВТ-с | 3x1,5 | 3 | 1.5
141 | СВТ-с | 3x2,5 | 3 | 2.5
142 | СВТ-с | 3x4 | 3 | 4
143 | СВТ-с | 3x6 | 3 | 6
144 | СВТ-с | 3x10 | 3 | 10
145 | СВТ-с | 3x16 | 3 | 16
146 | СВТ-с | 3x25 | 3 | 25
147 | СВТ-с | 3x35 | 3 | 35
148 | СВТ-с | 3x50 | 3 | 50
149 | СВТ-с | 3x70 | 3 | 70
150 | СВТ-с | 3x95 | 3 | 95
151 | СВТ-с | 3x120 | 3 | 120
152 | СВТ-с | 3x150 | 3 | 150
153 | СВТ-с | 3x185 | 3 | 185
154 | СВТ-с | 3x240 | 3 | 240
155 | СВТ-с | 3x2,5 + 1,5 | 4 | 2,5+1,5
156 | СВТ-с | 3x 4 + 2,5 | 4 | 4+2,5
157 | СВТ-с | 3x6 + 4 | 4 | 6+4
158 | СВТ-с | 3x10 + 6 | 4 | 10+6
159 | СВТ-с | 3x16 + 10 | 4 | 16+10
160 | СВТ-с | 3x25 + 16 | 4 | 25+16
161 | СВТ-с | 3x35+16 | 4 | 35+16
162 | СВТ-с | 3 x 50 + 25 | 4 | 50+25
163 | СВТ-с | 3 x 70 + 35 | 4 | 70+35
164 | СВТ-с | 3 x 95 + 50 | 4 | 95+50
165 | СВТ-с | 3 x 120 + 70 | 4 | 120+70
166 | СВТ-с | 3 x 150 + 70 | 4 | 150+70
167 | СВТ-с | 3 x 185 + 95 | 4 | 185+95
168 | СВТ-с | 3 x 240+120 | 4 | 240+120
169 | СВТ-с | 4x1,0 | 4 | 1
170 | СВТ-с | 4x1,5 | 4 | 1.5
171 | СВТ-с | 4x2,5 | 4 | 2.5
172 | СВТ-с | 4x4 | 4 | 4
173 | СВТ-с | 4x6 | 4 | 6
174 | СВТ-с | 4x10 | 4 | 10
175 | СВТ-с | 4x16 | 4 | 16
176 | СВТ-с | 4x25 | 4 | 25
177 | СВТ-с | 4x35 | 4 | 35
178 | СВТ-с | 4x50 | 4 | 50
179 | СВТ-с | 4x70 | 4 | 70
180 | СВТ-с | 4x95 | 4 | 95
181 | СВТ-с | 4x120 | 4 | 120
182 | СВТ-с | 4x150 | 4 | 150
183 | СВТ-с | 4x185 | 4 | 185
184 | СВТ-с | 4x240 | 4 | 240
185 | СВТ-с | 5x1,0 | 5 | 1
186 | СВТ-с | 5x1,5 | 5 | 1.5
187 | СВТ-с | 5x2,5 | 5 | 2.5
188 | СВТ-с | 5x4 | 5 | 4
189 | СВТ-с | 5x6 | 5 | 6
190 | СВТ-с | 5x10 | 5 | 10
191 | СВТ-с | 5x16 | 5 | 16
192 | СВТ-с | 5x25 | 5 | 25
193 | СВТ-с | 5x35 | 5 | 35
194 | СВТ-с | 5x50 | 5 | 50
195 | СВТ-с | 5x70 | 5 | 70
196 | СВТ-с | 5x95 | 5 | 95
197 | СВТ-с | 7x1,5 | 7 | 1.5
198 | СВТ-с | 8x1,5 | 8 | 1.5
199 | СВТ-с | 10x1,5 | 10 | 1.5
200 | СВТ-с | 12x1,5 | 12 | 1.5
201 | СВТ-с | 14x1,5 | 14 | 1.5
202 | СВТ-с | 16x1,5 | 16 | 1.5
203 | СВТ-с | 19x1,5 | 19 | 1.5
204 | СВТ-с | 24x1,5 | 24 | 1.5
205 | СВТ-с | 30x1,5 | 30 | 1.5
206 | СВТ-с | 37x1,5 | 37 | 1.5
207 | СВТ-с | 7x2,5 | 7 | 2.5
208 | СВТ-с | 8x2,5 | 8 | 2.5
209 | СВТ-с | 10x2,5 | 10 | 2.5
210 | СВТ-с | 12x2,5 | 12 | 2.5
211 | СВТ-с | 14x2,5 | 14 | 2.5
212 | СВТ-с | 16x2,5 | 16 | 2.5
213 | СВТ-с | 19x2,5 | 19 | 2.5
214 | СВТ-с | 24x2,5 | 24 | 2.5
215 | СВТ-с | 30x2,5 | 30 | 2.5
216 | СВТ-с | 37x2,5 | 37 | 2.5
217 | СВТ-с | 7x4 | 7 | 4
218 | СВТ-с | 10x4 | 10 | 4
219 | СВТ-с | 7x6 | 7 | 6
220 | СВТ-с | 7x10 | 7 | 10
221 | СВБТ | 2x1,5 | 2 | 1.5
222 | СВБТ | 2x2,5 | 2 | 2.5
223 | СВБТ | 2x4 | 2 | 4
224 | СВБТ | 2x6 | 2 | 6
225 | СВБТ | 2x10 | 2 | 10
226 | СВБТ | 2x16 | 2 | 16
227 | СВБТ | 2x25 | 2 | 25
228 | СВБТ | 2x35 | 2 | 35
229 | СВБТ | 2x50 | 2 | 50
230 | СВБТ | 3x1,5 | 3 | 1.5
231 | СВБТ | 3x2,5 | 3 | 2.5
232 | СВБТ | 3x4 | 3 | 4
233 | СВБТ | 3x6 | 3 | 6
234 | СВБТ | 3x10 | 3 | 10
235 | СВБТ | 3x16 | 3 | 16
236 | СВБТ | 3x25 | 3 | 25
237 | СВБТ | 3x35 | 3 | 35
238 | СВБТ | 3x50 | 3 | 50
239 | СВБТ | 3x70 | 3 | 70
240 | СВБТ | 3x95 | 3 | 95
241 | СВБТ | 3x120 | 3 | 120
242 | СВБТ | 3x150 | 3 | 150
243 | СВБТ | 3x185 | 3 | 185
244 | СВБТ | 3x240 | 3 | 240
245 | СВБТ | 3x2,5 + 1,5 | 4 | 2,5+1,5
246 | СВБТ | 3x 4 + 2,5 | 4 | 4+2,5
247 | СВБТ | 3x6 + 4 | 4 | 6+4
248 | СВБТ | 3x10 + 6 | 4 | 10+6
249 | СВБТ | 3x16 + 10 | 4 | 16+10
250 | СВБТ | 3x25 + 16 | 4 | 25+16
251 | СВБТ | 3x35+16 | 4 | 35+16
252 | СВБТ | 3 x 50 + 25 | 4 | 50+25
253 | СВБТ | 3 x 70 + 35 | 4 | 70+35
254 | СВБТ | 3 x 95 + 50 | 4 | 95+50
255 | СВБТ | 3 x 120 + 70 | 4 | 120+70
256 | СВБТ | 3 x 150 + 70 | 4 | 150+70
257 | СВБТ | 3 x 185 + 95 | 4 | 185+95
258 | СВБТ | 3 x 240+120 | 4 | 240+120
259 | СВБТ | 4x1,5 | 4 | 1.5
260 | СВБТ | 4x2,5 | 4 | 2.5
261 | СВБТ | 4x4 | 4 | 4
262 | СВБТ | 4x6 | 4 | 6
263 | СВБТ | 4x10 | 4 | 10
264 | СВБТ | 4x16 | 4 | 16
265 | СВБТ | 4x25 | 4 | 25
266 | СВБТ | 4x35 | 4 | 35
267 | СВБТ | 4x50 | 4 | 50
268 | СВБТ | 4x70 | 4 | 70
269 | СВБТ | 4x95 | 4 | 95
270 | СВБТ | 4x120 | 4 | 120
271 | СВБТ | 4x150 | 4 | 150
272 | СВБТ | 4x185 | 4 | 185
273 | СВБТ | 4x240 | 4 | 240
274 | СВБТ | 5x1,5 | 5 | 1.5
275 | СВБТ | 5x2,5 | 5 | 2.5
276 | СВБТ | 5x4 | 5 | 4
277 | СВБТ | 5x6 | 5 | 6
278 | СВБТ | 5x10 | 5 | 10
279 | СВБТ | 5x16 | 5 | 16
280 | СВБТ | 5x25 | 5 | 25
281 | СВБТ | 5x35 | 5 | 35
282 | СВБТ | 5x50 | 5 | 50
283 | СВБТ | 5x70 | 5 | 70
284 | СВБТ | 7x1,5 | 7 | 1.5
Безхалогенни кабели и проводници Н.Н
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
285 | H05Z-K 300/500 V | 1 x 0,50 rm | 1 | 0.5
286 | H05Z-K 300/500 V | 1 x 0,75 rm | 1 | 0.75
287 | H05Z-K 300/500 V | 1 x 1,00 rm | 1 | 1
288 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 1,5 rm | 1 | 1.5
289 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 2,5 rm | 1 | 2.5
290 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 4 rm | 1 | 4
291 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 6 rm | 1 | 6
292 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 10 rm | 1 | 10
293 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 16 rm | 1 | 16
294 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 25 rm | 1 | 25
295 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 35 rm | 1 | 35
296 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 50 rm | 1 | 50
297 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 70 rm | 1 | 70
298 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 95 rm | 1 | 95
299 | H07Z-K 450/750 V | 1 x120 rm | 1 | 120
300 | H07Z-K 450/750 V | 1x150 rm | 1 | 150
301 | H07Z-K 450/750 V | 1 x185 rm | 1 | 185
302 | H07Z-K 450/750 V | 1 x 240 rm | 1 | 240
303 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 4 | 1 | 4
304 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 6 | 1 | 6
305 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 10 | 1 | 10
306 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 16 | 1 | 16
307 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 25 | 1 | 25
308 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 35 | 1 | 35
309 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 50 | 1 | 50
310 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 70 | 1 | 70
311 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 95 | 1 | 95
312 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 120 | 1 | 120
313 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 150 | 1 | 150
314 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 185 | 1 | 185
315 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 240 | 1 | 240
316 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 1 x 300 | 1 | 300
317 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 2,5 | 2 | 2.5
318 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 4 | 2 | 4
319 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 6 | 2 | 6
320 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 10 | 2 | 10
321 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 16 | 2 | 16
322 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 25 | 2 | 25
323 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 2 x 35 | 2 | 35
324 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 1,5 | 3 | 1.5
325 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 2,5 | 3 | 2.5
326 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 4 | 3 | 4
327 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 6 | 3 | 6
328 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 10 | 3 | 10
329 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 16 | 3 | 16
330 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 25 | 3 | 25
331 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 35 | 3 | 35
332 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 50 | 3 | 50
333 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 70 | 3 | 70
334 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 95 | 3 | 95
335 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 120 | 3 | 120
336 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 150 | 3 | 150
337 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 185 | 3 | 185
338 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 3 x 240 | 3 | 240
339 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 1,5 | 4 | 1.5
340 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 2,5 | 4 | 2.5
341 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 4 | 4 | 4
342 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 6 | 4 | 6
343 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 10 | 4 | 10
344 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 16 | 4 | 16
345 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 25 | 4 | 25
346 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 35 | 4 | 35
347 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 50 | 4 | 50
348 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 70 | 4 | 70
349 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 95 | 4 | 95
350 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 120 | 4 | 120
351 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 4 x 150 | 4 | 150
352 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 1,5 | 5 | 1.5
353 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 2,5 | 5 | 2.5
354 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 4 | 5 | 4
355 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 6 | 5 | 6
356 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 10 | 5 | 10
357 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 16 | 5 | 16
358 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 25 | 5 | 25
359 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 5 x 35 | 5 | 35
360 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 7 x 1,5 | 7 | 1.5
361 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 10 x 1.5 | 10 | 1.5
362 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 12 x 1.5 | 12 | 1 1.5
363 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 14 x 1.5 | 14 | 1.5
364 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 19 x 1.5 | 19 | 1.5
365 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 24 x 1.5 | 24 | 1.5
366 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 30 x 1.5 | 30 | 1.5
367 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 7 x 2.5 | 7 | 2.5
368 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 10 x 2.5 | 10 | 2.5
369 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 12 x 2.5 | 12 | 1 2.5
370 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 14 x 2.5 | 14 | 2.5
371 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 19 x 2.5 | 19 | 2.5
372 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 24 x 2.5 | 24 | 2.5
373 | NHXH-FE I80/E30 0,6/1 kv | 30 x 2.5 | 30 | 2.5
Кабели с каучокова изолация и обвивка
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
374 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 1,5 | 1 | 1.5
369 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 2,5 | 1 | 2.5
370 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 4 | 1 | 4
371 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 6 | 1 | 6
372 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 10 | 1 | 10
373 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 16 | 1 | 16
374 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 25 | 1 | 25
375 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 35 | 1 | 35
376 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 50 | 1 | 50
377 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 70 | 1 | 70
378 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 95 | 1 | 95
379 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 120 | 1 | 120
380 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 150 | 1 | 150
381 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 185 | 1 | 185
382 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 240 | 1 | 240
383 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 300 | 1 | 300
384 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 400 | 1 | 400
385 | H07RN-F 450/750 V | 1 x 500 | 1 | 500
386 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 1 | 2 | 1
387 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 1,5 | 2 | 1.5
388 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 2,5 | 2 | 2.5
389 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 4 | 2 | 4
390 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 6 | 2 | 6
391 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 10 | 2 | 10
392 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 16 | 2 | 16
393 | H07RN-F 450/750 V | 2 x 25 | 2 | 25
394 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 1 | 3 | 1
395 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 1,5 | 3 | 1.5
396 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 2,5 | 3 | 2.5
397 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 4 | 3 | 4
398 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 6 | 3 | 6
399 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 10 | 3 | 10
400 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 16 | 3 | 16
401 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 25 | 3 | 25
402 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 35 | 3 | 35
403 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 50 | 3 | 50
404 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 120 | 3 | 120
405 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 150 | 3 | 150
406 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 185 | 3 | 185
407 | H07RN-F 450/750 V | 3 x 240 | 3 | 240
408 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 1 | 4 | 1
409 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 1,5 | 4 | 1.5
410 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 2,5 | 4 | 2.5
411 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 4 | 4 | 4
412 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 6 | 4 | 6
413 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 10 | 4 | 10
414 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 16 | 4 | 16
415 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 25 | 4 | 25
416 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 35 | 4 | 35
417 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 50 | 4 | 50
418 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 70 | 4 | 70
419 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 95 | 4 | 95
420 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 120 | 4 | 120
421 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 150 | 4 | 150
422 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 185 | 4 | 185
423 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 240 | 4 | 240
424 | H07RN-F 450/750 V | 4 x 300 | 4 | 300
425 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 1 | 5 | 1
426 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 1,5 | 5 | 1.5
427 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 2,5 | 5 | 2.5
428 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 4 | 5 | 4
429 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 6 | 5 | 6
430 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 10 | 5 | 10
431 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 16 | 5 | 16
432 | H07RN-F 450/750 V | 5 x 25 | 5 | 25
433 | H07RN-F 450/750 V | 6 x 1,5 | 6 | 1.5
434 | H07RN-F 450/750 V | 6 x 2,5 | 6 | 2.5
435 | H07RN-F 450/750 V | 6 x 4 | 6 | 4
436 | H07RN-F 450/750 V | 12 x 1,5 | 12 | 1.5
437 | H07RN-F 450/750 V | 12 x 2,5 | 12 | 2.5
438 | H07RN-F 450/750 V | 18 x 1,5 | 18 | 1.5
439 | H07RN-F 450/750 V | 18 x 2,5 | 18 | 2.5
440 | H05RR-F 300/500V | 2 x 0,75 | 2 | 0.75
441 | H05RR-F 300/500V | 2 x 1 | 2 | 1
442 | H05RR-F 300/500V | 2 x 1,5 | 2 | 1.5
443 | H05RR-F 300/500V | 2 x 2,5 | 2 | 2.5
444 | H05RR-F 300/500V | 3 x 0,75 | 3 | 0.75
445 | H05RR-F 300/500V | 3 x 1 | 3 | 1
446 | H05RR-F 300/500V | 3 x 1,5 | 3 | 1.5
447 | H05RR-F 300/500V | 3 x 2,5 | 3 | 2.5
448 | H05RR-F 300/500V | 3 x 4 | 3 | 4
449 | H05RR-F 300/500V | 3 x 6 | 3 | 6
450 | H05RR-F 300/500V | 4 x 0,75 | 4 | 0.75
451 | H05RR-F 300/500V | 4 x 1 | 4 | 1
452 | H05RR-F 300/500V | 4 x 1,5 | 4 | 1.5
453 | H05RR-F 300/500V | 4 x 2,5 | 4 | 2.5
454 | H05RR-F 300/500V | 4 x 4 | 4 | 4
455 | H05RR-F 300/500V | 4 x 6 | 4 | 6
456 | H05RR-F 300/500V | 5 x 0,75 | 5 | 0.75
457 | H05RR-F 300/500V | 5 x 1 | 5 | 1
458 | H05RR-F 300/500V | 5 x 1,5 | 5 | 1.5
459 | H05RR-F 300/500V | 5 x 2,5 | 5 | 2.5
460 | H01N2-D 100 v | 1 x 10 | 1 | 10
461 | H01N2-D 100 v | 1 x 16 | 1 | 16
462 | H01N2-D 100 v | 1 x 25 | 1 | 25
463 | H01N2-D 100 v | 1 x 35 | 1 | 35
464 | H01N2-D 100 v | 1 x 50 | 1 | 50
465 | H01N2-D 100 v | 1 x 70 | 1 | 70
466 | H01N2-D 100 v | 1 x 95 | 1 | 95
467 | H01N2-D 100 v | 1 x 120 | 1 | 120
468 | H01N2-D 100 v | 1 x 150 | 1 | 150
469 | H01N2-D 100 v | 1 x 185 | 1 | 185
470 | NSHTOU 0,6/1 kv | 4 x 16 | 4 | 16
471 | NSHTOU 0,6/1 kv | 4 x 25 | 4 | 25
472 | NSHTOU 0,6/1 kv | 4 x 35 | 4 | 35
473 | NSHTOU 0,6/1 kv | 4 x 50 | 4 | 50
474 | NSHTOU 0,6/1 kv | 4 x 70 | 4 | 70
475 | NSHTOU 0,6/1 kv | 4 x 95 | 4 | 95
476 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 4x1.5 | 4 | 1.5
477 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 4x2.5 | 4 | 2.5
478 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 4x4 | 4 | 4
479 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 4x6 | 4 | 6
480 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 4x10 | 4 | 10
481 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x16+3x2.5 | 4 | 16+ 2.5
482 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x25+3x4 | 4 | 25+ 4
483 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x35+3x6 | 4 | 35+ 6
484 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x50+3x10 | 4 | 50+ 10
485 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x70+3x10 | 4 | 70+ 10
486 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x95+3x16 | 4 | 95+ 16
487 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x120+3x16 | 4 | 120+ 16
488 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x150+3x25 | 4 | 150+25
489 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x185+3x35 | 4 | 185+35
490 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x240+3x42.5 | 4 | 240+42.5
491 | 2YSLCY-J 0,6/1 kV | 3x300+3x50 | 4 | 300+50
492 | Cable RXP - 8 12YHRDT11YH 18G2,5, PUR min ф 18.5, max ф 20.5 CU | 18G2,5 | 18 | 2.5
493 | Cable PUR(NSHTOU)/SW 18x2,5mm2 | 18x2,5 | 18 | 2.5
494 | Cable Trommeflex PUR-HF 18x2,5 | 18x2,5 | 18 | 2.5
Съобщителни и компютърни кабели
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
495 | LiYCY | 2 x 0,5 | 2 | 0.5
496 | LiYCY | 3 x 0,5 | 3 | 0.5
497 | LiYCY | 4 x 0,5 | 4 | 0.5
498 | LiYCY | 6 x 0,5 | 6 | 0.5
499 | LiYCY | 16 x 0,5 | 16 | 0.5
500 | LiYCY | 25 x 0,5 | 25 | 0.5
501 | LiYCY | 2 x 0,75 | 2 | 0.75
502 | LiYCY | 3 x 0,75 | 3 | 0.75
503 | LiYCY | 4 x 0,75 | 4 | 0.75
504 | LiYCY | 6 x 0,75 | 6 | 0.75
505 | LiYCY | 16 x 0,75 | 16 | 0.75
506 | LiYCY | 20 x 0,75 | 20 | 0.75
507 | LiYCY усукана двойка | 2 x 0,5 | 2 | 0.5
508 | LiYCY усукана двойка | 3 x 0,5 | 3 | 0.5
509 | LiYCY усукана двойка | 4 x 0,5 | 4 | 0.5
510 | LiYCY усукана двойка | 6 x 0,5 | 6 | 0.5
511 | LiYCY усукана двойка | 16 x 0,5 | 16 | 0.5
512 | LiYCY усукана двойка | 25 x 0,5 | 25 | 0.5
513 | LiYCY усукана двойка | 2 x 0,75 | 2 | 0.75
514 | LiYCY усукана двойка | 3 x 0,75 | 3 | 0.75
515 | LiYCY усукана двойка | 4 x 0,75 | 4 | 0.75
516 | LiYCY усукана двойка | 6 x 0,75 | 6 | 0.75
517 | LiYCY усукана двойка | 16 x 0,75 | 16 | 0.75
518 | LiYCY усукана двойка | 20 x 0,75 | 20 | 0.75
519 | LiYCY | 2 x 1 | 2 | 1
520 | LiYCY | 3 x 1 | 3 | 1
521 | LiYCY | 4 x 1 | 4 | 1
522 | LiYCY | 5 x 1 | 5 | 1
523 | LiYCY | 6 x 1 | 6 | 1
524 | LiYCY | 7 x 1 | 7 | 1
525 | LiYCY | 8 x 1 | 8 | 1
526 | LiYCY | 10 x 1 | 10 | 1
527 | LiYCY | 12 x 1 | 12 | 1
528 | LiYCY | 14 x 1 | 14 | 1
529 | LiYCY | 16 x 1 | 16 | 1
530 | LiYCY | 19 x 1 | 19 | 1
531 | LiYCY | 24 x 1 | 24 | 1
532 | LiYCY | 27 x 1 | 27 | 1
533 | LiYCY | 37 x 1 | 37 | 1
534 | LiYCY | 2 x 1,5 | 2 | 1.5
535 | LiYCY | 3 x 1,5 | 3 | 1.5
536 | LiYCY | 4 x 1,5 | 4 | 1.5
537 | LiYCY | 5 x 1,5 | 5 | 1.5
538 | LiYCY | 6 x 1,5 | 6 | 1.5
539 | LiYCY | 7 x 1,5 | 7 | 1.5
540 | LiYCY | 8 x 1,5 | 8 | 1.5
541 | LiYCY | 10 x 1,5 | 10 | 1.5
542 | LiYCY | 12 x 1,5 | 12 | 1.5
543 | LiYCY | 14 x 1,5 | 14 | 1.5
544 | LiYCY | 16 x 1,5 | 16 | 1.5
545 | LiYCY | 19 x 1,5 | 19 | 1.5
546 | LiYCY | 24 x 1,5 | 24 | 1.5
547 | LiYCY | 27 x 1,5 | 27 | 1.5
548 | LiYCY | 37 x 1,5 | 37 | 1.5
549 | LiHH | 3 x 0,5 | 3 | 0.5
550 | LiHH | 5 x 0,5 | 4 | 0.5
551 | LiHH | 7 x 0,5 | 5 | 0.5
552 | LiHH | 12 x 0,5 | 6 | 0.5
553 | LiHH | 3 x 0,75 | 7 | 0.75
554 | LiHH | 5 x 0,75 | 8 | 0.75
555 | LiHH | 7 x 0,75 | 10 | 0.75
556 | LiHH | 12 x 0,75 | 12 | 0.75
557 | LiHH | 3 x 1,0 | 3 | 1
558 | LiHH | 5 x 1,0 | 4 | 1
559 | LiHH | 3 x 1,5 | 5 | 1.5
560 | LiHH | 4 x 1,5 | 6 | 1.5
561 | LiHCH | 3 x 0,5 | 7 | 0.5
562 | LiHCH | 5 x 0,5 | 8 | 0.5
563 | LiHCH | 7 x 0,5 | 10 | 0.5
564 | LiHCH | 12 x 0,5 | 12 | 0.5
565 | LiHCH | 3 x 0,75 | 3 | 0.75
566 | LiHCH | 5 x 0,75 | 5 | 0.75
567 | LiHCH | 7 x 0,75 | 7 | 0.75
568 | LiHCH | 12 x 0,75 | 12 | 0.75
569 | LiHCH | 3 x 1,0 | 3 | 1
570 | LiHCH | 5 x 1,0 | 5 | 1
571 | LiHCH | 3 x 1,5 | 3 | 1.5
572 | LiHCH | 5 x 1,5 | 5 | 1.5
573 | UTP | 4 х 2 х AWG 24 | 8 | AWG 24
574 | FTP | 4 х 2 х AWG 24 | 8 | AWG 24
575 | S - FTP | 4 х 2 х AWG 24 | 8 | AWG 24
576 | STP | 4 х 2 х AWG 23 | 8 | AWG 23
577 | S-STP | 4 х 2 х AWG 23 | 8 | AWG 23
Контролни кабели
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
578 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 2 x 1,00 | 2 | 1
579 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 3 x 1,00 | 3 | 1
580 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 4 x 1,00 | 4 | 1
581 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 5 x 1,00 | 5 | 1
582 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 6 x 1,00 | 6 | 1
583 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 7 x 1,00 | 7 | 1
584 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 8 x 1,00 | 8 | 1
585 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 10 x 1,00 | 10 | 1
586 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 12 x 1,00 | 12 | 1
587 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 14 x 1,00 | 14 | 1
588 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 16 x 1,00 | 16 | 1
589 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 18 x 1,00 | 18 | 1
590 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 20 x 1,00 | 20 | 1
591 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 25 x 1,00 | 25 | 1
592 | OPVC-JZ; OPV-ОZ 300/500 V | 34 x 1,00 | 34 | 1
Инсталационни проводници
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
593 | H05V-U | 0.5 | 1 | 0.5
594 | H05V-U | 0.75 | 1 | 0.75
595 | H05V-U | 1 | 1 | 1
596 | H07V-U | 1.5 | 1 | 1.5
597 | H07V-U | 2.5 | 1 | 2.5
598 | H07V-U | 4 | 1 | 4
599 | H07V-U | 6 | 1 | 6
600 | H07V-U | 10 | 1 | 10
601 | H07V-R | 1.5 | 1 | 1.5
602 | H07V-R | 2.5 | 1 | 2.5
603 | H07V-R | 4 | 1 | 4
604 | H07V-R | 6 | 1 | 6
605 | H07V-R | 10 | 1 | 10
606 | H07V-R | 16 | 1 | 16
607 | H07V-R | 25 | 1 | 25
608 | H07V-R | 35 | 1 | 35
609 | H07V-R | 50 | 1 | 50
610 | H07V-R | 70 | 1 | 70
611 | H07V-R | 95 | 1 | 95
612 | H07V-R | 120 | 1 | 120
613 | H07V-R | 150 | 1 | 150
614 | H07V-R | 185 | 1 | 185
615 | H07V-R | 240 | 1 | 240
616 | H07V-R | 300 | 1 | 300
617 | H05V-K | 0.5 | 1 | 0.5
618 | H05V-K | 0.75 | 1 | 0.75
619 | H05V-K | 1 | 1 | 1
620 | H07V-K | 1.5 | 1 | 1.5
621 | H07V-K | 2.5 | 1 | 2.5
622 | H07V-K | 4 | 1 | 4
623 | H07V-K | 6 | 1 | 6
624 | H07V-K | 10 | 1 | 10
625 | H07V-K | 16 | 1 | 16
626 | H07V-K | 25 | 1 | 25
627 | H07V-K | 35 | 1 | 35
628 | H07V-K | 50 | 1 | 50
629 | H07V-K | 70 | 1 | 70
630 | H07V-K | 95 | 1 | 95
631 | H07V-K | 120 | 1 | 120
632 | H07V-K | 150 | 1 | 150
633 | H07V-K | 185 | 1 | 185
634 | NYM | 1 x 1,5 | 1 | 1.5
635 | NYM | 1 x 2,5 | 1 | 2.5
636 | NYM | 1 x 4,0 | 1 | 4
637 | NYM | 1 x 6,0 | 1 | 6
638 | NYM | 1 x 10 | 1 | 10
639 | NYM | 1 x 16 | 1 | 16
640 | NYM | 2 x 1,5 | 2 | 1.5
641 | NYM | 2 x 2,5 | 2 | 2.5
642 | NYM | 2 x 4,0 | 2 | 4
643 | NYM | 2 x 6,0 | 2 | 6
644 | NYM | 2 x 10 | 2 | 10
645 | NYM | 2 x 16 | 2 | 16
646 | NYM | 3 x 1,5 | 3 | 1.5
647 | NYM | 3 x 2,5 | 3 | 2.5
648 | NYM | 3 x 4,0 | 3 | 4
649 | NYM | 3 x 6,0 | 3 | 6
650 | NYM | 3 x 10 | 3 | 10
651 | NYM | 3 x 16 | 3 | 16
652 | NYM | 4 x 1,5 | 4 | 1.5
653 | NYM | 4 x 2,5 | 4 | 2.5
654 | NYM | 4 x 4,0 | 4 | 4
655 | NYM | 4 x 6,0 | 4 | 6
656 | NYM | 4 x 10 | 4 | 10
657 | NYM | 4 x 16 | 4 | 16
658 | NYM | 5 x 1,5 | 5 | 1.5
659 | NYM | 5 x 2,5 | 5 | 2.5
660 | NYM | 5 x 4,0 | 5 | 4
661 | NYM | 5 x 6,0 | 5 | 6
662 | NYM | 5 x 10 | 5 | 10
663 | NYM | 5 x 16 | 5 | 16
Гъвкави кабели
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
664 | A03VH-H | 2 x 0,50 | 2 | 0.5
665 | A03VH-H | 2 x 0,75 | 2 | 0.75
666 | HO5VV-F | 5 x 4 | 5 | 4
Топлоустойчиви проводници
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
667 | SIF | 1х0.25 | 1 | 1х0.25
668 | SIF | 1х0.5 | 1 | 1х0.5
669 | SIF | 1х0.75 | 1 | 1х0.75
670 | SIF | 1х1 | 1 | 1х1
671 | SIF | 1х1.5 | 1 | 1х1.5
672 | SIF | 1х2.5 | 1 | 1х2.5
673 | SIF | 1х4 | 1 | 1х4
674 | SIF | 1х6 | 1 | 1х6
675 | SIF | 1х10 | 1 | 1х10
676 | SIF | 1х16 | 1 | 1х16
677 | SIF | 1х25 | 1 | 1х25
678 | SIF | 1х35 | 1 | 1х35
679 | SIF | 1х50 | 1 | 1х50
680 | SIF | 1х70 | 1 | 1х70
681 | SIF | 1х95 | 1 | 1х95
682 | SIF | 1х120 | 1 | 1х120
683 | SIF | 1х150 | 1 | 1х150
684 | SIF | 1х185 | 1 | 1х185
Проводници за въздушно окачване
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
685 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 6 | 1 | 6
686 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 10 | 1 | 10
687 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 16 | 1 | 16
688 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 25 | 1 | 25
689 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 35 | 1 | 35
690 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 50 | 1 | 50
691 | ПВО 0,6/1kV | 1 x 70 | 1 | 70
692 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 35 | 1 | 35
693 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 50 | 1 | 50
694 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 70 | 1 | 70
695 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 95 | 1 | 95
696 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 120 | 1 | 120
697 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 150 | 1 | 150
698 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 185 | 1 | 185
699 | SAX-W 20(24)kV | 1 x 240 | 1 | 240
700 | SAX-W 30(36)kV | 1 x 70 | 1 | 70
701 | SAX-W 30(36)kV | 1 x 95 | 1 | 95
702 | SAX-W 30(36)kV | 1 x 120 | 1 | 120
703 | SAX-W 30(36)kV | 1 x 150 | 1 | 150
704 | SAX-W 30(36)kV | 1 x 185 | 1 | 185
705 | SAX-W 30(36)kV | 1 x 240 | 1 | 240
706 | AL/R 0,6/1kV | 2 x 16 | 2 | 16
707 | AL/R 0,6/1kV | 2 x 25 | 2 | 25
708 | AL/R 0,6/1kV | 4 x 16 | 4 | 16
709 | AL/R 0,6/1kV | 4 x 25 | 4 | 25
710 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 25 + 54,6 | 4 | 25 + 54,6
711 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 25 + 54,6 + 16 | 5 | 25 + 54,6 + 16
712 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 25 + 54,6 + 2 x 16 | 6 | 25 + 54,6 + 16
713 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 35 + 54,6 | 4 | 35 + 54,6
714 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 35 + 54,6 + 16 | 5 | 35 + 54,6 + 16
715 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 35 + 54,6 + 2 x 16 | 6 | 35 + 54,6 + 16
716 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 50 + 54,6 | 4 | 50 + 54,6
717 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 50 + 54,6 + 16 | 5 | 50 + 54,6 + 16
718 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 50 + 54,6 + 2 x 16 | 6 | 50 + 54,6 + 16
719 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 70 + 54,6 | 4 | 70 + 54,6
720 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 70 + 54,6 + 16 | 5 | 70 + 54,6 + 16
721 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16 | 6 | 70 + 54,6 + 16
722 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 95 + 54,6 | 4 | 95 + 54,6
723 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 95 + 54,6 + 16 | 5 | 95 + 54,6 + 16
724 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 95 + 54,6 + 2 x 16 | 6 | 95 + 54,6 + 16
725 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 70 + 70 | 4 | 70 + 70
726 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 70 + 70 + 16 | 5 | 70 + 70 + 16
727 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 70 + 70 + 2 x 16 | 6 | 70 + 70 + 16
728 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 95 + 70 | 4 | 95 + 70
729 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 95 + 70 + 16 | 5 | 95 + 70 + 16
730 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 95 + 70 + 2 x 16 | 6 | 95 + 70 + 16
731 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 150 + 70 | 4 | 150 + 70
732 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 150 + 70 + 16 | 5 | 150 + 70 + 16
733 | AL/R 0,6/1kV | 3 x 150 + 70 + 2 x 16 | 6 | 150 + 70 + 16
Силови кабели средно напрежение 6, 10, 20kV
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
734 | СВБТ 3,6 / 6 | 3 x 50 rm | 3 | 50
735 | СВБТ 3,6 / 6 | 3 x 70 sm | 3 | 70 sm
736 | СВБТ 3,6 / 6 | 3 x 95 sm | 3 | 95 sm
737 | СВБТ 3,6 / 6 | 3 x120 sm | 3 | 120 sm
738 | СВБТ 3,6 / 6 | 3 x150 sm | 3 | 150 sm
739 | СВБТ 3,6 / 6 | 3 x185 sm | 3 | 185 sm
740 | САВБТ 3,6 / 6 | 3 x 50 sm/6 | 3 | 50 sm/6
741 | САВБТ 3,6 / 6 | 3 x 70 sm/6 | 3 | 70 sm/6
742 | САВБТ 3,6 / 6 | 3 x 95 sm/6 | 3 | 95 sm/6
743 | САВБТ 3,6 / 6 | 3 x120 sm/6 | 3 | 120 sm/6
744 | САВБТ 3,6 / 6 | 3 x150 sm/6 | 3 | 150 sm/6
745 | САВБТ 3,6 / 6 | 3 x185 sm/6 | 3 | 185 sm/6
746 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 50 rm/16 | 1 | 50 /16
747 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 70 rm/16 | 1 | 70 /16
748 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 95 rm/16 | 1 | 95 /16
749 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 120 rm/16 | 1 | 120 /16
750 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 150 rm/16 | 1 | 150 /16
751 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 150 rm/25 | 1 | 150 /25
752 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 185 rm/16 | 1 | 185 /16
753 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 185 rm/25 | 1 | 185 /25
754 | СХЕкТ 6/10 | 1 x 240 rm/16 | 1 | 240 /16
755 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 50 rm/16 | 1 | 50 /16
756 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 70 rm/16 | 1 | 70 /16
757 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 95 rm/16 | 1 | 95 /16
758 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 120 rm/16 | 1 | 120 /16
759 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 150 rm/16 | 1 | 150 /16
760 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 150 rm/25 | 1 | 150 /25
761 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 185 rm/16 | 1 | 185 /16
762 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 185 rm/25 | 1 | 185 /25
763 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 240 rm/16 | 1 | 240 /16
764 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 240 rm/25 | 1 | 240 /25
765 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 300 rm/25 | 1 | 300 /25
766 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 400 rm/35 | 1 | 400 /35
767 | СХЕкТ 12/20 | 1 x 500 rm/35 | 1 | 500 /35
768 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 35 rm/16 | 1 | 35 /16
769 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 50 rm/16 | 1 | 50 /16
770 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 70 rm/16 | 1 | 70 /16
771 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 95 rm/16 | 1 | 95 /16
772 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 120 rm/16 | 1 | 120 /16
773 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 150 rm/16 | 1 | 150 /16
774 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 150 rm/25 | 1 | 150 /25
775 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 185 rm/16 | 1 | 185 /16
776 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 185 rm/25 | 1 | 185 /25
777 | СAХЕкТ 12/20 | 1 x 240 rm/16 | 1 | 240 /16
Нагревателни кабели
№ | Тип | Описание | Брой жила | Сечение /мм2/ | х
778 | Саморегулиращ се нагревателен кабел с мощност Ex изпълнение≥ 10W/m, 220Vac, Стартова температура 5˚С | ≥ 10W/m ,≤15W/m, 220Vac
779 | Саморегулиращ се нагревателен кабел с мощност Ex изпълнение ≥15W/m, 220Vac, Стартова температура 5˚С | ≥ 15W/m ,≤12W/m, 220Vac
780 | Саморегулиращ се нагревателен кабел с мощност Ex изпълнение ≥20W/m, 220Vac, Стартова температура 5˚С | ≥20W/m ,≤30W/m, 220Vac
781 | Саморегулиращ се нагревателен кабел с мощност Ex изпълнение ≥30W/m, 220Vac, Стартова температура 5˚С | ≥ 30W/m , 220Vac
782 | Постоянно съпротивителни нагревателни кабели ≥5W/m, 220Vac | ≥ 5W/m ,≤10W/m, 220Vac
783 | Постоянно съпротивителни нагревателни кабели ≥10W/m, 220Vac | ≥ 10W/m ,≤20W/m, 220Vac
784 | Постоянно съпротивителни нагревателни кабели ≥20W/m, 220Vac | ≥ 20W/m ,≤30W/m, 220Vac
785 | Постоянно съпротивителни нагревателни кабели ≥30W/m, 220Vac | ≥ 30W/m ,≤50W/m, 220Vac
786 | Постоянно съпротивителни нагревателни кабели ≥50W/m, 220Vac | ≥ 50W/m , 220Vac
Общо за обособена позиция 2, ГРУПА 1:

## ОП2 ГРУПА 2
Обособена позиция 2, ГРУПА 2: "Доставка на Електроизолационни материали" - Ценова таблица
№ | Описание |  | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
х | Наименование | Характеристики и приложение
1 | ВИНИЛОВА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА PREMIUM 111 или еквивалент | Електроизолационна лента за професионално приложение, чувствителна на натиск, подходяща при широк работен температурен диапазон ( от -180С до 105оС ). Студо- и водоустойчива. Негорима. За първична изолация на електрически свръзки до 600 V.
2 | ВИНИЛОВА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА PREMIUM 85 CW или еквивалент | Електроизолационна лента за професионално приложение, чувствителна на натиск, като осигурява допълнителна механична и електрическа защита. Студо- и водоустойчива. Негорима. За първична изолация на електрически свръзки до 600 V
3 | КАУЧУКОВА ЛЕНТА RUBBER TAPE 122 или еквивалент | Каучукова лента за ниско напрежение. Самовулканизираща се. За първична изолация на електрически свръзки до 600 V
4 | ЛЕНТА PLAYSAFE W 963 или еквивалент | Етилпропиленова ( EPR ) каучукова лента с основа ( тъкан ) за изолиране на външна обвивка на електрически връзки до 69 kV. W963 PLAYSAFE се самовулканизира бързо, с нея се прави стегната ( плътна ) изолация, без кухини, със стабилни електрически показатели и идеална водоустойчивост.
5 | ЛЕНТА HIGH VOLTAGE W962 или еквивалент | Лентата е базирана на етилпропиленов ( EPR ) каучук, притежава превъзходни електрични, химични, механични и термични свойства. За изолиране на външна обвивка на муфи на силови кабели от 600 V до 35 kV W962 EPR е самовулканизираща се.
6 | ЛЕНТА PLYSHIELD17 или еквивалент | Самовулканизираща се, базирана на етилпропиленов каучук ( EPR ). Проводима лента за екранирани муфи и кабелни глави. Използва се за възстановяване на полупроводимия екран на муфа и за екраниране на всички видове връзки
7 | МЕДНА ЛЕНТА PLYBRAID 15 или еквивалент | Медна покалаена оплетка с изключителна съвместимост при подмяна на металния екран при ремонт на екранирани кабели. По-голямата й ширина позволява по-бързо навиване и голямо припокриване за увеличаване на сигурността особено при гъвкавите кабели.
8 | ЛЕНТА PLYSIL 20 или еквивалент | Самовулканизираща се, силиконова лента с триъгълно напречно сечение. Използва се за външна изолация на кабелни глави на масивни кабели до 69 kV
9 | ЛЕНТА PLYGLAS 77 или еквивалент | Лента от оплетка от стъкловлакно с трайно втвърдяващ се след нагряване каучук, чувствителен на лепене при натиск. Използва се за изолиране и високотемпературна защита ( 1300C ) на връзки, като графитни четки на двигатели, трансформаторни намотки и др.
10 | PVC ИЗОЛИРБАНД №10 или еквивалент | За първична изолация до 600 V. За цветно кодиране и бързо идентифициране на електрически фази, мрежи и др. Огнеустойчиви, еластични, отлични адхезивни свойства .Устойчиви на слънце, вода, масла, химикали
11 | ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC или еквивалент | Размер 20 m : 19 mm. PVC лента с добра гъвкавост и адхезия при ниска температура, от самогасящ се материал. За изолация на проводници и кабели, маркиране, пакетиране, ремонт, заплитания и др. Съответствие с IMQ, SEMKO, IEC; 454-3-1 Цветове съгласно HD 308 S2 .
12 | ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА tesaflex® 4186 VDE или еквивалент | Размер 10 m : 15 mm. PVC лента с добра механична и електрическа устойчивост. За изолиране на проводници и кабели, маркиране, пакетиране, ремонт, заплитания и много други приложения. Съответствие с VDE + IEC 454 - 3 - 1. Цветове съгласно HD 308 S2 . Добра устойчивост на стареене. Висока якост на сцепление.
13 | ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА tesaflex® 4186 VDE или еквивалент | Размер 25 m : 19 mm. PVC лента с добра механична и електрическа устойчивост. За изолиране на проводници и кабели, маркиране, пакетиране, ремонт, заплитания и много други приложения. Съответствие с VDE + IEC 454 - 3 - 1. Цветове съгласно HD 308 S2 . Добра устойчивост на стареене. Висока якост на сцепление.
14 | ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА tesaflex® 4252 или еквивалент | Размер 20 m : 19 mm. PVC лента за временно използване при изолиране на проводници и кабели. Различни цветове.
15 | Електроизолационна лента „Scotch” 33+10 кV на слой или еквивалент
16 | Електроизолационна лента „TESA” 1000V или еквивалент
17 | Електроизолационна лента PLYMONTH Bishop – 1000V на слой или еквивалент
18 | Каучукова лента за напрежение до 69 кV Scotch – 23 или еквивалент
19 | Каучукова вулканизираща Bishop лента или еквивалент
20 | Макара с маркираща лента Scotch STD-09 или еквивалент
21 | Съединителна муфа за кабели с пластмасова изолация до 1 кV от 50 до 240 мм0
22 | Съединителна муфа за кабели с пластмасова изолация до 1 кV от 50 до 240 мм1
23 | Съединителна муфа за кабели с пластмасова изолация до 1 кV от 50 до 240 мм2
24 | Термосвиваема кабелна муфа 50 х 240 мм2
25 | Термосвиваема кабелна муфа 3 х 50 мм2
26 | Термосвиваема кабелна муфа 3 х 120 мм2
27 | Термосвиваема кабелна муфа 3 х 185 мм2
28 | Студеносвиваема муфа за едножилни кабели 3 х 50 мм2
Студеносвиваема кабелна глава, типове: |  |  | x
29 | 3 х 50 мм2
30 | 3 х 120 мм2
31 | 3 х 185 мм2
32 | 3 х 240 мм2
Общо за обособена позиция 2, ГРУПА 2:

## ОП2 ГРУПА3
Обособена позиция № 2, ГРУПА 3: "Доставка на Резервни части Schneider" - Ценова таблица
№ | Артикул | Описание: | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
Селекторни ключове
1 | XB4BD21 | Двупозиционен ключ 1NO
2 | XB4BD41 | Двупозиционен ключ с автоматично връщане 1NO
3 | XB4BD25 | Двупозиционен ключ 1NO , 1NC
4 | XB4BD33 | Трипозиционнен ключ 2NO
5 | XB4BD53 | Трипозиционнен ключ с автоматично връщане 2NO
6 | ХВ4ВVВ5 Лампа сигнална жълта 24V~ | Оранжева сигнална лампа 24Vac - Дублирана позиция
7 | XB4 BVM3 | Зелена сигнална лампа 230Vac
8 | XB4 BVM4 | Червена сигнална лампа 230Vac
9 | XB4 BVM5 | Оранжева сигнална лампа 230Vac
10 | XB4 BVB3 | Зелена сигнална лампа 24Vac
11 | XB4 BVB4 | Червена сигнална лампа 24Vac
12 | XB4 BVB5 | Оранжева сигнална лампа 24Vac
13 | ХВ4ВА31 Бутон пуск 1НО – зелен | Бутон старт зелен 1NO
14 | ХВ4ВА42 Бутон пуск – червен | Бутон стоп червен 1NC
15 | XB4BW33M5 | Бутон със зелена сигнална лампа 230Vac
16 | XB4BW34M5 | Бутон със червена сигнална лампа 230Vac
17 | XB4BW35M5 | Бутон със оранжева сигнална лампа 230Vac
18 | XALD 361M - | Открит монтаж бутониера , старт ,стоп, контролна лампа 1NO, 1NC
19 | XALD326 | Открит монтаж бутониера , нагоре ,стоп, надолу 2NO, 1NC
20 | ZBE 101 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NO
21 | ZBE 102 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NC
22 | ZBE 203 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 2NO
23 | ZBE 204 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 2NC
24 | ZBE 205 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NO, 1NC
25 | ПГП K10F003UCH | х
26 | K1A001ALH | х
27 | K1A001ACH | х
28 | ХМХА06L2135-1-6 bar - | датчик контрол налягане
29 | ХМХА12L2135-1,3-12 bar - | датчик контрол налягане
30 | ХСКJ167Н29 – | крайни изключватели двуполюсни
31 | ХСКJ10511Н29 – | лостче с ролка
32 | XT112S1PAL2 | капацитивен датчик
33 | XT118B1PAL2 | капацитивен датчик
34 | ХТ7С40РС440 – | капацитивен датчик
35 | XS608В1РАL2 – | индуктивен датчик
36 | XS612В1РАL2 – | индуктивен датчик
37 | XS618В1РАL2 – | индуктивен датчик
38 | XS630В1РАL2 – | индуктивен датчик
39 | XUM0ANSAL2 XUZA50 | фотоел. датчик и рефлектор
40 | XUM-J03353 | фотоел. датчик и рефлектор
41 | RM4 JA 32F | Токово реле
42 | RM22TG20 | Напреженово реле
43 | RM22LA32MR | Ниво течности
44 | LRD3355 | термична триполюсна защита 30-40А LRD
45 | LRD3359 | термична триполюсна защита 48-65А LRD
46 | LRD3361 | термична триполюсна защита 55-70А LRD
47 | LR2К0310 | термична триполюсна защита 2,6-3,7А LR2К
48 | LR2К0312 | термична триполюсна защита 3,7-5,5А LR2К
49 | LRD22 | термична триполюсна защита 17-25А LRD
50 | LRD32 | термична триполюсна защита 23-32А LRD
51 | LRD35 | термична триполюсна защита 30-38А LRD
Моторен прекъсвач:
52 | GV2-ME07 -0,75kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
53 | GV2-ME08 - 1.1kW -1.5KW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
54 | GV2-ME010 - 2,2 kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
55 | GV2-ME014 - 3 kW - 4kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
56 | GV2-ME016 - 5.5kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
57 | GV2-ME020 - 7,5kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
58 | GV2-ME021 - 9kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
59 | GV2-ME22 - 11kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
60 | GV2-ME032 - 15kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
61 | GV3-P40 - 15kW - 18,5 kw | Термомагнитни моторни прекъсвачи
62 | GV3-P65 - 22 kW - 30kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
63 | GV7-RE80 - 37kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
64 | GV7-RE100 - 45kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
65 | GV7-RE150 - 55kW 0 75kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
66 | GV7-RE220 - 90kW -110 kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
67 | GV-AE11 | Помошен контакт за моторна защита
68 | GV-AE20 | Помошен контакт за моторна защита
69 | GV-AD1010 | Помошен контакт повреда и моментнен контакт
70 | GV-AM11 | Помошен контакт късо съединение
71 | LC3-D32A 3P,220 | превключвател звезда - триъгълник
72 | LC3-D31A 3P,220 | превключвател звезда - триъгълник
73 | A9A15323 | Зумер 12V~4vA
74 | 12/24V, 250VА | Разделителен трансформатор
75 | 15213 | Трансф. Звънчев 12V~4А
76 | CCT15420 | Прогр. реле ІНР 24h 16А 1 канала
77 | 15850 | Прогр. реле ІНР 7D 16А 2 канала
78 | NSYTRV42 | Клема редова 4 кв.мм – сива (клеморед)
79 | NSUTRV62 | Клема редова 6 кв.мм – сива (клеморед)
80 | 35 мм L=1м | DIN Шина поцинкована
81 | LC1D150 | Контактор
82 | LC1F265 | Контактор
83 | LC1F400 | Контактор
84 | LC1F780 | Контактор
АП C 60N, крива C
85 | 6A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
86 | 10A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
87 | 16A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
88 | 20A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
89 | 25A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
90 | 32A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
91 | 40A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
92 | 50A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
93 | 63A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
94 | 6A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
95 | 10A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
96 | 16A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
97 | 20A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
98 | 25A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
99 | 40A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
100 | 50A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
101 | 63A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
102 | 1р | Захранващ гребен
103 | 3р | Захранващ гребен
104 | INS 250-100 | Товаров прекъсвач
105 | INS 250-200 | Товаров прекъсвач
106 | LT3S 24-230V AC- LT3SA00MV | Защитно реле
107 | Altivar 630 75kW 100HP | Честотен регулатор
108 | ATV630U15N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 1,5KW 400V/480
109 | ATV630U30N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 3KW 400V/480V
110 | ATV630U75N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 7,5KW 400V/480
111 | ATV630D15N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 15KW 400V/480V
112 | ATV630D30N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 30KW 400V/480V
113 | ATV630D45N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 45KW 400V/480V
114 | ATV630D55N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 55KW 400V/480V
115 | ATV630D90N4 | VARIABLE SPEED DRIVE IP21 90KW 400V/480V
116 | LC1D09BD 24V AC | Контактор
117 | RM4LG 220V | Реле за контрол на ниво
118 | RXM4AB2B7 | Реле с цокъл 24V 6A AC
119 | RXM4AB2P7 | Реле с цокъл 240V, AC, 6A
120 | XBTGT5340 | Панел ,10,4 inch, 24V ,DC 1A class2
121 | PLC CPS 3020/ 24V | Захранващ блок 24Vdc /3,3Vdc - 24Vdc
122 | Modbus VP5VS BMXP342020 | Процесорен модул
123 | Модул Еthernet NOE0100 RJ 45 BMXN0E0100 | Комуникационнен модул
124 | Модул PV01 RL04 DD16402k BMXDD16402K | Захранващ модул
125 | АM 0600 BMXAMM0600 | Входно изходен модул
126 | Модул ABL7RM24025 | -
127 | Power Logic EG X100 | Ethernet към сериен протокол преобразувател
128 | Masterpact NW25H1 Vimp 12kV | Автоматичен прекъсвач
129 | GV 3P32 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
130 | GZ1-M10 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
131 | GZ1-M07 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
132 | LT3SA 24-230V AC | Защитно реле за термисторна защита
133 | GV2 3P16 | Моторни пускатели
134 | GZ1E04 | Термо-магнитен прекъсвач
135 | GZ1 E06 | Термо-магнитен прекъсвач
136 | RXZE2M114 | Цокъл за миниатюрно реле
137 | ATS22D17Q | 7.5, Kw
138 | ATS22D32Q | 15, Kw
139 | ATS22D47Q | 22, Kw
140 | ATS22D62Q | 30, Kw
141 | ATS22D75Q | 37, Kw
142 | ATS22D88Q | 45, Kw
143 | ATS22C11Q | 55, Kw
144 | ATS22C14Q | 75, Kw
145 | ATS22C17Q | 90, Kw
146 | ATS22C21Q | 110, Kw
147 | ATS22C25Q | 132, Kw
148 | ATS22C32Q | 160, Kw
149 | ATS22C41Q | 220, Kw
150 | ATS22C48Q | 250, Kw
151 | ATS22C59Q | 315, Kw
152 | ATV 61HC16N4 - 160 kW 380V | Управление с промяна на честотата
153 | NSX 400 F | Автоматичен прекъсвач с комуникация
154 | NSX 630 N | Автоматичен прекъсвач с комуникация
155 | LC1F 330 | Контактор 330А
156 | ABL8RPM24200 24VDC - 20A | Захранващ блок
157 | LC1D50A | Контактор
158 | BMXXBE1000 | Дискретен модул
159 | BMXAM0410 | Аналогов модул
160 | METSECT5MC050 | Tоков трансформатор
161 | Катоден отводител 1P In(8/20)-15kA, Uc-275V, Up-1,2kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 1P или еквивалент
162 | Катоден отводител 1P In(8/20)-15kA, Uc-275V, Up-1,2kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNS | Катоден отводител 1PA9L15684или еквивалент
163 | Катоден отводител 4P In(8/20)-15kA, Uc-385V, Up-1,8kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 4PA9L15684или еквивалент
164 | Катоден отводител 4P In(8/20)-15kA, Uc-385V, Up-1,8kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 4PAPL15585или еквивалент
165 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 3 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 1Pили еквивалент
166 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 3 ( съгласно EN 61643-1), TNS | Катоден отводител 1Pили еквивалент
167 | Катоден отводител 4P , Uc-385V, Type 3 ( съгласно EN 61643-11), TNC | Катоден отводител 4Pили еквивалент
168 | Катоден отводител 4P , Uc-385V, Type 3 ( съгласно EN 61643-11), TNS | Катоден отводител 4Pили еквивалент
169 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNC | Катоден отводител 1Pили еквивалент
170 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 1Pили еквивалент
171 | Катоден отводител 4P , Uc-385V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNC | Катоден отводител 4Pили еквивалент
172 | Катоден отводител 4P , Uc-385V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 4Pили еквивалент
173 | Катоден отводител 1P , Un=24V DC, Uc =28V DC , Type 3 ( съгласно EN 61643-1) | Катоден отводител 1Pили еквивалент
174 | Катоден отводител 4P, 53 V DC – 37 V AC, 300 mA | Катоден отводител 4Pили еквивалент
175 | ССТ15268 | Фотоелемент
176 | IC200 | Фотореле
177 | Iem3250 MODBUS | Електромер
178 | ATS48D17Q | 7.5, Kw
179 | ATS48D22Q | 11, Kw
180 | ATS48D32Q | 15, Kw
181 | ATS48D38Q | 18.5, Kw
182 | ATS48D47Q | 22, Kw
183 | ATS48D62Q | 30, Kw
184 | ATS48D75Q | 37, Kw
185 | ATS48D88Q | 45, Kw
186 | ATS48C11Q | 55, Kw
187 | ATS48C14Q | 75, Kw
188 | ATS48C17Q | 90, Kw
189 | ATS48C21Q | 110, Kw
190 | ATS48C25Q | 132, Kw
191 | ATS48C32Q | 160, Kw
192 | ATS48C41Q | 220, Kw
193 | ATS48C48Q | 250, Kw
194 | ATS48C59Q | 315, Kw
195 | ATS48C66Q | 355, Kw
196 | RXM4AB2BD | Реле 4 C/O 24 V DC 6 A with LED
Общо за обособена позиция 2, ГРУПА 3:

## ОП2 ГРУПА 4
Обособена позиция 2, ГРУПА 4: "Доставка на Комутационно оборудване" - Ценова таблица
№ | Описание | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
Контактор (бобина 220/380)
1 | К 10 Е
2 | К 16 Е
3 | К 25 Е
4 | К 32 Е
5 | К 40 Е
6 | К 63 Е
7 | V 100 Е
8 | V 250 Е
Пускатели (бобина 220V)
9 | П 10 Е
10 | П 16 Е
11 | П 25 Е
12 | П 100 Е
Пускател реверсивен (бобина 220V)
13 | ПР 25 Е
14 | Двубутонни кнопки
15 | Трибутонни кнопки
Триполюсни прекъсвачи
16 | ПГП 25 А
17 | ПГП 10 А
18 | ПЕП 25 А
19 | ПЕП 63 А
20 | ПЕП 100 А
Ръчни разединители с индиректно действие
21 | ВЛДК 200 А
22 | ВЛДК 400 А
23 | ВЛДК 630 А
24 | ВЛДК 1000 А
Автоматични прекъсвачи
25 | А1 – 100 А
26 | А2 – 250 А
27 | А3 – 630 А
28 | Контактор К-0 – 4-6 А
29 | Пускател резервен П 63 А
30 | Предпазител NH3 1000A AR
31 | Автоматичен прекъсвач А4 – 1000 А
Термозащита с крачета
32 | 2-4 А
33 | 6-10 А
34 | 10-16 А
35 | 16-25 А
36 | 25-40 А
37 | 25-50 А
38 | 50-80 А
39 | Реле за време – РВ-6
40 | Реле за време – РВ-60
41 | Микропревключвател S-400
42 | Пуск единичен
43 | Стоп единичен
44 | Авариен стоп (гъба)
45 | LC1-Д25 – бобина 220V
46 | LC1-Д32 – бобина 220V
47 | LC1-Д63– бобина 220V
48 | LC1-Д25 – бобина 24V
49 | LС-Д100 А
50 | LC-Д160 А
51 | LC-Д 200 A
52 | LC-Д 250 А
Моторна защита, тип
53 | 1,4 – 2 А тип: 3 RU1011 – 1 BA10
54 | 7 – 10 A тип: 3 RU1011 – 1 JA10
55 | 0,55 – 0,8A тип: 3 RU1041 – 0 HA10
56 | 45 – 63 A тип: 3 RU1041 – 4 JA10
57 | 28 – 40 A тип: 3 RU1031 – 4 FA10
58 | 1,1 – 1,6 A тип: 3 RU1021 – 1AA10
59 | ЕЗАД-КТ ст.т. I1/5A/2,5VA/1%
Контактор:
60 | тип: 3 RH1131 – 1BB40
61 | тип: 3 RH1122 – 1 АP00
62 | тип: 3 RT 1034 – 1A4
63 | тип: 3 RT1056 – 6/315A
64 | тип: 3P CDC17-18
Блок контакт:
65 | L 0020S10
Реле за време finder typ:
66 | 87.11
67 | 87.82
68 | 87.41
69 | Реле – МК 9163 – 24V
70 | Реле - МК 9163 – 220 V
Дефектнотокови защити:
71 | Дефектнотокова защита Разединител 2P, 40А, 30mA
72 | Дефектнотокова защита Разединител 2P, 40А, 300mA
73 | Дефектнотокова защита Разединитела 2P, 63А, 300mA
74 | Дефектнотокова защита Разединител 4P, 25А, 30mA
75 | Дефектнотокова защита Разединител 4P, 25А, 300mA
76 | Дефектнотокова защита Разединител 4P, 40А, 30mA
77 | Дефектнотокова защита Разединител 4P, 40А, 300mA
78 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 16А, 30mA
79 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 20А, 30mA
80 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 25А, 30mA
81 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 32А, 30mA
82 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 40А, 30mA
83 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 16А, 300mA
84 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 20А, 300mA
85 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 25А, 300mA
86 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 32А, 300mA
87 | Автономна Дефектнотокова защита 2P, 40А, 300mA
88 | Модул Дефектнотокова защита 2P, 25А, 30mA
89 | Модул Дефектнотокова защита 2P, 25А, 300mA
90 | Модул Дефектнотокова защита 2P, 40А, 30mA
91 | Модул Дефектнотокова защита 2P, 40А, 300mA
92 | Модул Дефектнотокова защита 2P, 63А, 30mA
93 | Модул Дефектнотокова защита 2P, 63А, 300mA
94 | Модул Дефектнотокова защита 4P, 25А, 30mA
95 | Модул Дефектнотокова защита 4P, 25А, 300mA
96 | Модул Дефектнотокова защита 4P, 40А, 30mA
97 | Модул Дефектнотокова защита 4P, 40А, 300mA
98 | Модул Дефектнотокова защита 4P, 63А, 30mA
99 | Модул Дефектнотокова защита 4P, 63А, 300mA
Общо за обособена позиция 2, ГРУПА 4:

## ОП2 ГРУПА 5
Обособена позиция 2, ГРУПА 5: "Доставка на автоматични прекъсвачи" - Ценова таблица
№ | Описание | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
1 | Прекъсвач разделител Interpact INS 63A
2 | Автоматичен прекъсвач С60N , 6A
3 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 1 Р 10А
4 | Автоматични прекъсвачи C60N тип 1 Р 16А
5 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 1 Р 20А
6 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 1 Р 25А
7 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 1 Р 63А
8 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 1 Р 32А
9 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 3 Р 6А
10 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 3 Р 16А
11 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 3 Р 25А
12 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 3 Р 32А
13 | Автоматични прекъсвачи C60N, тип 3 Р 63А
14 | АП NS 100A
15 | АП NS 250A
16 | АП NS 400A
17 | АП NS 600A
18 | АП Masterpact 1200A
19 | SOCOMEC ATys 3s 1000A
Общо за обособена позиция 2, ГРУПА 5:

## ОП2 ГРУПА 6
Обособена позиция №2, ГРУПА 6: "Доставка на Резервни части за оптична инсталаиця" - Ценова таблица
№ | Описание | Моделен номер | Мерна единица | Ед. цена в лв. без ДДС
1 | Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 6 10/100BaseT(X) ports, 3 multi mode 100BaseFX ports, SC connector,-40 to 75°C, 0.27А/24VDC | EDS-309-3M-SC-T | бр.
2 | Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 4 10/100BaseT(X) ports, 1 multi mode 100BaseFX port, SC connector, -40 to 75°C, 0.15A/24VDC | EDS-305-M-SC-T | бр.
3 | Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 6 10/100BaseT(X) ports, 2 multi mode 100BaseFX ports, SC connector, -40 to 75°C | EDS-308-MM-SC-T | бр.
4 | 40W/1.7A DIN-Rail 24V VDC power supply with universal 85 to 264 VAC input: -20~70℃ | MDR-40-24 | бр.
5 | Оптичен кабел, 50/125μm, 12 fibre, OM2, indoor/outdoor | FO-MM-12-I/O | м.
Общо за обособена позиция 2, ГРУПА 6:

## ОП 2 ГРУПА 7
Обособена позиция 2, ГРУПА 7 - Доставка на резервни части за оборудване АВВ - Ценова таблица
№ | Описание | продуктов код | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
1 | ОСНОВА ЗА СТОП. ПРЕД. E933N/20, 3P | 2CSM133210R1801
2 | МУЛТИМЕТЪР DMTME-I-485 | 2CSM180050R1021
3 | ПРЕКЪСВАЧ E933/125 3P | 2CSM373710R1801
4 | РЕЛЕ КОНТРОЛ ФАЗА SQZ3 | 2CSM111310R1331
5 | КОНТАКТОР МАЛ. VB6-30-10 /9A 1NO 230V AC РЕВЕРСИВЕН | GJL1211901R8100
6 | РЕЛЕ ИНД. CR-P230AC2 /2P 230V AC,2NO | 1SVR405601R3000
7 | ЦОКЪЛ CR-PSS /2P | 1SVR405650R1000
8 | КОНТРОЛЕР ЗА АВР ATS021 | 1SDA065523R1
9 | MIR-HB МЕХАН. БЛОКИРОВКА Т6-S6 | 1SDA060685R1
10 | АВТОМАТ. ПРЕКЪСВАЧ Т6S 800А 3P | 1SDA060278R1
11 | МОТОРНО ЗАДВ. ЗА Tmax T6 MOE 220...250V AC/DC | 1SDA060398R1
12 | АМПЕРМЕР АМТ1-А5/96 96х96 БЕЗ СКАЛА | 2CSG323260R4001
13 | СКАЛА SCL-A5-60/96 | 2CSG123149R5011
14 | СКАЛА SCL-A5-100/96 | 2CSG123159R5011
15 | СКАЛА SCL-A5-150/96 | 2CSG123209R5011
16 | АВТОМАТ. ПРЕКЪСВАЧ T1C 160 TMD160A 3P 3P F FC Cu | 1SDA050902R1
17 | ПРЕДП. АВТ. S203M-C20 3Р | 2CDS273001R0204
18 | КОНТАКТ ПОМ. за АП S2C-S/H6R | 2CDS200922R0001
19 | ПРЕДП. АВТ. S203M-C32 3Р | 2CDS273001R0324
20 | ПРЕДП. АВТ. S203M-C25 3Р | 2CDS273001R0254
21 | ПРЕДП. АВТ. S201M-C6 1Р | 2CDS271001R0064
22 | ПОМОЩЕН КОНТАКТ AUX T1...T6 3Q 1SY | 1SDA051369R1
23 | ЦОКЪЛ CR-M4SS /4P | 1SVR405651R3000
24 | АВТОМАТ. ПРЕКЪСВАЧ T5S 400 PR221DS-LS 3p FF /R400A | 1SDA054333R1
25 | ЗАЩИТА МОТОРНА MS116-6.3 | 1SAM250000R1009
26 | КОНТАКТ ПОМ. HKF-11 /1NO+1NC/ СТР. ЗА MS116 | 1SAM201902R1001
27 | ПРИСПОСОБЛ. ЗА MS116 /МОНТ. НА ВР./ DMS116-Y | 1SAM201912R1001
28 | РЕЛЕ ИНД. CR-M230AC3 /3P 230V AC | 1SVR405612R3000
29 | ЦОКЪЛ CR-M3SS /3P | 1SVR405651R2000
30 | РЕЛЕ ИНД. CR-M230AC4 /4P 230V AC | 1SVR405613R3000
31 | ЛАМПА СИГНАЛ. CL-523R ЧЕРВЕНА /ДИОД 220V AC | 1SFA619402R5231
32 | ЛАМПА СИГНАЛ. CL-523G ЗЕЛЕНА /ДИОД 220V AC | 1SFA619402R5232
33 | ЛАМПА СИГНАЛ. CL-523Y ЖЪЛТА /ДИОД 220V AC | 1SFA619402R5233
34 | КОНТАКТОР A9-30-01 /9A, 230V,1NC | 1SBL141001R8001
35 | КОНТАКТ ПОМ. CA5-10 /1NO/ ЧЕЛ. | 1SBN010010R1010
36 | БЛОКИРОВКА МЕХАН. VM5-1 /A9-A40/N ХОРИЗОНТАЛНА | 1SBN030100R1000
37 | ЗАЩИТА МОТОРНА MS116-4.0 | 1SAM250000R1008
38 | РЕЛЕ ИНД. CR-M230AC2 /2P 230V AC,2NO | 1SVR405611R3000
39 | ЦОКЪЛ CR-M2LS /2P | 1SVR405651R1100
40 | ПРЕДП. АВТ. S203M-C10 3Р | 2CDS273001R0104
41 | ПРЕДП. АВТ. S201M-C20 1Р | 2CDS271001R0204
42 | ЧАСОВНИКОВО РЕЛЕ - DT1 | 2CSM204255R0611
43 | КОНТАКТОР ИНСТАЛ. ESB24-40 /24A,3P,4NO,230V | GHE3291102R0006
44 | ПРЕДП. АВТ. S203M-C50 3Р | 2CDS273001R0504
45 | РЕЛЕ ИНД. R15 /CR-U230AC3/ 3P 230V AC 11pin | 1SVR405622R3000
46 | ЦОКЪЛ CR-U3S /3P за R15, 11pin | 1SVR405660R0000
47 | БУТОН П/С MPD1 -11C ЕЛИПСА СВЕТ. | 1SFA611130R1108
48 | БЛОК КОНТ. MCBH-00 ОСНОВА ЗА БУТОН НОВА | 1SFA611605R1100
49 | ЕЛЕМЕНТ КОНТ. KCB-10 /1NO/ ЗА БУТОН | 1SFA611610R1001
50 | ЕЛЕМЕНТ КОНТ. KCB-01 /1NC/ ЗА БУТОН | 1SFA611610R1010
51 | ЕЛЕМЕНТ ЛАМПОВ MLB-1 230V AC/DC/ ЗА БУТОН | 1SFA611620R1001
52 | ЛАМПИЧКА 220V AC ЦОКЪЛ BA9s | 5912019-3
53 | ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ M3SS4-20R | 1SFA611213R2001
54 | ПРЕДП. АВТ. S202-C2 2Р | 2CDS252001R0024
55 | РАЗЕДЕНИТЕЛ OS630D12P /630А 3P | 1SCA022825R3810
56 | КОНТАКТ ПОМ. OZKH1 | 1SCA022131R8690
57 | СОФТСТАРТЕР PSR70-600-70 | 1SFA894015R7000
58 | БУТОН MP1-20G ЗЕЛЕН СВЕТ. ХРОМ. | 1SFA611100R2102
59 | БУТОН MP1-20R ЧЕРВЕН СВЕТ. ХРОМ. | 1SFA611100R2101
60 | КЛЕМА РЕД. ZS4-SF1 ОСНОВА ЗА РАД.ПРЕД. | 1SNK508410R0000
61 | РЕЛЕ ИНД. CR-P24AC2 /2P 24V AC,2NO | 1SVR405601R0000
62 | АВТОМАТ.ПРЕКЪСВАЧ E1N Emax 1600А/3P PR122/P-LSI ВЪЗДУШЕН | 1SDA055780R1
63 | АВТОМАТ.ПРЕКЪСВАЧ E1 W FP 3p VR-VR NEW ВЪЗДУШЕН | 1SDA059672R1
64 | БОБИНА ИЗКЛ. SOR 220-240V AC/DC ЗА Еmах E1-E6 | 1SDA038292R1
65 | БОБИНА ВКЛ. SCR 220-240V DC/DC ЗА Emax E1-E6 | 1SDA038302R1
66 | АКСЕСОАР ЗА МЕХАН.БЛОКИРОВКА W FP-C ЗА Е1/Е6 | 1SDA038365R1
67 | МОТОРНО ЗАДВ. 220-250V AC/DC за Е1-Е6 | 1SDA038324R1
68 | БРОЯЧ ЗА БРОЙ НА ИЗКЛЮЧВАНИЯТА ЗА Emax E1-E6 T8 | 1SDA038345R1
69 | РЕЛЕ ИНД. CR-P24DC2 /2P 24V DC,2NO | 1SVR405601R1000
70 | 07KT51 PLC- МОДУЛ | 1SBP260512R1001
71 | XI16E1 16 ВХ. МОДУЛ | 1SBP260100R1001
72 | КABEL PC + 078K50 | 1SBP260200R1001
73 | ЗАХРАНВАНЕ CP-D 24/2,5 POWER SUPPLY | 1SVR427044R0200
74 | БУТОН 3 ПОЗ. С КЛЮЧ M3SSK1-101 | 1SFA611283R1001
75 | КОНТАКТ ПОМ. CAF6-11K /1NO+1NC/ ЧЕЛ. ЗА В6,В7 | GJL1201330R0001
76 | КОНТАКТОР B6-30-01 /9A,1NC,230V | GJL1211001R8010
77 | ПРЕДП. АВТ. S201-C6 1Р | 2CDS251001R0064
78 | АВТОМАТ. ПРЕКЪСВАЧ T3N 250 TMD250A 3P | 1SDA051247R2
79 | АВТОМАТ. ПРЕКЪСВАЧ T5N 400 TMA400A 3P | 1SDA054437R1
80 | АВТОМАТ. ПРЕКЪСВАЧ T1C 160 TMD80A 3P 3P F FC Cu | 1SDA050899R2
Софстартери АВВ
81 | 1SFA896103R7000 | 1.5, kW
82 | 1SFA896104R7000 | 3 , kW
83 | 1SFA896105R7000 | 4, kW
84 | 1SFA896106R7000 | 5.5, kW
85 | 1SFA896107R7000 | 7.5, kW
86 | 1SFA896108R7000 | 11, kW
87 | 1SFA896109R7000 | 15, kW
88 | 1SFA896110R7000 | 18.5, kW
89 | 1SFA896111R7000 | 22, kW
90 | 1SFA896112R7000 | 30, kW
91 | 1SFA896113R7000 | 37, kW
92 | 1SFA896114R7000 | 45, kW
93 | 1SFA896115R7000 | 55, kW
Общо за обособена позиция 2,ГРУПА 7: