СВ-4594/16.12.2019г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

РАЗЯСНЕНИЕ 1

Разяснение по процедура с номер ТТ001898 и предмет „Доставка на резервни части и консумативи за МПС“:

Въпрос 1.:

Могат ли да бъдат оферирани аналози или заместители на изделията, които са спрени от производство и/или такива, които вече се доставят с нов партиден номер?

Отговор на въпрос 1.:

Могат да се оферират пълни  аналози отговарящи на техническите спецификации на зададените.

Въпрос 2.:

Възможно ли е да ни представите техническа спецификация на изделията за 1,2,3 и 5 от ОП 1 група 1?

Отговор на въпрос 2.:

Фасунги  с цокъл Е14 с открити и скрити клеми.

Въпрос 3.:

В таблиците на техническото и ценово предложение на ОП1  група 1 от 95 до 100 сте посочили различни диаметри на тръбите в един и същ ред , как да подходим при оферирането?

Отговор на въпрос 3.:

Участникът да оферира ф на  тръбите с най- голям диаметър.

Въпрос 4.:

В ОП1 група 1 от 97 до 100 вътрешни или външни размери имате в предвид за тръбите?

Отговор на въпрос 4.:

Вътрешни размери

Въпрос 5.:

Може ли да ви предложим тръби с близки размери на посочените от вас?

Отговор на въпрос 5.:

Може , но не по-малки от посочения диаметър.

Въпрос 6.:

Моля за техническо пояснение за разединител и вложки за тип OD2 поз. 603 до 623 в ОП 1 група 1

Отговор на въпрос 6.:

от поз.603 до 612 – разединител със стопяема вложка в зависимост от номиналният ток, от поз.613 до 623 патрони със стопяема вложка за съответните разединители.

Въпрос 7.:

Да ви бъдат ли оферирани живачни лампи, които са спрени за ползване в ЕС от няколко години но присъстват във вашата спецификация?

Отговор на въпрос 7.:

Моля да се оферират , имаме няколко  обекти с такива лампи.

Въпрос 8.:

Моля да уточните тип на кабел, напрежение и брой жила за поз. 21 до поз. 32 включително от ОП 2 група 2 ?

Отговор на въпрос 8.:

Изолационна муфа до 1 кV, от поз.21 до 23 с 1 жило. Муфата не включва метална гилза. От поз.24 до 32 , Изолационна кабелна глава до 1 кV без съединителни гилзи.

Въпрос 9.:

В ОП 2 група 2 поз 24 сте посочили 50х240мм2- техническа грешка ли е?

Отговор на въпрос 9.:

3х240 мм2

Въпрос 10.:

В ОП2 група 3 не сте посочили работно напрежение на бобините на поз. 81 до поз.84.

Отговор на въпрос 10.:

бобина 220V

Въпрос 11.:

Моля за ОП 3 група 4 да ни посочите клас на защита, клас RFI филтъра, в каква среда ще се използва индустриална или жилищна. Изделията да имат ли дисплей и какъв да бъде цифров или графичен?

Отговор на въпрос 11.:

Клас на RFI филтър А1 , графичен дисплей.

Иван Къчев

Старши специалист “Снабдяване”

Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9