## Ion Chrom
Таблица-Срокове №1
| Описание | Предложение на участника (в календарни дни)
1. | Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора. Минималният срок е 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност.
ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №2
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/модел | местоположение | Предложение на участника
|  |  |  | Производител или марка, модел (където е приложимо) и основни технически параметри на консумативите/резервните части | Каталожен № (където е приложим) | Гаранционен срок в месеци на резервна част и консуматив (където е приложим) | Срок на годност на консуматива в месеци (където е приложим) | Срок на доставка в работни дни
1 | Входящ вентил, помпа | 1. Йонен хроматограф, ICS 5000 2. Йонен хроматограф, ICS 5000+ (след изтичане на гаранционния срок) | 1. Сектор „ Питейни води”, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Липа №2 2. Сектор „ Отпадъчни води”, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
2 | Игла, аутосемплер AS-AP
3 | Фитинг, игла AS-AP,10-32
4 | Инжекционен порт, AS-AP
5 | Държач входящ вентил
6 | Изходящ вентил, помпа
7 | Държач изходящ вентил
8 | Бутало, помпа
9 | Спринцовка, автоматичен пробовземач, 5000 µl
10 | Уплътнение на бутало на помпата
11 | Пръстенно уплътнение
12 | Уплътнение на буталото за промиване
13 | Краен филтър на линията за елуента
14 | Фрита за филтърна група за проби
15 | Ферула сплит,конусовидна
16 | Краен филтър за линията на елуента
17 | Комплект обслужване L/I вентил , ICS -5000
18 | Комплект съдчета за автоматичен пробовземач, 10 ml
19 | Касета за елуент генератор за определяне на аниони(EGC III KON)
20 | Касета за елуент генератор за определяне на катиони (EGC III MSA)
21 | Аналитична колона IonPac CS16 (5x250 mm)
22 | Предколона IonPac CG16 (5x50 mm)
23 | Аналитична колона IonPac AS19 (4x250 mm)
24 | Предколона IonPac AG19 (4x50 mm)
25 | Колона за пречистване на елуента (аниони) CR-ATC
26 | Колона за пречистване на елуента (катиони) CR-CTC II
27 | UTAC-ULP1 Преконцентратор за аниони
28 | TCC-ULP1 Преконцентратор за катиони
29 | Саморегенериращ се супресор ASRS 500
30 | Саморегенериращ се супресор CSRS 500
31 | Модул отстраняване на карбонати CRD 200
32 | Kaпиляра, 0,010X 0,062
33 | Kaпиляра зелена, 030X062
34 | Ферула двойно- конусна, P-1
35 | Болт, за двойно- конусна ферула, 10-32
36 | Комплект за превантивна поддръжка на пмпата, ASSY,KIT,PM,ANALYTICAL PUMP
37 | Аналитична колона IonPac AS18 (4x250 mm)
38 | Предколона IonPac AG18 (4x50 mm)
39 | Колона за пречистване на елуента (аниони) CR-ATC 500
40 | Колона за пречистване на елуента (катиони) CR-CTC 500
41 | Касета за елуент генератор за определяне на аниони(EGC 500 KON)
42 | Касета за елуент генератор за определяне на катиони (EGC 500 MSA)
43 | Филтри за автоматична ултрафилтрация
44 | Трансферна линия, TUBING, TRANSFER LINE, AS-AP
45 | 6-канален клапан, 074123
46 | Комплект за едновременно инжектиране за аутосемплер AS-AP, 075008
47 | Спринцовка 5 мл за проба, 074308
48 | Комплект за филтруване, 1.3 µl мъртъв обем, 074505
49 | Аналиотична колона за анализ на катиони CS16-4µm 4x250 mm,088584
50 | Предпазна колона за анализ на катиони CS16-4µm 4x50 mm, 088585
|  | Подпис на участника: | ……………………