## Йонни хром-Ценови таблици1 и 2
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1
|  |  |  | Описание | Предложение
|  |  | 1. | Цена за един сервизен час (в лева без ДДС) Цената следва да включва разходите за труд и всички разходи/такси, дължими от възложителя. Цената не включва цената за резервни части и консумативи
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/модел | Предложение на участника
|  |  | Предлагана разфасовка/опаковка | Цена на разфасовка/опаковка, в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая) | Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)
1 | Входящ вентил, помпа | 1. Йонен хроматограф, ICS 5000 2. Йонен хроматограф, ICS 5000+ (след изтичане на гаранционния срок)
2 | Игла, аутосемплер AS-AP
3 | Фитинг, игла AS-AP,10-32
4 | Инжекционен порт, AS-AP
5 | Държач входящ вентил
6 | Изходящ вентил, помпа
7 | Държач изходящ вентил
8 | Бутало, помпа
9 | Спринцовка, автоматичен пробовземач, 5000 µl
10 | Уплътнение на бутало на помпата
11 | Пръстенно уплътнение
12 | Уплътнение на буталото за промиване
13 | Краен филтър на линията за елуента
14 | Фрита за филтърна група за проби
15 | Ферула сплит,конусовидна
16 | Краен филтър за линията на елуента
17 | Комплект обслужване L/I вентил , ICS -5000
18 | Комплект съдчета за автоматичен пробовземач, 10 ml
19 | Касета за елуент генератор за определяне на аниони(EGC III KON)
20 | Касета за елуент генератор за определяне на катиони (EGC III MSA)
21 | Аналитична колона IonPac CS16 (5x250 mm)
22 | Предколона IonPac CG16 (5x50 mm)
23 | Аналитична колона IonPac AS19 (4x250 mm)
24 | Предколона IonPac AG19 (4x50 mm)
25 | Колона за пречистване на елуента (аниони) CR-ATC
26 | Колона за пречистване на елуента (катиони) CR-CTC II
27 | UTAC-ULP1 Преконцентратор за аниони
28 | TCC-ULP1 Преконцентратор за катиони
29 | Саморегенериращ се супресор ASRS 500
30 | Саморегенериращ се супресор CSRS 500
31 | Модул отстраняване на карбонати CRD 200
32 | Kaпиляра, 0,010X 0,062
33 | Kaпиляра зелена, 030X062
34 | Ферула двойно- конусна, P-1
35 | Болт, за двойно- конусна ферула, 10-32
36 | Комплект за превантивна поддръжка на пмпата, ASSY,KIT,PM,ANALYTICAL PUMP
37 | Аналитична колона IonPac AS18 (4x250 mm)
38 | Предколона IonPac AG18 (4x50 mm)
39 | Колона за пречистване на елуента (аниони) CR-ATC 500
40 | Колона за пречистване на елуента (катиони) CR-CTC 500
41 | Касета за елуент генератор за определяне на аниони(EGC 500 KON)
42 | Касета за елуент генератор за определяне на катиони (EGC 500 MSA)
43 | Филтри за автоматична ултрафилтрация
44 | Трансферна линия, TUBING, TRANSFER LINE, AS-AP
45 | 6-канален клапан, 074123
46 | Комплект за едновременно инжектиране за аутосемплер AS-AP, 075008
47 | Спринцовка 5 мл за проба, 074308
48 | Комплект за филтруване, 1.3 µl мъртъв обем, 074505
49 | Аналиотична колона за анализ на катиони CS16-4µm 4x250 mm,088584
50 | Предпазна колона за анализ на катиони CS16-4µm 4x50 mm, 088585
ОБЩО:
|  |  | Подпис на участника: | ……………………

## Ценова таблица 3
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №3
„Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.”
| Описание | Предложение
1. | Процент отстъпка от действащи цени на Доставчика към момент на сключване на договор за доставка на резервни части и консумативи невключени в Ценова таблица № 2.