## ТМ-ОП1
Обособена позиция: 1
№ | Наименование, тип, идентификационен №, производител на уредите | Обхват на калибриране | Местоположение в ЛИК | Планирана дата на калибриране | Единична цена в евро без ДДС
1 | Цифров термометър „testo 926”, PW-CAL-DT/01 SN: 33815183/708 TESTO, Германия | Температура: Минус 50 ÷ 400 0С 22 º С 44 º С | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
2 | Цифров термометър със сменяеми сонди тип К „Therma 1“ ETI Ltd, UK D17340326 PW-CAL-DT/15 | 0 ÷ 1000 º С 22 º С 44 º С | ЛИК Питейни води | 2026-06-01
3 | Стъклен течностен термометър, PW-CAL-GT/15 | Температура: минус10 ÷ 110 º С 2,0°C 6,0°C | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
4 | Стъклен течностен термометър, PW-CAL-GT/17 | Температура: минус10 ÷ 110 º С 2,0°C 6,0°C | ЛИК Питейни води | 2026-06-01
5 | Цифров термометър „HI 9043”, WW-CAL-DT/06 SN: 688748 HANNA instruments, Румъния | Температура: Минус 50 ÷ 1100 º С 200.0 º С 600.0 º С | ЛИК Отпадъчни води | 2026-05-01
6 | Цифров термометър „Тesto 926”, WW-CAL-DT/15 SN: 33836521/410 TESTO, Германия, | Минус 50 ÷ 250 º С Минус 18 º С Минус 25 º С | ЛИК Отпадъчни води | 2026-12-01
7 | Стъклен течностен термометър WW-CAL-GT/01 BRANNAN | минус 20 ÷ 110 º С 2,0 ºС 6,0 ºС | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
8 | Стъклен течностен термометър WW-CAL-GT/12 BRANNAN | минус 20 ÷ 110 º С 2,0 ºС 6,0 ºС | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
9 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 51085698/706, Log-CAL-CT/01 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-11-01
10 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 51086131/706, Log-CAL-CT/02 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-10-01
11 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 51085187/706, Log-CAL-CT/03 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-11-01
12 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 51085700/706, Log-CAL-CT/04 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-10-01
13 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 51085699/706, Log-CAL-CT/05 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-10-01
14 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 84694342, Log-CAL-CT/06 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-12-01
15 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 84694373, Log-CAL-CT/07 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-12-01
16 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 84694390, Log-CAL-CT/08 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-12-01
17 | Термометър с пробивна сонда „Testo“ 106, S№ 84694403, Log-CAL-CT/09 | Температура Минус50 ÷ 275 º С 0,0 º С 5,0 º С 20,0 º С 40,0 º С | ЛИК Пробовземане | 2026-12-01
18 | 3 бр Допълнително Цифров термометър/ при необходимост- ЛИК Питейни води | Температура 2 ⁰С - 22 ⁰С 6 ⁰С - 550 ⁰С | ЛИК Питейни води | 2026-12-01
19 | 3 бр Допълнително Цифров термометър/ при необходимост- ЛИК Отпадъчни води | Температура 2 ⁰С - 22 ⁰С 6 ⁰С - 550 ⁰С | ЛИК Отпадъчни води | 2026-12-01
20 | 3 бр. Допълнително Стъклен течностен термометър/ при необходимост- ЛИК Питейни води | Температура: 2.0 ⁰С 6.0 ⁰С | ЛИК Питейни води | 2026-12-01
21 | 3 бр. Допълнително Стъклен течностен термометър/ при необходимост- ЛИК Отпадъчни води | Температура: 2.0 ⁰С 6.0 ⁰С | ЛИК Отпадъчни води | 2026-12-01
22 | 3 бр. Допълнително Термометър с пробивна сонда / при необходимост- ЛИК Отпадъчни води | Температура: 0,0 ⁰С 5,0 ⁰С 20,0 ⁰С 40,0 ⁰С | ЛИК Пробовземане | 2026-12-01
ОБЩО: |  |  |  |  | 0
Срок (в работни дни) за издаване на сертификат/свидетелство от калибриране с докладвана разширена неопределеност на съответния уред от таблицата:
Калибрирането на уредите може да се осъществи в ЛИК на възложителя или в помещенията на лабораторията за калибриране на изпълнителя

## ТХ-ОП2
Обособена позиция: 2
№ | Наименование, тип, идентификационен №, производител на уредите | Обхват на калибриране | Местоположение в ЛИК | Планирана дата на калибриране | Единична цена в евро без ДДС
1 | Термохигрометър „Тesto 608-Н1”, 450073321 Testo AG Germany PW-CAL-TH/06 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 25.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Питейни води | 2026-07-01
2 | Термохигрометър „Тesto 608-Н1”, 450073322 Testo AG Germany PW-CAL-TH/07 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 25.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Питейни води | 2026-07-01
3 | Термохигрометър „Тesto 608-Н1” Testo AG Germany 45109440 145 PW-CAL-TH/09 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 25.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Питейни води | 2026-06-01
4 | Термохигрометър „Тesto 623” Testo AG Germany 39608784 PW-CAL-TH/10 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 25.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Питейни води | 2026-06-01
5 | Термохигрометър „Тesto 623” Testo AG Germany 39608800 PW-CAL-TH/11 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 25.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Питейни води | 2026-06-01
9 | Термохигрометър „Тesto 608-Н1” 45007865 Testo AG Germany WW-CAL-TH/ 05 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Отпадъчни води | 2026-09-01
10 | Термохигрометър „Тesto 608-Н1” 45007825 Testo AG Germany WW-CAL-TH/ 06 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Отпадъчни води | 2026-07-01
11 | Термохигрометър „Тesto 608-Н1” Testo AG Germany 45112640 WW-CAL-TH/07 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Отпадъчни води | 2026-06-01
12 | Термохигрометър „Тesto 623” Testo AG Germany 39608798 WW-CAL-TH/08 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Отпадъчни води | 2026-06-01
13 | Термохигрометър „Тesto 623” Testo AG Germany 39608794 WW-CAL-TH/09 | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Отпадъчни води | 2026-06-01
18 | 3 бр Допълнително Термохигрометър/ при необходимост- ЛИК Питейни води | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Питейни води | 2026-12-01
19 | 3 бр Допълнително Термохигрометър/ при необходимост- ЛИК Отпадъчни води | Температура: 0 ÷ 50 º С 18.0 ºС 26.0 ºС Влажност: 10÷95 % RH 30.0 % RH 60.0 % RH | ЛИК Отпадъчни води | 2026-12-01
ОБЩО: |  |  |  |  | 0
Срок (в работни дни) за издаване на сертификат/свидетелство от калибриране с докладвана разширена неопределеност на съответния уред от таблицата:
Калибрирането на уредите може да се осъществи в ЛИК на възложителя или в помещенията на лабораторията за калибриране на изпълнителя

## Пипети-ОП3
Обособена позиция: 3
№ | Наименование, тип, идентификационен №, производител на уредите | Обхват на калибриране | Местоположение в ЛИК | Планирана дата на калибриране | Единична цена в евро без ДДС
1 | Авт. Пипета за обем: Optipette 200 µl Модел OP8-200 (8 канална) Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ 051430085 WW-AP/11 | Обем: 20 μl Обем: 100 μl Обем: 200 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
2 | Авт. Пипета за обем-100-1000µl Модел-Discovery comfort Производител-HTL S.A.-Poland сер.№ 340462218 WW-AP/12 | Обем: 100 μl Обем: 500 μl Обем: 1000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
3 | Авт. Пипета за обем 10000µl Модел- LABMATE pro, 10000µl Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ 456690028 WW-AP/21 | 1000 μl 5000 μl 10000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
4 | Модел OP8-200 (8 канална) Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ 751430055 WW-AP/24 | Обем: 20 μl Обем: 100 μl Обем: 200 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-05-01
5 | Автоматична пипета „HTL“ Модел Optipette, OP200,/20-200µl Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ 756050272 WW-AP/25 | Обем: 20 μl Обем: 100 μl Обем: 200 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
6 | Авт. Пипета за обем 5000 µl Модел OP 5000 Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ 856080301 WW-AP/28 | 1000 μl 2500 μl 5000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
7 | Авт. пипета за обем 10000 μl Модел OP 10000 Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша сер.№ 856090062 WW-AP/31 | 1000 μl 5000 μl 10000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
8 | Авт. пипета за обем 1000μl Модел Optipette Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша сер.№ 856060166 WW-AP/33 | 100 μl 500 μl 1000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
9 | Авт. Пипета за обем: Optipette 20 - 200 µl Модел OP 200 Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ 85605039 WW-AP/34 | 20 μl 100 μl 200 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
10 | Автоматична пипета „HTL“ Модел Optipette, OP1000,/100-1000µl Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ D56060440 WW-AP/36 | 100 μl 500 μl 1000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
11 | Авт. Пипета за обем: Optipette1000- 10000 µl Модел OP, 10000 Производител: HTL LAB SOLUTIONS, Полша, сер.№ Е56090015 WW-AP/37 | 1000 μl 5000 μl 10000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
12 | Авт. Пипета за обем-100-1000µl Модел- OPTIPETTE OP1000, 100-1000µl Производител: HTL, Полша сер.№ 856060127 PW-AP/40 | 100 μl 500 μl 1000 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
13 | Автоматична пипета за обем 20-200µl, Модел OPTIPETTE OP200, 20-200µl, сер.№ 856050032, PW-AP/46 | 20 μl 100 μl 200 μl | ЛИК Отпадъчни води | 2026-11-01
14 | Авт. Пипета за обем 100-1000µl Модел-Socorex Производител- Socorex Digital Calibra сер.№ 220101098 PW-AP/08 | 100 μl 500 μl 1000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
15 | Авт. Пипета за обем…100-1000µl Модел-OPTIPETTE OP 1000 Производител-HTL S.A.-Poland сер.№ 456061022 PW-AP/25 | Обем: 100 μl Обем: 500 μl Обем: 1000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
16 | Авт. Пипета за обем 20-200µl Модел- Handrop Производител- Handrop, Испания сер.№ YL5A091705 PW-AP/27 | 20 μl 100 μl 200 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
17 | Авт. Пипета за обем…100-1000µl Модел-Glassco Производител-Индия сер.№ 369374 PW-AP/31 | 20 μl 100 μl 200 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
18 | Автоматична пипета за обем 100-1000µl, Модел Glassco, 100-1000µl, сер.№ MC404917, PW-AP/33 | Обем: 100 μl Обем: 500 μl Обем: 1000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
19 | Авт. Пипета за обем…1000-10000µl Модел-Discovery comfort Производител-HTL S.A.-Poland сер.№ 740490106 PW-AP/38 | Обем: 1000 μl Обем: 5000 μl Обем: 10000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
20 | Авт. Пипета за обем-10-100µl Модел- LABMATE pro, 10-100µl Производител: HTL, Полша сер.№ 756640249 PW-AP/39 | Обем: 50 μl Обем: 100 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
21 | Авт. Пипета за обем…500-5000µl Модел-OPTIPETTE OP 5000 Производител-HTL S.A.-Poland сер.№ 856080105 PW-AP/44 | Обем: 500 μl Обем: 2500 μl Обем: 5000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
22 | Авт. Пипета за обем…1000-10000µl Модел-OPTIPETTE OP 10000 Производител-HTL S.A.-Poland сер.№ 756090016 PW-AP/45 | Обем: 1000 μl Обем: 5000 μl Обем: 10000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
23 | Авт. Пипета за обем-100-1000µl Модел- OPTIPETTE OP1000, 100-1000µl Производител: HTL, Полша сер.№ 956060419 PW-AP/50 | Обем: 100 μl Обем: 500 μl Обем: 1000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
24 | Авт. Пипета за обем…100-1000µl Модел-OPTIPETTE OP 1000 Производител-HTL S.A.-Poland сер.№ E5660127 PW-AP/61 | Обем: 100 μl Обем: 500 μl Обем: 1000 μl | ЛИК Питейни води | 2026-11-01
25 | 2 бр. допълнително многоканална пипета/ при необходимост | - | ЛИК Питейни води | до 12.2026
26 | 5 бр. допълнително едноканална пипета/ при необходимост (Бистрица) | - | ЛИК Питейни води | до 12.2026
27 | 5 бр. допълнително едноканална пипета/ при необходимост (Кубратово) | - | ЛИК Питейни води | до 12.2026
ОБЩО: |  |  |  |  | 0
Срок (в работни дни) за издаване на сертификат/свидетелство от калибриране с докладвана разширена неопределеност на съответния уред от таблицата:
Калибрирането на уредите ще се осъществи в ЛИК на възложителя или в помещенията на лабораторията за калибриране на изпълнителя

## Везни-ОП4
Обособена позиция: 4
№ | Наименование, тип, идентификационен №, производител на уредите | Обхват на калибриране | Местоположение в ЛИК | Планирана дата на калибриране | Единична цена в евро без ДДС
1 | Двуобхватна аналитична везна ABP 200-5DM, Kern & Sohn GmbH, WB 19AY0057, WW-CAL-AB/07 | 0.001÷200.00 g 0.001 g 0.5 g 1 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 150 g 200 g | ЛИК Отпадъчни води | 2026-10-01
2 | Техническа везна PCB 2000-1, PCB 2000-1, WW-CAL-AB/08 | 1.00÷2000.00 g 5 g 10 g 50 g 100 g 200 g 500 g 700 g 1000 g 1500 g 2000 g | ЛИК Отпадъчни води | 2026-10-01
3 | Допълнително Аналитична двуобхватна електронна везна /първоначално | 0.01÷200.00g | ЛИК Питейни води | до 12.2026
4 | Допълнително Аналитична двуобхватна електронна везна /първоначално | 0.01÷200.00g | ЛИК Отпадъчни води | до 12.2026
ОБЩО: |  |  |  |  | 0
Срок (в работни дни) за издаване на сертификат/свидетелство от калибриране с докладвана разширена неопределеност на съответния уред от таблицата:
Калибрирането на съответния уред ще се осъществи на място в ЛИК на възложителя

## Манометри-ОП5
Обособена позиция: 5
№ | Наименование, тип, идентификационен №, производител на уредите | Обхват на калибриране | Местоположение в ЛИК | Планирана дата на калибриране | Единична цена в евро без ДДС
1 | Манометър цифров WIKA, обхват на измерване: минус 1 bar до 3 bar, сериен № 4130846876 към Автоклав Raypa AES-75 | 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar | ЛИК Питейни води | 2026-09-01
2 | Манометър цифров WIKA, обхват на измерване: минус 1 bar до 3 bar, към Автоклав Raypa AES-75 | 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar | ЛИК Питейни води | 2026-10-01
3 | Манометър цифров WIKA, обхват на измерване: минус 1 bar до 3 bar, сериен № 41320915331 към Автоклав Raypa AES-75 | 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar | ЛИК Отпадъчни води | 2026-09-01
4 | Манометър цифров WIKA, обхват на измерване: минус 1 bar до 3 bar, към Автоклав Raypa AES-75 | 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar | ЛИК Отпадъчни води | 2026-10-01
5 | 2 бр. допълнително цифрови манометри/ при необходимост | - | ЛИК | до 12.2026
ОБЩО: |  |  |  |  | 0
Срок (в работни дни) за издаване на сертификат/свидетелство от калибриране с докладвана разширена неопределеност на съответния уред от таблицата:
Калибрирането на уредите ще се осъществи в ЛИК на възложителя или в помещенията на лабораторията за калибриране на изпълнителя