## Ценова таблица
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
№ | Описание на резервни части | Продуктов № | Поз. от схемата | Мерна единица | Предложение на участника-при доставка на еквивалент, посочва се производителя на стоката и техническите параметри | Ед. цена в лв. без ДДС
Резервни части за SES - 2000-M/K-GB, схема 9.1.
1 | Електролизираща клетка | 98056760 | 1 | бр.
2 | Помпа за солен разтвор | 97722252 | 3 | бр.
3 | Омекотител на вода | 95724306 | 4 | бр.
4 | Електромагнитен вентил за вода 1/2" | 95723503 | 5 | бр.
5 | Дебитомер (SES 2000 ) | 95727175 | 6 | бр.
6 | Възвратен клапан | 96728048 | 7 | бр.
7 | Клапан за регулиране на водния поток | 98058475 | 8 | бр.
8 | Сензор за ниво на дегазираща колона | 95727178 | 9 | бр.
9 | Клапан за понижаване на налягането | 96688535 | 10 | бр.
10 | Сензор за въздушен поток | 95727177 | 13 | бр.
11 | Клапан за солен р-р на водния омекотител | 98058479 | 14 | бр.
12 | Инжекторен клапан за солен разтвор | 98058478 | 15 | бр.
13 | Поплавъчен превключвател на вътрешна тава | 98056894 | 17 | бр.
14 | Температурен сензор на клетката – мах. 70°С | 95727185 | 18 | бр.
15 | Вентилатор за разреждане с въздух | 95727155 | 19 | бр.
16 | Двупозиционен дебитомер превключвател | 95727192 | 20 | бр.
17 | Вентил за проба от омекотената вода | 95712325 | F | бр.
18 | Вентил за проба от електролита | 95712325 | G | бр.
19 | Вентил за проба от продукта | 95712325 | Н | бр.
Електрически шкаф и контролен панел, схема 9.2.
20 | Логически контролер | 95729982 | 1 | бр.
21 | Температурен датчик | 95727184 | 2 | бр.
22 | Захранване на електролитната клетка | 98710819 | 3 | бр.
23 | Вътрешно захранване | 98059618 | 4 | бр.
24 | Реле приемник | 98059659 | 5 | бр.
25 | Времево реле приемник | 98059686 | 6 | бр.
26 | Алармено реле | 98059653 | 8 | бр.
27 | Преграден вентилатор | 98059610 | 9 | бр.
28 | Филтър на вентилатора | 98059643 | 10 | бр.
Резервоар за солен разтвор, схема 9.3.
29 | Страничен входящ вентил | 98056828 | 1 | бр.
30 | Страничен филтър 3/4" | 95727187 | 2 | бр.
Продуктов резервоар, схема 9.4.
31 | Поплавъчен превключвател | 98056894 | 1 | бр.
32 | Хидростатичен сензор за ниво 0-10 V | 95721859 | 2 | бр.
Експлоатационен комплект
33 | Експлоатационен комплект (включва: възвратен клапан DN 15 PVC –U EDPM, Клапан PVC/E/C DN8, Клапан DN8 PVC/E/C 0,8 bar, Комплект за поддръжка на помпа /DDI 60-10/PP/V, Филтър, Свързваща гайка dn15 PVC-U, PVC тръба 20х1.5 mm, Вложка PVC –U dn15, Кутия размер 4) | 98045899 | - | бр.
ОБЩО: