## Tаблици-срокове
Таблица-Срокове №1
Извънгаранционно сервизно обслужване на измервателни прибори (настолни и портативни) – рН- метри, кондуктометри, оксиметри, портативен турбидиметър, портативен спектрофотометъи, термометри и везни.
№ | Описание | [5 empty] | Предложение на участника (в календарни дни)
1. | Гаранционнен срок на сервизните дейности, предмет на договора. Минималният срок е 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената сервизна дейност.
ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №2
Извънгаранционно сервизно обслужване на измервателни прибори (настолни и портативни) – рН- метри, кондуктометри, оксиметри, портативен турбидиметър, портативен спектрофотометъи, термометри и везни.
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/модел | местоположение | Предложение на участника
|  |  |  | Производител/марка/модел (което е приложимо) и осн. технически параметри на консумативи / резервни части | Каталожен № (където е приложим) | Гаранционен срок в месеци (където е приложим) | Срок на годност в месеци (където е приложим) | Срок на доставка в работни дни
1 | Комбиниран рН електрод, стъклено тяло, без температурен датчик, течен електролит, 1м кабел, BNC куплунг, обхват 0-14 рН; 0-100 ˚С | рН- метър"HANNA", модел рН 211 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 1 бр.; ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 1 бр.
2 | Комбиниран рН електрод, стъклено тяло, без темпера-турен датчик, eлектрод, подходящ за полутвърди продукти, емулсии, кремове, мазнини, почвени проби, проби с ниска проводимост
3 | комбиниран рН-електрод, без температурен датчик, пластмасово тяло, гел електролит, фиксиран кабел 1 м, BNC куплунг
4 | Комбиниран рН електрод, стъклено тяло, без температурен датчик, течен електролит, 1м кабел, BNC куплунг, обхват 0-14 рН; 0-100 ˚С | рН- метър, „HANNA”, модел рН 210 | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
5 | Комбиниран рН електрод, стъклено тяло, без темпера-турен датчик, eлектрод, подходящ за полутвърди продукти, емулсии, кремове, мазнини, почвени проби, проби с ниска проводимост
6 | комбиниран рН-електрод, без температурен датчик, пластмасово тяло, гел електролит, фиксиран кабел 1 м, BNC куплунг
7 | рН-електрод, подходящ за рН- метър настолен рН метър pH 80, GIORGIO BORMAC | настолен рН метър pH 80, GIORGIO BORMAC | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
8 | рН-електрод, подходящ за Портативен рН- метър „TESTO” | Портативен рН-метър „TESTO” | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бис-трица, кв. Бункера, ул. Хотниш-ки водопад №2 - 4 бр. + 5 бр.
9 | Електрод за кондуктометър, подходящ за Портативен кондуктометър "WTW" Cond 3110 | Портативен кондуктоме-тър "WTW" Cond 3110 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
10 | Електрод за кондуктометър, подходящ за Кондуктометър "Jenway"4510 | Кондуктометър "Jenway"4510 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
11 | Електрод за кондуктометър, подходящ за Портативен кондуктометър „HANNA INSTRUMENTS”, модел HI 9033 | Портативен кондуктоме-тър HANNA INSTRUMENTS, модел HI 9033 | ЛИК „ Питейни води”, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
12 | Eлeктрод IDS Oxigen measurement cell/ IDS Sauerstoffmesszelle, модел WTW FDO 925 | Двуканален цифров мултипараметърен уред за проводимост и разтворен кислород InoLab_IDS Multi 9420, WTW | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
13 | Електрод IDS Conductivity measurement cell/ IDS, модел WTW , TetraCon 925
14 | комплект калибриращи и контролни разтвори 0,01 М KCl
15 | Стъклен цифрив IDS pH електрод SenTix 980 с вграден температурен датчик, фиксиран кабел, течен електролит 103780,
16 | Eлeктрод IDS Oxigen measurement cell/ IDS Sauerstoffmesszelle, модел WTW FDO 925 | Двуканален, цифров, мултипараметърен уред за pH / проводимост / разтворен кислород/ inoLab Multi 9620 IDS, WTW GmbH, Германия | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
17 | Електрод IDS Conductivity measurement cell/ IDS, модел WTW , TetraCon 925
18 | комплект калибриращи и контролни разтвори 0,01 М KCl
19 | Eлeктрод IDS Oxigen measurement cell/ IDS Sauerstoffmesszelle, модел WTW FDO 925 | Двуканален, цифров, мултипараметърен уред за проводимост/разтворен кислород/ inoLab Multi 3620, WTW GmbH, Германия | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
20 | Електрод IDS Conductivity measurement cell/ IDS, модел WTW , TetraCon 925
21 | комплект калибриращи и контролни разтвори 0,01 М KCl
22 | FC-FDO 925, Excange cap for 925
23 | Пластмасов цифрив IDS pH електрод SenTix 940 с вграден температурен датчик, фиксиран кабел, гел електролит, 103740,
24 | FDO 925 цифров IDS кислороден електрод | Двуканален, цифров, мултипараметърен уред за проводимост/разтворен кислород/ inoLab Multi 3510, WTW GmbH, Германия | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2- 3 бр.
25 | TetraCon 925 цифрова IDS клетка за проводимост
26 | Стъклен цифрив IDS pH електрод SenTix 980 с вграден температурен датчик, фиксиран кабел, течен електролит 103780,
27 | Температурна гъвкава открита сонда, измервателен обхват на сондата от "-50" до "+250" °C, Тефлоново покритие | Цифров термометър "TESTO"926 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 4 бр.; ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 3 бр.
28 | Температурна сонда, потопяема, водоустойчива, интервал на измерване от "-35" до +80 °C | Цифров термометър "TESTO"110 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 9 бр; ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 7 бр.
29 | К – тип високотемпературна сонда HI 766 F; за измерване на висока температура; максимална температура на измерване 1100 °С; време за отговор 4 сек.; дължина на сондата 255 мм; диаметър 1,5 мм; материал – неръждаема стомана AISI 316 | Цифров термометър "HANNA"HI 9043 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 2 бр.
30 | К–тип високотемпературна сонда HI 766 F; за измерване на висока температура; максимална температура на измерване 1100 °С; време за отговор 4 сек.; дължина на сондата 255 мм; диаметър 1,5 мм; материал – неръждаема стомана AISI 316 | Цифров термометър "HANNA"HI 93530 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
31 | Гъвкава сонда тип К с подсилена PTFE изолация за измерване на въздушна температура, подходяща за Цифров термометърTerma 1, ETI Ltd | Цифров термометър със сменяеми сонди тип К Therma 1, ETI Ltd | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 3 бр; ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 3 бр.
32 | Защитен калъф за Цифров термометър с пробивна сонда Testo 106 | Цифров термометър с пробивна сонда Testo 106 | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 5 бр.
33 | Кювети за Портативен турбидиметър HI 93703 HANNA | Портативен турбидиметър HI 93703 HANNA | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 3 бр.
34 | 0 FTU calibration solution, 30 ml за портативен турбидиметър HI Hannna 93703
35 | 10 FTU calibration solution, 30 ml за портативен турбидиметър HI Hannna 93703
36 | Адаптор за везна AC 210 S, Sartorius | Везна електронна AC 210 S, Sartorius | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
37 | Адаптор за везна AC 2100 S, Sartorius | Везна електронна, BA 2100 S, Sartorius
38 | Адаптор за везна FA - 200, AND | Везна електронна, FA - 200, AND
39 | Адаптор за везна FA - 2000, AND | Везна електронна, FA - 2000, AND
40 | Адаптор за везна, ALJ 220-4NM, KERN | Аналитична везна с вътрешна калибровка, ALJ 220-4NM, KERN | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски - 1 бр.; ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2 - 1 бр.
41 | Адаптор за везна XB 220 А, Precisa | Везна електронна, XB 220 А, Precisa | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
42 | Адаптор за везна A 200 S, Sartorius | Везна аналитична, A 200 S, Sartorius
43 | Адаптор за везна A 210 P, Sartorius | Везна аналитична, A 210 P, Sartorius
44 | Адаптор за везна PCB 2000-1, Kern | Везна техническа, PCB 2000-1, Kern
45 | pH-combined electrode KCl, require regularly filling with KCl, 12-0555 | Tитратор TitroLine 5000 Gerhardt GmbH & Co. KG, Германия | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
46 | Комплект за регенериране и поддръжка на кислородни електроди с амперометричен принцип на измерване, включващ: мембранни глави - 3 бр.; електролит; почистващ регенериращ разтвор; абразивно фолио за Оксиметър Oxi 7310, WTW | Оксиметър InoLab Oxi 7310 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски- 3 бр.
ТАБЛИЦА СРОКОВЕ №3
Извънгаранционно сервизно обслужване на измервателни прибори (настолни и портативни) – рН- метри, кондуктометри, оксиметри, портативен турбидиметър, портативен спектрофотометъи, термометри и везни.
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/ модел | местоположение | Предложение на участника
|  |  |  | Производител / марка / модел (което е приложимо) и основни технически параметри на консумативи / резервни части | Каталожен № (където е приложим) | Гаранционен срок в месеци (където е приложим) | Срок на годност в месеци (където е приложим) | Срок на доставка в работни дни
1 | Съд за калибриране и съхранение на FDO сензор | Двуканален цифров мултипараметърен уред за проводимост и разтворен кислород InoLab IDS Multi 9420, WTW | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
2 | Резервен защитен капак за FDO сензор
3 | Сменяема капачка за FDO 925 сензори (вкл уплътнителен пръстен)
4 | Съд за калибриране и съхранение на FDO сензор | Двуканален, цифров, мултипараметърен уред за pH / проводимост / разтворен кислород/ inoLab Multi 9620 IDS, WTW GmbH, Германия | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
5 | Резервен защитен капак за FDO сензор
6 | Сменяема капачка за FDO 925 сензори (вкл уплътнителен пръстен)
7 | Съд за калибриране и съхранение на FDO сензор | Двуканален, цифров, мултипараметърен уред за проводимост/разтворен кислород/ inoLab Multi 3620, WTW GmbH, Германия | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
8 | Резервен защитен капак за FDO сензор
9 | Сменяема капачка за FDO 925 сензори (вкл уплътнителен пръстен)
10 | Съд за калибриране и съхранение на FDO сензор | Двуканален, цифров, мултипараметърен уред за проводимост/разтворен кислород/ inoLab Multi 3510, WTW GmbH, Германия | ЛИК Питейни води, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2
11 | Резервен защитен капак за FDO сензор
12 | Сменяема капачка за FDO 925 сензори (вкл уплътнителен пръстен)
13 | Гъвкава сонда (TC тип K) – за измерване във въздух/горивни газове, обхвати: -40 to +1000 °С, дължина: 1000 mm, кат. № 0602 5693 | Цифров термометър Testo 925 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
14 | StirrOx G Саморазбъркващ кислороден електрод за едновременно разбъркване и измерване на пробата за за Оксиметър Oxi 7310 | Оксиметър InoLab Oxi 7310 | ЛИК Отпадъчни води, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски
|  | Подпис на участника: |  | ……………………