СВ-2127/17.07.2018г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

РАЗЯСНЕНИЕ 2

Разяснение по процедура с номер ТТ001770 и предмет „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД“ разделенa на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели за питейна вода чрез проточна система, при наличие на ел.захранване - 230V AC, 50Hz.

4Обособена позиция 2 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на  процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели за питейна вода чрез проточна система, с възможност за работа с автономно ел.захранване - 12-36V DC.

Обособена позиция 3 – Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели на сурова вода при речни водоизточници чрез потопен монтаж с възможност за работа с автономно ел.захранване - 12-36V DC.

Обособена позиция 4 - Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация на мултипараметрична сонда за измерване на качествени показатели на сурова вода при водоизточник – язовир чрез потопен монтаж и наличие на ел.захранване - 230V AC

Обособена позиция 5 -Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни уреди за измерване на качествени показатели на отпадъчна вода с възможност за работа с автономно ел.захранване - 12-36V DC

във връзка с възникнали въпроси на фирми, получили покана за участие в процедурата, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1.:

Моля за уточнение по процедура № TT001770 „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД“ и по точно за текста от т.3 (Втора позиция) на 28 страница от “TT001770_Инструкции- Документация доставка на процесни уреди”:

“

  Уредът за измерване на остатъчен хлор трябва да бъде съвместим и да може да работи с инсталирани и въведени в експлоатация двуелектродни амперометрични клетки CS120 на Jesco Dosiertechnik, собственост на Възложителя;

”

Моля да уточните какъв е изхода от тези клетки CS120:

- токов 4-20 mA

- напреженов 0-10 VDC

- друг – моля да уточните какъв ?

Отговор на въпрос 1.:

Изхода на CS120 е токов нестандартен и е необходим преобразовател за да стане 4-20mA.

Иван Къчев

Старши специалист “Снабдяване”

Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9