СВ-2121/10.07.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЕ 1 ПО ПРОЦЕДУРА ТТ001768

Разяснение по процедура с номер ТТ001768 и предмет „Доставка на водомери за студена вода”

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1:

В чл. 17.2.1. от Инструкциите към участниците изисквате участникът да е изпълнил минимален оборот в обхвата на поръчката, изчислена на база на годишните обороти за последните три приключени финансови години /2015,2016,2017/.

В обяснение отбелязвате, че под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се има предвид доставка на водомери.

Моля да уточните дали под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се има предвид доставка на водомери или доставка на стоки идентични или сходни с тези от дадената обособена позиция?

Отговор на въпрос 1:

Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се има предвид доставка на водомери, както следва:

- За ОП 1 – Доставка на Водомери за студена вода, с номинален диаметър от 65 до 150 мм.

- За ОП 2 – Доставка на Водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 до 200 мм.

- За ОП 3 – Доставка на Водомери за студена вода с номинален диаметър от 250 до 500 мм.

Въпрос 2:

В чл.17.3.1. изисквате участникът  да е изпълнил доставки на стоки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата за съответната обособена позиция. Уточнявате, че под „сходни доставки“ следва да се разбира доставка на водомери.

Моля да уточните дали под сходни стоки следва да се разбира стоки, които отговарят на техническите спецификации и изискванията към същите, описани в Раздел А:Техническо задание – предмет на договора или посоченото от Вас в пояснението? В случай, че имате предвид „доставка на водомери“, допустимо ли е примерно участник да докаже изискуемия оборот/за произволна от трите обособени позиции/ с реализирани приходи от продажба на резбови водомери с DN15 до DN50?

Отговор на въпрос 2:

Под „сходни доставки“ следва да се разбира доставка на водомери, както следва:

- За ОП 1 – Доставка на Водомери за студена вода, с номинален диаметър от 65 до 150 мм,.

- За ОП 2 – Доставка на Водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 до 200 мм,.

- За ОП 3 – Доставка на Водомери за студена вода с номинален диаметър от 250 до 500 мм,.

Не е допустимо участникът да докаже изискуем оборот на водомери, които са извън обхвата на обществената поръчка (примерно, резбови от DN15 до DN50).

Въпрос 3:

Обемът на реализираните продажби да е за последните три приключили финансови години /чл. 17.2.1./ или до датата на подаване на офертата /чл. 17.3.1./?

Отговор на въпрос 3:

За изискванията в т. 17.2.1.

Участникът трябва да посочи годишните обороти за сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключени финансови години /2015,2016,2017/.

За изискванията в т.17.3.1.

Участникът трябва да посочи доставки на стоки идентични или сходни по предмет с тези на поръчката, извършени през периода, обхващащ последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата за участие, участникът следва да декларира стойността на изпълнената част, попадаща в изискуемия период.

С уважение,

Васил Тренев

Изпълнителен директор